Лист согласования технического задания

№2-АСТУ-ПСТ-_______/ТЗп от «____»___________2021г.

на поставку материалов и запчастей для ремонта, технического обслуживания и эксплуатации СДТУ для Вологодского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» в 2021г.

(БДР 1.1.1.1.1.1 Основные и вспомогательные материалы на ремонт,

БДР 1.1.1.1.2.3.2 Расходные материалы для вычислительной и оргтехники,

БДР 1.1.1.1.2.1 Основные и вспомогательные материалы на эксплуатацию (ТОИР))

| Утверждаю: Первый зам. директора - главный инженер Вологодского филиала ПАО «МРСК С-З» (должность) _______________________ /И.В. Кайсин/ (подпись) (расшифровка (Ф.И.О)) « ____ » ______________ 2021 г. | Согласовано: Начальник отдела развития АСТУ департамента ИТ ПАО «МРСК Северо-Запада» (должность) _______________________/В.С. Шапаренко / (подпись) (расшифровка (Ф.И.О)) « ____ » ______________ 2021г. |
| --- | --- |
|  | Согласовано: Начальник управления КиТАСУ Вологодского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада ____________________/Д.В. Шунин/ (подпись) (расшифровка) « ____ » ______________ 2021 г. |

Составил: Начальник службы АСТУ           ______________________/Е.В. Толчельников/

(должность ответственного исполнителя)                                             (подпись)                         (расшифровка)

Контактный телефон: (8172) 768676

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку материалов и запчастей для ремонта, технического обслуживания и эксплуатации СДТУ для Вологодского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» в 2021г.

Оглавление

1.	Термины и определения	2

2.	Общие положения	2

3.	Задание на поставку Товара	2

3.1.	Перечень и объем закупаемого Товара	2

3.2.	Общие требования к условиям поставки	8

4.	Сроки поставки продукции.	9

5.	Технические требования к Товару	9

5.4.	Требования к основным техническим характеристикам оборудования:	10

6.	Порядок оплаты поставляемой продукции	20

- Термины и определения

ЗИП - запасные части и комплектующие для ремонта оборудования ИТ

МТР – материально-технические ресурсы необходимые для технического обслуживания оборудования ИТ.

Оборудование ИТ – оборудование, относящееся к ИТ в соответствии с классификаторами и номенклатурными справочниками.

Поставщик (Продавец) – юридическое лицо, определяемое на конкурсной основе и заключившее соответствующий договор на поставку Товара.

Товар – оборудование ИТ\ЗИП\МТР.

Спецификация – перечень оборудования с указанием характеристик и других условий поставки согласно Приложению 1 данного Технического задания.

Заявка – перечень оборудования согласно Спецификации с указанием количества и сроков поставки.

Производитель – компания, являющаяся производителем соответствующего оборудования, запасных частей и комплектующих, планируемых к поставке.

Артикул производителя – уникальное условное обозначение Производителя, присваиваемое товару в целях отличия его от другого, аналогичного ему товара.

Заказчик (Покупатель) – Дочернее и зависимое общество ПАО «Россети» - ПАО «МРСК Северо-Запада».

- Общие положения

    - В настоящем документе представлено Техническое задание (далее – ТЗ) на поставку материалов и запчастей для ремонта, технического обслуживания и эксплуатации СДТУ для Вологодского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» в 2021г. Материалы СДТУ приобретаются для обеспечения потребностей Вологодского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» в запчастях и расходных материалах для выполнения ремонтов и текущей эксплуатации.

    - Заказчиком является Вологодский филиал ПАО «МРСК Северо-Запада»

- Задание на поставку Товара

  - Перечень и объем закупаемого Товара

    - Перечень приобретаемого оборудования СДТУ для нужд Вологодского филиала «МРСК Северо-Запада

| № п/п | Наименование (или эквивалент) | Технические характеристики | Ед.изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Адаптер переходной SC/UPC-FC/UPC SM |  | шт. | 1 |
| 2 | Адаптер проходной 8P8C (RJ-45) UTP Cat.5e |  | шт. | 1 |
| 3 | Адаптер проходной SC/UPC-SC/UPC SM |  | шт. | 1 |
| 4 | Адаптер проходной ST/UPC-ST/UPC |  | шт. | 1 |
| 5 | Аккумулятор для носимой р/с ВР-232N |  | шт. | 1 |
| 6 | Антенна Diamond F-22 | п.5.4.1 | шт. | 1 |
| 7 | Антенна Diamond MC-101S | п.5.4.2 | шт. | 1 |
| 8* | Антенна Icom FA-SC55V для носимой радиостанции IC-F3GT |  | шт. | 1 |
| 9 | Антенна автомобильная Alan VH-1, 140 - 175 МГц | п.5.4.3 | шт. | 1 |
| 10 | Антенна автомобильная Anli AW-6 VHF | п.5.4.4 | шт. | 1 |
| 11 | Антенна автомобильная Anli WH-14М | п.5.4.5 | шт. | 1 |
| 12* | Антенна портативная Icom FA-SC61VC, 136-175 МГц |  | шт. | 1 |
| 13 | Аэрозоль охладитель Freezer Solins объем 400мл | п.5.4.6 | шт. | 1 |
| 14 | Батарея аккумуляторная AT 209-10 для носимой радиостанции IC-F3GT | п.5.4.7 | шт. | 1 |
| 15 | Батарея аккумуляторная DELTA DT 1218 | п.5.4.8 | шт. | 1 |
| 16 | Батарея аккумуляторная DELTA HR 12-12 для БП "Волна" | п.5.4.9 | шт. | 1 |
| 17 | Батарея аккумуляторная Fiamm 12FGH36 (12V 9Ah) | п.5.4.10 | шт. | 1 |
| 18 | Батарея аккумуляторная Fiamm FG 24204 (12V 42Ah) | п.5.4.11 | шт. | 1 |
| 19 | Батарея аккумуляторная Marathon (Exide Technologies) M12V35FT | п.5.4.12 | шт. | 1 |
| 20 | Батарея аккумуляторная SecurityForce SF12045 (AGM, 4,5 А/ч, 12В) | п.5.4.13 | шт. | 1 |
| 21 | Батарея аккумуляторная Sonnenschein A 512/40.0 G6 | п.5.4.14 | шт. | 1 |
| 22 | Батарея аккумуляторная Yuasa NP17-12I | п.5.4.15 | шт. | 1 |
| 23 | Батарея аккумуляторная Yuasa NP2,1-12 | п.5.4.16 | шт. | 1 |
| 24 | Батарея аккумуляторная Yuasa NP7-12 (NPW36-12)7Ач | п.5.4.17 | шт. | 1 |
| 25 | Батарея аккумуляторная Yuasa REW45-12 12V, 45W/Cell, 10min., 9A/h | п.5.4.18 | шт. | 1 |
| 26 | Бирка кабельная У-134 (Квадрат) (100 шт.) |  | шт. | 1 |
| 27* | Блок батарейный N-Power Leo Battery Pack RT 1/1.5X |  | шт. | 1 |
| 28 | Блок бесперебойного питания ББП-3/20 "Волна" | п.5.4.19 | шт. | 1 |
| 29 | Блок питания Mean Well DR-15-24 | п.5.4.20 | шт. | 1 |
| 30 | Блок питания Mean Well LRS-200-48, , 48В,4.4А,211Вт | п.5.4.21 | шт. | 1 |
| 31* | Блок питания БП для ВЧ АКСТ «Линия-Ц» |  | шт. | 1 |
| 32 | Блок удалённого контроля и управления SNR-ERD-3s | п.5.4.22 | шт. | 1 |
| 33* | Блок УМ для ВЧ АКСТ «Линия-Ц» |  | шт. | 1 |
| 34 | Блок электрических розеток на 9 гнезд Schuko, шнур питания 2 м с вилкой C14 SNR-PDU-09S-2 | п.5.4.23 | шт. | 1 |
| 35 | Блок электрических розеток на 9 гнезд Schuko, шнур питания 2 м с вилкой Schuko SNR-PDU-09S-1 | п.5.4.24 | шт. | 1 |
| 36 | Видеокамера модульная цветная CCD матрица SONY 480 твл. (32мм*32мм) DC 12В | п.5.4.25 | шт. | 1 |
| 37 | Видеорегистратор 16-канальный NVR Hikvision DS-7616NI-K2/16P c питанием камер по Ethernet до 300 м | п.5.4.26 | шт. | 1 |
| 38 | Вилка кабельная 023-32А-6h-220AC-2P+PE-IP44 | п.5.4.27 | шт. | 1 |
| 39 | Вилка угловая c/з каучук 16А 250В IP44 |  | шт. | 1 |
| 40 | Грозоразрядник Opek LP-350 | п.5.4.28 | шт. | 1 |
| 41 | Громкоговоритель рупорный HP-30T (ROXTON), 30 ВТ | п.5.4.29 | шт. | 1 |
| 42 | Губка для очистки паяльников увлажненная 80x50, желтая |  | шт. | 1 |
| 43 | Датчик напряжения "Phase Detector" SNR-PHD-1.0 | п.5.4.30 | шт. | 1 |
| 44 | Датчик напряжения на DIN рейку с дискретным выходом "Phase Detector-DIN" SNR-PHD-DIN-1.0 | п.5.4.31 | шт. | 1 |
| 45 | Датчик открытия двери, герконовый (ИО-102-16/2) |  | шт. | 1 |
| 46 | Датчик температуры цифровой SNR-DTS-2 | п.5.4.32 | шт. | 1 |
| 47* | Жало для паяльной станции Lukey 868, 900-MT-1, остроконечное, Element |  | шт. | 1 |
| 48* | Жало для паяльной станции Lukey 868, 900-MT-2C, Прямое скошенное, Element |  | шт. | 1 |
| 49 | Железо хлорное безводное (250г) |  | шт. | 1 |
| 50 | Зажим винтовой TDM ЗВИ-5 0.75-4мм2 12пар SQ0510-0002 | п.5.4.33 | шт. | 1 |
| 51 | Извещатель охранный оптико-электронный, дальность 10м, питание 12В, -30:+50°С |  | шт. | 1 |
| 52 | Изолента ПВХ белая |  | шт. | 1 |
| 53 | Изолента ПВХ красная |  | шт. | 1 |
| 54 | Изолента ПВХ синяя |  | шт. | 1 |
| 55 | Изолента ПВХ черная |  | шт. | 1 |
| 56 | Инвертор Штиль PS 48-60/1000 ВА/750 ВТ , UВХ= 40….72 В DC, UВХ= 220 В АС, UВЫХ=220 В, 1U. Байпас | п.5.4.34 | шт. | 1 |
| 57 | Инструмент для зачистки витой пары, круглого и плоского телефонного кабеля. Hyperline HT-352A | п.5.4.35 | шт. | 1 |
| 58 | Кабель 16 волокон для канализации Еврокабель ОКЦ-16А-2,7 кН | п.5.4.36 | шт. | 1 |
| 59 | Кабель 4 волокна внутренний ОВНП LS-HF-4А-0.4А2 | п.5.4.37 | шт. | 1 |
| 60 | Кабель 8 волокон для канализации Еврокабель ОКЦ-8А-2,7 кН | п.5.4.38 | шт. | 1 |
| 61 | Кабель ANLI DX-10A | п.5.4.39 | м | 1 |
| 62 | Кабель FTP 4PR 24AWG CAT5, черный внешний с тросом Cu Standard (FTP 4x2x0,48 Out/Cu Тр) (бухта 305м) |  | шт. | 1 |
| 63 | Кабель Витая пара FTP Cu AWG24 4х2х0,52 5e, для внешней прокладки (outdoor) (бухта 305 метров) |  | шт. | 1 |
| 64 | Кабель Витая пара UTP Cu AWG24 4х2х0,52 5e, (бухта 305 метров) |  | шт. | 1 |
| 65 | Кабель КПСнг(А)-FRLS 2х2х0.2 монтажный для ОПС и СОУЭ не поддерживающий горения неэкранированный огнестойкий 1 пара 0.2мм.кв (КПСнг(А)-FRLS 2х2х0.2) |  | м | 1 |
| 66 | Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,2 |  | м | 1 |
| 67 | Кабель КСПВ 4х0.5 |  | м | 1 |
| 68* | Кабель оптический ABB 1MSC380018.100 (100 м) |  | шт. | 1 |
| 69 | Кабель связи симметричный, для структурированныx сетей, наружной прокладки, с тросом ParLan U/UTP Cat 5e 2x2x0.52 PVC/PEtr |  | м | 1 |
| 70 | Кабель силовой ПуГВнг(A)-LS 1х6 зелено-желтый ТРТС |  | м | 1 |
| 71 | Кабель-канал 40х16 (двойной замок), м |  | м | 1 |
| 72 | Кабель-канал 40х25 (двойной замок), м |  | м | 1 |
| 73 | Кабель-канал магистральный 10х7, м |  | м | 1 |
| 74 | Кабель-канал с двойным замком белый 20х10. м |  | м | 1 |
| 75 | Камера видеонаблюдения CREATIVE Live! Cam SYNC 1080P | п.5.4.40 | шт. | 1 |
| 76 | Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2023G0E-I (2.8 мм) | п.5.4.41 | шт. | 1 |
| 77 | Камера видеонаблюдения TANTOS TSc-P1080pUVCf (2.8) | п.5.4.42 | шт. | 1 |
| 78 | Канифоль Rexant 09-3710 |  | шт. | 1 |
| 79* | Карта сетевая SNMP-adapter N-Power Leo |  | шт. | 1 |
| 80* | Кассета Триком 3U на 16 ТЭЗ для шкафа 19' |  | шт. | 1 |
| 81 | Кейс защитный РИФ 515х415х200 мм | п.5.4.43 | шт. | 1 |
| 82 | Клей герметик для проклейки тачскринов B-7000, прозрачный, 15 мл |  | шт. | 1 |
| 83 | Комплект абонента КА 1401 |  | шт. | 1 |
| 84 | Комплект маркировочный пластмассовый КМП (50 штук в упаковке) |  | шт. | 1 |
| 85 | Конвертер интерфейса Е1 в Eternet NSGATE qBRIDGE-100 (1 порт Ethernet, 1 порт Е1 (unframed), DIP switch, 220 VAC) | п.5.4.44 | шт. | 1 |
| 86 | Конвертор автомобильный 24V/12V-30А |  | шт. | 1 |
| 87 | Коннектор RJ-11 4P4C (упаковка 100 штук) |  | шт. | 1 |
| 88 | Коннектор RJ-12 6P2C/6P6C (упаковка 100 штук) |  | шт. | 1 |
| 89 | Коннектор RJ-45 (упаковка 100 штук) |  | шт. | 1 |
| 90 | Коробка распределительная оптическая SNR-FTTH-FDB-04T | п.5.4.45 | шт. | 1 |
| 91 | Корпус к 9pin, с удлиненными винтами, металлизированный, DNT-9C (DS1046-09 C1L) | п.5.4.46 | шт. | 1 |
| 92 | Крепление на водосток поворотное KB-Black | п.5.4.47 | шт. | 1 |
| 93 | Кросс оптический 19" (ШКОС) укомплектованный на 8 FC портов (комплект с розетками, сплайс-пластиной, пигтейлами, заглушками) |  | шт. | 1 |
| 94 | Лампа сигнальная ЛС-47М матрица красная IEK | п.5.4.48 | шт. | 1 |
| 95* | Лезвие 508-394B-B для скальпеля 8PK-394B Pro'sKit ( Комплект 10шт. ) |  | шт. | 1 |
| 96* | Лента Vell-L709W (белая, ширина 9 мм, длина 8 м) для Puty P700 {LM-L709W} |  | шт. | 1 |
| 97* | Лента Vell-L712W (белая, ширина 12 мм, длина 8 м) для Puty P700 {LM-L712W} |  | шт. | 1 |
| 98 | Лента виниловая 3M Scotch™ (Скотч™) 88Т, 19 мм х 10,8 м | п.5.4.49 | шт. | 1 |
| 99* | Лента для маркировочного принтера Brady M21-750-595-WT - лента виниловая, 19.05mm/6.4m (черный на белом) |  | шт. | 1 |
| 100* | Лента красящая для принтера PUTY PT-R700B (риббон), черная, 80 м |  | шт. | 1 |
| 101 | Лента мастичная Скотч 2900R, 38мм*1.5м | п.5.4.50 | шт. | 1 |
| 102 | Лента медная для удаления припоя d=2.5мм 1.5м Rexant 09-3003 |  | шт. | 1 |
| 103 | Лупа налобная со светодиодной подсветкой Pro'sKit MA-016 | п.5.4.51 | шт. | 1 |
| 104 | Маркер перманентный с двойным наконечником Sharpie черного цвета | п.5.4.52 | шт. | 1 |
| 105 | Медиаконвертер 10/100/1000-Base-T / 100/1000Base-FX с SFP-портом SNR-CVT-1000SFP | п.5.4.53 | шт. | 1 |
| 106 | Медиаконвертер D-Link DMC-F02SC DMC-F02SC/A1A 10BASE-T/100BASE-TX Fast Eth SC MultiMode 2km | п.5.4.54 | шт. | 1 |
| 107 | Микроскоп USB MaYuan MY-1001, 1000x | п.5.4.55 | шт. | 1 |
| 108 | Микрофон настольный для базовых станций Icom SM-26 | п.5.4.56 | шт. | 1 |
| 109 | Модуль SFP WDM 1310 нм на 40 км |  | шт. | 1 |
| 110 | Модуль SFP WDM 1490 нм на 80 км |  | шт. | 1 |
| 111 | Модуль SFP WDM 1550 нм на 40 км |  | шт. | 1 |
| 112 | Модуль SFP WDM 1550 нм на 80 км |  | шт. | 1 |
| 113 | Модуль SFP WDM, дальность до 20км (14dB), 1310нм |  | шт. | 1 |
| 114 | Модуль SFP WDM, дальность до 20км (14dB), 1550нм |  | шт. | 1 |
| 115 | Модуль SFP WDM, дальность до 3км (6dB), 1310нм |  | шт. | 1 |
| 116 | Модуль SFP WDM, дальность до 3км (6dB), 1550нм |  | шт. | 1 |
| 117* | Модуль выпрямительный APR48-3G (48 В, 37,5 А) для системы EATON APS-3G-321(5,4 кВт) |  | шт. | 1 |
| 118* | Модуль ИБП с двойным преобразованием N-Power Leo 1000 RT |  | шт. | 1 |
| 119* | Модуль ИБП с двойным преобразованием N-Power Leo 1000 LT |  | шт. | 1 |
| 120* | Модуль питания DV06A (ЗАО ССТ) |  | шт. | 1 |
| 121 | Модуль соединительный Krone / IDC / cat.5e/ неэкранированный | п.5.4.57 | уп. | 1 |
| 122 | Мультиметр MASTECH MY68 (N) | п.5.4.58 | шт. | 1 |
| 123 | Муфта BCCK 50-ССД в комплекте | п.5.4.59 | шт. | 1 |
| 124 | Муфта оптическая тупиковая SNR-FOSC-D (GJS-D013, 8004) | п.5.4.60 | шт. | 1 |
| 125 | Муфта оптическая тупиковая SNR-FOSC-M (GPJ-M, 6006) | п.5.4.61 | шт. | 1 |
| 126 | Набор инструментов для вскрытия корпусов Jakemy JM-P01 | п.5.4.62 | шт. | 1 |
| 127 | Нагреватель 100 Вт полупроводниковый Rem, 220В |  | шт. | 1 |
| 128 | Нагрузка электронная одноканальная East Tester ET5410 | п.5.4.63 | шт. | 1 |
| 129 | Накопитель HDD Seagate 2 TB ST2000NM004A | п.5.4.64 | шт. | 1 |
| 130* | Накопитель hp hdd 1000gb 2.5 sata 6g 7200rpm hot plug sff smartdrive (626162-001B) |  | шт. | 1 |
| 131* | Накопитель SSD диск Fujitsu 480Gb S26361-F5701-L480 |  | шт. | 1 |
| 132 | Накопитель WD Purple WD40PURZ, 4Тб, HDD, SATA III, 3.5" | п.5.4.65 | шт. | 1 |
| 133* | Нож-вставка Hyperline HT-14BK для заделки LSA-Plus ( для инструмента Hyperline HT-3240) |  | шт. | 1 |
| 134 | Олово жидкое 1000мл., Средство для химического лужения |  | шт. | 1 |
| 135 | Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) Молния-12 "Выход" | п.5.4.66 | шт. | 1 |
| 136 | Органайзер кабельный SNR-FB-ORG-2 | п.5.4.67 | шт. | 1 |
| 137 | Очиститель оптических коннекторов и портов Jonard FCC-250 | п.5.4.68 | шт. | 1 |
| 138 | Очиститель пневматический BURO BU-air | п.5.4.69 | шт. | 1 |
| 139 | Очиститель универсальный пенный Multipurpose Foam Cleaner (аэрозоль 750 мл) |  | шт. | 1 |
| 140 | Паллета с инструментом общего назначения Hobbes HB-HT-001178B | п.5.4.70 | шт. | 1 |
| 141 | Паллета с иструментом для СКС Hobbes HT-001176 | п.5.4.71 | шт. | 1 |
| 142 | Палочки для чистки адаптеров FC, SC, ST (2,5мм) (упаковка 50 шт.) |  | шт. | 1 |
| 143* | Память оперативная Hynix 16GB 2666MHz CL19 (HMA82GR7JJR8N-VK) |  | шт. | 1 |
| 144 | Панель коммутационная SNR, 19" неэкранированная, 1U, 24 порта, cat.5e, горизонтальная заделка SNR-UD-1U24-5E-H | п.5.4.72 | шт. | 1 |
| 145 | Паста паяльная GC10 , безотмывочная 25гр | п.5.4.73 | шт. | 1 |
| 146 | Паста паяльная SD-318, Свинцовосодержащая, Sn63Pb37 | п.5.4.74 | шт. | 1 |
| 147 | Паста паяльная свинцовосодержащая безотмыв.G4A-SM-833 (Sn62/Ag2/Pl36) 2 г | п.5.4.75 | шт. | 1 |
| 148 | Патчкорд оптический FC/UPC-SC/UPC SM 1 метр |  | шт. | 1 |
| 149 | Патчкорд оптический FC/UPC-SC/UPC SM 3 метра |  | шт. | 1 |
| 150 | Патчкорд оптический SC/UPC-SC/UPC SM 20 метров |  | шт. | 1 |
| 151 | Патчкорд оптический ММ 50/125, SC/UPC-FC/UPC, duplex, LSZH, 2 метра |  | шт. | 1 |
| 152 | Пинцет загнутый BAKU A8 ESD | п.5.4.76 | шт. | 1 |
| 153 | Пистолет клеевой Rexant 60 Вт/100 Вт 12-0116 | п.5.4.77 | шт. | 1 |
| 154* | Плата LTU21E1 для мультиплексора Натекс FlexGain A2500 Extra (Интерфейс 2 Мбит/сек в соответствии с G703) в комплекте с интерфесными кабелями с разъемами |  | шт. | 1 |
| 155* | Плата PHANTOM ECO PH-236. Интерфейсная плата для записи 6 аналоговых 2 проводных линий (PCI 32-bit v.2.3) Win 7, ЗАО "МДИС" г. Москва |  | шт. | 1 |
| 156* | Плата БП220 Триком 3U Блок питания имп. Uвх. ~220 В |  | шт. | 1 |
| 157* | Плата КДС для Триком КД-1U |  | шт. | 1 |
| 158* | Плата КЛА-Д для Триком КД-1U |  | шт. | 1 |
| 159* | Плата КЛП-Ц для Триком КД-1U |  | шт. | 1 |
| 160* | Плата КЛП-Ц-01 для АТС Триком КД |  | шт. | 1 |
| 161* | Плата КЛЦ Триком 3U |  | шт. | 1 |
| 162* | Плата КЦП Триком 3U Центральный процессор |  | шт. | 1 |
| 163 | Пленка для изготовления фотошаблонов для лазерной печати LOMOND 0703415 50 листов А4, прозрачная, | п.5.4.78 | шт. | 1 |
| 164 | Предохранитель стеклянный быстродействующий 2 А, 250 В, 5х20 мм, F. |  | шт. | 1 |
| 165 | Преобразователь AC/DC - Mean Well EPP-150-48 | п.5.4.79 | шт. | 1 |
| 166 | Преобразователь AC/DC - Mean Well EPP-150-12 | п.5.4.80 | шт. | 1 |
| 167 | Преобразователь AC/DC - Mean Well RSP-75-12 | п.5.4.81 | шт. | 1 |
| 168* | Преобразователь ФОРПОСТ ИБЭП-220/48В-12А-2/2(400)-1U LAN, AC 220В в DC 48В ток нагрузки 12 А, два выпрямителя, управление по Ethernet |  | шт. | 1 |
| 169 | Припой с канифолью 250 гр. d=0.6 мм (Sn60 Pb40 Flux 2.2%) REXANT |  | шт. | 1 |
| 170 | Припой, ПОС 40 прв d=1мм 100г катушка |  | шт. | 1 |
| 171 | Провод ПВС 3х1.5 |  | м | 1 |
| 172 | Разъем оптический ST (LLS-C-ST-MF-230), многомод, Ø хвостовика 2/3 мм, Ø отверстия наконечника 230 мкм (нержавеющий сплав) |  | шт. | 1 |
| 173 | Разъем DB-9F (DS1033-09F), Гнездо 9 pin на кабель (пайка) |  | шт. | 1 |
| 174 | Разъем DB-9M (DS1033-09M), Вилка 9 pin на кабель (пайка) |  | шт. | 1 |
| 175 | Разъем PL-RG58 (накрутка) под кабель RG-58 (тонкий) |  | шт. | 1 |
| 176 | Разъём U-113B (UHF-male, накручивающийся, на кабель RG-213) |  | шт. | 1 |
| 177 | Разъем питания для камер наблюдения (DC мама, гнездо 2.1х5.5 с клеммной колодкой, 2 пина) |  | шт. | 1 |
| 178 | Разъем питания для камер наблюдения (DC папа, штекер 2.1х5.5 с клеммной колодкой, 2 пина) |  | шт. | 1 |
| 179 | Разъем радиочастотный PL259/6 (U-113F) |  | шт. | 1 |
| 180 | Рама 19" для крепления 9-и плинтов типа Krone, 2U, Cabeus FM-9-2U | п.5.4.82 | шт. | 1 |
| 181 | Репитер 900/1800/2100 комплект с внешней и внутренней антеннами, кабелями и разъемами | п.5.4.83 | шт. | 1 |
| 182 | Розетка кабельная IEK 123 2P+PE |  | шт. | 1 |
| 183 | Розетка телефонная 6Р4С, 2 гнезда, внешняя |  | шт. | 1 |
| 184 | Розетка управляемая SNR-SMART-DIN-A | п.5.4.84 | шт. | 1 |
| 185 | Розетка управляемая SNR-SMART-DIN-B | п.5.4.85 | шт. | 1 |
| 186 | Рубильник реверсивный ABB OT40F3С до 40А 3P на DIN-рейку | п.5.4.86 | шт. | 1 |
| 187 | Ручка управления OHBS3/1 (красная) прямого монтажа для рубильников OT16..125F |  | шт. | 1 |
| 188 | Салфетки безворсовые Kimwipes Kimtech | п.5.4.87 | шт. | 1 |
| 189 | Салфетки влажные BURO BU-Tscrl | п.5.4.88 | шт. | 1 |
| 190 | Скальпель радиомонтажный Pro'sKit 8PK-394B | п.5.4.89 | шт. | 1 |
| 191 | Смазка силиконовая СИ-350, термостойкая | п.5.4.90 | шт. | 1 |
| 192 | Соединитель медных жил UY2 0,4-0,9 мм (100 штук в упаковке) |  | шт. | 1 |
| 193 | Соединитель проходной 8P8C (RJ-45) UTP Cat.5e (RJ-45 8P8C UTP 5e) |  | шт. | 1 |
| 194 | Соединительный модуль Krone / IDC / cat.5e/ неэкранированный (упаковка 10 шт) |  | шт. | 1 |
| 195 | Спирт изопропиловый, объем 100 мл |  | шт. | 1 |
| 196 | Стеклотекстолит 2-сторонний, фольгированный FR4 150х250мм 18/18 (2мм, 18мкм) |  | шт. | 1 |
| 197 | Стержни клеевые прозрачные (11х200 мм; упаковка 12 шт.) |  | шт. | 1 |
| 198 | Стержни клеевые прозрачные (7х200 мм; упаковка 10 шт.) |  | шт. | 1 |
| 199 | Стяжка нейлоновая белая 150x2,5 мм (упаковка 100 шт.) |  | шт. | 1 |
| 200 | Стяжка нейлоновая белая 250x3.6мм мм (упаковка 100 шт.) |  | шт. | 1 |
| 201 | Стяжка нейлоновая белая 300х7,6 мм (упаковка 100 шт.) |  | шт. | 1 |
| 202 | Стяжка нейлоновая белая 80x2,5 мм (упаковка 100 шт.) |  | шт. | 1 |
| 203 | Сумка для инструмента "Tool Bag" | п.5.4.91 | шт. | 1 |
| 204 | Сумка для инструментов "Tool Bag XL" | п.5.4.92 | шт. | 1 |
| 205* | Тангента Icom HM-152 для радиостанции ICOM |  | шт. | 1 |
| 206* | Тангента для радиостанции Standard GX1608 CMP-876E (или MH-67A8J) |  | шт. | 1 |
| 207 | Телефон IP Avaya 1603 SW i | п.5.4.93 | шт. | 1 |
| 208 | Телефон PANASONIC KX-TS2350 | п.5.4.94 | шт. | 1 |
| 209 | Телефон сотовый teXet TM-518R | п.5.4.95 | шт. | 1 |
| 210 | Телефонный аппарат DECT Gigaset C530. S30852-H2512-S301 RUS | п.5.4.96 | шт. | 1 |
| 211 | Терморегулятор с датчиком, ТР-1, |  | шт. | 1 |
| 212 | Тестер сетевой SNR-LP-01 с функцией PoE | п.5.4.97 | шт. | 1 |
| 213 | Труба гофрированная ПВХ d20(бухта 100м.) |  | шт. | 1 |
| 214 | Трубка термоусадочная 10 мм |  | м | 1 |
| 215 | Трубка термоусадочная 16 мм |  | м | 1 |
| 216 | Трубка термоусадочная 3,5 мм |  | м | 1 |
| 217 | Трубка термоусадочная 5 мм |  | м | 1 |
| 218 | Трубка термоусадочная 7 мм |  | м | 1 |
| 219 | Трубка термоусадочная серая PBF-1.6мм |  | м | 1 |
| 220 | Устройство для закладки кабеля (УЗК), стеклопруток (Д=3,5 мм, Длина 20м, в бухте) |  | шт. | 1 |
| 221 | Флюс Kingbo, RMA-218, 10 мл | п.5.4.98 | шт. | 1 |
| 222 | Фоторезист пленочный 300х3000мм |  | шт. | 1 |
| 223 | Хомут-липучка ХКл 16мм черный (5м/ролл) |  | шт. | 1 |
| 224 | Шкаф телекоммуникационный настенный 12U, 600х450х635мм |  | шт. | 1 |
| 225 | Шнур телефонный витой (4р4с) 4 метра (белый) |  | шт. | 1 |
| 226 | Щит АВР 63А 3ф 3ввода мех/блок IP54 Э/ДГУ Авт/Ручн |  | шт. | 1 |
| 227 | Щит распределительный RUCELF ЩМП-02 IP31 навесной, металл, размеры (ВxГxШ) 250х155х300 мм | п.5.4.99 | шт. | 1 |
| 228 | Щупы для мультиметра T3016(U) |  | шт. | 1 |
| 229 | Элемент питания Duracell Basic LR03 тип ААА (2 шт.) |  | шт. | 1 |
| 230 | Элемент питания Duracell Professional LR6 - MN1500 тип АА (2 шт) |  | шт. | 1 |

Примечание:

* данный товар не может быть заменен на аналог (или эквивалент), т.к. поставляется для замены вышедшего из строя точно такого же изделия, либо для ремонта уже имеющегося оборудования, а также для формирования ЗИП.

    - Поставка осуществляется в соответствии с фактическими потребностями Заказчика по его Заявкам, в которых оговаривается конкретный перечень (согласно Спецификации) и объем закупаемого товара. При этом срок поставки оговаривается по каждой отдельной позиции, но в пределах общего срока поставки, указанного в п.4.

    - Заявка оформляется как дополнительное соглашение к договору на поставку Товара и впоследствии является его неотъемлемой частью.

    - Заявок может быть несколько на общую сумму, не превышающую стоимость договора.

    - В конкурсном предложении указывается стоимость за единицу Товара, с учетом всех затрат.

  - Общие требования к условиям поставки

    - Товар поставляется Продавцом в течение указанного срока поставки (п.4).

    - Поставка Товара осуществляется Продавцом в адрес грузополучателей, согласно отгрузочным реквизитам и адресам грузополучателей:

Грузополучатель: Вологодский филиал "ПАО МРСК Северо-Запада"

Адрес грузополучателя: 160035, Россия, г. Вологда, Пречистенская наб. 68

Покупатель: ПАО "МРСК Северо-Запада"

Адрес покупателя: 196247, Россия, г.Санкт-Петербург. пл. Конституции, д.3, литер А, помещение 16Н

ИНН/КПП покупателя:7802312751/352502001

    - Весь Товар должен быть сформирован и поставлен партиями согласно Заявкам и заключенного договора c Вологодским филиалом ПАО «МРСК Северо-Запада»

    - При контейнерной и автомобильной отгрузке должен быть приложен лист описи отгруженного Товара.

    - Стоимость Товара рассчитывается с учетом транспортных расходов, расходов на погрузочно-разгрузочные работы, затрат на страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов, упаковку, тару и других обязательных платежей.

    - Форма и порядок оплаты определяются условиями договора.

    - Поставка товара должна выполняться в рабочие часы в рабочие дни грузополучателя.

- Сроки поставки продукции.

с октября по декабрь 2021 года

- Технические требования к Товару

  - Общие требования

    - Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации не восстановленным, не модифицированным каким-либо образом, без дефектов материалов и иных повреждений, выпускаемым серийно.

    - Дата выпуска продукции должна быть не ранее 01.01.2020. Все оборудование не должно быть снятым с производства на момент проведения закупки.

    - Товар должен быть заводского изготовления и соответствовать техническим требованиям стандартов МЭК (ГОСТ, ТУ), поставлен с приложением документов, подтверждающих качество Товара (паспортов, сертификатов).

    - Товар должен быть полностью комплектным. Упаковка, маркировка, транспортировка, условия и сроки хранения должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя. Комплект технической и эксплуатационной документации должен быть на русском языке.

    - Вся номенклатура поставляемого Товара проходит входной контроль, осуществляемый представителями Покупателя при получении на склад, в случае поставки Товара, не соответствующего техническим требованиям, Поставщик обязуется, в сроки, установленные Покупателем, произвести замену не соответствующего техническим требованиям Товара за свой счет.

    - На весь поставляемый Товар должна предоставляться гарантия поставщика или производителя сроком не менее 1 (одного) года, если он не указан в Спецификации. В случае, когда в Спецификации указан срок «Стандартный», подразумевается гарантийный срок без расширенной гарантии, определенный производителем для данного типа оборудования на дату поставки, но не менее 1 (одного) года. Срок гарантии начинается с момента получения Товара Заказчиком.

    - Сервисная поддержка должна соответствовать оборудованию и его серийному номеру (далее - SN) указанному в спецификации (Приложение 1). Если SN оборудования не указан, то сервисная поддержка должна соответствовать общим требованиям поддержки данного оборудования.

    - Товар должен быть работоспособным, обеспечивать предусмотренную производителем функциональность и включать все необходимые для работы компоненты (в том числе крепёж и иные компоненты, необходимые для соблюдения гарантии, регламентного обслуживания и обеспечения регистрации аппаратного обеспечения за Заказчиком).

    - В случае, если в Спецификации у требуемой позиции опущен товарный знак или добавляется слово «(или эквивалент)», то допускается замена на эквивалент, в том числе другого производителя, с характеристиками не хуже, чем у заменяемой позиции, и при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны или превосходят по качеству заменяемую продукцию.

    - Все оборудование должно поставляться в состоянии готовности к монтажу у грузополучателей. Поставщик должен обеспечить работоспособность всего предлагаемого оборудования как в составе комплекта, так в качестве самостоятельных единиц, и включить в комплект поставки все необходимые компоненты (кабели, крепеж) для обеспечения данного требования.

  - Требования к позициям Задания на поставку

    - Предложение участника должно полностью соответствовать Спецификации (Приложение 1) и оформляться в табличной форме согласно Приложению 2.

    - В случае расхождения, исключения или добавления позиций участник в своем предложении должен привести таблицу «Изменения Спецификации» по форме Приложения № 3.

    - Не допускается подача предложений на отдельные позиции или часть объема по какой-либо из позиций.

  - Подтверждение соответствия Товара предъявляемым требованиям

    - Приемка Товара производится по условиям договора поставки Покупателем путем проведения осмотра, по следующим критериям:

- по количеству, весу Товара на основании товарно-транспортных накладных (товарно-сопроводительных) документов (транспортных накладных, товарной накладной и т.д.);

- по состоянию упаковки тары;

- по первичному визуальному осмотру;

- по наличию необходимых документов, подтверждающих соответствие Товара условиям договора поставки и требованиям действующего законодательства РФ.

    - Результатом приемки Товара, подтверждающей факт поступления Товара в адрес Покупателя, является подписание Покупателем следующих документов:

- товаросопроводительных документов (транспортных накладных, товарной накладной и т.д.);

- опись поставляемого Товара;

- акт технического осмотра.

  - Требования к основным техническим характеристикам оборудования:

    - Антенна F-22 Diamond (или аналог с характеристиками: Тип – стационарная (базовая); Диапазон частот, МГц - 144-174; Антенный разъем – PL-259 (UHF-male); Коэффициент усиления не менее 6.7dBi; Максимальная мощность, Вт не менее 200; КСВ на резонансной частоте <1,5:1;  Полоса пропускания не менее 3МГц;  Импеданс – 50Ом; ДН в горизонтальной плоскости - круговая; Высота антенны максимальная – не менее 320см; Материал – Сталь; Тип основания - UHF-штекер; Тип антенны – Штыревая; Поляризация – Вертикальная; Длина излучающего элемента - 2х7/8 Длины волны; Ветровая нагрузка, м/с не менее 50; работа при температуре, °C  -20 ~ +50; Вес, не более 1300г)

    - Антенна Diamond MC-101S (или аналог с характеристиками: Тип – Автомобильная; Диапазон частот, МГц - 117-174; Антенный разъем – PL-259 (UHF-male); Коэффициент усиления не менее 3.4dBi; Максимальная входная мощность, Вт не менее 200; Импеданс – 50Ом; Высота антенны максимальная – не менее 160см; Материал – Сталь; Тип основания - UHF-штекер; Тип антенны – Штыревая; Поляризация – Вертикальная; Длина излучающего элемента - 5/8 Длины волны; Работа при температуре, °C -40 ~ +60; Вес, не более 180г)

    - Антенна автомобильная Alan VH-1 (или аналог с характеристиками: Тип – Автомобильная; возможность изменения угла наклона после монтажа; Диапазон частот, МГц - 140-175; Антенный разъем – PL-259 (UHF-male); Коэффициент усиления не менее 1.3dBi; Максимальная входная мощность, Вт не менее 100; КСВ на резонансной частоте минимальный 1,2; Импеданс – 50Ом; Высота антенны максимальная – не менее 51 см; Материал – Сталь; Тип основания - UHF-штекер; Тип антенны – Штыревая; Поляризация – Вертикальная; Длина излучающего элемента - 1/4 Длины волны; Работа при температуре, °C  -40 ~ +60; Вес, не более 300г; в комплекте кабель не менее 4м)

    - Антенна автомобильная ANLI AW6V (или аналог с характеристиками: Тип – Автомобильная; Диапазон частот, МГц - 136-172; Антенный разъем - PL (female); Коэффициент усиления не менее 3.2dBi; Максимальная входная мощность, Вт не менее 100; Полоса пропускания по КСВ не более 1.5: 5-7 МГц; Высота антенны макс. не менее 130см; Материал – Сталь; Тип монтажа - Врезка, магнит; Тип антенны – Штыревая; Поляризация – Вертикальная; Ветровая нагрузка, км/ч не менее 130; Длина излучающего элемента - 5/8 Длины волны; Работа при температуре, °C  -45 ~ +80; Вес, гр не более 150)

    - Антенна автомобильная Anli WH-14М VHF (или аналог с характеристиками: Тип – Автомобильная; Диапазон частот, МГц – не уже 144-174; на собственном магнитном креплении с кабелем rg-58 a/u (4,5 метра) и разъемом uhf папа (pl-259); Коэффициент усиления не менее 2.15dBi; Максимальная входная мощность, Вт не менее 150; КСВ на резонансной частоте <1,5:1; Полоса пропускания по КСВ 1.5: 7-35 МГц; Высота антенны макс. не менее 50см; Материал – Сталь; Тип монтажа - Врезка, магнит; Тип антенны – Штыревая; Поляризация – Вертикальная; Ветровая нагрузка, км/ч не менее 130; Длина излучающего элемента - 1/4 Длины волны; Работа при температуре, °C  -45 ~ +60; Вес, не более 400г)

    - Аэрозоль охладитель Freezer Solins (или аналог с характеристиками: аэрозоль охладитель объем 400мл, плотность 0,54г/см3, испарение полное, огнеопасен, конечная температура -45°С.

    - Батарея аккумуляторная AT 209-10 (или аналог для носимой радиостанции IC-F3GT)

    - Батарея аккумуляторная DELTA DT 1218 (или аналог с характеристиками: Номинальное напряжение 12В; Число элементов 6; Срок службы	не менее 5 лет; Номинальная емкость (25°С) 20 часовой разряд (0.9 А; 1.75 В/эл) не менее 18Ач; Саморазряд не более 3% емкости в месяц при 25°С; Технология AGM; без ограничений на воздушные перевозки; Необслуживаемые; Корпус аккумулятора выполнен из пластика ABS, не поддерживающего горение; Рабочий диапазон температур  Разряд -15÷50, Заряд -10÷50;  Макс. разрядный ток (25°С) не менее 250 А (5с); Макс. зарядный ток не менее 5.4А; клеммы под болт с гайкой 5.5 мм, габариты не более 182х76х167мм, Вес нетто не более 5,8кг)

    - Батарея аккумуляторная DELTA HR 12-12 для БП "Волна" (или аналог с характеристиками: Аккумулятор для ИБП; напряжение питания 12В; ёмкость аккумулятора не менее 12Ач; тип аккумулятора - Свинцово-кислотный аккумулятор; срок службы не менее 8 лет; диапазон рабочих температур -20..+60 °С; габариты не более 151 x 101 x 98 мм; вес не более 3,7 кг; тип клемм - F2 (7.95 x 6.35 мм); Саморазряд не более 3% от ёмкости в месяц при 20°С; Технология AGM)

    - Батарея аккумуляторная Fiamm 12FGH36 (12V 9Ah) (или аналог с характеристиками: Аккумулятор для ИБП повышенной энергоёмкости и допускающий глубокий разряд (до 11% остаточной ёмкости); напряжение питания - 12В; ёмкость аккумулятора не менее - 9Ач; тип аккумулятора - Свинцово-кислотный аккумулятор; срок службы не менее 5 лет;  диапазон рабочих температур -15..+50 °С; габариты не более Д х Ш х В (151 x 65 x 94 мм); вес не более 2,8 кг; тип клемм - F2 (faston) 6.3mm; Саморазряд не более 2% от ёмкости в месяц при 20°С; Технология AGM; Срок службы в циклическом режиме, кол-во заряд/разряд не менее 260 циклов)

    - Батарея аккумуляторная Fiamm FG 24204 (12V 42Ah) (или аналог с характеристиками: Номинальное напряжение 12В; Емкость (20-часовой разряд до 1,75 В/эл. при 20 °С) 42Ач; Количество элементов в блоке 6; Максимальный ток заряда не менее 10,5А; Максимальный ток разряда не менее 400 А (5с); Саморазряд менее 3 % при 20 °С; Размеры не более 197x165x175; Тип клеммы - Ушко под болт + гайка M6; Вес не более 14 кг; Срок службы не менее 5 лет)

    - Батарея аккумуляторная Marathon (Exide Technologies) M12V35FT (или аналог с характеристиками: Напряжение 12В; Ёмкость не менее 35Ач; Размеры не более 280x107x189 мм; Тип клеммы - Резьба под гайку M6; Вес нетто не боле 14кг; Срок службы не менее 10 лет; Технология производства – AGM; Фронт-терминальные (для стоек 19", 23))

    - Батарея аккумуляторная SecurityForce SF12045 (AGM, 4,5 А/ч, 12В) (или аналог с характеристиками: напряжение 12В; емкость 4,5Ач; технология – AGM; длина – 90мм; ширина – 70мм; Высота – 101мм; полная высота – 107мм; тип клеммы – Faston (зажим) 4,75мм; Срок службы не менее 5 лет)

    - Батарея аккумуляторная Sonnenschein A 512/40.0 G6 (или аналог с характеристиками: Напряжение 12В; Емкость 40Ач; Технология: Dryfit, GEL; Срок службы АКБ не менее 7 лет; Тип клеммы - ушко под болт + гайка M6; Число элементов 6; Максимальный ток заряда (25 °С) - 14А; Саморазряд (при 20 °С) 3% в месяц; Размеры не более 210x175x175; Вес не более 14,2кг)

    - Батарея аккумуляторная Yuasa NP17-12I (или аналог с характеристиками: напряжение 12В; емкость 17Ач; технология – AGM; длина – 181 мм; ширина – 76 мм; Высота – 167 мм; полная высота – 167 мм; тип клеммы – резьба под болт М5; вес – 5,97 кг; Срок службы не менее 5 лет)

    - Батарея аккумуляторная Yuasa NP2,1-12 (или аналог с характеристиками: напряжение 12В; емкость 2,1Ач; технология – AGM; длина – 178 мм; ширина – 34 мм; Высота – 61 мм; полная высота – 64 мм; тип клеммы – Faston (зажим) 4,75; вес – 0,82 кг; Срок службы не менее 5 лет)

    - Батарея аккумуляторная Yuasa NP7-12 (NPW36-12)7Ач (или аналог с характеристиками: Номинальное напряжение 12В; Количество элементов 6; Максимальный ток разряда 210А (1с); Саморазряд (20°С) 3% в месяц; Номинальная емкость (20°С): 20 часовой разряд (до 1,75В/эл.)  7Ач, Размеры не более 151x65x95мм; Высота с клеммой не более 100 мм; Тип клеммы - FASTON (зажим) 4,75мм; Вес нетто не более 2,65кг; Срок службы не менее 5 лет; Технология производства – AGM)

    - Батарея аккумуляторная Yuasa REW45-12 12V, 45W/Cell, 10min., 8.5A/h (или аналог с характеристиками: Номинальное напряжение 12В; Количество элементов 6; Максимальный ток разряда 105А (5с); Саморазряд (20 °С) 3 % ёмкости в месяц; Номинальная емкость (20°С): 20 часовой разряд (до 1,75В/эл.) 8.5Ач; Размеры не более 151x65x95мм; Высота с клеммой 100мм; Тип клеммы - FASTON (зажим) 6,35мм; Вес нетто не более 2,7кг; Срок службы не менее 5 лет; Технология производства AGM.

    - Блок бесперебойного питания ББП-3/20 "Волна" (или аналог с характеристиками: ИБП для стационарных радиостанций 13,8 В, ток — до 19А, при соотношении передача/приём 1:4, корпус под АКБ — 12Ач, возможность подключения внешнего АКБ — до 65Ач. Возможность работы как со встроенным, так и с внешним аккумулятором. Автоматическая подзарядка и защита аккумулятора от глубокого разряда. Кнопка «Пуск» для передачи экстренных сообщений при отсутствии сети и разряженном аккумуляторе)

    - Блок питания Mean Well DR-15-24 (или аналог с характеристиками: AC-DC сетевой преобразователь; Входное напряжение AC 88...264В; Входное напряжение DC 124...370 В; Выходная мощность 15 Вт; Выходное напряжение 24В; Выходной ток до 630мА; Тип стабилизации: по напряжению; Конструктивное исполнение: на DIN рейку; Защита от короткого замыкания, перегрузки, перенапряжения; Напряжение изоляции вход-выход 3кВ; КПД 85 %; Шум 150 мВ; Подстройка 0...16; Размер 25 x 93 x 56 мм; Рабочая температура -20...60 °C; Температура хранения -40...85 °C; Выходное напряжение, В 24; Выходной ток, А 0.63; Мощность, Вт	15; Размеры, мм 25x93x56; Серия dr-15; Вес, 100г)

    - Блок питания Mean Well LRS-200-48, 48В,4.4А,211Вт (или аналог с характеристиками: устойчивость к повышенному входному напряжению до 300 В (до 5 секунд) и вибрации до 5G; Диапазон входного напряжения: 85…264 В;; Диапазон рабочей температуры: -30…+70ºС (-25…+70ºС для LRS-200/350);; Высота корпуса 30 мм; Защита от короткого замыкания, перегрузки, перенапряжения (для всех моделей), перегрева (для LRS-150/200/350); КПД: 87.5-91.5%)

    - Блок удалённого контроля и управления SNR-ERD-3s (или аналог с характеристиками: Интерфейс Ethernet 10BASE-T; Напряжение питания 5В, 1А; Дискретные входы: 5; Выходы для управления нагрузкой: 2. (5 В на выходе); Аналоговый вход: 1; Вход для отслеживания наличия напряжения: 2; Последовательные выходы: RS232 (Tx, Rx, GND); RS485 (A, B); Размеры: 22х67х115 в мм; Вес: 55г; Диапазон рабочих температур: от +5 до +55 ºС)

    - Блок электрических розеток на 9 гнезд Schuko, шнур питания 2 м с вилкой C14 SNR-PDU-09S-2 (или аналог с характеристиками: Блок розеток 1U на 9 гнезд для установки в шкафах и стойках 19″; Гнезда с защитными шторками и расположены под углом 45°; материал корпуса металл; покрытие порошковое, ударопрочное; материал клемм латунь; длина шнура 2 м; тип выходных розеток Schuko; рабочее напряжение до 250В; допустимый ток до 10А)

    - Блок электрических розеток на 9 гнезд Schuko, шнур питания 2 м с вилкой C14 SNR-PDU-09S-1 (или аналог с характеристиками: Блок розеток 1U на 9 гнезд для установки в шкафах и стойках 19″; Гнезда с защитными шторками и расположены под углом 45°; материал корпуса металл; покрытие порошковое, ударопрочное; материал клемм латунь; длина шнура 2 м; тип выходных розеток Schuko; рабочее напряжение до 250В; допустимый ток до 16А; мощность нагрузки 4000Вт)

    - Видеокамера модульная цветная CCD матрица SONY 480 твл. (32мм*32мм) DC 12В (или аналог с характеристиками: ПЗС матрица 1/3’’CCD SONY; эффективные пиксели 752х582; синхронизация внутренняя; телевизионный стандарт PAL; Видеовыход 1В, композитный, 75ОМ; Отношение сигнал/шум 50дБ; разрешение 480 ТВЛ; минимальная чувствительность 0,01 lux; объектив 3,6 мм; входное напряжение 12В)

    - Видеорегистратор 16-канальный NVR Hikvision DS-7616NI-K2/16P c питанием камер по Ethernet до 300 м (или аналог с характеристиками: Пропускная способность до 160мб/сек, форматы сжатия H.265, H.265+, H.264, H.264+ и MPEG4. Запись может вестись в два потока одновременно; POE; интерфейс USB; Макс. кол-во HDD 2; кол-во видеоканалов 16; макс. разрешение 8мпикс)

    - Вилка кабельная 023-32А-6h-220AC-2P+PE-IP44 (или аналог с характеристиками: степень защиты IP44; макс. напряжение 220-230В(50-60Гц); тип подключения без винтовая клемма; материал пластик)

    - Грозоразрядник Opek LP-350 (или аналог с характеристиками: Импеданс 50 Ом; КСВ лучше 1.11; Проходные потери <0.1дБ; Полоса частот до 500МГц; Максимальная мощность не менее 300 Вт; Разъёмы ВХ/ВЫХ - PL(SO-239)? Диапазон рабочих температур: от -55 до +80 ºС)

    - Громкоговоритель рупорный HP-30T (ROXTON), 30 ВТ 270 (или аналог с характеристиками: номинальная мощность 30/15 Вт; Чувствительность 109дБ; Номинальное входное напряжение 100 В; Частотный диапазон 250-6,3 кГц; импеданс 333 Ом; макс. уровень звукового давления 123 дБ SPL; степень защиты IP66; габариты 285х205х280 мм; масса 2,1 кг)

    - Датчик напряжения "Phase Detector" SNR-PHD-1.0 (или аналог с характеристиками: миниатюрный источник питания; гальваническая изоляция порта RJ45 от напряжения питания = 1.4кВ; шнур 1м; диапазон входного напряжения 110-256 ACV)

    - Датчик напряжения на DIN рейку с дискретным выходом "Phase Detector-DIN" SNR-PHD-DIN-1.0 (или аналог с характеристиками: монтаж на DIN-рейку; датчик наличия напряжения сети 220В для устройств серии SNR-ERD)

    - Датчик температуры цифровой SNR-DTS-2 (или аналог с характеристиками: Тип: цифровой; длина проводника 0,5м; диапазон измерений от -55 до +125 °C с точностью 1 °C; питание датчика от SNR-ERD-2/3/4 или PRO; защита от воздействия влаги и пыли; для использования как внутри, так и снаружи помещения)

    - Зажим винтовой TDM ЗВИ-5 0.75-4мм2 12пар SQ0510-0002 (или аналог с характеристиками: материал корпуса полиэтилен; Сечение провода, 0.75-4мм²; Min сечение провода, 0,75мм²; Макс. сечение провода, 4мм²; Количество пар контактов, 12шт; Номинальный ток, 5А; Длина 115мм; Высота 13мм; Ширина 15,7мм)

    - Инвертор Штиль PS 48-60/1000 ВА/750 Вт , UВХ= 40….72 В DC, UВХ= 220 В  АС,  UВЫХ=220 В, 1U. Байпас (или аналог с характеристиками: Полная мощность 1кВА; Активная мощность 0,75 кВт; Форм-фактор в стойку; Встроенный электронный байпас (с функцией стабилизатора напряжения; степень защиты от влаги и пыли IP20; срок службы 20 лет; наработка на отказ 20000ч; габаритные размеры 44х483х380 мм; номинальное входное напряжение 48-60В; макс. входной ток 21А; номинальное входное напряжение 220В; время переключения с инвертора на байпас/с байпаса на инвертор 0мс; перегрузочная способность до 105% - длительно; от 105% до 150% - 5с (с последующим отключением); КПД в режиме байпас >95% )

    - Инструмент для зачистки витой пары, круглого и плоского телефонного кабеля. Hyperline HT-352A (или аналог с характеристиками: 18 AWG (1,02 мм), 24 AWG (0,51 мм), витая пара UTP/STP, телефонный круглый, категория 5, телефонный плоский; длина 125 мм; материал корпуса АБС-пластик, усиленный стекловолокном; материал ножа нержавеющая сталь)

    - Кабель 16 волокон для канализации Еврокабель ОКЦ-16А-2,7 кН (или аналог с характеристиками: кол-во волокон 16; Растягивающее усилие 2,7 кН; Тип оболочки ПНД; Прокладка Канализация/Трубы; Конструкция Центральная трубка; Тип брони Стальная лента; Допустимое растягивающее усилие 2,7 кН; Допустимое раздавливающее усилие не менее 0,5 кН/см; эксплуатация в диапазоне температур от минус 40 °С до 50 °С)

    - Кабель 4 волокна внутренний ОВНП LS-HF-4А-0.4А2 (или аналог с характеристиками: размер кабеля, мм (2.0±0.2)х(4.0±0.2); Вес кабеля, (1м.)., 10,0 гр.; Разрывная нагрузка 400 Н; Раздавливание по осям x/y, (N/100мм）300/1000; Хранение / Эксплуатация: -20С÷+60С)

    - Кабель оптический 8 волокон для канализации Еврокабель ОKЦН 2,7 кН (или аналог с характеристиками: Кабель волоконно-оптический 9/125 одномодовый, не менее 8 волокон, для прокладки в канализации, центральный оптический модуль, с периферийным силовым элементом из стеклонитей, усиление из стальной гофрированной ленты; оболочка - полиэтилен не распространяющий горение или не выделяющий галогенов при горении;  Допустимое растягивающее усилие не менее 2,7 кН; Допустимое раздавливающее усилие не менее 0,5 кН/см; Наружный диаметр кабеля не более 9 мм; Рабочая температура -40...+50°C)

    - Кабель ANLI DX-10A (или аналог с характеристиками: Импеданс: 50±2 Ом; Погонная емкость: 81,88 пФ/м; Коэффициент укорочения: 1,23; Диаметр центрального проводника: 2,6 мм; Материал проводника: BC - чистая медь; Диаметр диэлектрика: 7,24 ± 0,15 мм; Материал диэлектрика: 5-cell PE – полиэтилен; Внешний диаметр оболочки: 10,3 мм; Материал оболочки: PVC – поливинилхлорид; Основной экран: AF - односторонняя алюминиевая фольга на лавсановой основе; Плотность основного экрана: 100%; Конфигурация оплетки: 24x7x0.14 мм; Материал оплетки: TC - луженая медь; Плотность оплетки: 89; Диапазон рабочих температур: -55 +70 °C)

    - Камера видеонаблюдения CREATIVE Live! Cam SYNC 1080P (или аналог с характеристиками: Технология матрицы: CMOS; Разрешение видео: MJPG- 1080p 30 кадров в секунду/720p 30 кадров в секунду YUY2- 1080p 5 кадров в секунду, 720p 10 кадров в секунду; Формат вывода: YUY2/MJPG; Частота смены кадров: до 30 кадров в секунду при качестве 1080p; Разрешение при съемке фотографий: 1920х1080/ 1280х720/ 960х720/ 864х480/ 800х600/ 640х480/ 320х240; Формат фотографий: BMP/JPG; Поле зрения: 77° по диагонали; Диапазон фокусировки: от 50 мм до бесконечности. 600 мм/60 см для оптимальной фокусировки; Максимальная глубина цвета: 8 бит; Сглаживание мерцания: 50 Гц или 60 Гц; Длина кабеля: 1,5 метра; Размеры (Д x Ш x В): 105 x 65 x 60 мм; Вес: 96 г)

    - Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2023G0E-I (2.8 мм) (или аналог с характеристиками: разрешение 2Мп; Матрица 1/2.8’’ Progressive Scan CMOS; Чувствительность - Цвет: 0.01лк@(F1.2,AGC вкл.), Ч/Б: 0.028лк@(F2.0,AGC вкл.), 0лк с ИК; Аппаратный WDR 120дБ; Обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; ИК-подсветка до 30м; Широкий температурный диапазон: -40 °C...+60 °C; Защита IP67; Питание DC12В / PoE; Размеры Ø 70 × 155.03мм; Вес 0,42кг)

    - Камера видеонаблюдения TANTOS TSc-P1080pUVCf (2.8) (или аналог с характеристиками: Видеокамера AHD цветная уличная со встроенной ИК подсветкой, режим День/Ночь (механический ИК фильтр);  матрица 1/2.8'' 2.0 МП  SONY Exmor CMOS; AHD (1080p); чувствительность не хуже 0.1 Лк/ 0 Лк(ИК вкл); фокусное расстояние 2.8 мм фиксированное; соотношение сигнал/шум более 41 дБ; Дальность ИК-подсветки не менее 20м; BLC, ATV/AWC, AGC, 2D/3DNR, D-WDR; питание DC 12В / 350мА; рабочая температура         -40°…+60°C; IP66; Управление по коаксиальному кабелю; Габаритные размеры не более 160х70х60мм)

    - Кейс защитный РИФ 515х415х200 мм (или аналог с характеристиками: Кейс из прочного пластика с использованием ребер жестокости, внутри кейса предусмотрен наполнитель с пре-перфорированными сегментами для легкого формирования необходимой ниши под оборудование, Внешние размеры, мм: не более 515×415×200 Внутренние размеры, мм: не менее 485×355×180; Цвет: черный; Два слоя вспененного наполнителя; Вес не более 4 кг)

    - Конвертер интерфейса Е1 в Eternet NSGATE qBRIDGE-100 (1 порт Ethernet, 1 порт Е1 (unframed), DIP switch, 220 VAC) (или аналог с характеристиками: 1 порт Ethernet 10/100Base-TX; Поддержка IEEE 802.3/802.3u; Поддержка IEEE 802.3x flow control; Режим "Bridge connection"; Инкапсуляция Ethernet в HDLC; Прозрачный режим для VLAN пакетов; IEEE 802.1D transparent learning bridge; Емкость таблицы МАС-адресов: 256; Filtering and Forwarding: 90,000pps; Интерфейс WAN : Е1 (Unframed); Интерфейс WAN : Е1 (Unframed); Скорость передачи: 2048Kbps; Режим работы: дуплексный; Импеданс: 120Ohm Balanced; Допустимое затухание сигнала: 43 дБ (1024 кГц); Энергопитание: адаптер 9V/1А; Потребляемая мощность: менее 2 Вт; Размеры: 80x135x27 мм (пластик); Вес: 0,3Kg)

    - Коробка распределительная оптическая SNR-FTTH-FDB- 04T SC (или аналог с характеристиками: Кросс оптический настенный, внутри объектовый, с возможностью размещения делителя PLC; Материал - ABS пластик; Количество вводов линейного кабеля не менее 1; Допустимый диаметр вводимых кабелей макс., мм не менее 9; Количество выводов абонентского кабеля не менее 4; Количество устанавливаемых адаптеров не менее 4; Тип устанавливаемых адаптеров SC; Температура эксплуатации, °C -40...+60; Габаритные размеры, мм не более 186х116х40, комплект с розетками, пигтейлами (SM), КДЗC, сплайс-пластиной (при необходимости))

    - Корпус к 9pin, с удлиненными винтами, металлизированный, DNT-9C (DS1046-09 C1L) (или аналог с характеристиками: количество контактов 9; материал корпуса металлизированный пластик; рабочая температура -55…105 °C; вес 11 г)

    - Крепление на водосток поворотное KB-Black (или аналог с характеристиками: крепление врезных антенн на водостоке автомобиля, материал металл)

    - Лампа сигнальная ЛС-47М матрица красная IEK (или аналог с характеристиками: Монтаж на DIN-рейку, Цвет – красный; Тип лампы - светодиодный источник света (LED); Мах мощность лампы не более 0,01Вт; Номинальное рабочее напряжение 230В; Макс сечение входящего кабеля 25 мм²; Ширина по количеству модульных расстояний 18 мм; Тип напряжения - переменный (AC); Степень защиты IP20; монтажная глубина ниши 72,5мм; Срок службы не менее 30000 часов; Габариты, мм не более 65х18х78)

    - Лента виниловая 3M Scotch™ (Скотч™) 88Т, 19 мм х 10,8 м (или аналог с характеристиками: Материал ленты ПВХ (поливинилхлорид); Цвет ленты черный; Ширина ленты 19 мм; Длина ленты не менее 10,8 м; Толщина ленты 0,22 мм; Относительное удлинение  - 50% при 22°С, 100% при -18°С; Сопротивление изоляции 10 Мом; Диапазон рабочих температур от -18 до +105°С; Вулканизация; Диэлектрическая прочность 10 кВ; Всепогодная; Огнестойкая; Подходит для высокого напряжения; Самогасящийся; Самоклеящийся /амальгамирующий)

    - Лента мастичная Скотч 2900R, 38мм*1.5м (или аналог с характеристиками: лента мастичная, 38 мм х 1.5 м; для выравнивания поверхностей при герметизации, гидроизоляции оболочек, муфт кабелей и защите от коррозии совместно с изоляционными лентами, имеющими твердую основу; Неэлектропроводная; Устойчивая к растворителям; Поддерживает форму до 140 C)

    - Лупа налобная со светодиодной подсветкой Pro'sKit MA-016 (или аналог с характеристиками: материал линз оргстекло (с защитным покрытием против трещин); Размер линз 2 3 89×29 мм; 1 диаметр отдельной линзы: 28 мм; Увеличение 3 : 1.8X; 2 + 3 :2.6X; 1 + 2 + 3 :5.8X; Питание 2 батарейки AAA; Вес 316 г)

    - Маркер перманентный с двойным наконечником Sharpie черного цвета (или аналог с характеристиками: Перманентный маркер с двойным наконечником чернилами черного цвета; с тонким и супертонким пишущими узлами для расширения диапазона его применения; чернила позволяют писать практически на любой поверхности (коробки, камень, ткань, дерево, металл, пластик); надписи устойчивы к размыванию водой и не выцветают на солнце)

    - Медиаконвертер 10/100/1000-Base-T / 100/1000Base-FX с SFP-портом SNR-CVT-1000SFP (или аналог с характеристиками: Скорость передачи данных Витая пара (10/100/1000 Full./Half Duplex); Оптическое волокно (100/1000Mbps); Длинна волны Tx зависит от установленного SFP; Дальность передачи зависит от установленного SFP; LED индикаторы PWR, FDX, Fiber / LNK / ACT, TP / LNK / ACT; Потребляемая мощность 5,6 Ватт (максимум); Питание DC 5V/2A; Размеры  26 x 70 x 94 мм; Условия эксплуатации Температура: от 0 до +50°С Влажность: от 5 до 90% (без образования конденсата); Наличие LFP, определяется DIP переключателем)

    - Медиаконвертер D-Link DMC-F02SC DMC-F02SC/A1A 10BASE-T/100BASE-TX Fast Eth SC MultiMode 2km (или аналог с характеристиками: индикаторы PWR, TX, FX; Длина волны 1310 нм; Максимальный размер пакета 1600 байт; Питание 5В 1A, внешний адаптер питания; Потребляемая мощность Макс. 2.17 Вт; Размеры 70 х 95 х 25 мм; Рабочая температура От 0 до 50°С; Температура хранения От -10 до 70°С; Влажность 10 ~ 90% без конденсата; Электромагнитное излучение (EMI) CE class A, FCC class A, VCCI class A, BSMI class A)

    - Микроскоп USB MaYuan MY-1001, 1000x (или аналог с характеристиками: USB микроскоп с светодиодной, регулируемой подсветкой; Сенсор: 0.3Мп; Увеличение: 1 ~ 1000X; Фокус: ручная фокусировка)

    - Микрофон настольный для базовых станций Icom SM-26 (или аналог совместимый с базовой станцией Icom SM-26)

    - Модуль соединительный Krone / IDC / cat.5e/ неэкранированный (или аналог с характеристиками: категория (TIA/EIA) 5e; тип разъема IDC-коннектор-IDC-коннектор)

    - Мультиметр MASTECH MY68 (N) (или аналог с характеристиками: выбор пределов измерений автоматический; Диапазоны измерения постоянного напряжения 1000; Диапазоны измерения переменного напряжения 700; Диапазоны измерения постоянного тока 10; Диапазоны измерения переменного тока 10; Измерение сопротивления; Измерение емкости; Измерение частоты; Размеры 189x91x31.5 мм; Вес 650 г)

    - Муфта BCCK 50-ССД в комплекте (или аналог с характеристиками: Тип муфты  - прямая; Парность и диаметр жил сращиваемых кабелей не менее: 50 пар - 0,4; 0,5 мм и 30 пар - 0,64; 0,7 мм;  Максимальный диаметр сростка не менее 45 мм; Рабочая зона между срезами оболочек не менее 160 мм; Требуемое количество компаунда 8882 не более 220 г; Комплектность: Корпус муфты, Соединители экрана,  Экранирующий провод; Соединители UY-2; Мастика бутиловая; Гель 8882; Лист пластиковой обертки для формирования опалубки вокруг сростка жил; Очищающая салфетка;  шлифовальная лента для зачистки; Лента 88Т; Лента E-Z)

    - Муфта оптическая тупиковая SNR-FOSC-D (GJS-D013, 8004) (или аналог с характеристиками: тип конструкции тупиковая; Тип герметизации механическая; Количество соединяемых волокон 48; Количество кабельных вводов 4; Диаметр кабельных вводов 4-12 мм; Количество сплайс-кассет 4/4; Тип используемых сплайс-кассет SNR-TR-D; Степень защиты IP68; габаритные размеры 288х178 мм; Вес 1,9 кг)

    - Муфта оптическая тупиковая SNR-FOSC-M (GPJ-M, 6006) (или аналог с характеристиками: тип конструкции тупиковая; Тип герметизации механическая; Количество соединяемых волокон 96; Количество кабельных вводов 2; Диаметр кабельных вводов 2-25 мм; Количество сплайс-кассет 4/4; Тип используемых сплайс-кассет SNR-TR-D; Степень защиты IP68; габаритные размеры 280х200х90 мм; Вес 1,5 кг)

    - Набор инструментов для вскрытия корпусов Jakemy JM-P01 (или аналог с характеристиками: кол-во предметов 72; Оснастка в комплекте биты; Количество бит 54; Шлицы бит крестообразный (PH), прямой (SL), Torx (T/TX), трёхлопастной (tri-wing), pentalobe (ромашка), 12-конечная звёздочка (M/SP); Кейс (сумка) в комплекте; присоска – 1шт; пластиковый медиатор – 1шт; демонтажные лопатки – 4шт; пинцеты антистатические – 3шт; спуджеры металлические – 3шт; линейка металлическая – 1шт; ремешок антистатический – 1шт; вакуумный пинцет – 1шт; спуджер антистатический; Вес 0,7 кг)

    - Нагрузка электронная одноканальная East Tester ET5410 (или аналог с характеристиками: регулируемая нагрузка постоянного тока с 6 режимами работы CC, CV, CR, CP, CC + CV, CR + CV; Входное напряжение 0 - 150В; Входной ток 0 - 40А; Входная мощность 400Вт; Встроенная зуммерная сигнализация; Потребляемое напряжение AC 220В ± 10%, 45 - 65Гц; Функция проверки батареи; Функция динамического тестирования (CC); Измерение мощности; Измерение сопротивления; Измерение тока; Измерение напряжения)

    - Накопитель HDD Seagate 2 TB ST2000NM004A (или аналог с характеристиками: емкость 2000Gb; Интерфейс SAS; Комплектующие для Сервер/раб. станция; Кэш 256Мб; Режим работы 24/7; Скорость вращения 7200 RPM; Скорость передачи данных интерфейса жесткого диска 12Gbit/s; Среднее время наработки на отказ 2000000ч; Среднее время ожидания 4,16ms; Устойчивая скорость передачи данных жесткого диска 226MiB/s; Форм-фактор 3.5"; Энергопотребление в режиме ожидания/сна 4,7 Вт; Энергопотребление на холостом ходу 5,06 Вт; Энергопотребление при записи 7 Вт; Энергопотребление при чтении 7 Вт)

    - Накопитель WD Purple WD40PURZ, 4Тб, HDD, SATA III, 3.5" (или аналог с характеристиками: тип жесткого диска HDD; Форм-фактор 3.5"; Объем накопителя 4 ТБ; Интерфейс SATA III; Буферная память 64 МБ; Скорость вращения шпинделя 5400 об/мин; Потребляемая мощность 5.1 Вт; Мощность в режиме ожидания 0.4 Вт; Толщина 26.1 мм)

    - Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) Молния-12 "Выход" (или аналог с характеристиками: напряжение питания DC 9-13,8В; Ток потребления 26 мА; Диапазон рабочих температур от -30 до +55°С; Габаритные размеры 304х103х19 мм; Масса, не более 0,22 кг; Степень защиты IP52)

    - Органайзер кабельный SNR-FB-ORG-2 (или аналог с характеристиками: Высота 1U; Исполнение 19’’; материал сталь 1 мм; габаритные размеры 482х47х43 мм)

    - Очиститель оптических коннекторов и портов Jonard FCC-250 (или аналог с характеристиками: Чистка оптических коннекторов и портов типа SC, FC, ST (2.5 мм), поворотный на 360 градусов наконечник, механизм для увеличения длины носика устройства на 38 мм (1.5 дюйма), Максимальная длина носика устройства не более 101 мм (4 дюйма), Чистящий материал: лента из нетканого без ворсового микроволокна, Количество очисток не менее 800; Устройство должно сохранять работоспособность при температуре окружающей среды от -10 до +40 С)

    - Очиститель пневматический BURO BU-air (или аналог с характеристиками: Состав: бутан, пропан, бутадиен. Емкость не менее 300 мл. Подходит для труднодоступных мест, щелей, разъёмов)

    - Паллета с инструментом общего назначения Hobbes HB-HT-001178B (или аналог с характеристиками: Отвертки крестовые (3шт): PH0 × 75 мм, PH1 × 75 мм, PH2 × 100 мм; Отвертки плоские (3шт): 3 × 75 мм, 5 × 75 мм, 6 × 100 мм; Реверсивная отвертка с укороченной рукояткой; Разводной гаечный ключ, 10 см; Разводной гаечный ключ, 15 см; Набор шестигранных ключей (7 штук); Бокорезы, 12.5 см; Длинногубцы, 15 см; Кусачки, 15 см; Кабеле рез, 15 см; Универсальный нож; Стриппер для зачистки внешней изоляции кабеля с функцией обрезки; Фонарик; Размер, мм 412x275)

    - Паллета с инструментом для СКС Hobbes HT-001176 (или аналог с характеристиками: сетевой кабельный тестер Multi-Network; Стриппер внешней изоляции кабеля с функцией обрезки; Инструмент для расшивки кабеля на кросс с лезвиями 66 и 110; Стриппер (0.8 мм — 2.6 мм); Кабеле рез, 15 см; 2-хпозиционный кримпер с трещоткой и матрицами для разъемов: RJ-45, RJ-12 и RJ-11; Размер паллеты: 412 мм x 275 мм

    - Панель коммутационная неэкранированная, 1U, 24 порта, cat.5e, горизонтальная заделка для монтажа в 19" стойку (или аналог с характеристиками: кол-во портов 24; высота 1U; категория 5е; полоса пропускания 100 МГц; исполнение неэкранированное; тип коннектора RJ45; способ заделки контактов горизонтальный; габаритные размеры 483х83х45 мм)

    - Паста паяльная GC10, без отмывочная 25гр (или аналог с характеристиками: без галогенов не требующая отмывки; Высокая активность флюса; Паяльные соединения получаются блестящими и гладкими; Длительный срок хранения 12 месяцев при температуре от 5ºС до 25ºС; Время жизни на трафарете после нанесения более 16 часов; Вес 25г)

    - Паста паяльная SD-318, Свинцово содержащая, Sn63Pb37 (или аналог с характеристиками: Точка плавления 183˚С; Размер частиц 25-45 мкм; Вязкость 200Ра)

    - Паста паяльная свинцово содержащая безотмыв.G4A-SM-833 (Sn62/Ag2/Pl36) 2 г (или аналог с характеристиками: без отмывочная; Sn62/Ag2/PL36; Вес 2 г; Вязкость 190Pa.S (25 С); шприц 2 мл; состоящая из RMA-флюса и припойного порошка, слабо подверженного процессам окисления и с равномерным распределением частиц строго сферической формы)

    - Пинцет загнутый BAKU A8 ESD (или аналог с характеристиками: тип захват; материал сталь)

    - Пистолет клеевой Rexant 60 Вт/100 Вт 12-0116 (или аналог с характеристиками: Питание от сети 220В; Мощность (Вт) 100; Производительность, г/мин 18; Диаметр стержня, мм 11; Вес, кг 0,49; Габариты, мм 270x200x62; Длина клеевого стержня, мм 300; Время нагрева, мин 5-7)

    - Пленка для изготовления фотошаблонов для лазерной печати LOMOND 0703415 50 листов А4, прозрачная (или аналог с характеристиками: Область применения: для струйных принтеров; Тип носителя: пленка; Формат: A4; Ширина: 210 мм; Длина: 297 мм; Листов: 50шт; Основа: PE Film (полиэстер); Толщина: 100 мкм; Краситель: пигментные и водорастворимые чернила; Максимальное разрешение печати: 2880 dpi)

    - Преобразователь AC/DC - Mean Well EPP-150-48 (или аналог с характеристиками: Преобразователь AC-DC сетевой 150Вт; вход 90…264V AC / 127…370В DC; выход 48В/3,125A; рег. вых. ±10%Uном; изоляция 3000V AC; открытая плата 169х60,7х28.5мм; 0…+40°С)

    - Преобразователь AC/DC - Mean Well EPP-150-12 12В,12.5А,150Вт  (или аналог с характеристиками: AC/DC сетевой преобразователь; Мощность: 150 Вт; Uвых=12 В; Iвых=0...12.5 А; КПД: не менее 90 %; Уровень пульсаций (размах): 150 мВ; Входное напряжение AC: 90..264 В или DC: 127..370 В; Коэффициент мощности: 0.93; Корректор коэффициента мощности; Комплекс защит от: короткого замыкания, перегрузки, перенапряжения, перегрева; Габариты не более 200 x 100 x 50 мм; Корпус: для монтажа на шасси; Диапазоны температур работы: -30...55 °C)

    - Преобразователь AC/DC - Mean Well RSP-75-12 (или аналог с характеристиками: Выходное напряжение 12В; Выходной ток 6,3 А; Мощность 75 Вт; Кол-во выходов 1; Размеры 159х97х30 мм; Вес 480 г)

    - Рама 19" для крепления 9-и плинтов типа Krone, 2U, Cabeus FM-9-2U (или аналог с характеристиками: Рама 19" для крепления 9-и плинтов типа Krone, высота 2U)

    - Репитер 900/1800/2100 с характеристиками: Максимальный коэффициент усиления не менее 60дБ; Автоматическая регулировка усиления ≤20 дБ; Ручная регулировка усиления ≤15 дБ; Площадь действия в помещениях 1000 м2; Максимальный входной сигнал -40дБм; Импеданс 50 Ом; Габариты корпуса с разъёмами 200 х 130 х 30 мм; Потребляемая мощность не более 10Вт; Блок питания Вход ≈100-240В/0,5А; Защита от внешних факторов IP 40; Температура эксплуатации от -30°C до +55°C

    - Розетка, управляемая SNR-SMART-DIN-A (или аналог с характеристиками: напряжение нагрузки 110-250В; нагрузка до 10А; управляющий провод КСПВГ-2х0,2 – 2м; рабочее напряжение реле 5В; рабочая температура -35 до +65; ток управляющего напряжения 70мА; габариты 44х79х66 мм; тип контактов реле нормально-замкнутый)

    - Розетка, управляемая SNR-SMART-DIN-B (или аналог с характеристиками: напряжение нагрузки 110-250В; нагрузка до 10А; управляющий провод КСПВГ-2х0,2 – 2м; рабочее напряжение реле 5В; рабочая температура -35 до +65; ток управляющего напряжения 70мА; габариты 44х79х66 мм; тип контактов реле нормально-замкнутый)

    - Рубильник реверсивный ABB OT40F3С до 40А 3P на DIN-рейку (или аналог с характеристиками: рубильник реверсивный; габариты не более: 35х68х56 мм; монтаж на DIN-рейку, количество силовых полюсов – 3; Номинальный рабочий ток, АС-21А (Ie): до 690 В не менее 40 A; Номинальный рабочий ток, АС-22А (Ie): до 690 В не менее 40 A; Номинальный рабочий ток, АС-23А (Ie): до 690 В не менее 12 A; Номинальная рабочая мощность, AC-23A (Pe): до 690 В не менее 11 kW; Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (Uimp): не менее 8 kV; Номинальное напряжение изоляции (Ui):acc. to IEC/EN 60664-1 не менее 750 V; Тип рукоятки: несъемная ручка; Сечение кабеля: Cu 0.75...10 mm²; Степень защиты: Front IP20; Тип клемм: Клеммы с винтовым зажимом; Механическая износостойкость: 20000

    - Салфетки без ворсовые Kimwipes Kimtech (или аналог с характеристиками: материал - нетканый без ворсовый, не содержащий абразивов и силикона; количество в упаковке, шт.: не менее 280, размер салфеток, мм: не менее 110x210)

    - Салфетки влажные BURO BU-Tscrl (или аналог с характеристиками: Тип: влажные антистатические салфетки, Упаковка салфеток: туба. Количество салфеток: не менее 100 шт. Область применения салфеток: для экранов ЭЛТ мониторов/плазменных/ЖК телевизоров/мониторов с покрытием из стекла)

    - Скальпель радиомонтажный Pro'sKit 8PK-394B (или аналог с характеристиками: Алюминиевая ручка; Сменные лезвия; Материал лезвия: высокоуглеродистая сталь SK-5; Ударопрочная пластмассовый колпачок безопасности; Длина инструмента: 150 мм; Вес инструмента: 0,07 кг; Диаметр: 11 мм)

    - Смазка силиконовая СИ-350, термостойкая (или аналог с характеристиками: Диапазон рабочих температур -50С до +350С; Фасовка шприц; Цвет белый; Вес 2 г)

    - Сумка для инструмента "Tool Bag" (или аналог с характеристиками: Сумка инструментальная с внутренними и внешними отсеками; Усиленное резиновое дно; Двойной крестообразный шов; Съемный регулируемый плечевой пояс; 10 отсеков различного размера снаружи и внутри; Внешний ремешок для ватерпаса; Материал: очень прочный полиэстер 600D, водонепроницаемый и не пачкающийся; Цвет: зелено-черный; Внешние размеры: 320х190х280 мм)

    - Сумка для инструментов "Tool Bag XL" (или аналог с характеристиками: инструментальная сумка; с отделениями внутри и снаружи; нижний ложемент усилен резиной; двойной перекрёстный шов выдерживает высокие нагрузки; съёмный плечевой ремень; регулируемый, материал полиэстер 600D; водонепроницаемый и
грязеотталкивающий; размеры: 420 x 220 x 310 мм)

    - Телефон IP Avaya 1603 SW i (или аналог с характеристиками: VoIP-телефон; Поддержка протоколов H.323, SIP; Совместим с программным обеспечением Avaya Communication Manager; Интерфейсы WAN, LAN; Поддержка PoE; Определитель номера; Удержание, ожидание вызова; Конференцсвязь; Громкая связь; LCD-дисплей монохромный)

    - Телефон PANASONIC KX-TS2350 (или аналог с характеристиками: тип набора импульсный, тональный; повторный набор номера; возможность настенной установки; регулировка уровня громкости; размеры 8,5х20,2х22мм; вес 0,671кг)

    - Телефон сотовый teXet TM-518R (или аналог с характеристиками: Дисплей 2”, 176x220; Количество SIM-карт 2; Телефонная книга 500 контактов; Класс защиты IP67; Виброзвонок; Фонарик; FM-радио 87.5-108.0 МГц; Bluetooth; Аккумулятор Li-Ion, 2500мАч; Камера; Интерфейс microUSB, аудио 3.5mm; Слот расширения microSD/microSDHC (до 32 ГБ); Габариты Размеры: 128,3x59,7x20,3 мм; Масса: 146 г)

    - Телефонный аппарат DECT Gigaset C530. S30852-H2512-S301 RUS (или аналог с характеристиками: Телефонный справочник, номеров 200; Память набранных номеров, кол-во 20; Кол-во линий 1; Кол-во РАДИО-трубок в комплекте 1; АОН, в случае поддержки АТС; Громкая связь; Мелодий звонка 30; Индивидуальные мелодии звонка; Базовая станция, Максимальное кол-во трубок на 1 базу 6; Основная трубка, Тип дисплея трубки цветной; Диагональ дисплея 1.8 "; Разрешение по горизонтали 128; Разрешение по вертикали 160; Подсветка дисплея; Подсветка клавиатуры; Время/дата на дисплее; Индикатор уровня сигнала; Отображение расстояния (от трубки до базы); Отображение времени звонка; Электропитание, Элемент питания 2xAAA; Время ожидания 300 ч; Время разговора 14 ч; Радиус действия в закрытом помещении 50 м; Радиус действия на открытом пространстве 300 м; Размеры трубки 48 х 156 х 27 мм; Размеры базы 89 х 107 х 96 мм)

    - Тестер сетевой SNR-LP-01 с функцией PoE (или аналог с характеристиками: Тип оборудования тестер; Тип индикатора светодиод; Тип коннектора RJ-45 (8P8C), RJ-11 (4P4C), BNC; Тип тестируемых кабелей Витая пара (UTP, FTP, STP) / коаксиальный / телефонный; Стандарт PoE 802.3af; 802.3at; Источник питания Батарея 9В "Крона" (в комплект поставки не входит); Габаритные размеры 81х57х24 (передатчик); 81х26х24 (приемник); 175х117х45 (кейс); Вес 0,25кг)

    - Флюс Kingbo, RMA-218, 10 мл (или аналог с характеристиками: Объем 10см3; тип без отмывочная (нет необходимости отмывать остатки пасты после пайки\реболлинга); Рабочая температура >70 °C; состав вазелин технический 55-60%, канифоль 40-45%, кислота адипиновая <1,25%)

    - Щит распределительный RUCELF ЩМП-02 IP31 (или аналог с характеристиками: Тип шкафа - щит распределительный навесной; Размеры не более 250x155x300 мм; Номинальный ток не менее 100А; Максимальное напряжение не менее 400В; Степень защиты от пыли и влаги IP 31; место под электрический счётчик, замок с ключом; Материал – металл; минимальная рабочая температура окружающего воздуха не выше  –40°С; толщина металла не менее 0.8 мм.; климатическое исполнение - УХЛ 3; тип защитного покрытия - ППК (полиэфирная порошковая краска); комплектация: паспорт, 2 ключа, знаки электробезопасности)

- Порядок оплаты поставляемой продукции

Оплата поставляемой продукции осуществляется Покупателем в сроки, определенные договором и исчисляемые с момента подписания товарных накладных и получения счета-фактуры.

В стоимость продукции включаются все дополнительные (сопутствующие) расходы, в том числе: стоимость продукции, настройка и проверка оборудования, проведение испытаний комплекса, а также стоимость погрузки, доставки, разгрузки продукции, стоимость упаковки, маркировка, таможенная очистка, сертификация, гарантийное обслуживание товара, НДС, иные налоги и сборы.

Приложения:

- Приложение 1. Спецификация

- Приложение 2. Предлагаемая спецификация

- Приложение 3. Изменение спецификации

Составил: Начальник службы АСТУ           ______________________/Е.В. Толчельников/

(должность ответственного исполнителя)                                             (подпись)                         (расшифровка)

Приложение №1 Спецификация

| № п/п | Наименование оборудования | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Адаптер переходной SC/UPC-FC/UPC SM |  | шт. | 1 |
| 2 | Адаптер проходной 8P8C (RJ-45) UTP Cat.5e |  | шт. | 1 |
| 3 | Адаптер проходной SC/UPC-SC/UPC SM |  | шт. | 1 |
| 4 | Адаптер проходной ST/UPC-ST/UPC |  | шт. | 1 |
| 5 | Аккумулятор для носимой р/с ВР-232N |  | шт. | 1 |
| 6 | Антенна Diamond F-22 |  | шт. | 1 |
| 7 | Антенна Diamond MC-101S |  | шт. | 1 |
| 8 | Антенна Icom FA-SC55V для носимой радиостанции IC-F3GT |  | шт. | 1 |
| 9 | Антенна автомобильная Alan VH-1, 140 - 175 МГц |  | шт. | 1 |
| 10 | Антенна автомобильная Anli AW-6 VHF |  | шт. | 1 |
| 11 | Антенна автомобильная Anli WH-14М |  | шт. | 1 |
| 12 | Антенна портативная Icom FA-SC61VC, 136-175 МГц |  | шт. | 1 |
| 13 | Аэрозоль охладитель Freezer Solins объем 400мл |  | шт. | 1 |
| 14 | Батарея аккумуляторная AT 209-10 для носимой радиостанции IC-F3GT |  | шт. | 1 |
| 15 | Батарея аккумуляторная DELTA DT 1218 |  | шт. | 1 |
| 16 | Батарея аккумуляторная DELTA HR 12-12 для БП "Волна" |  | шт. | 1 |
| 17 | Батарея аккумуляторная Fiamm 12FGH36 (12V 9Ah) |  | шт. | 1 |
| 18 | Батарея аккумуляторная Fiamm FG 24204 (12V 42Ah) |  | шт. | 1 |
| 19 | Батарея аккумуляторная Marathon (Exide Technologies) M12V35FT |  | шт. | 1 |
| 20 | Батарея аккумуляторная SecurityForce SF12045 (AGM, 4,5 А/ч, 12В) |  | шт. | 1 |
| 21 | Батарея аккумуляторная Sonnenschein A 512/40.0 G6 |  | шт. | 1 |
| 22 | Батарея аккумуляторная Yuasa NP17-12I |  | шт. | 1 |
| 23 | Батарея аккумуляторная Yuasa NP2,1-12 |  | шт. | 1 |
| 24 | Батарея аккумуляторная Yuasa NP7-12 (NPW36-12)7Ач |  | шт. | 1 |
| 25 | Батарея аккумуляторная Yuasa REW45-12 12V, 45W/Cell, 10min., 9A/h |  | шт. | 1 |
| 26 | Бирка кабельная У-134 (Квадрат) (100 шт.) |  | шт. | 1 |
| 27 | Блок батарейный N-Power Leo Battery Pack RT 1/1.5X |  | шт. | 1 |
| 28 | Блок бесперебойного питания ББП-3/20 "Волна" |  | шт. | 1 |
| 29 | Блок питания Mean Well DR-15-24 |  | шт. | 1 |
| 30 | Блок питания Mean Well LRS-200-48, , 48В,4.4А,211Вт |  | шт. | 1 |
| 31 | Блок питания БП для ВЧ АКСТ «Линия-Ц» |  | шт. | 1 |
| 32 | Блок удалённого контроля и управления SNR-ERD-3s |  | шт. | 1 |
| 33 | Блок УМ для ВЧ АКСТ «Линия-Ц» |  | шт. | 1 |
| 34 | Блок электрических розеток на 9 гнезд Schuko, шнур питания 2 м с вилкой C14 SNR-PDU-09S-2 |  | шт. | 1 |
| 35 | Блок электрических розеток на 9 гнезд Schuko, шнур питания 2 м с вилкой Schuko SNR-PDU-09S-1 |  | шт. | 1 |
| 36 | Видеокамера модульная цветная CCD матрица SONY 480 твл. (32мм*32мм) DC 12В |  | шт. | 1 |
| 37 | Видеорегистратор 16-канальный NVR Hikvision DS-7616NI-K2/16P c питанием камер по Ethernet до 300 м |  | шт. | 1 |
| 38 | Вилка кабельная 023-32А-6h-220AC-2P+PE-IP44 |  | шт. | 1 |
| 39 | Вилка угловая c/з каучук 16А 250В IP44 |  | шт. | 1 |
| 40 | Грозоразрядник Opek LP-350 |  | шт. | 1 |
| 41 | Громкоговоритель рупорный HP-30T (ROXTON), 30 ВТ |  | шт. | 1 |
| 42 | Губка для очистки паяльников увлажненная 80x50, желтая |  | шт. | 1 |
| 43 | Датчик напряжения "Phase Detector" SNR-PHD-1.0 |  | шт. | 1 |
| 44 | Датчик напряжения на DIN рейку с дискретным выходом "Phase Detector-DIN" SNR-PHD-DIN-1.0 |  | шт. | 1 |
| 45 | Датчик открытия двери, герконовый (ИО-102-16/2) |  | шт. | 1 |
| 46 | Датчик температуры цифровой SNR-DTS-2 |  | шт. | 1 |
| 47 | Жало для паяльной станции Lukey 868, 900-MT-1, остроконечное, Element |  | шт. | 1 |
| 48 | Жало для паяльной станции Lukey 868, 900-MT-2C, Прямое скошенное, Element |  | шт. | 1 |
| 49 | Железо хлорное безводное (250г) |  | шт. | 1 |
| 50 | Зажим винтовой TDM ЗВИ-5 0.75-4мм2 12пар SQ0510-0002 |  | шт. | 1 |
| 51 | Извещатель охранный оптико-электронный, дальность 10м, питание 12В, -30:+50°С |  | шт. | 1 |
| 52 | Изолента ПВХ белая |  | шт. | 1 |
| 53 | Изолента ПВХ красная |  | шт. | 1 |
| 54 | Изолента ПВХ синяя |  | шт. | 1 |
| 55 | Изолента ПВХ черная |  | шт. | 1 |
| 56 | Инвертор Штиль PS 48-60/1000 ВА/750 ВТ , UВХ= 40….72 В DC, UВХ= 220 В АС, UВЫХ=220 В, 1U. Байпас |  | шт. | 1 |
| 57 | Инструмент для зачистки витой пары, круглого и плоского телефонного кабеля. Hyperline HT-352A |  | шт. | 1 |
| 58 | Кабель 16 волокон для канализации Еврокабель ОКЦ-16А-2,7 кН |  | шт. | 1 |
| 59 | Кабель 4 волокна внутренний ОВНП LS-HF-4А-0.4А2 |  | шт. | 1 |
| 60 | Кабель 8 волокон для канализации Еврокабель ОКЦ-8А-2,7 кН |  | шт. | 1 |
| 61 | Кабель ANLI DX-10A |  | м | 1 |
| 62 | Кабель FTP 4PR 24AWG CAT5, черный внешний с тросом Cu Standard (FTP 4x2x0,48 Out/Cu Тр) (бухта 305м) |  | шт. | 1 |
| 63 | Кабель Витая пара FTP Cu AWG24 4х2х0,52 5e, для внешней прокладки (outdoor) (бухта 305 метров) |  | шт. | 1 |
| 64 | Кабель Витая пара UTP Cu AWG24 4х2х0,52 5e, (бухта 305 метров) |  | шт. | 1 |
| 65 | Кабель КПСнг(А)-FRLS 2х2х0.2 монтажный для ОПС и СОУЭ не поддерживающий горения неэкранированный огнестойкий 1 пара 0.2мм.кв (КПСнг(А)-FRLS 2х2х0.2) |  | м | 1 |
| 66 | Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,2 |  | м | 1 |
| 67 | Кабель КСПВ 4х0.5 |  | м | 1 |
| 68 | Кабель оптический ABB 1MSC380018.100 (100 м) |  | шт. | 1 |
| 69 | Кабель связи симметричный, для структурированныx сетей, наружной прокладки, с тросом ParLan U/UTP Cat 5e 2x2x0.52 PVC/PEtr |  | м | 1 |
| 70 | Кабель силовой ПуГВнг(A)-LS 1х6 зелено-желтый ТРТС |  | м | 1 |
| 71 | Кабель-канал 40х16 (двойной замок), м |  | м | 1 |
| 72 | Кабель-канал 40х25 (двойной замок), м |  | м | 1 |
| 73 | Кабель-канал магистральный 10х7, м |  | м | 1 |
| 74 | Кабель-канал с двойным замком белый 20х10. м |  | м | 1 |
| 75 | Камера видеонаблюдения CREATIVE Live! Cam SYNC 1080P |  | шт. | 1 |
| 76 | Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2023G0E-I (2.8 мм) |  | шт. | 1 |
| 77 | Камера видеонаблюдения TANTOS TSc-P1080pUVCf (2.8) |  | шт. | 1 |
| 78 | Канифоль Rexant 09-3710 |  | шт. | 1 |
| 79 | Карта сетевая SNMP-adapter N-Power Leo |  | шт. | 1 |
| 80 | Кассета Триком 3U на 16 ТЭЗ для шкафа 19' |  | шт. | 1 |
| 81 | Кейс защитный РИФ 515х415х200 мм |  | шт. | 1 |
| 82 | Клей герметик для проклейки тачскринов B-7000, прозрачный, 15 мл |  | шт. | 1 |
| 83 | Комплект абонента КА 1401 |  | шт. | 1 |
| 84 | Комплект маркировочный пластмассовый КМП (50 штук в упаковке) |  | шт. | 1 |
| 85 | Конвертер интерфейса Е1 в Eternet NSGATE qBRIDGE-100 (1 порт Ethernet, 1 порт Е1 (unframed), DIP switch, 220 VAC) |  | шт. | 1 |
| 86 | Конвертор автомобильный 24V/12V-30А |  | шт. | 1 |
| 87 | Коннектор RJ-11 4P4C (упаковка 100 штук) |  | шт. | 1 |
| 88 | Коннектор RJ-12 6P2C/6P6C (упаковка 100 штук) |  | шт. | 1 |
| 89 | Коннектор RJ-45 (упаковка 100 штук) |  | шт. | 1 |
| 90 | Коробка распределительная оптическая SNR-FTTH-FDB-04T |  | шт. | 1 |
| 91 | Корпус к 9pin, с удлиненными винтами, металлизированный, DNT-9C (DS1046-09 C1L) |  | шт. | 1 |
| 92 | Крепление на водосток поворотное KB-Black |  | шт. | 1 |
| 93 | Кросс оптический 19" (ШКОС) укомплектованный на 8 FC портов (комплект с розетками, сплайс-пластиной, пигтейлами, заглушками) |  | шт. | 1 |
| 94 | Лампа сигнальная ЛС-47М матрица красная IEK |  | шт. | 1 |
| 95 | Лезвие 508-394B-B для скальпеля 8PK-394B Pro'sKit ( Комплект 10шт. ) |  | шт. | 1 |
| 96 | Лента Vell-L709W (белая, ширина 9 мм, длина 8 м) для Puty P700 {LM-L709W} |  | шт. | 1 |
| 97 | Лента Vell-L712W (белая, ширина 12 мм, длина 8 м) для Puty P700 {LM-L712W} |  | шт. | 1 |
| 98 | Лента виниловая 3M Scotch™ (Скотч™) 88Т, 19 мм х 10,8 м |  | шт. | 1 |
| 99 | Лента для маркировочного принтера Brady M21-750-595-WT - лента виниловая, 19.05mm/6.4m (черный на белом) |  | шт. | 1 |
| 100 | Лента красящая для принтера PUTY PT-R700B (риббон), черная, 80 м |  | шт. | 1 |
| 101 | Лента мастичная Скотч 2900R, 38мм*1.5м |  | шт. | 1 |
| 102 | Лента медная для удаления припоя d=2.5мм 1.5м Rexant 09-3003 |  | шт. | 1 |
| 103 | Лупа налобная со светодиодной подсветкой Pro'sKit MA-016 |  | шт. | 1 |
| 104 | Маркер перманентный с двойным наконечником Sharpie черного цвета |  | шт. | 1 |
| 105 | Медиаконвертер 10/100/1000-Base-T / 100/1000Base-FX с SFP-портом SNR-CVT-1000SFP |  | шт. | 1 |
| 106 | Медиаконвертер D-Link DMC-F02SC DMC-F02SC/A1A 10BASE-T/100BASE-TX Fast Eth SC MultiMode 2km |  | шт. | 1 |
| 107 | Микроскоп USB MaYuan MY-1001, 1000x |  | шт. | 1 |
| 108 | Микрофон настольный для базовых станций Icom SM-26 |  | шт. | 1 |
| 109 | Модуль SFP WDM 1310 нм на 40 км |  | шт. | 1 |
| 110 | Модуль SFP WDM 1490 нм на 80 км |  | шт. | 1 |
| 111 | Модуль SFP WDM 1550 нм на 40 км |  | шт. | 1 |
| 112 | Модуль SFP WDM 1550 нм на 80 км |  | шт. | 1 |
| 113 | Модуль SFP WDM, дальность до 20км (14dB), 1310нм |  | шт. | 1 |
| 114 | Модуль SFP WDM, дальность до 20км (14dB), 1550нм |  | шт. | 1 |
| 115 | Модуль SFP WDM, дальность до 3км (6dB), 1310нм |  | шт. | 1 |
| 116 | Модуль SFP WDM, дальность до 3км (6dB), 1550нм |  | шт. | 1 |
| 117 | Модуль выпрямительный APR48-3G (48 В, 37,5 А) для системы EATON APS-3G-321(5,4 кВт) |  | шт. | 1 |
| 118 | Модуль ИБП с двойным преобразованием N-Power Leo 1000 RT |  | шт. | 1 |
| 119 | Модуль ИБП с двойным преобразованием N-Power Leo 1000 LT |  | шт. | 1 |
| 120 | Модуль питания DV06A (ЗАО ССТ) |  | шт. | 1 |
| 121 | Модуль соединительный Krone / IDC / cat.5e/ неэкранированный |  | уп. | 1 |
| 122 | Мультиметр MASTECH MY68 (N) |  | шт. | 1 |
| 123 | Муфта BCCK 50-ССД в комплекте |  | шт. | 1 |
| 124 | Муфта оптическая тупиковая SNR-FOSC-D (GJS-D013, 8004) |  | шт. | 1 |
| 125 | Муфта оптическая тупиковая SNR-FOSC-M (GPJ-M, 6006) |  | шт. | 1 |
| 126 | Набор инструментов для вскрытия корпусов Jakemy JM-P01 |  | шт. | 1 |
| 127 | Нагреватель 100 Вт полупроводниковый Rem, 220В |  | шт. | 1 |
| 128 | Нагрузка электронная одноканальная East Tester ET5410 |  | шт. | 1 |
| 129 | Накопитель HDD Seagate 2 TB ST2000NM004A |  | шт. | 1 |
| 130 | Накопитель hp hdd 1000gb 2.5 sata 6g 7200rpm hot plug sff smartdrive (626162-001B) |  | шт. | 1 |
| 131 | Накопитель SSD диск Fujitsu 480Gb S26361-F5701-L480 |  | шт. | 1 |
| 132 | Накопитель WD Purple WD40PURZ, 4Тб, HDD, SATA III, 3.5" |  | шт. | 1 |
| 133 | Нож-вставка Hyperline HT-14BK для заделки LSA-Plus ( для инструмента Hyperline HT-3240) |  | шт. | 1 |
| 134 | Олово жидкое 1000мл., Средство для химического лужения |  | шт. | 1 |
| 135 | Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) Молния-12 "Выход" |  | шт. | 1 |
| 136 | Органайзер кабельный SNR-FB-ORG-2 |  | шт. | 1 |
| 137 | Очиститель оптических коннекторов и портов Jonard FCC-250 |  | шт. | 1 |
| 138 | Очиститель пневматический BURO BU-air |  | шт. | 1 |
| 139 | Очиститель универсальный пенный Multipurpose Foam Cleaner (аэрозоль 750 мл) |  | шт. | 1 |
| 140 | Паллета с инструментом общего назначения Hobbes HB-HT-001178B |  | шт. | 1 |
| 141 | Паллета с иструментом для СКС Hobbes HT-001176 |  | шт. | 1 |
| 142 | Палочки для чистки адаптеров FC, SC, ST (2,5мм) (упаковка 50 шт.) |  | шт. | 1 |
| 143 | Память оперативная Hynix 16GB 2666MHz CL19 (HMA82GR7JJR8N-VK) |  | шт. | 1 |
| 144 | Панель коммутационная SNR, 19" неэкранированная, 1U, 24 порта, cat.5e, горизонтальная заделка SNR-UD-1U24-5E-H |  | шт. | 1 |
| 145 | Паста паяльная GC10 , безотмывочная 25гр |  | шт. | 1 |
| 146 | Паста паяльная SD-318, Свинцовосодержащая, Sn63Pb37 |  | шт. | 1 |
| 147 | Паста паяльная свинцовосодержащая безотмыв.G4A-SM-833 (Sn62/Ag2/Pl36) 2 г |  | шт. | 1 |
| 148 | Патчкорд оптический FC/UPC-SC/UPC SM 1 метр |  | шт. | 1 |
| 149 | Патчкорд оптический FC/UPC-SC/UPC SM 3 метра |  | шт. | 1 |
| 150 | Патчкорд оптический SC/UPC-SC/UPC SM 20 метров |  | шт. | 1 |
| 151 | Патчкорд оптический ММ 50/125, SC/UPC-FC/UPC, duplex, LSZH, 2 метра |  | шт. | 1 |
| 152 | Пинцет загнутый BAKU A8 ESD |  | шт. | 1 |
| 153 | Пистолет клеевой Rexant 60 Вт/100 Вт 12-0116 |  | шт. | 1 |
| 154 | Плата LTU21E1 для мультиплексора Натекс FlexGain A2500 Extra (Интерфейс 2 Мбит/сек в соответствии с G703) в комплекте с интерфесными кабелями с разъемами |  | шт. | 1 |
| 155 | Плата PHANTOM ECO PH-236. Интерфейсная плата для записи 6 аналоговых 2 проводных линий (PCI 32-bit v.2.3) Win 7, ЗАО "МДИС" г. Москва |  | шт. | 1 |
| 156 | Плата БП220 Триком 3U Блок питания имп. Uвх. ~220 В |  | шт. | 1 |
| 157 | Плата КДС для Триком КД-1U |  | шт. | 1 |
| 158 | Плата КЛА-Д для Триком КД-1U |  | шт. | 1 |
| 159 | Плата КЛП-Ц для Триком КД-1U |  | шт. | 1 |
| 160 | Плата КЛП-Ц-01 для АТС Триком КД |  | шт. | 1 |
| 161 | Плата КЛЦ Триком 3U |  | шт. | 1 |
| 162 | Плата КЦП Триком 3U Центральный процессор |  | шт. | 1 |
| 163 | Пленка для изготовления фотошаблонов для лазерной печати LOMOND 0703415 50 листов А4, прозрачная, |  | шт. | 1 |
| 164 | Предохранитель стеклянный быстродействующий 2 А, 250 В, 5х20 мм, F. |  | шт. | 1 |
| 165 | Преобразователь AC/DC - Mean Well EPP-150-48 |  | шт. | 1 |
| 166 | Преобразователь AC/DC - Mean Well EPP-150-12 |  | шт. | 1 |
| 167 | Преобразователь AC/DC - Mean Well RSP-75-12 |  | шт. | 1 |
| 168 | Преобразователь ФОРПОСТ ИБЭП-220/48В-12А-2/2(400)-1U LAN, AC 220В в DC 48В ток нагрузки 12 А, два выпрямителя, управление по Ethernet |  | шт. | 1 |
| 169 | Припой с канифолью 250 гр. d=0.6 мм (Sn60 Pb40 Flux 2.2%) REXANT |  | шт. | 1 |
| 170 | Припой, ПОС 40 прв d=1мм 100г катушка |  | шт. | 1 |
| 171 | Провод ПВС 3х1.5 |  | м | 1 |
| 172 | Разъем оптический ST (LLS-C-ST-MF-230), многомод, Ø хвостовика 2/3 мм, Ø отверстия наконечника 230 мкм (нержавеющий сплав) |  | шт. | 1 |
| 173 | Разъем DB-9F (DS1033-09F), Гнездо 9 pin на кабель (пайка) |  | шт. | 1 |
| 174 | Разъем DB-9M (DS1033-09M), Вилка 9 pin на кабель (пайка) |  | шт. | 1 |
| 175 | Разъем PL-RG58 (накрутка) под кабель RG-58 (тонкий) |  | шт. | 1 |
| 176 | Разъём U-113B (UHF-male, накручивающийся, на кабель RG-213) |  | шт. | 1 |
| 177 | Разъем питания для камер наблюдения (DC мама, гнездо 2.1х5.5 с клеммной колодкой, 2 пина) |  | шт. | 1 |
| 178 | Разъем питания для камер наблюдения (DC папа, штекер 2.1х5.5 с клеммной колодкой, 2 пина) |  | шт. | 1 |
| 179 | Разъем радиочастотный PL259/6 (U-113F) |  | шт. | 1 |
| 180 | Рама 19" для крепления 9-и плинтов типа Krone, 2U, Cabeus FM-9-2U |  | шт. | 1 |
| 181 | Репитер 900/1800/2100 комплект с внешней и внутренней антеннами, кабелями и разъемами |  | шт. | 1 |
| 182 | Розетка кабельная IEK 123 2P+PE |  | шт. | 1 |
| 183 | Розетка телефонная 6Р4С, 2 гнезда, внешняя |  | шт. | 1 |
| 184 | Розетка управляемая SNR-SMART-DIN-A |  | шт. | 1 |
| 185 | Розетка управляемая SNR-SMART-DIN-B |  | шт. | 1 |
| 186 | Рубильник реверсивный ABB OT40F3С до 40А 3P на DIN-рейку |  | шт. | 1 |
| 187 | Ручка управления OHBS3/1 (красная) прямого монтажа для рубильников OT16..125F |  | шт. | 1 |
| 188 | Салфетки безворсовые Kimwipes Kimtech |  | шт. | 1 |
| 189 | Салфетки влажные BURO BU-Tscrl |  | шт. | 1 |
| 190 | Скальпель радиомонтажный Pro'sKit 8PK-394B |  | шт. | 1 |
| 191 | Смазка силиконовая СИ-350, термостойкая |  | шт. | 1 |
| 192 | Соединитель медных жил UY2 0,4-0,9 мм (100 штук в упаковке) |  | шт. | 1 |
| 193 | Соединитель проходной 8P8C (RJ-45) UTP Cat.5e (RJ-45 8P8C UTP 5e) |  | шт. | 1 |
| 194 | Соединительный модуль Krone / IDC / cat.5e/ неэкранированный (упаковка 10 шт) |  | шт. | 1 |
| 195 | Спирт изопропиловый, объем 100 мл |  | шт. | 1 |
| 196 | Стеклотекстолит 2-сторонний, фольгированный FR4 150х250мм 18/18 (2мм, 18мкм) |  | шт. | 1 |
| 197 | Стержни клеевые прозрачные (11х200 мм; упаковка 12 шт.) |  | шт. | 1 |
| 198 | Стержни клеевые прозрачные (7х200 мм; упаковка 10 шт.) |  | шт. | 1 |
| 199 | Стяжка нейлоновая белая 150x2,5 мм (упаковка 100 шт.) |  | шт. | 1 |
| 200 | Стяжка нейлоновая белая 250x3.6мм мм (упаковка 100 шт.) |  | шт. | 1 |
| 201 | Стяжка нейлоновая белая 300х7,6 мм (упаковка 100 шт.) |  | шт. | 1 |
| 202 | Стяжка нейлоновая белая 80x2,5 мм (упаковка 100 шт.) |  | шт. | 1 |
| 203 | Сумка для инструмента "Tool Bag" |  | шт. | 1 |
| 204 | Сумка для инструментов "Tool Bag XL" |  | шт. | 1 |
| 205 | Тангента Icom HM-152 для радиостанции ICOM |  | шт. | 1 |
| 206 | Тангента для радиостанции Standard GX1608 CMP-876E (или MH-67A8J) |  | шт. | 1 |
| 207 | Телефон IP Avaya 1603 SW i |  | шт. | 1 |
| 208 | Телефон PANASONIC KX-TS2350 |  | шт. | 1 |
| 209 | Телефон сотовый teXet TM-518R |  | шт. | 1 |
| 210 | Телефонный аппарат DECT Gigaset C530. S30852-H2512-S301 RUS |  | шт. | 1 |
| 211 | Терморегулятор с датчиком, ТР-1, |  | шт. | 1 |
| 212 | Тестер сетевой SNR-LP-01 с функцией PoE |  | шт. | 1 |
| 213 | Труба гофрированная ПВХ d20(бухта 100м.) |  | шт. | 1 |
| 214 | Трубка термоусадочная 10 мм |  | м | 1 |
| 215 | Трубка термоусадочная 16 мм |  | м | 1 |
| 216 | Трубка термоусадочная 3,5 мм |  | м | 1 |
| 217 | Трубка термоусадочная 5 мм |  | м | 1 |
| 218 | Трубка термоусадочная 7 мм |  | м | 1 |
| 219 | Трубка термоусадочная серая PBF-1.6мм |  | м | 1 |
| 220 | Устройство для закладки кабеля (УЗК), стеклопруток (Д=3,5 мм, Длина 20м, в бухте) |  | шт. | 1 |
| 221 | Флюс Kingbo, RMA-218, 10 мл |  | шт. | 1 |
| 222 | Фоторезист пленочный 300х3000мм |  | шт. | 1 |
| 223 | Хомут-липучка ХКл 16мм черный (5м/ролл) |  | шт. | 1 |
| 224 | Шкаф телекоммуникационный настенный 12U, 600х450х635мм |  | шт. | 1 |
| 225 | Шнур телефонный витой (4р4с) 4 метра (белый) |  | шт. | 1 |
| 226 | Щит АВР 63А 3ф 3ввода мех/блок IP54 Э/ДГУ Авт/Ручн |  | шт. | 1 |
| 227 | Щит распределительный RUCELF ЩМП-02 IP31 навесной, металл, размеры (ВxГxШ) 250х155х300 мм |  | шт. | 1 |
| 228 | Щупы для мультиметра T3016(U) |  | шт. | 1 |
| 229 | Элемент питания Duracell Basic LR03 тип ААА (2 шт.) |  | шт. | 1 |
| 230 | Элемент питания Duracell Professional LR6 - MN1500 тип АА (2 шт) |  | шт. | 1 |

Приложение 2 к Техническому заданию

Предлагаемая спецификация

| № | Заказчик | Наименование | Вендор | Артикул | Характеристики | Кол-во | Срок гарантии | Срок поставки | Наименование грузополучателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение 3 к Техническому заданию

Изменения Спецификации

| Позиция Спецификации из Конкурсной документации |  |  |  | Предложенная замена |  |  |  | Пояснение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | артикул | наименование | Кол-во | № | артикул | наименование | Кол-во |  |

__________________________