## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Макарово | [23 empty] | за 19.06.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Макарово | [10 empty] | за 19.06.2019
Время | 0,4 Макарово ТСН 1 ао | 0,4 Макарово ТСН 2 ао | 10 Макарово Т 1 ап | 10 Макарово Т 2 ап | 10 Макарово-Блохино ао | 10 Макарово-Виктово ао | 10 Макарово-Комплекс ао | 10 Макарово-Макарово ао | 10 Макарово-Петрушино ао | 10 Макарово-Северная ферма ао | 10 Макарово-Ферма ао
00 - 01 | 0.26444 | 0.18444 | 18.4 | 288.6 | 10.8 | 124.6 | 5.7 | 66 | 45.2 | 53.1 | 2.7
01 - 02 | 0.17333 | 0.27333 | 17.6 | 273.6 | 11.2 | 105.4 | 2.7 | 73 | 46.2 | 48.9 | 3.9
02 - 03 | 0.16 | 0.29111 | 16.8 | 300 | 10.6 | 119.6 | 3 | 79 | 48.6 | 52.8 | 3.6
03 - 04 | 0.15333 | 0.29556 | 23.2 | 276 | 10.2 | 116.8 | 9 | 56.4 | 50.2 | 52.5 | 4.2
04 - 05 | 0.15111 | 0.29556 | 52.8 | 439.2 | 10.2 | 181.8 | 39.9 | 79.2 | 89.4 | 89.1 | 3.9
05 - 06 | 0.17333 | 0.27333 | 50.4 | 471 | 12.6 | 195.2 | 35.4 | 83.2 | 95 | 97.5 | 2.7
06 - 07 | 0.21333 | 0.23111 | 53.6 | 505.2 | 17 | 217.6 | 33 | 92 | 93.4 | 102.6 | 4.5
07 - 08 | 0.22444 | 0.21556 | 56.8 | 572.4 | 17 | 241.2 | 37.5 | 145.2 | 92.2 | 93.9 | 3.3
08 - 09 | 0.19556 | 0.25333 | 28.8 | 550.2 | 14.8 | 232.2 | 10.2 | 159 | 68 | 90.6 | 3.9
09 - 10 | 0.15333 | 0.29556 | 28 | 495 | 13.2 | 195.8 | 10.8 | 153.8 | 73.6 | 72 | 4.5
10 - 11 | 0.16 | 0.29556 | 28 | 489 | 15 | 164.8 | 10.2 | 161.2 | 75.6 | 87 | 3.3
11 - 12 | 0.23778 | 0.21333 | 53.6 | 561 | 15.4 | 222.8 | 35.1 | 160.2 | 71 | 106.8 | 4.2
12 - 13 | 0.38222 | 0.073333 | 66.4 | 502.8 | 14.6 | 178.8 | 49.5 | 132 | 80.6 | 111 | 3.9
13 - 14 | 0.24 | 0.21333 | 52 | 495.6 | 14.6 | 159.4 | 34.8 | 144.6 | 109.8 | 81.9 | 3.6
14 - 15 | 0.18444 | 0.26667 | 25.6 | 474.6 | 13.4 | 148.6 | 8.1 | 143.6 | 102 | 80.4 | 4.5
15 - 16 | 0.24444 | 0.21111 | 24 | 412.8 | 13.8 | 124.8 | 7.5 | 122.2 | 84.8 | 81.6 | 3
16 - 17 | 0.19778 | 0.26 | 48 | 405 | 16.2 | 125 | 28.5 | 112 | 75 | 92.7 | 4.5
17 - 18 | 0.15556 | 0.3 | 60 | 451.8 | 14.8 | 141.8 | 42.6 | 123.6 | 82.8 | 102.9 | 3.3
18 - 19 | 0.15778 | 0.3 | 52 | 454.8 | 14.8 | 132.2 | 34.2 | 107.2 | 106.2 | 109.2 | 3.9
19 - 20 | 0.15556 | 0.3 | 36 | 444.6 | 15.6 | 139.4 | 17.1 | 104.4 | 105.4 | 95.1 | 4.5
20 - 21 | 0.15333 | 0.29556 | 25.6 | 427.2 | 13.8 | 147.8 | 7.8 | 92.8 | 91.6 | 95.1 | 4.5
21 - 22 | 0.15111 | 0.29556 | 24.8 | 374.4 | 13.2 | 128.2 | 7.2 | 88.4 | 80.6 | 76.8 | 4.8
22 - 23 | 0.15111 | 0.29333 | 23.2 | 319.8 | 13.4 | 102 | 7.2 | 87.4 | 77 | 53.7 | 2.7
23 - 00 | 0.15111 | 0.29556 | 26.4 | 276.6 | 11.4 | 88.8 | 11.4 | 83.8 | 57.8 | 46.2 | 3.9
Сумма | 4.5844 | 6.2222 | 892 | 10261.2 | 327.6 | 3734.6 | 488.4 | 2650.2 | 1902 | 1973.4 | 91.8

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Макарово |  |  | активная энергия
за 19.06.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч