## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Андреевская | [24 empty] | за 19.06.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Андреевская ТСН 1 ао RS | 0.53 | 0.528 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.526 | 0.526 | 0.52 | 0.514 | 0.516 | 0.518 | 0.516 | 0.52 | 0.518 | 0.518 | 0.516 | 0.52 | 0.522 | 0.524 | 0.526 | 0.524 | 0.526 | 0.53 | 0.53 | 12.558
| 0,4 Андреевская ТСН 2 ао RS | [24 empty] | 0
| 10 Андреевская Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андреевская Т 1 ап RS | 122.4 | 115.6 | 95.6 | 93.8 | 97 | 125.4 | 147.4 | 163.8 | 196 | 185.2 | 180 | 181.6 | 172.4 | 182 | 165 | 161.8 | 157.8 | 174 | 175.8 | 186.4 | 182.8 | 167 | 154.4 | 150.8 | 3734
| 10 Андреевская Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андреевская Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андреевская-Каменный бор ао RS | 11.6 | 11.1 | 10 | 9.4 | 11.4 | 30.3 | 30.8 | 31.8 | 55.3 | 33.7 | 37.5 | 44.4 | 34.1 | 39.2 | 22.5 | 17.9 | 16.9 | 30.5 | 36 | 39.8 | 39.3 | 22.9 | 21.4 | 18.2 | 656
| 10 Андреевская-Каменный бор ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андреевская-Кононово ао RS | 47.1 | 47.5 | 40.1 | 39 | 42.5 | 51.6 | 46.3 | 49.5 | 51.9 | 59.6 | 57.9 | 59.2 | 54 | 53 | 56 | 56 | 55.4 | 53.8 | 52.2 | 56 | 57.9 | 56.6 | 49.4 | 51.9 | 1244.4
| 10 Андреевская-Кононово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андреевская-Мосеево ао RS | 16.2 | 12.1 | 9.2 | 8.1 | 5.9 | 6.6 | 15.9 | 17.7 | 18.9 | 20.2 | 15.8 | 14.2 | 14.5 | 20.3 | 16.2 | 20.5 | 20.8 | 17.7 | 15.2 | 15.4 | 15.8 | 15.6 | 19.6 | 20.1 | 372.5
| 10 Андреевская-Мосеево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андреевская-Остров ао RS | 14.5 | 12.3 | 10.1 | 10.5 | 10.2 | 10.8 | 16.3 | 17.4 | 19.4 | 22.3 | 20.5 | 19.7 | 21.6 | 19.1 | 21.5 | 19.4 | 18.3 | 21.3 | 22.7 | 24.6 | 20 | 22.9 | 22.1 | 19.9 | 437.4
| 10 Андреевская-Остров ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андреевская-Первомайский ао RS | 31.5 | 30.8 | 25 | 25.2 | 25.5 | 24.4 | 36.1 | 45.4 | 48.4 | 47.2 | 46.2 | 42 | 46.4 | 48.4 | 46.9 | 46.1 | 44.7 | 48.5 | 47.8 | 48.6 | 47.7 | 47 | 40.3 | 38.7 | 978.8
| 10 Андреевская-Первомайский ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 243.83 | 229.928 | 190.53 | 186.53 | 193.03 | 249.626 | 293.326 | 326.12 | 390.414 | 368.716 | 358.418 | 361.616 | 343.52 | 362.518 | 328.618 | 322.216 | 314.42 | 346.322 | 350.224 | 371.326 | 364.024 | 332.526 | 307.73 | 300.13 | 7435.658
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Андреевская
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Андреевская |  |  | активная энергия
за 19.06.2019
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч