## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Андома | [24 empty] | за 19.06.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Андома ТСН 1 ап | 0.912 | 0.912 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 1.248 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.248 | 1.2 | 1.2 | 1.248 | 1.248 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.248 | 1.2 | 1.2 | 1.248 | 27.072
| 0,4 Андома ТСН 2 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андома Т 1 ап | 247.2 | 229.2 | 214.8 | 208.8 | 218.4 | 243.6 | 315.6 | 373.2 | 415.2 | 436.8 | 414 | 424.8 | 410.4 | 411.6 | 379.2 | 374.4 | 372 | 376.8 | 397.2 | 379.2 | 387.6 | 366 | 337.2 | 290.4 | 8223.6
| 10 Андома Т 2 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андома-Запань ао | 36.6 | 32.2 | 27.2 | 25.8 | 27.2 | 30.4 | 36.6 | 44.2 | 42.8 | 43 | 43.8 | 46.2 | 50.2 | 48.4 | 43.6 | 47 | 46.2 | 47.2 | 49.4 | 49.8 | 52.6 | 45.6 | 43.4 | 38.8 | 998.2
| 10 Андома-Макачево ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андома-Марино ао | 52 | 48 | 47.2 | 44.8 | 49.6 | 66 | 87.6 | 98.4 | 104.4 | 118.8 | 114.8 | 122 | 102 | 107.6 | 97.2 | 100.8 | 106 | 100 | 106.8 | 96 | 91.6 | 89.2 | 84 | 68 | 2102.8
| 10 Андома-Нижний склад ао | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 20
| 10 Андома-Озеро ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андома-Октябрьская ао | 64 | 52.2 | 47.4 | 47.4 | 47.4 | 48.6 | 62 | 74.8 | 103.4 | 101.8 | 101.8 | 102.6 | 101 | 108 | 98.6 | 91.4 | 81 | 92.4 | 92.2 | 89.6 | 93.4 | 89.6 | 83 | 69 | 1942.6
| 10 Андома-Телевышка ао | 38.4 | 37.2 | 34.6 | 34.4 | 34.8 | 39.8 | 66.4 | 74.2 | 75.8 | 74.8 | 67.8 | 60.6 | 65.8 | 62.6 | 60 | 58 | 58.6 | 62.4 | 64.2 | 56.6 | 61.8 | 58 | 50 | 42.8 | 1339.6
| 10 Андома-Цимино ао | 12.8 | 13.2 | 12.4 | 13.2 | 12.4 | 13.6 | 17.2 | 24.4 | 19.2 | 20.4 | 19.2 | 20.8 | 20 | 20 | 19.2 | 20 | 20.4 | 21.6 | 21.2 | 23.2 | 22 | 19.2 | 18.8 | 14.4 | 438.8
| 10 Андома-Щекино ао | 42.4 | 44 | 45.2 | 42.8 | 45.2 | 44 | 44.4 | 55.6 | 67.6 | 76 | 64.8 | 70.8 | 70 | 63.6 | 59.2 | 55.2 | 58.4 | 52 | 62 | 62.8 | 64.8 | 62.8 | 56.4 | 56 | 1366
| 110 Андома Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Андома Т 1 ап RS | 255.2 | 235.4 | 222.2 | 217.8 | 224.4 | 253 | 323.4 | 382.8 | 422.4 | 446.6 | 422.4 | 433.4 | 418 | 422.4 | 387.2 | 382.8 | 380.6 | 385 | 407 | 387.2 | 396 | 376.2 | 345.4 | 297 | 8423.8
| 110 Андома Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Андома Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Андома-Каршево ао | 151.8 | 138.6 | 112.2 | 112.2 | 112.2 | 125.4 | 132 | 151.8 | 184.8 | 198 | 184.8 | 184.8 | 178.2 | 178.2 | 165 | 171.6 | 171.6 | 184.8 | 1821.6 | 6600 | 7048.8 | 6903.6 | 6322.8 | 5656.2 | 37191
| 110 Андома-Каршево ао RS | 148.5 | 138.6 | 115.5 | 112.2 | 112.2 | 122.1 | 135.3 | 151.8 | 184.8 | 194.7 | 184.8 | 188.1 | 174.9 | 178.2 | 168.3 | 168.3 | 171.6 | 188.1 | 1821.6 | 6593.4 | 7055.4 | 6900.3 | 6319.5 | 5659.5 | 37187.7
| 110 Андома-Каршево ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Андома-Каршево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 1050.212 | 970.312 | 880.06 | 861.16 | 885.16 | 987.86 | 1222.66 | 1432.96 | 1622.848 | 1713.3 | 1620.6 | 1656.1 | 1592.948 | 1603 | 1479.5 | 1471.548 | 1468.848 | 1512.3 | 4845.2 | 14339.8 | 15276.048 | 14912.5 | 13662.5 | 12193.748 | 99261.172
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Андома
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Андома |  |  | активная энергия
за 19.06.2019
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч