## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Коротец | [24 empty] | за 19.06.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 10 Коротец Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2
| 10 Коротец Т 1 ап RS | 73.2 | 67.2 | 66.4 | 64.6 | 70.6 | 78 | 95.6 | 123.6 | 125 | 130.8 | 33.4 | 33.2 | 38.4 | 36 | 31.4 | 31.4 | 32.4 | 32.8 | 36.4 | 36.2 | 32 | 31.6 | 31.4 | 28.4 | 1360
| 10 Коротец Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коротец Т 2 ап RS | 8.4 | 7.8 | 8.4 | 7.8 | 7.8 | 8.2 | 9.8 | 11 | 12.8 | 11.6 | 14.2 | 10.6 | 11.4 | 10 | 10.8 | 10 | 9.8 | 11.8 | 11.2 | 12.4 | 10.2 | 11.4 | 10.4 | 9.2 | 247
| 10 Коротец-Заельники ао RS | 71.5 | 65.4 | 65 | 63.3 | 68.6 | 76.3 | 92.2 | 119.5 | 120.7 | 125.5 | 32.1 | 28.8 | 34.4 | 31.6 | 28.1 | 28.1 | 28.8 | 29.6 | 33.2 | 32 | 27.5 | 27.5 | 28.8 | 25.3 | 1283.8
| 10 Коротец-Заельники ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5
| 10 Коротец-Зуево ао RS | 5.6 | 4.96 | 5.44 | 5.12 | 4.96 | 5.52 | 6.8 | 7.36 | 8.72 | 8.48 | 6.96 | 7.28 | 8.24 | 7.04 | 7.28 | 6.8 | 6.32 | 8.08 | 7.84 | 8.88 | 6.88 | 8.4 | 7.04 | 6.16 | 166.16
| 10 Коротец-Зуево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коротец-Коротец ао RS | 1.68 | 1.6 | 1.44 | 1.36 | 1.76 | 1.6 | 2.88 | 3.36 | 3.68 | 4.4 | 5.12 | 4.08 | 3.84 | 4.08 | 3.12 | 3.04 | 3.28 | 3.04 | 3.12 | 4 | 4.48 | 4 | 2.48 | 3.04 | 74.48
| 10 Коротец-Коротец ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коротец-Шалга ао RS | 2.7 | 2.6 | 2.8 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.9 | 3.5 | 3.8 | 3 | 3 | 3.1 | 3 | 2.9 | 3.2 | 3 | 3.4 | 3.4 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 2.9 | 3.2 | 2.9 | 72.6
| 10 Коротец-Шалга ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 163.08 | 149.56 | 149.48 | 144.68 | 156.32 | 172.12 | 210.18 | 268.32 | 274.7 | 283.78 | 97.48 | 87.06 | 99.28 | 91.62 | 83.9 | 82.34 | 84 | 88.72 | 94.96 | 96.78 | 84.26 | 85.8 | 83.32 | 75 | 3206.74
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Коротец
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Коротец |  |  | активная энергия
за 19.06.2019
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч