## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Слобода | [23 empty] | за 19.06.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Слобода | [12 empty] | за 19.06.2019
Время | 0,4 Слобода ТСН 1 ао RS | 0,4 Слобода ТСН 2 ао RS | 10 Слобода Т 1 ао RS | 10 Слобода Т 1 ап RS | 10 Слобода Т 2 ао RS | 10 Слобода Т 2 ап RS | 10 Слобода-Аврора ао RS | 10 Слобода-Аврора ап RS | 10 Слобода-Комплекс ао RS | 10 Слобода-Палкино ао RS | 10 Слобода-Пешково ао RS | 10 Слобода-Поселок ао RS | 10 Слобода-Слобода ао RS
00 - 01 |  |  | 0 | 0 | 0 | 486 | 18.4 | 0 | 1.05 | 167.7 | 3.76 | 127.8 | 167.55
01 - 02 |  |  | 0 | 0 | 0 | 460.4 | 19.2 | 0 | 0.9 | 165.3 | 4.24 | 119.7 | 151.35
02 - 03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 435.6 | 16.4 | 0 | 1.05 | 158.6 | 4.24 | 117.75 | 138
03 - 04 |  |  | 0 | 0 | 0 | 469.2 | 18 | 0 | 0.9 | 165.6 | 4 | 115.95 | 164.55
04 - 05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 524.8 | 16 | 0 | 1.05 | 174.6 | 3.76 | 115.35 | 214.2
05 - 06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 564.8 | 19.2 | 0 | 0.9 | 187.8 | 5.04 | 123.75 | 228.75
06 - 07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 664 | 24.8 | 0 | 1.05 | 209.9 | 5.36 | 149.7 | 273
07 - 08 |  |  | 0 | 0 | 0 | 730 | 24.8 | 0 | 0.9 | 212.2 | 5.04 | 189.15 | 298.05
08 - 09 |  |  | 0 | 0 | 0 | 877.2 | 23.6 | 0 | 0.75 | 235.8 | 5.2 | 235.2 | 376.05
09 - 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 904.4 | 24.8 | 0 | 0.9 | 254.4 | 4.64 | 242.25 | 376.8
10 - 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 850 | 23.6 | 0 | 0.9 | 260.1 | 5.12 | 233.55 | 326.85
11 - 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 901.2 | 22.4 | 0 | 0.75 | 279.6 | 6.96 | 225.45 | 365.25
12 - 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 884 | 27.2 | 0 | 0.9 | 288.1 | 8.16 | 208.8 | 350.55
13 - 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 890.8 | 23.6 | 0 | 0.9 | 268.2 | 7.28 | 197.1 | 393.3
14 - 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 867.2 | 21.2 | 0 | 0.9 | 284.5 | 7.92 | 182.55 | 369.15
15 - 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 884 | 27.6 | 0 | 0.9 | 298.9 | 7.04 | 173.25 | 375.6
16 - 17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 846 | 26.8 | 0 | 0.75 | 268.1 | 7.04 | 173.55 | 369
17 - 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 900.4 | 25.6 | 0 | 0.9 | 241.9 | 8.24 | 180.9 | 442.8
18 - 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 850.4 | 28.4 | 0 | 0.9 | 257.8 | 5.68 | 199.35 | 357.9
19 - 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 756.4 | 27.6 | 0 | 1.05 | 244.6 | 7.6 | 200.1 | 274.8
20 - 21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 701.2 | 29.2 | 0 | 0.9 | 244.1 | 8.08 | 205.05 | 212.85
21 - 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 652.4 | 28.4 | 0 | 0.9 | 203.6 | 7.12 | 201.15 | 211.05
22 - 23 |  |  | 0 | 0 | 0 | 597.2 | 24.8 | 0 | 0.9 | 186.1 | 5.84 | 189.75 | 189.75
23 - 00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 511.2 | 20 | 0 | 0.9 | 174.4 | 4 | 147.45 | 164.55
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17208.8 | 561.6 | 0 | 21.9 | 5431.9 | 141.36 | 4254.6 | 6791.7

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Слобода |  |  | активная энергия
за 19.06.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч