## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Сурково | [23 empty] | за 19.06.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Сурково | [12 empty] | за 19.06.2019
Время | 0,4 Сурково ТСН 1 ао RS | 0,4 Сурково ТСН 2 ао RS | 10 Сурково Т 1 ао RS | 10 Сурково Т 1 ап RS | 10 Сурково Т 2 ао RS | 10 Сурково Т 2 ап RS | 10 Сурково-Вперед ао RS | 10 Сурково-Дровиль ао RS | 10 Сурково-Заберезник ао RS | 10 Сурково-Калинино ао RS | 10 Сурково-Калинино ап RS | 10 Сурково-Прогресс ао RS | 10 Сурково-Север ао RS
00 - 01 | 0.004 | 0.208 | 0 | 0 | 0 | 137.6 | 12.3 | 0.45 | 0 | 81.8 | 0 | 26.8 | 14.88
01 - 02 | 0.004 | 0.2096 | 0 | 0 | 0 | 122.4 | 10.7 | 0.6 | 0 | 79.1 | 0 | 20.4 | 10.08
02 - 03 | 0.006 | 0.208 | 0 | 0 | 0 | 97 | 7 | 0.6 | 0 | 62.1 | 0 | 17.2 | 9.18
03 - 04 | 0.004 | 0.2048 | 0 | 0 | 0 | 94.4 | 6 | 0.6 | 0 | 60.5 | 0 | 17.6 | 8.82
04 - 05 | 0.004 | 0.2048 | 0 | 0 | 0 | 97 | 6.5 | 0.45 | 0 | 62.6 | 0 | 17.3 | 8.88
05 - 06 | 0.004 | 0.2096 | 0 | 0 | 0 | 125.6 | 9.7 | 0.6 | 0 | 81 | 0 | 23.4 | 9.66
06 - 07 | 0.004 | 0.208 | 0 | 0 | 0 | 161 | 11.2 | 0.45 | 0 | 101.6 | 0 | 33 | 13.14
07 - 08 | 0.004 | 0.2048 | 0 | 0 | 0 | 181.2 | 12.9 | 0.45 | 0 | 115.5 | 0 | 36 | 14.4
08 - 09 | 0.004 | 0.256 | 0 | 0 | 0 | 202 | 14.6 | 0.45 | 0 | 136.3 | 0 | 34.7 | 13.86
09 - 10 | 0.006 | 0.2672 | 0 | 0 | 0 | 210 | 14.2 | 0.45 | 0 | 144.1 | 0 | 32.8 | 16.56
10 - 11 | 0.004 | 0.264 | 0 | 0 | 0 | 215.4 | 12.1 | 0.45 | 0 | 149.2 | 0 | 34.9 | 16.68
11 - 12 | 0.004 | 0.2624 | 0 | 0 | 0 | 206.2 | 12.6 | 0.45 | 0 | 139.1 | 0 | 36.8 | 15.18
12 - 13 | 0.004 | 0.2576 | 0 | 0 | 0 | 194.6 | 11.8 | 0.6 | 0 | 131.1 | 0 | 32.5 | 16.92
13 - 14 | 0.004 | 0.2256 | 0 | 0 | 0 | 205.8 | 12.1 | 0.45 | 0 | 127.5 | 0 | 33.7 | 29.88
14 - 15 | 0.006 | 0.2272 | 0 | 0 | 0 | 199 | 12 | 0.45 | 0 | 122.8 | 0 | 30.7 | 31.2
15 - 16 | 0.004 | 0.464 | 0 | 0 | 0 | 184.2 | 11.1 | 0.45 | 0 | 122.3 | 0 | 30.7 | 17.76
16 - 17 | 0.004 | 0.2672 | 0 | 0 | 0 | 192.6 | 13 | 0.45 | 0 | 121.1 | 0 | 32.3 | 23.94
17 - 18 | 0.004 | 0.2192 | 0 | 0 | 0 | 190.8 | 14.3 | 0.45 | 0 | 115.6 | 0 | 35.5 | 23.1
18 - 19 | 0.004 | 0.208 | 0 | 0 | 0 | 205.4 | 14.4 | 0.45 | 0 | 119.7 | 0 | 40.8 | 28.08
19 - 20 | 0.004 | 0.2128 | 0 | 0 | 0 | 191.6 | 13.1 | 0.45 | 0 | 118.6 | 0 | 36.4 | 21.42
20 - 21 | 0.004 | 0.2208 | 0 | 0 | 0 | 187.2 | 13.3 | 0.45 | 0 | 112 | 0 | 33.7 | 25.62
21 - 22 | 0.004 | 0.2224 | 0 | 0 | 0 | 175.8 | 11.3 | 0.45 | 0 | 108.8 | 0 | 30.7 | 22.74
22 - 23 | 0.006 | 0.2224 | 0 | 0 | 0 | 175.8 | 11.3 | 0.45 | 0 | 106.2 | 0 | 24.8 | 31.26
23 - 00 | 0.004 | 0.2208 | 0 | 0 | 0 | 167.2 | 13.1 | 0.45 | 0 | 100.1 | 0 | 24.3 | 27.36
Сумма | 0.104 | 5.6752 | 0 | 0 | 0 | 4119.8 | 280.6 | 11.55 | 0 | 2618.7 | 0 | 717 | 450.6

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Сурково |  |  | активная энергия
за 19.06.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч