## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Антушево | [24 empty] | за 19.06.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 10 Антушево Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево Т 1 ап RS | 42 | 33.6 | 32.4 | 31.2 | 31.2 | 34.8 | 40.8 | 63.6 | 80.4 | 90 | 84 | 78 | 74.4 | 68.4 | 66 | 62.4 | 64.8 | 67.2 | 72 | 78 | 69.6 | 62.4 | 58.8 | 54 | 1440
| 10 Антушево Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево Т 2 ап RS | 111.6 | 92.4 | 94.8 | 92.4 | 91.2 | 104.4 | 118.8 | 153.6 | 178.8 | 169.2 | 166.8 | 165.6 | 171.6 | 168 | 165.6 | 163.2 | 160.8 | 176.4 | 186 | 194.4 | 196.8 | 183.6 | 160.8 | 138 | 3604.8
| 10 Антушево ТСН 1с.ш. ао RS | 3 | 3.3 | 3.15 | 3.15 | 3 | 3.15 | 4.05 | 3.9 | 3.75 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 3.75 | 4.2 | 4.2 | 4.05 | 4.2 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 3.9 | 3.75 | 5.55 | 3.75 | 92.85
| 10 Антушево ТСН 1с.ш. ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево ТСН 2с.ш. ао RS | 4.4 | 4.8 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 4.6 | 4.8 | 4.6 | 4.4 | 4.6 | 4.4 | 4.6 | 4.4 | 4.6 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 109.6
| 10 Антушево ТСН 2с.ш. ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево-Зорино ао RS | 37.2 | 28.5 | 27.3 | 25.95 | 26.55 | 29.25 | 35.25 | 57.6 | 75 | 84 | 77.1 | 72.15 | 67.65 | 62.55 | 58.8 | 56.1 | 58.8 | 60 | 64.5 | 70.5 | 62.1 | 56.1 | 50.25 | 47.4 | 1290.6
| 10 Антушево-Зорино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево-Комплекс Антушево ао RS | 2.1 | 1.8 | 1.95 | 1.8 | 1.95 | 1.8 | 1.95 | 2.1 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.1 | 2.25 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 1.95 | 1.95 | 3.6 | 3.15 | 2.55 | 3.3 | 3 | 2.25 | 54.45
| 10 Антушево-Комплекс Антушево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево-Новишки ао RS | 34.65 | 28.8 | 31.5 | 28.8 | 29.4 | 33.45 | 37.2 | 49.5 | 55.5 | 52.05 | 54.9 | 53.25 | 55.5 | 54.15 | 52.5 | 51.3 | 51.6 | 55.05 | 56.1 | 60.15 | 60 | 52.35 | 46.5 | 39.75 | 1123.95
| 10 Антушево-Новишки ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево-Перховта ао RS | 38.4 | 30.4 | 29.8 | 29.4 | 28.8 | 31.8 | 38.8 | 48.4 | 62.4 | 55.4 | 53.4 | 50.6 | 54.6 | 56.8 | 55.6 | 51.6 | 48.2 | 59 | 66.8 | 67.4 | 69.8 | 69.2 | 61.2 | 53.8 | 1211.6
| 10 Антушево-Перховта ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево-Солмас ао RS | 35.85 | 29.25 | 30.15 | 30.45 | 29.4 | 35.55 | 39 | 52.65 | 58.2 | 58.2 | 55.65 | 57.75 | 59.25 | 53.4 | 54.3 | 58.35 | 56.85 | 59.7 | 60.3 | 63.75 | 64.05 | 59.25 | 50.7 | 41.1 | 1193.1
| 10 Антушево-Солмас ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Антушево Ремонтная перемычка ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Антушево Ремонтная перемычка ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Антушево СВ ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Антушево СВ ап RS | 9411.6 | 8349 | 7583.4 | 8032.2 | 7933.2 | 8474.4 | 10362 | 12421.2 | 14064.6 | 14421 | 14084.4 | 13708.2 | 13602.6 | 13681.8 | 14190 | 13860 | 13536.6 | 13259.4 | 12975.6 | 12586.2 | 13206.6 | 12929.4 | 12196.8 | 11022 | 285892.2
| 110 Антушево Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Антушево Т 1 ап RS | 178.2 | 145.2 | 145.2 | 145.2 | 145.2 | 191.4 | 224.4 | 297 | 303.6 | 310.2 | 297 | 283.8 | 277.2 | 264 | 277.2 | 264 | 264 | 297 | 323.4 | 323.4 | 283.8 | 270.6 | 237.6 | 217.8 | 5966.4
| 110 Антушево Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Антушево Т 2 ап RS | 1669.8 | 1379.4 | 1075.8 | 1603.8 | 1386 | 1095.6 | 1287 | 1425.6 | 1676.4 | 1669.8 | 1603.8 | 1617 | 1564.2 | 1663.2 | 1676.4 | 1564.2 | 1537.8 | 1597.2 | 1617 | 1656.6 | 2085.6 | 1940.4 | 1986.6 | 2019.6 | 38398.8
| 35 Антушево СВ ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Антушево СВ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Антушево Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Антушево Т 1 ап RS | 127.4 | 107.8 | 109.2 | 107.8 | 107.8 | 149.8 | 182 | 224 | 218.4 | 218.4 | 208.6 | 198.8 | 197.4 | 191.8 | 201.6 | 200.2 | 191.8 | 225.4 | 245 | 239.4 | 214.2 | 203 | 172.2 | 154 | 4396
| 35 Антушево Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Антушево Т 2 ап RS | 1543.5 | 1270.5 | 973.35 | 1499.4 | 1277.85 | 985.95 | 1152.9 | 1265.25 | 1481.55 | 1489.95 | 1425.9 | 1439.55 | 1382.85 | 1480.5 | 1500.45 | 1387.05 | 1365 | 1404.9 | 1419.6 | 1451.1 | 1870.05 | 1736.7 | 1808.1 | 1861.65 | 34473.6
| 35 Антушево-Артюшинская ао RS | 1541.4 | 1270.5 | 971.25 | 1499.4 | 1275.75 | 985.95 | 1151.85 | 1264.2 | 1480.5 | 1487.85 | 1425.9 | 1436.4 | 1381.8 | 1479.45 | 1499.4 | 1386 | 1362.9 | 1403.85 | 1418.55 | 1450.05 | 1867.95 | 1735.65 | 1807.05 | 1858.5 | 34442.1
| 35 Антушево-Артюшинская ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Антушево-Никоновская ао RS | 127.05 | 108.5 | 108.15 | 107.45 | 108.15 | 149.8 | 182.35 | 223.3 | 217.35 | 219.1 | 208.6 | 198.1 | 196.7 | 191.45 | 201.95 | 199.15 | 190.75 | 225.05 | 244.65 | 240.1 | 213.85 | 201.95 | 172.2 | 153.3 | 4389
| 35 Антушево-Никоновская ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 14908.15 | 12883.75 | 11222 | 13243.2 | 12480.25 | 12311.7 | 14863.15 | 17556.5 | 19962.65 | 20335.9 | 19756.9 | 19369.95 | 19096.15 | 19426.4 | 20010.5 | 19314.6 | 18900.65 | 18901.2 | 18761.9 | 18493 | 20275.25 | 19512.05 | 18821.75 | 17671.5 | 418079.05
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Антушево
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Антушево |  |  | активная энергия
за 19.06.2019
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч