## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Корнилово | [23 empty] | за 19.06.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Корнилово | [33 empty] | за 19.06.2019
Время | 0,4 Корнилово ТСН 1 ао RS | 0,4 Корнилово ТСН 2 ао RS | 10 Корнилово Т 1 ао RS | 10 Корнилово Т 1 ап RS | 10 Корнилово Т 2 ао RS | 10 Корнилово Т 2 ап RS | 10 Корнилово-АБЗ ао RS | 10 Корнилово-АБЗ рп RS | 10 Корнилово-им.Ленина ао RS | 10 Корнилово-им.Ленина ап RS | 10 Корнилово-Коммунальный ао RS | 10 Корнилово-Коммунальный ап RS | 10 Корнилово-МСЗ ао RS | 10 Корнилово-МСЗ рп RS | 10 Корнилово-Н.Корень ао RS | 10 Корнилово-Н.Корень ап RS | 10 Корнилово-СХТ ао RS | 10 Корнилово-СХТ ап RS | 10 Корнилово-Устье ао RS | 10 Корнилово-Устье ап RS | 10 Корнилово-Филисово ао RS | 10 Корнилово-Филисово ап RS | 10 Корнилово-Шпилиха ао RS | 10 Корнилово-Шпилиха рп RS | 10 Корнилово-Ягода 1 ао RS | 10 Корнилово-Ягода 1 рп RS | 10 Корнилово-Ягода 2 ао RS | 10 Корнилово-Ягода 2 ап RS | 35 Корнилово СВ ао RS | 35 Корнилово СВ ап RS | 35 Корнилово Т 1 ао RS | 35 Корнилово Т 1 ап RS | 35 Корнилово Т 2 ао RS | 35 Корнилово Т 2 ап RS
00 - 01 | 0.704 | 4.384 | 0 | 284.8 | 0 | 422.4 | 20.68 |  | 20.08 | 0 | 157.2 | 0 | 64.72 |  | 3.28 | 0 | 213.7 | 0 | 195.45 | 0 | 6.08 | 0 | 10.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.8 | 0 | 430.5
01 - 02 | 0.688 | 4.432 | 0 | 268.8 | 0 | 377.6 | 21.32 |  | 14.36 | 0 | 131.4 | 0 | 57.36 |  | 2.84 | 0 | 204.3 | 0 | 187.35 | 0 | 6.2 | 0 | 9.9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.1 | 0 | 384.3
02 - 03 | 0.688 | 4.144 | 0 | 260.8 | 0 | 356.8 | 21.08 |  | 10.88 | 0 | 123 | 0 | 53.8 |  | 2.92 | 0 | 196.9 | 0 | 182.1 | 0 | 5.96 | 0 | 9.3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.8 | 0 | 363.3
03 - 04 | 0.688 | 3.216 | 0 | 248 | 0 | 340.8 | 20.76 |  | 8.8 | 0 | 115.2 | 0 | 50.96 |  | 2.44 | 0 | 193 | 0 | 175.05 | 0 | 5.36 | 0 | 9.3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.1 | 0 | 346.5
04 - 05 | 0.688 | 3.136 | 0 | 265.6 | 0 | 380.8 | 21.28 |  | 15.4 | 0 | 116.6 | 0 | 51.12 |  | 2.64 | 0 | 222 | 0 | 189.75 | 0 | 5.52 | 0 | 9.3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 | 0 | 388.5
05 - 06 | 0.688 | 3.248 | 0 | 336 | 0 | 419.2 | 18.48 |  | 22.88 | 0 | 122.6 | 0 | 61.2 |  | 2.84 | 0 | 240.9 | 0 | 253.95 | 0 | 5.96 | 0 | 9.9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342.3 | 0 | 424.2
06 - 07 | 0.688 | 3.296 | 0 | 404.8 | 0 | 468.8 | 25.92 |  | 26.96 | 0 | 150.6 | 0 | 76.88 |  | 5.08 | 0 | 255.4 | 0 | 296.7 | 0 | 7.32 | 0 | 12.6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411.6 | 0 | 474.6
07 - 08 | 0.688 | 3.44 | 0 | 451.2 | 0 | 547.2 | 30.4 |  | 23.32 | 0 | 195 | 0 | 95.4 |  | 6.32 | 0 | 293.4 | 0 | 319.35 | 0 | 7.88 | 0 | 13.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457.8 | 0 | 554.4
08 - 09 | 0.736 | 3.776 | 0 | 667.2 | 0 | 697.6 | 70.4 |  | 26.6 | 0 | 262.2 | 0 | 187.72 |  | 4.32 | 0 | 361.1 | 0 | 406.65 | 0 | 8.24 | 0 | 22.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 676.2 | 0 | 705.6
09 - 10 | 0.832 | 3.856 | 0 | 710.4 | 0 | 672 | 60.6 |  | 30.28 | 0 | 281.8 | 0 | 186.28 |  | 2.88 | 0 | 307.7 | 0 | 460.95 | 0 | 10.12 | 0 | 23.4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 718.2 | 0 | 678.3
10 - 11 | 0.88 | 3.792 | 0 | 678.4 | 0 | 600 | 64.76 |  | 28.88 | 0 | 253.2 | 0 | 175.24 |  | 3.72 | 0 | 261.7 | 0 | 435.6 | 0 | 8.12 | 0 | 29.1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688.8 | 0 | 604.8
11 - 12 | 0.912 | 3.808 | 0 | 628.8 | 0 | 560 | 46.92 |  | 30.24 | 0 | 249 | 0 | 139.52 |  | 4.2 | 0 | 228.3 | 0 | 440.25 | 0 | 10.32 | 0 | 23.4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638.4 | 0 | 567
12 - 13 | 1.104 | 3.856 | 0 | 596.8 | 0 | 601.6 | 26.96 |  | 16.44 | 0 | 239.6 | 0 | 159.28 |  | 4.88 | 0 | 302.7 | 0 | 406.05 | 0 | 11.16 | 0 | 17.7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604.8 | 0 | 609
13 - 14 | 1.088 | 4.096 | 0 | 672 | 0 | 649.6 | 59.84 |  | 13.84 | 0 | 274.4 | 0 | 182.12 |  | 4.24 | 0 | 307.4 | 0 | 426.15 | 0 | 15.12 | 0 | 26.1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.4 | 0 | 655.2
14 - 15 | 1.088 | 4.208 | 0 | 651.2 | 0 | 569.6 | 66.04 |  | 13.48 | 0 | 282.2 | 0 | 178.08 |  | 4.8 | 0 | 227.6 | 0 | 403.8 | 0 | 9 | 0 | 24.9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 659.4 | 0 | 577.5
15 - 16 | 1.104 | 4.56 | 0 | 630.4 | 0 | 515.2 | 55.72 |  | 12.24 | 0 | 267 | 0 | 183.04 |  | 4.36 | 0 | 188.2 | 0 | 386.55 | 0 | 11.92 | 0 | 24 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638.4 | 0 | 522.9
16 - 17 | 1.088 | 4.64 | 0 | 636.8 | 0 | 544 | 63.16 |  | 19.52 | 0 | 280.2 | 0 | 186.44 |  | 4.24 | 0 | 196.7 | 0 | 383.1 | 0 | 10.04 | 0 | 19.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644.7 | 0 | 550.2
17 - 18 | 1.104 | 4.576 | 0 | 560 | 0 | 532.8 | 24.8 |  | 23.96 | 0 | 256 | 0 | 187.48 |  | 3.52 | 0 | 207.2 | 0 | 345.9 | 0 | 9.88 | 0 | 16.8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569.1 | 0 | 539.7
18 - 19 | 1.088 | 4.576 | 0 | 534.4 | 0 | 537.6 | 22.68 |  | 27.52 | 0 | 247.4 | 0 | 195.16 |  | 3.88 | 0 | 215.5 | 0 | 312 | 0 | 10.32 | 0 | 16.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541.8 | 0 | 543.9
19 - 20 | 1.104 | 4.56 | 0 | 518.4 | 0 | 520 | 23.56 |  | 24.24 | 0 | 243.2 | 0 | 196.4 |  | 4.52 | 0 | 210.9 | 0 | 293.55 | 0 | 9.6 | 0 | 15.6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525 | 0 | 525
20 - 21 | 0.736 | 4.576 | 0 | 510.4 | 0 | 521.6 | 22.92 |  | 26.4 | 0 | 233.8 | 0 | 203.64 |  | 5.44 | 0 | 217.7 | 0 | 279.3 | 0 | 10.96 | 0 | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518.7 | 0 | 527.1
21 - 22 | 0.704 | 4.4 | 0 | 480 | 0 | 537.6 | 20.16 |  | 25.08 | 0 | 255.4 | 0 | 173.4 |  | 5.88 | 0 | 212.3 | 0 | 280.2 | 0 | 11.24 | 0 | 16.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487.2 | 0 | 546
22 - 23 | 0.688 | 4.624 | 0 | 464 | 0 | 492.8 | 20.4 |  | 27.2 | 0 | 225.2 | 0 | 168.24 |  | 4.16 | 0 | 198.8 | 0 | 272.4 | 0 | 8.68 | 0 | 15.3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470.4 | 0 | 499.8
23 - 00 | 0.688 | 4.4 | 0 | 404.8 | 0 | 424 | 20.44 |  | 19.16 | 0 | 186.4 | 0 | 149.92 |  | 3.8 | 0 | 178.9 | 0 | 230.55 | 0 | 6.72 | 0 | 16.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413.7 | 0 | 428.4
Сумма | 20.464 | 97.6 | 0 | 11864 | 0 | 12289.6 | 849.28 | 0 | 507.76 | 0 | 5148.6 | 0 | 3363.4 | 0 | 97.2 | 0 | 5642.3 | 0 | 7562.7 | 0 | 211.72 | 0 | 406.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12047.7 | 0 | 12446.7

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Корнилово |  |  | активная энергия
за 19.06.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч