## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Кириллов | [24 empty] | за 19.06.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Кириллов ТСН 1 ао | 0.96 | 1.008 | 1.008 | 1.008 | 1.008 | 0.96 | 1.008 | 1.008 | 0.96 | 1.008 | 0.96 | 1.008 | 0.96 | 1.008 | 0.96 | 1.008 | 0.96 | 1.008 | 1.008 | 0.96 | 1.008 | 1.008 | 0.96 | 1.008 | 23.76
| 0,4 Кириллов ТСН 2 ао | 1.488 | 1.44 | 1.632 | 1.44 | 1.488 | 1.44 | 1.488 | 1.68 | 1.584 | 1.632 | 1.488 | 1.44 | 1.488 | 1.488 | 1.488 | 1.632 | 1.584 | 1.872 | 2.256 | 1.92 | 1.68 | 1.584 | 1.68 | 1.536 | 38.448
| 10 Кириллов Т 1 ап | 1032 | 984 | 916 | 792 | 836 | 928 | 1168 | 1488 | 1824 | 1716 | 1656 | 1444 | 1500 | 1524 | 1580 | 1556 | 1504 | 1332 | 1260 | 1232 | 1236 | 1180 | 1140 | 1072 | 30900
| 10 Кириллов Т 2 ап | 804 | 684 | 644 | 644 | 680 | 788 | 1140 | 1428 | 1616 | 1536 | 1444 | 1396 | 1528 | 1552 | 1504 | 1432 | 1392 | 1424 | 1468 | 1412 | 1416 | 1416 | 1260 | 1028 | 29636
| 10 Кириллов-Вогнема ао | 102 | 94.4 | 92.8 | 92.8 | 98.4 | 115.2 | 157.2 | 180.4 | 206.4 | 241.2 | 258.8 | 226 | 217.6 | 226.4 | 185.2 | 165.6 | 163.6 | 151.6 | 159.2 | 164.4 | 158 | 150.8 | 136.8 | 116.4 | 3861.2
| 10 Кириллов-Горицы ао | 68 | 54.4 | 50.8 | 52.4 | 51.2 | 60.4 | 56 | 82.8 | 176.4 | 163.6 | 178 | 171.2 | 197.6 | 173.2 | 194.4 | 190.8 | 126.4 | 130 | 91.2 | 96 | 85.2 | 87.6 | 71.6 | 71.6 | 2680.8
| 10 Кириллов-Горсеть 1 ао | 332.4 | 291.6 | 267.6 | 261.6 | 294 | 327.6 | 496.8 | 615.6 | 666 | 673.2 | 594 | 582 | 634.8 | 655.2 | 654 | 626.4 | 619.2 | 643.2 | 643.2 | 596.4 | 597.6 | 597.6 | 534 | 422.4 | 12626.4
| 10 Кириллов-Горсеть 2 ( до 19.07.2018 Горсеть 3) ао | 618 | 591.6 | 543.6 | 422.4 | 432 | 447.6 | 601.2 | 830.4 | 1045.2 | 940.8 | 928.8 | 865.2 | 889.2 | 891.6 | 891.6 | 823.2 | 823.2 | 805.2 | 718.8 | 696 | 691.2 | 644.4 | 628.8 | 538.8 | 17308.8
| 10 Кириллов-Горсеть 3 ( до 19.07.2018 Горсеть 2) ао | 225.6 | 174 | 162 | 168 | 165.6 | 207.6 | 328.8 | 418.8 | 412.8 | 302.4 | 255.6 | 252 | 339.6 | 367.2 | 338.4 | 324 | 354 | 378 | 444 | 427.2 | 446.4 | 459.6 | 415.2 | 327.6 | 7694.4
| 10 Кириллов-Евсюнино ао | 20 | 20 | 20 | 25.6 | 24.8 | 26.4 | 27.2 | 10.4 | 10.4 | 2.4 | 3.2 | 3.2 | 9.6 | 8 | 8.8 | 8 | 27.2 | 24.8 | 23.2 | 8.8 | 11.2 | 24.8 | 24.8 | 26.4 | 399.2
| 10 Кириллов-Евсюнино ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Кириллов-Зауломское ао | 183 | 181.8 | 177.6 | 175.2 | 211.8 | 274.8 | 307.8 | 346.2 | 444.6 | 438.6 | 397.8 | 260.4 | 290.4 | 307.2 | 351 | 411.6 | 329.4 | 181.2 | 190.8 | 201.6 | 206.4 | 176.4 | 179.4 | 256.8 | 6481.8
| 10 Кириллов-Зауломское ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Кириллов-Кольцевая ао | 64.8 | 60.6 | 58.2 | 58.2 | 57 | 64.2 | 94.8 | 123 | 145.8 | 148.8 | 152.4 | 150.6 | 129.6 | 121.8 | 124.2 | 118.8 | 115.8 | 113.4 | 120 | 118.2 | 120 | 114 | 96.6 | 76.8 | 2547.6
| 10 Кириллов-Суховерхово ао | 136.2 | 128.4 | 117 | 111 | 111.6 | 119.4 | 163.8 | 213 | 208.2 | 202.2 | 199.8 | 196.8 | 202.2 | 200.4 | 204.6 | 198 | 204.6 | 213 | 225 | 225 | 229.8 | 225 | 213 | 166.8 | 4414.8
| 10 Кириллов-Суховерхово ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Кириллов-СХТ ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Кириллов-Телецентр ао | 13 | 12.4 | 12.2 | 12.2 | 12.8 | 12.4 | 12.8 | 14.8 | 15.8 | 14.8 | 14.8 | 16.2 | 16.2 | 15.6 | 15.8 | 15.2 | 16.6 | 14.8 | 14.8 | 14.2 | 14.2 | 14 | 14.6 | 14.8 | 345
| 10 Кириллов-Шелково ао | 78.6 | 64.2 | 60.6 | 58.2 | 56.4 | 58.2 | 70.8 | 93 | 122.4 | 130.8 | 132.6 | 121.8 | 111 | 121.8 | 127.2 | 117.6 | 124.2 | 109.8 | 102 | 102.6 | 98.4 | 108.6 | 99 | 82.8 | 2352.6
| 110 Кириллов СОМВ ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Кириллов СОМВ ап | 3491.4 | 3194.4 | 2976.6 | 2824.8 | 3009.6 | 3385.8 | 4098.6 | 5002.8 | 5742 | 5656.2 | 5319.6 | 5022.6 | 5187.6 | 5319.6 | 5187.6 | 5075.4 | 4950 | 4798.2 | 4877.4 | 4890.6 | 4923.6 | 4738.8 | 4395.6 | 3907.2 | 107976
| 110 Кириллов Т 1 ап | 1056 | 1003.2 | 937.2 | 818.4 | 858 | 950.4 | 1188 | 1504.8 | 1848 | 1742.4 | 1676.4 | 1478.4 | 1518 | 1544.4 | 1610.4 | 1584 | 1518 | 1359.6 | 1280.4 | 1254 | 1254 | 1201.2 | 1174.8 | 1082.4 | 31442.4
| 110 Кириллов Т 2 ап | 1122 | 976.8 | 937.2 | 924 | 950.4 | 1095.6 | 1518 | 1861.2 | 2125.2 | 2508 | 2653.2 | 2613.6 | 2402.4 | 2204.4 | 2719.2 | 2640 | 2534.4 | 2508 | 2032.8 | 1993.2 | 2019.6 | 1980 | 1768.8 | 1399.2 | 45487.2
| 110 Кириллов-Белозерск ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Кириллов-Белозерск ап | 5181 | 4672.8 | 4375.8 | 4230.6 | 4455 | 5029.2 | 6296.4 | 7774.8 | 8863.8 | 9167.4 | 8943 | 8586.6 | 8560.2 | 8481 | 8804.4 | 8593.2 | 8382 | 8190.6 | 7794.6 | 7774.8 | 7840.8 | 7590 | 6963 | 5953.2 | 172504.2
| 110 Кириллов-Н.Торжская 1 ао | 2435.4 | 2191.2 | 2039.4 | 2013 | 2158.2 | 2442 | 2904 | 3498 | 3894 | 3927 | 3643.2 | 3557.4 | 3669.6 | 3768.6 | 3597 | 3491.4 | 3425.4 | 3445.2 | 3603.6 | 3636.6 | 3669.6 | 3544.2 | 3234 | 2811.6 | 76599.6
| 110 Кириллов-Н.Торжская 1 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Кириллов-Н.Торжская 2 ао | 574.2 | 495 | 468.6 | 488.4 | 495 | 541.2 | 686.4 | 904.2 | 983.4 | 1009.8 | 970.2 | 957 | 963.6 | 957 | 897.6 | 891 | 897.6 | 891 | 891 | 884.4 | 897.6 | 877.8 | 785.4 | 646.8 | 19054.2
| 110 Кириллов-Н.Торжская 2 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Кириллов Т 1 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Кириллов Т 2 ап | 298.2 | 277.2 | 268.8 | 256.2 | 256.2 | 294 | 352.8 | 407.4 | 495.6 | 945 | 1197 | 1201.2 | 861 | 630 | 1197 | 1184.4 | 1129.8 | 1066.8 | 537.6 | 567 | 571.2 | 541.8 | 487.2 | 352.8 | 15376.2
| 35 Кириллов-Кирилловская ао | 263.2 | 246.4 | 235.2 | 229.6 | 224 | 257.6 | 313.6 | 366.8 | 456.4 | 932.4 | 1206.8 | 1215.2 | 859.6 | 610.4 | 1206.8 | 1195.6 | 1145.2 | 1075.2 | 518 | 548.8 | 548.8 | 515.2 | 462 | 324.8 | 14957.6
| Сумма | 18101.448 | 16400.848 | 15363.84 | 14661.048 | 15440.496 | 17428 | 21985.496 | 27167.088 | 31304.944 | 32401.64 | 31827.648 | 30319.848 | 30090.248 | 29682.296 | 31401.648 | 30644.84 | 29785.144 | 28858.48 | 26998.864 | 26846.68 | 27038.288 | 26190.392 | 24087.24 | 20681.744 | 604708.208
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Кириллов
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Кириллов |  |  | активная энергия
за 19.06.2019
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч