## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Сурково | [23 empty] | за 19.06.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Сурково | [12 empty] | за 19.06.2019
Время | 0,4 Сурково ТСН 1 ао RS | 0,4 Сурково ТСН 2 ао RS | 10 Сурково Т 1 ао RS | 10 Сурково Т 1 ап RS | 10 Сурково Т 2 ао RS | 10 Сурково Т 2 ап RS | 10 Сурково-Вперед ао RS | 10 Сурково-Дровиль ао RS | 10 Сурково-Заберезник ао RS | 10 Сурково-Калинино ао RS | 10 Сурково-Калинино ап RS | 10 Сурково-Прогресс ао RS | 10 Сурково-Север ао RS
00 - 01 |  |  | 0 | 0 | 0 | 137.8 | 4.2 | 0 | 0 | 85 | 0 | 28 | 16.86
01 - 02 |  |  | 0 | 0 | 0 | 126.6 | 3 | 0 | 0 | 84.2 | 0 | 21.6 | 10.26
02 - 03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 106.2 | 0.7 | 0 | 0 | 72.2 | 0 | 19.5 | 9.96
03 - 04 |  |  | 0 | 0 | 0 | 103.2 | 1.9 | 0 | 0 | 71.2 | 0 | 18.8 | 10.38
04 - 05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 1.8 | 0 | 0 | 69 | 0 | 18.4 | 10.32
05 - 06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 102 | 1.3 | 0 | 0 | 69.8 | 0 | 18.8 | 9.96
06 - 07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 102.6 | 2.5 | 0 | 0 | 68.7 | 0 | 20.7 | 10.56
07 - 08 |  |  | 0 | 0 | 0 | 103 | 1.8 | 0 | 0 | 68.5 | 0 | 22.7 | 9.48
08 - 09 |  |  | 0 | 0 | 0 | 116.2 | 1.6 | 0 | 0 | 77.7 | 0 | 24.4 | 9.66
09 - 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 130.4 | 2.3 | 0 | 0 | 89.7 | 0 | 25 | 10.98
10 - 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 142.6 | 3.1 | 0 | 0 | 100.6 | 0 | 25.8 | 12.12
11 - 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 137.2 | 3.2 | 0 | 0 | 97.2 | 0 | 24.2 | 12
12 - 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 141.8 | 5.5 | 0 | 0 | 97.1 | 0 | 24.2 | 15.48
13 - 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 162.2 | 4.7 | 0 | 0 | 94.8 | 0 | 23.4 | 39.54
14 - 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 159.2 | 2.9 | 0 | 0 | 94.6 | 0 | 23.7 | 36.84
15 - 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 126.8 | 2.1 | 0 | 0 | 87.4 | 0 | 20.5 | 14.76
16 - 17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 133.4 | 3.1 | 0 | 0 | 81.6 | 0 | 21.8 | 27
17 - 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 135.8 | 3.1 | 0 | 0 | 83.1 | 0 | 23.4 | 25.02
18 - 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 142.8 | 1.4 | 0 | 0 | 80.7 | 0 | 26.1 | 32.76
19 - 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 129 | 1.4 | 0 | 0 | 81.7 | 0 | 22.1 | 17.46
20 - 21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 138.8 | 2 | 0 | 0 | 84.1 | 0 | 22.5 | 28.02
21 - 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 135 | 2.8 | 0 | 0 | 85.1 | 0 | 22.7 | 23.22
22 - 23 |  |  | 0 | 0 | 0 | 151 | 5.5 | 0 | 0 | 84.5 | 0 | 22.2 | 39.18
23 - 00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 163.8 | 5.9 | 0 | 0 | 94.7 | 0 | 23.1 | 38.82
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3127.4 | 67.8 | 0 | 0 | 2003.2 | 0 | 543.6 | 470.64

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Сурково |  |  | реактивная энергия
за 19.06.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч