## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Коврижино | [24 empty] | за 19.06.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Коврижино МВ Т 1 (Дробилка) ао | 12.8 | 10.24 | 10.24 | 10.24 | 8.32 | 19.52 | 13.76 | 13.44 | 15.68 | 247.04 | 405.76 | 417.92 | 204.8 | 74.56 | 429.12 | 433.92 | 394.56 | 354.24 | 27.84 | 28.48 | 27.84 | 23.36 | 10.24 | 10.88 | 3204.8
| 0,4 Коврижино МВ Т 2 (Карьер упр.) ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0,4 Коврижино ТСН 3 ао | 0.264 | 0.266 | 0.266 | 0.264 | 0.266 | 0.264 | 0.264 | 0.262 | 0.342 | 0.282 | 0.26 | 0.258 | 0.26 | 0.256 | 0.254 | 0.256 | 0.256 | 0.258 | 0.258 | 0.26 | 0.258 | 0.258 | 0.256 | 0.256 | 6.344
| 10 Коврижино Т 3 ап | 268.8 | 250.8 | 242.4 | 234 | 231.6 | 260.4 | 322.8 | 380.4 | 466.8 | 657.6 | 728.4 | 724.8 | 618 | 530.4 | 709.2 | 691.2 | 679.2 | 658.8 | 490.8 | 520.8 | 525.6 | 502.8 | 463.2 | 331.2 | 11490
| 10 Коврижино-Иванов Бор ао | 111.6 | 104.2 | 97 | 91 | 90.8 | 104 | 130.6 | 144.2 | 164.4 | 184.4 | 176.6 | 168.6 | 182 | 174.8 | 165.2 | 164.8 | 159.8 | 167 | 169.8 | 182.6 | 189.8 | 186.8 | 161.6 | 131.2 | 3602.8
| 10 Коврижино-Карьер 1 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коврижино-Карьер 2 ао | 7.2 | 7.2 | 6.6 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 6.6 | 11.4 | 36.6 | 197.4 | 283.2 | 288.6 | 171.6 | 101.4 | 292.8 | 291.6 | 289.8 | 256.2 | 69.6 | 70.8 | 66.6 | 61.2 | 68.4 | 10.8 | 2617.2
| 10 Коврижино-Кольцевая ао | 38.8 | 35.6 | 36.8 | 31.6 | 33.6 | 33.6 | 40.8 | 41.2 | 57.2 | 55.2 | 59.2 | 61.2 | 54.4 | 59.2 | 58.8 | 46.4 | 49.2 | 54.8 | 56.8 | 66.4 | 63.2 | 62.4 | 55.2 | 46.8 | 1198.4
| 10 Коврижино-Кольцевая ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коврижино-Топорня ао | 109.6 | 103.2 | 100.4 | 102.8 | 99.2 | 114 | 143.2 | 181.6 | 206.4 | 216.4 | 207.6 | 201.2 | 208 | 192.8 | 188.8 | 185.2 | 177.2 | 178.8 | 192 | 198 | 203.2 | 190.4 | 175.2 | 141.2 | 4016.4
| Сумма | 549.064 | 511.506 | 493.706 | 477.104 | 470.986 | 538.984 | 658.024 | 772.502 | 947.422 | 1558.322 | 1861.02 | 1862.578 | 1439.06 | 1133.416 | 1844.174 | 1813.376 | 1750.016 | 1670.098 | 1007.098 | 1067.34 | 1076.498 | 1027.218 | 934.096 | 672.336 | 26135.944
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Коврижино
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Коврижино |  |  | активная энергия
за 19.06.2019
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч