## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Белозерск | [24 empty] | за 19.06.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Белозерск ТСН 1 ао RS | 2.144 | 2.144 | 2.112 | 2.144 | 2.144 | 2.144 | 2.112 | 2.112 | 2.208 | 2.208 | 2.208 | 2.176 | 2.208 | 2.144 | 2.176 | 2.24 | 2.592 | 2.112 | 2.112 | 2.112 | 2.112 | 2.112 | 2.112 | 2.08 | 51.968
| 0,4 Белозерск ТСН 2 ао RS | 0.608 | 0.608 | 0.64 | 0.416 | 0.64 | 0.64 | 0.544 | 0.512 | 0.608 | 0.512 | 0.64 | 0.48 | 0.512 | 0.64 | 0.448 | 0.544 | 0.608 | 0.384 | 0.608 | 0.608 | 0.384 | 0.608 | 0.48 | 0.48 | 13.152
| 10 Белозерск Т 1 ап RS | 2480 | 2220 | 2058 | 2112 | 2022 | 2270 | 2678 | 3090 | 3374 | 3430 | 3386 | 3372 | 3332 | 3394 | 3562 | 3560 | 3220 | 1894 | 1972 | 1572 | 1644 | 1688 | 1668 | 1560 | 61558
| 10 Белозерск Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 1436 | 1452 | 1448 | 1504 | 1578 | 1458 | 1376 | 10512
| 10 Белозерск ТСН 1 ао RS | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.46 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.52 | 2.58 | 2.52 | 2.52 | 2.58 | 3 | 2.46 | 2.52 | 2.46 | 2.52 | 2.46 | 2.52 | 2.46 | 60.96
| 10 Белозерск ТСН 2 ао RS | 1.08 | 1.14 | 1.08 | 0.9 | 1.14 | 1.08 | 1.02 | 0.96 | 1.02 | 0.96 | 1.08 | 0.96 | 0.96 | 1.02 | 0.9 | 0.96 | 1.08 | 0.84 | 1.02 | 1.08 | 0.78 | 1.08 | 0.9 | 0.96 | 24
| 10 Белозерск-Аэропорт ао RS | 72.6 | 53.7 | 41.1 | 38.1 | 39.3 | 44.1 | 65.4 | 95.7 | 87.6 | 84 | 81.9 | 82.2 | 84.9 | 86.4 | 79.5 | 87 | 78.9 | 84 | 100.8 | 89.7 | 89.7 | 101.4 | 108 | 90 | 1866
| 10 Белозерск-Глушково ао RS | 70.8 | 56.7 | 64.2 | 63.9 | 74.1 | 86.4 | 99.6 | 112.2 | 118.8 | 117.9 | 129.6 | 118.5 | 147 | 140.1 | 111 | 94.2 | 88.2 | 108.9 | 127.2 | 132 | 125.1 | 121.5 | 115.2 | 97.8 | 2520.9
| 10 Белозерск-Горсеть 1 ао RS | 866.4 | 738.8 | 566.4 | 555.2 | 552 | 634.4 | 860.8 | 1094.8 | 1192.8 | 1207.6 | 1244.8 | 1222.4 | 1234.8 | 1190.4 | 1151.6 | 1157.6 | 1167.2 | 1180.4 | 1189.2 | 1183.2 | 1203.2 | 1254.4 | 1174 | 1095.2 | 24917.6
| 10 Белозерск-Горсеть 2 ао RS | 522.4 | 476.8 | 362.4 | 357.6 | 382.8 | 416.8 | 556 | 663.6 | 828.8 | 842.8 | 806.4 | 819.6 | 789.2 | 914.4 | 945.2 | 1066 | 1034 | 941.2 | 928.4 | 759.6 | 744.8 | 773.6 | 700.8 | 619.2 | 17252.4
| 10 Белозерск-Горсеть 3 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Белозерск-Десятовская ао RS | 69.8 | 96.2 | 98.2 | 94.4 | 86.4 | 90.2 | 113 | 88.2 | 109.2 | 110.8 | 102.8 | 112.4 | 100.6 | 77 | 84.4 | 79.8 | 94.2 | 92.2 | 98.4 | 88 | 102 | 116.8 | 88 | 110.4 | 2303.4
| 10 Белозерск-Завод ао RS | 496.4 | 433.2 | 566 | 655.6 | 514 | 566 | 518.8 | 517.6 | 463.6 | 459.6 | 468.8 | 478 | 467.2 | 458 | 660.4 | 720.8 | 740.8 | 681.2 | 735.2 | 519.6 | 608.8 | 623.2 | 668.8 | 686 | 13707.6
| 10 Белозерск-Комплекс Советский ао RS | 183.6 | 184.8 | 189 | 179.4 | 173.4 | 184.8 | 200.4 | 208.2 | 213.6 | 202.8 | 202.8 | 208.2 | 208.2 | 205.8 | 213 | 76.8 | 46.2 | 46.8 | 46.2 | 41.4 | 41.4 | 39.6 | 42 | 32.4 | 3370.8
| 10 Белозерск-Маэкса ао RS | 29.2 | 30 | 28.4 | 26.8 | 25.2 | 26.8 | 27.2 | 40.8 | 78.8 | 76 | 73.6 | 76.4 | 45.2 | 72 | 71.6 | 70 | 58.4 | 30 | 32.4 | 28.8 | 31.6 | 28.4 | 30.8 | 32.8 | 1071.2
| 10 Белозерск-Оптика ао RS | 126.8 | 120.2 | 111.8 | 108 | 119.4 | 162.2 | 181.8 | 213.8 | 249.8 | 259 | 221.6 | 205.8 | 200.2 | 198.6 | 192 | 152.8 | 146.4 | 136.4 | 136.8 | 137.2 | 141.4 | 151.2 | 141.6 | 118.2 | 3933
| 10 Белозерск-Промзона ао RS | 40.4 | 28.6 | 28.2 | 31.8 | 52.6 | 56.4 | 54 | 53 | 32 | 65.2 | 52.6 | 48.4 | 52.4 | 51.4 | 49.8 | 55.2 | 24 | 27 | 28.6 | 39.6 | 58.4 | 55.6 | 54.8 | 53.8 | 1093.8
| 110 Белозерск Т 1 ао RS | 2506.35 | 2248.95 | 2085.6 | 2138.4 | 2049.3 | 2296.8 | 2706 | 3116.85 | 3405.6 | 3456.75 | 3415.5 | 3402.3 | 3359.4 | 3422.1 | 3590.4 | 3590.4 | 3248.85 | 1917.3 | 1994.85 | 1595.55 | 1666.5 | 1712.7 | 1691.25 | 1584 | 62201.7
| 110 Белозерск Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Белозерск Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 1453.65 | 1470.15 | 1465.2 | 1522.95 | 1593.9 | 1476.75 | 1394.25 | 10640.85
| 110 Белозерск Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 7471.102 | 6694.362 | 6205.652 | 6367.18 | 6096.944 | 6841.284 | 8067.196 | 9300.794 | 10161.016 | 10318.71 | 10192.908 | 10152.336 | 10027.36 | 10216.524 | 10716.944 | 10716.924 | 10478.43 | 10034.846 | 10318.46 | 9106.11 | 9489.646 | 9844.56 | 9424.012 | 8856.03 | 217099.33
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Белозерск
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Белозерск |  |  | активная энергия
за 19.06.2019
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч