## ЧЭС
Сводная ведомость нагрузок и напряжений ПС 110 кВ в режимный день 19.06.2019 г. по Череповецким электрическим сетям.
Наименование подстанции | Час | U, кВ | Р, МВт | Q, МВАр | Потери в трансформаторах |  |  |  | РПН Т (номер анцапфы)
[5 empty] | ΔP T-1,кВт | ΔQ T-1,кВap | ΔP T-2,кВт | ΔQ T-2,кВap | Т-1 | Т-2
1. Анисимово | 4-00 | 112/112 | 1.2 | 0.9 | 4.3 | 32.5 | 13.8 | 97.8 | 18 | 11
| 10-00 | 108/108 | 1.4 | 1.1 | 4.3 | 32.5 | 14.7 | 112.9 | 18 | 12
| 22-00 | 111/111 | 1.5 | 1 | 4.3 | 32.5 | 14.7 | 112.4 | 18 | 11
2. Бабаево | 4-00 | 111/111 | 4.8 | 2.9 | 26.9 | 195.9 | 24.9 | 148.1 | 9 | 9
| 10-00 | 111/111 | 7.3 | 3.4 | 31.6 | 305.7 | 26.5 | 193.4 | 9 | 9
| 22-00 | 114/114 | 7 | 3.4 | 30.4 | 276.7 | 26.6 | 196.6 | 9 | 9
3. Батран | 4-00 | - | 1.9 | 1.3 | 17 | 92.3 | 17.6 | 113.1 | 9 | 9
| 10-00 | - | 3.4 | 1.7 | 18.2 | 110.5 | 19.5 | 144.7 | 11 | 11
| 22-00 | - | 3.4 | 1.8 | 18.3 | 112.7 | 19.5 | 145.3 | 11 | 11
4. Енюково | 4-00 | - | 0.7 | 0.5 | 12.2 | 56 | 11.9 | 46.4 | 7 | 7
| 10-00 | - | 1.1 | 0.7 | 13 | 66.9 | 11.9 | 47.3 | 7 | 7
| 22-00 | - | 1.1 | 0.6 | 12.7 | 63 | 12 | 47.9 | 7 | 7
5. Желябово | 4-00 | - | 0.4 | 0.01 | 10 | 47.5 | 5.9 | 31.2 | 17 | 12
| 10-00 | - | 0.9 | 0.02 | 10.9 | 56.9 | 6.2 | 35.5 | 17 | 12
| 22-00 | - | 0.9 | 0.02 | 10.9 | 56.9 | 6.1 | 34 | 17 | 12
6. Загородная | 4-00 | - | 0.5 | 0.4 | 16.8 | 67.7 | 17.2 | 80.8 | 7 | 7
| 10-00 | - | 0.9 | 0.5 | 16.9 | 69 | 17.3 | 83.2 | 7 | 7
| 22-00 | - | 0.9 | 0.4 | 16.9 | 68.6 | 17.3 | 83.4 | 7 | 7
7. Заполье | 4-00 | - | 0.2 | 0.1 | - | - | 7.1 | 32.8 | - | 19
| 10-00 | - | 0.4 | 0.1 | - | - | 7.4 | 36.8 | - | 19
| 22-00 | - | 0.4 | 0.2 | - | - | 7.4 | 37.1 | - | 19
8. Заягорба | 4-00 | 117/116 | 6.3 | 0.8 | 35.7 | 568.6 | 36.6 | 589.1 | 9 | 9
| 10-00 | 115/114 | 11.9 | 3.2 | 38.4 | 630.7 | 39.9 | 665.9 | 9 | 9
| 22-00 | 118/117 | 10 | 2.1 | 37.5 | 608.5 | 38.3 | 628.1 | 9 | 9
9. Избоищи | 4-00 | - | 0.2 | 0.1 | 18.8 | 62.4 | - | - | 4 | -
| 10-00 | - | 0.4 | 0.1 | 18.9 | 63.4 | - | - | 4 | -
| 22-00 | - | 0.3 | 0.1 | 18.8 | 63.2 | - | - | 4 | -
10 Искра | 4-00 | - | 13.8 | 5.7 | 41.7 | 468.5 | 40.9 | 688.2 | 9 | 9
| 10-00 | - | 21.2 | 8.9 | 64.7 | 927.1 | 50.2 | 903.8 | 9 | 9
| 22-00 | - | 18.6 | 7.5 | 58.6 | 804.8 | 45.3 | 789.6 | 9 | 9
11. Кадуй | 4-00 | - | 1.2 | 0.9 | 25.7 | 188.5 | 12.7 | 61.6 | 7 | 6
| 10-00 | - | 2.3 | 1.3 | 28.8 | 241.1 | 13.1 | 71.5 | 8 | 7
| 22-00 | - | 2.1 | 1 | 28 | 225.4 | 12.9 | 65.8 | 8 | 6
12. Климовская | 4-00 | - | 1.1 | 1 | 27.1 | 121.1 | 17.5 | 68.4 | 7 | 7
| 10-00 | - | 2.2 | 1.3 | 28.3 | 146.4 | 17.5 | 68.8 | 7 | 7
| 22-00 | - | 1.9 | 1.1 | 27.7 | 135.5 | 17.6 | 69.6 | 7 | 7
13. Коротово | 4-00 | 111/109 | 0.8 | 0.3 | 16.1 | 86.5 | 11.4 | 63.4 | 7 | 7
| 10-00 | 109/107 | 1.7 | 0.2 | 16.5 | 94.7 | 11.9 | 72.9 | 7 | 7
| 22-00 | 111/110 | 1.7 | 0.2 | 16.4 | 93.6 | 11.9 | 72.4 | 7 | 7
14. Нелазское | 4-00 | - | 0.4 | 0.3 | 6.8 | 40.8 | 7 | 31 | 19 | 19
| 10-00 | - | 0.6 | 0.4 | 7.2 | 45.9 | 7.1 | 32.2 | 19 | 19
| 22-00 | - | 0.6 | 0.4 | 7.1 | 44.2 | 7.1 | 32.2 | 19 | 19
15. Нифантово | 4-00 | - | 3.9 | 3.5 | 27.7 | 278.4 | 26.4 | 212.5 | 5 | 5
| 10-00 | - | 5.1 | 3.8 | 28.6 | 298.6 | 25.9 | 201.3 | 5 | 5
| 22-00 | - | 4.8 | 3.7 | 27.1 | 264.8 | 25.5 | 191.4 | 5 | 5
16. Новые Углы | 4-00 | - | 1.7 | 1 | 36.5 | 184.9 | 35.9 | 202.4 | 7 | 6
| 10-00 | - | 2.6 | 1.6 | 37.2 | 205.5 | 35.8 | 200.9 | 7 | 6
| 22-00 | - | 1.6 | 0.8 | 36.6 | 190.3 | 35.7 | 196.3 | 7 | 6
17. Петринево | 4-00 | 117/117 | 0.6 | 0.7 | 20.7 | 94.8 | 20.9 | 76.5 | 2 | 2
| 10-00 | 115/115 | 1 | 0.7 | 21 | 99.3 | 20.9 | 77.7 | 3 | 3
| 22-00 | 118/118 | 1 | 0.7 | 21 | 99.9 | 20.9 | 77.8 | 3 | 3
18. Покровское | 4-00 | 111 | 0.06 | 0.04 | 7.1 | 32.7 | - | - | 18 | -
| 10-00 | 107 | 0.1 | 0.04 | 7.2 | 32.9 | - | - | 18 | -
| 22-00 | 109 | 0.1 | 0.05 | 7.2 | 33 | - | - | 18 | -
19. Поселковая | 4-00 | - | 2.4 | 1.1 | 17 | 73.7 | 18.9 | 96.7 | 7 | 7
| 10-00 | - | 3.3 | 1.2 | 17.9 | 88.7 | 19.7 | 109.6 | 7 | 7
| 22-00 | - | 3.2 | 1.3 | 17.6 | 84.1 | 20 | 114.3 | 7 | 7
20. Стеклозавод | 4-00 | 108/108 | 0.04 | 0.04 | 14 | 24.1 | 12.2 | 27.3 | 9 | 8
| 10-00 | 108/108 | 0.05 | 0.04 | 14 | 24.1 | 12.2 | 27.3 | 10 | 8
| 22-00 | 108/108 | 0.04 | 0.03 | 14 | 24.1 | 12.2 | 27.3 | 10 | 8
21. Суда | 4-00 | 115/115 | 2.1 | 0.2 | 25.8 | 205.1 | 21.3 | 109.9 | 3 | 3
| 10-00 | 114/114 | 4.2 | 0.2 | 28.9 | 263 | 21.4 | 111.2 | 3 | 3
| 22-00 | 116/117 | 3.6 | 0.2 | 32.4 | 338 | 21.3 | 110 | 3 | 3
22. Устюжна | 4-00 | 114/114 | 2.6 | 2 | 20.1 | 105.4 | 22.7 | 146.1 | 9 | 3
| 10-00 | 110/110 | 5.5 | 2.2 | 22.6 | 169.9 | 27.7 | 258.5 | 10 | 4
| 22-00 | 113/113 | 5 | 2.3 | 22.1 | 157.1 | 27 | 244 | 10 | 4
23. Чагода | 4-00 | 112/112 | 7.4 | 4.7 | 30.3 | 228.4 | 31.2 | 251.7 | 8 | 10
| 10-00 | 108/108 | 9.6 | 5.2 | 33.2 | 302.6 | 36.4 | 380 | 10 | 12
| 22-00 | 111/111 | 9.4 | 5.3 | 33.2 | 301.9 | 35.8 | 365.1 | 8 | 11
24. Шексна | 4-00 | 113/112 | 24.8 | 23.5 | 67.7 | 526 | 67.4 | 583.2 | 9 | 9
| 10-00 | 112/111 | 27.4 | 23.3 | 73.8 | 727.7 | 79.2 | 927.8 | 10 | 10
| 22-00 | 114/113 | 27.8 | 22.9 | 70.7 | 626.2 | 70.7 | 679.8 | 10 | 10
25. Южная | 4-00 | 112/112 | 2.4 | 1.4 | 31.8 | 63.4 | 31.9 | 68 | 7 | 8
| 10-00 | 112/112 | 4.3 | 1.4 | 32 | 69.4 | 32.2 | 87.5 | 7 | 8
| 22-00 | 111/111 | 4.8 | 1.3 | 32 | 68.4 | 32.7 | 96.7 | 7 | 8

## ВЭС
Сводная ведомость нагрузок, напряжений и потерь ПС 110 кВ в режимный день
19.06.2019 по ПО " ВЭС"
Наименование подстанции | Час | U, кВ | Р, МВт | Q, МВАр | ∆P, кВт Т-1 | ∆Q, кВар Т-1 | ∆P, кВт Т-2 | ∆Q, кВар Т-2 | РПН Т-1 | РПН Т-2
1.ПС Грязовец | 4-00 | 114/114 | 10.2 | 7.5 | 37.2 | 284.3 | 38.1 | 308.4
| 10-00 | 112/112 | 17.7 | 9.3 | 39.2 | 337.8 | 41.4 | 395.8
| 22-00 | 113/113 | 15.3 | 8 | 38.7 | 323.5 | 39.6 | 346.6
2.ПС Западная | 4-00 |  | 10.7 | 6.2 | 56.5 | 373.1 | 58.9 | 478.7
| 10-00 |  | 22.3 | 11.3 | 58.9 | 481.8 | 68.2 | 879
| 22-00 |  | 16.6 | 7.7 | 57.2 | 404.5 | 63 | 656.3
3.ПС Центральная | 4-00 |  | 5.1 | 1.4 | 17.2 | 454.3 | 17.5 | 483.3
| 10-00 |  | 14.3 | 3.2 | 18.6 | 580.8 | 20.1 | 711.3
| 22-00 |  | 8.4 | 2 | 17.5 | 479.8 | 18.3 | 556.2
4.ПС Восточная | 4-00 |  | 7.3 | 2.6 | 50.9 | 376.3 | 52.9 | 441.3
| 10-00 |  | 16.3 | 6.5 | 56.6 | 486.8 | 61.8 | 692
| 22-00 |  | 13.3 | 4.1 | 55.6 | 466.4 | 55.9 | 528.7
5.ПС Харовск | 4-00 | 115/115 | 3.8 | 2.1 | 39.2 | 349.1 | 36 | 250
| 10-00 | 110/110 | 6.5 | 3.2 | 45 | 494.9 | 36 | 250
| 22-00 | 114/0 | 5.5 | 2.5 | 42 | 427.1 | 36 | 250
6.ПС Вожега | 4-00 | 107/113 | 1.2 | 0.8 | 19.1 | 111.4 | 19.8 | 123.4
| 10-00 | 111/110 | 3 | 1.4 | 19.3 | 116.1 | 23.7 | 184.7
| 22-00 | 113/114 | 2.4 | 0.9 | 19.2 | 114.8 | 21.4 | 149.9
7.ПС Сямжа | 4-00 | 116/115 | 1 | 0.3 | 19.3 | 115.1 | 19.1 | 111.9
| 10-00 | 110/110 | 2.5 | 0.5 | 20.2 | 130.5 | 19.9 | 126.8
| 22-00 | 115/114 | 1.9 | 0.3 | 19.8 | 124.3 | 19.4 | 116.5
8.ПС Кипелово | 4-00 | 111/111 | 1.3 | 0.6 | 21.1 | 137.9 | 21.3 | 142.5
| 10-00 | 111/111 | 2 | 0.8 | 21.3 | 141.8 | 21.6 | 148.3
| 22-00 | 112/111 | 2 | 0.7 | 21.4 | 143.7 | 21.5 | 144.8
9.ПС Кубенское | 4-00 | 113/113 | 3.6 | 2.5 | 21.9 | 176.4 | 22.4 | 188
| 10-00 | 114/114 | 7.4 | 4.1 | 31.3 | 391.8 | 29.6 | 352.3
| 22-00 | 113/113 | 5.9 | 2.8 | 24.8 | 242.7 | 26.7 | 285.6
10.ПС Новленское | 4-00 | 115 | 0.5 | 0.7 |  |  | 14.4 | 97.4
| 10-00 | 111 | 1 | 0.7 |  |  | 14.9 | 105.6
| 22-00 | 115 | 0.9 | 0.7 |  |  | 14.8 | 103.8
11.ПС Нефедово | 4-00 | 117/116 | 0.3 | 0.3 | 17.3 | 73.4
| 10-00 | 112/112 | 0.6 | 0.4 | 17.8 | 78.7
| 22-00 | 116/116 | 0.6 | 0.3 | 17.7 | 77.4
12.ПС Ананьино | 4-00 |  | 3.8 | 2.2 | 25.5 | 291.8
| 10-00 |  | 4.7 | 2.5 | 30.8 | 384.4
| 22-00 |  | 4.4 | 2.3 | 28.6 | 345.4
13.ПС Луговая | 4-00 |  | 6.3 | 2.6 | 39.4 | 343.4 | 37.4 | 279.3
| 10-00 |  | 12.1 | 4.3 | 47.7 | 566.6 | 40.3 | 334.9
| 22-00 |  | 11.5 | 3.4 | 45.9 | 514.1 | 40.2 | 333.4
14.ПС Воробьево | 4-00 | 115 | 0.1 | 0.2 | 5.7 | 39.7
| 10-00 | 116 | 0.2 | 0.2 | 5.8 | 41.1
| 22-00 | 116 | 0.2 | 0.2 | 5.8 | 41.4
15.ПС Биряково | 4-00 | 0/116 | 0.2 | 0.2 |  |  | 5.6 | 38.4
| 10-00 | 0/116 | 0.4 | 0.26 |  |  | 6 | 42.9
| 22-00 | 0/117 | 0.3 | 0.24 |  |  | 5.8 | 41.2
16.ПС Чекшино | 4-00 |  | 0.2 | 0.2 | 5.7 | 40
| 10-00 |  | 0.3 | 0.3 | 6.1 | 44.6
| 22-00 |  | 0.3 | 0.2 | 5.9 | 42.9
17.ПС ГДЗ | 4-00 |  | 0.8 | 0.5 | 14.3 | 95.2 | 14 | 90.7
| 10-00 |  | 2.2 | 1.5 | 15.8 | 120.8 | 14.5 | 99.2
| 22-00 |  | 1.6 | 1 | 14.9 | 105 | 14.3 | 95.3
18.ПС Кадников | 4-00 | 115/116 | 1.8 | 1.5 | 15.9 | 122.4 | 14.2 | 93.2
| 10-00 | 117/117 | 2.9 | 2 | 18.2 | 163.3 | 14.5 | 98.2
| 22-00 | 116/116 | 2.6 | 1.6 | 17.4 | 149.2 | 14.3 | 94.8
19.ПС Н.Погост | 4-00 | 115/115 | 0.1 | 0.1 |  |  | 5.5 | 37.7
| 10-00 | 110/110 | 0.1 | 0.1 |  |  | 5.5 | 38
| 22-00 | 114/114 | 0.1 | 0.1 |  |  | 5.5 | 37.9
20.ПС Пундуга | 4-00 |  | 0.1 | 0.1 | 5.6 | 38.5
| 10-00 |  | 0.2 | 0.1 | 5.7 | 39.9
| 22-00 |  | 0.2 | 0.1 | 5.8 | 40.8
21.ПС Вохтога | 4-00 |  | 1.9 | 2.1 | 14.8 | 105 | 15.5 | 116.4
| 10-00 |  | 3.4 | 2.8 | 16.4 | 133.4 | 17.3 | 149.4
| 22-00 |  | 6.7 | 5.4 | 28 | 343 | 22.2 | 238.9
22.ПС Плоское | 4-00 |  | 0.2 | 0.2 | 5.7 | 40.2
| 10-00 |  | 0.4 | 0.2 | 6.2 | 45.9
| 22-00 |  | 0.2 | 0.2 | 5.8 | 41
23.ПС Жернаково | 4-00 |  | 0.2 | 0.2 | 10.1 | 64.6
| 10-00 |  | 0.4 | 0.3 | 10.3 | 67.2
| 22-00 |  | 0.4 | 0.3 | 10.3 | 67.4
24.ПС Шуйское | 4-00 |  | 0.3 | 0.3 |  |  | 14.2 | 80.1
| 10-00 |  | 0.7 | 0.5 |  |  | 15.1 | 95.6
| 22-00 |  | 0.7 | 0.4 |  |  | 14.8 | 91
25.ПС Семигородняя | 4-00 | 116 | 0.1 | 0.1 | 5.6 | 38.8
| 10-00 | 117 | 0.2 | 0.2 | 5.8 | 41.3
| 22-00 | 116 | 0.2 | 0.2 | 5.7 | 40.2
26.ПС Ермаково | 4-00 | 113/113 | 3.6 | 2.9 |  |  | 39.5 | 351
| 10-00 | 114/114 | 6.5 | 4.1 |  |  | 45.9 | 536.3
| 22-00 | 113/113 | 6.1 | 3.3 |  |  | 44 | 479.8
26.ПС Ява | 4-00 |  | 1.7 | 0.8 | 22.3 | 160.4
| 10-00 |  | 2.7 | 1.3 | 24.1 | 197.3
| 22-00 |  | 1.8 | 0.9 | 22.3 | 161.8

## ВУЭС
Приложение 4
Сводная ведомость нагрузок и напряжений ПС 110 кВ в режимный день 19.06.2019 года по ПО Великоустюгские электрические сети
Наименование подстанции | Час | U, кВ | Р, МВт | Q, МВАр | Потери в трансформаторах |  |  |  | РПН (номер анцапфы)
[5 empty] | ΔP Т-1, кВт | ΔQ Т-1, квар | ΔP Т-2, кВт | ΔQ Т-2, квар | Т-1 | Т-2
1. ПС "В-Устюг" 110/35/6 кВ | 04-00 | 119.63 | 3.6956 | 2.2654 | 26.6621 | 103.8824 | 29.0124 | 169.1479 | 16 | 16
| 10-00 | 116.05 | 7.2644 | 3.8912 | 29.0938 | 173.8739 | 34.4445 | 308.055 | 13 | 13
| 22-00 | 118.53 | 6.1134 | 3.1411 | 27.7606 | 135.2142 | 32.5065 | 255.7959 | 16 | 15
2. ПС "Дымково" 110/35/10 кВ | 04-00 | 119.07 | 2.7304 | 3.5444 | 19.6636 | 133.9285 | 18.4935 | 107.5576 | 10 | 10
| 10-00 | 115.5 | 4.294 | 5.3128 | 24.404 | 241.3153 | 19.9305 | 138.8767 | 11 | 7
| 22-00 | 117.97 | 3.7124 | 3.9224 | 21.4854 | 175.6879 | 18.958 | 117.91 | 10 | 10
3. ПС "Борки" 110/6 кВ | 04-00 | 119.63 | 1.5496 | 1.1 | 37.4499 | 234.2408 | 40.1247 | 279.5503 | 9 | 9
| 10-00 | 116.05 | 2.7657 | 1.7181 | 38.9402 | 254.4546 | 41.545 | 294.5765 | 9 | 9
| 22-00 | 118.53 | 2.4348 | 1.213 | 37.6848 | 237.4268 | 41.4973 | 294.0718 | 9 | 9
4. ПС "Приводино" 110/10 кВ | 04-00 | 120.31 | 8.4476 | 1.6138 | 28.1773 | 218.3472 | 28.249 | 237.3877 | 16 | 16
| 10-00 | 116.88 | 9.1349 | 1.5805 | 29.3327 | 247.4947 | 29.2439 | 262.1487 | 14 | 14
| 22-00 | 117.97 | 8.3472 | 2.22 | 26.8957 | 186.0169 | 28.8304 | 251.8695 | 15 | 15
5. ПС "Полдарса" 110/10 кВ | 04-00 | 118.66 | 0.0928 | 0.0987 | 6.314 | 25.1612 | 6.3206 | 25.1874 | 19 | -
| 10-00 | 114.4 | 0.2121 | 0.127 | 6.3351 | 25.4034 | 6.3848 | 25.7734 | 16 | -
| 22-00 | 117.29 | 0.1739 | 0.1152 | 6.3325 | 25.3735 | 6.3496 | 25.4522 | 18 | -
6. ПС "У-Алексеево" 110/10 кВ | 04-00 | 120.45 | 0.3356 | 0.3466 | 12.8545 | 32.1717 | 14.8205 | 60.1494 | 15 | 17
| 10-00 | 116.74 | 0.8185 | 0.4147 | 13.0762 | 36.4403 | 15.27 | 65.964 | 13 | 14
| 22-00 | 119.07 | 0.5017 | 0.408 | 12.9013 | 33.0717 | 14.9087 | 61.2899 | 16 | 16
7. ПС "Сусоловка" 110/10 кВ | 04-00 | 118.58 | 0.0674 | 0.0586 | 6.329 | 38.5914 | - | - | 18 | -
| 10-00 | 115.5 | 0.1314 | 0.079 | 6.3854 | 39.2561 | - | - | 15 | -
| 22-00 | 116.38 | 0.079 | 0.0626 | 6.3483 | 38.8188 | - | - | 17 | -
8. ПС "К-Городок" 110/35/10 кВ | 04-00 | 115.91 | 2.2044 | 2.0196 | 18.2861 | 70.9109 | 32.7438 | 281.1132 | 8 | 8
| 10-00 | 110.96 | 5.698 | 4.268 | 21.9598 | 160.7975 | 40.2035 | 398.4487 | 6 | 6
| 22-00 | 116.19 | 3.9248 | 2.772 | 19.6327 | 104.1737 | 35.2034 | 319.5174 | 8 | 7
9. ПС "Никольск" 110/35/10 кВ | 04-00 | 113.03 | 1.9699 | 1.5452 | 20.4131 | 93.5906 | 13.2106 | 42.5348 | 8 | -
| 10-00 | 109.04 | 5.1994 | 2.7525 | 24.1483 | 176.1406 | 17.7546 | 131.8763 | 5 | -
| 22-00 | 114.54 | 3.4098 | 1.7228 | 21.7868 | 123.4377 | 14.2943 | 62.3664 | 9 | -
10. ПС "Калинино" 110/10 кВ | 04-00 | 115.28 | 0.1892 | 0.1964 | 14.0293 | 94.8424 | 13.0258 | 75.8975 | 16 | 2 (ПБВ)
| 10-00 | 111.64 | 0.412 | 0.2818 | 14.1191 | 95.8929 | 13.0658 | 76.3575 | 13 | 2 (ПБВ)
| 22-00 | 115.89 | 0.3184 | 0.231 | 14.0663 | 95.2756 | 13.0478 | 76.1499 | 16 | 2 (ПБВ)
11. ПС "Зеленцово" 110/10 кВ | 04-00 | 115.78 | 0.1494 | 0.2088 | 12.2091 | 84.1054 | 5.8465 | 25.8687 | 13 | 16
| 10-00 | 112.47 | 0.3534 | 0.2091 | 12.2139 | 84.1619 | 6.1219 | 28.9113 | 12 | 16
| 22-00 | 116.32 | 0.2662 | 0.2154 | 12.2134 | 84.1557 | 5.9733 | 27.2692 | 14 | 17
12. ПС "НПС" 110/35/10 кВ | 04-00 | 118.66 | 2.8248 | 1.1352 | 18.9619 | 94.5655 | 24.7813 | 223.9667 | 16 | 16
| 10-00 | 113.85 | 4.2636 | 1.914 | 21.3831 | 144.0965 | 24.2905 | 211.1774 | 12 | 13
| 22-00 | 117.29 | 3.6828 | 1.452 | 20.2028 | 120.7777 | 25.4182 | 239.1208 | 15 | 15
13. ПС "Вострое" 110/10 кВ | 04-00 | 119.35 | 0.07584 | 0.0936 | 12.2135 | 30.4254 | 6.0124 | 30.3879 | 1 (ПБВ) | 18
| 10-00 | 114.81 | 0.17822 | 0.1656 | 12.2446 | 30.8298 | 6.0415 | 30.7136 | 1 (ПБВ) | 17
| 22-00 | 118.25 | 0.12944 | 0.128 | 12.2251 | 30.5758 | 6.0319 | 30.6058 | 1 (ПБВ) | 17

## КЭС
Сводная ведомость нагрузок и напряжений ПС 110 кВ в режимный день 19.06.2019 года по Кирилловским электрическим сетям.
Наименование подстанции | Час | U , кВ | Р, МВт | Q, МВАр | Потери в трансформаторах |  |  |  | Положение РПН
[5 empty] | rP Т-1 кВт | rQ Т-1 кВар | rP Т-2 кВт | rQ Т-2 кВар | Т-1 | Т-2
ПС Кириллов | 4-00 | 117,6/ 118,1 | 1.742 | 1.505 | 19.7369 | 125.4289 | 20.4878 | 141.1514 | 7 | 8
| 10-00 | 113,8/ 113,8 | 4.25 | 2.416 | 21.8971 | 170.6571 | 26.2101 | 260.9604 | 8 | 8
| 22-00 | 117,6/ 117,6 | 3.181 | 1.637 | 20.3555 | 138.3813 | 23.1669 | 197.2445 | 7 | 8
ПС Н. Торжок | 4-00 | 116/ 116 | 0.302 | 0.437 | 11.8128 | 55.1029 |  |  |  | 7
| 10-00 | 111,6/ 111,6 | 0.562 | 0.396 | 12.024 | 58.2777 |  |  |  | 7
| 22-00 | 115,4/ 115,4 | 0.524 | 0.443 | 12.022 | 58.2471 |  |  |  | 7
ПС Ферапонтово | 4-00 | 117,6/ 117 | 0.143 | 0.286 | 5.5567 | 38.1762 |  |  | 13
| 10-00 | 113,2/ 112,7 | 0.317 | 0.308 | 5.6083 | 38.792 |  |  | 13
| 22-00 | 117,6/ 116,5 | 0.251 | 0.284 | 5.5796 | 38.4501 |  |  | 13
ПС Коварзино | 4-00 | 116,8 | 0.11 | 0.126 |  |  | 14.0423 | 76.3438 |  | 6
| 10-00 | 112,1 | 0.208 | 0.118 |  |  | 14.0865 | 77.1205 |  | 6
| 22-00 | 116,2 | 0.187 | 0.127 |  |  | 14.0772 | 76.9586 |  | 6
ПС Белозерск | 4-00 | 118,8/ 118,8 | 2.138 | 1.653 | 24.8428 | 232.3328 | 19 | 110 | 1 | 6
| 10-00 | 115,1/ 115 | 3.457 | 1.835 | 31.2545 | 366.5777 | 19 | 110 | 1 | 6
| 22-00 | 118,4/ 118,2 | 3.307 | 1.594 | 22.1363 | 175.667 | 21.3216 | 158.6091 | 1 | 6
ПС Антушево | 4-00 | 118/ 118 | 1.749 | 1.597 | 14.0869 | 77.1289 | 20.8778 | 196.563 | 5 | 7
| 10-00 | 115/ 115 | 1.98 | 1.142 | 14.1932 | 78.9974 | 19.6209 | 174.4568 | 5 | 7
| 22-00 | 118/ 118 | 2.211 | 1.756 | 14.1829 | 78.8161 | 23.2654 | 238.5547 | 5 | 7
ПС Бечевинка | 4-00 |  | 0.101 | 0.17 | 5.6376 | 39.1422 |  |  | 20 | 20
| 10-00 |  | 0.186 | 0.154 | 5.7053 | 39.9491 |  |  | 20 | 20
| 22-00 |  | 0.182 | 0.173 | 5.7219 | 40.1482 |  |  | 20 | 20
ПС Вашки | 4-00 |  | 1.024 | 0.479 | 19.433 | 119.0652 | 19.1366 | 112.8603 | 7 | 6
| 10-00 |  | 1.56 | 0.8 | 20.9753 | 151.3574 | 19.0764 | 111.5996 | 7 | 6
| 22-00 |  | 1.871 | 0.585 | 20.301 | 137.24 | 19.3821 | 117.9995 | 6 | 6
ПС Белоусово | 4-00 | 120,8/ 122,4 | -0.204 | 1.967 | 27.5975 | 208.7754 | 28.5008 | 231.8304 | 7 | 7
| 10-00 | 117,6/ 119,2 | 1.056 | 1.459 | 26.3223 | 176.2265 | 28.3396 | 227.7143 | 10 | 7
| 22-00 | 117/ 118,6 | 1.142 | 1.083 | 26.2665 | 174.802 | 28.2844 | 226.3079 | 11 | 7
ПС Восточная | 4-00 | 121,3/ 121,3 | 1.5832 | 1.7156 | 27.4957 | 206.1751 | 26.1472 | 171.7563 | 5 | 6
| 10-00 | 118,6/ 117,6 | 3.5388 | 1.6624 | 29.1323 | 247.9485 | 26.5691 | 182.5267 | 6 | 7
| 22-00 | 118,1/ 118,1 | 3.478 | 2.0204 | 30.4361 | 281.2261 | 26.2595 | 174.6246 | 5 | 6
ПС Мегра | 4-00 | 121,3 | 0.109 | 0.185 |  |  | 5.6623 | 39.4365
| 10-00 | 118,6 | 0.185 | 0.178 |  |  | 5.732 | 40.2682
| 22-00 | 118,1 | 0.175 | 0.185 |  |  | 5.7283 | 40.2237
ПС Андома | 4-00 | 121,9/ 122,4 | 0.218 | 0.277 | 5.9374 | 42.7186 |  |  | 13 | 13
| 10-00 | 118,6/ 119,7 | 0.447 | 0.306 | 6.5329 | 49.8247 |  |  | 14 | 14
| 22-00 | 117,6/ 118,6 | 0.376 | 0.271 | 6.2562 | 46.5223 |  |  | 14 | 14
ПС Устье | 4-00 | 122,5 | 0.29 | 0.099 | 5.8305 | 41.4438 |  |  | 16
| 10-00 | 119,4 | 0.356 | 0.099 | 5.9806 | 43.2346 |  |  | 16
| 22-00 | 119,5 | 0.343 | 0.086 | 5.9402 | 42.7519 |  |  | 16

## ТЭС
Сводная ведомость нагрузок и напряжений ПС 110 кВ в режимный день 19.06.2019 года по ПО "ТЭС"
Наименование подстанции | Час | U, кВ | Р, МВт | Q, МВАр | Потери в трансформаторах |  |  |  | РПН (положение анцапфы)
[5 empty] | ΔP Т-1, кВт | ΔQ Т-1, квар | ΔP Т-2, кВт | ΔQ Т-2, квар | Т-1 | Т-2
ПС Власьевская 110/10 | 4-00 | - | 0.1168 | 0.1632 | - | - | 5.9 | 36.6 | - | -
| 10-00 | - | 0.3368 | 0.318 | - | - | 6.5 | 43.7 | - | -
| 22-00 | - | 0.1704 | 0.1504 | - | - | 5.9 | 37.1 | - | -
ПС В.Сп.Погост 110/10 | 4-00 | - | 0.124 | 0.2008 | 7.1 | 30.8 | - | - | - | -
| 10-00 | - | 0.3112 | 0.2944 | 7.5 | 36.1 | - | - | - | -
| 22-00 | - | 0.22 | 0.2072 | 7.2 | 32.3 | - | - | - | -
ПС Царева 110/10 | 4-00 | - | 0.1584 | 0.2176 | 32.1 | 52.4 | - | - | - | -
| 10-00 | - | 0.2736 | 0.2328 | 32.1 | 53.9 | - | - | - | -
| 22-00 | - | 0.224 | 0.2656 | 32.1 | 53.7 | - | - | - | -
ПС Тотьма-2 110/10 | 4-00 | 116,15/116,47 | 1.0336 | 0.8992 | 24 | 148.1 | 16.1 | 86.6 | - | -
| 10-00 | 113,99/114,31 | 2.3456 | 1.7 | 27.3 | 192.8 | 16.2 | 88.8 | - | -
| 22-00 | 116,36/116,47 | 1.6264 | 1.0688 | 24.9 | 160.1 | 16.1 | 87.6 | - | -
ПС Рослятино 110/10 | 4-00 | 115,73/115,77 | 0.4224 | 0.5058 | - | - | 7 | 55.7 | - | -
| 10-00 | 112,32/112,34 | 1.5258 | 1.302 | - | - | 19.7 | 206.5 | - | -
| 22-00 | 116,29/116,31 | 0.5574 | 0.4548 | - | - | 7.3 | 59.2 | - | -
ПС Ляменьга 110/10 | 4-00 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | -
| 10-00 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | -
| 22-00 | - | 0.3156 | 0.3354 | 6.2 | 46.4 | - | - | - | -
ПС Тотьма-1 110/35/10 | 4-00 | 117,86/116,25 | 1.375 | 0.9152 | 30.4 | 201.4 | 17.6 | 103.1 | - | -
| 10-00 | 116,38/114,71 | 3.2063 | 1.3856 | 31.3 | 215.5 | 20.4 | 145.4 | - | -
| 22-00 | 118,33/116,52 | 2.4888 | 1.0944 | 30.9 | 208.8 | 18.9 | 123.2 | - | -
ПС Погорелово 110/35/10 | 4-00 | 115,48/116,05 | 4.9778 | 1.9214 | 29 | 141.6 | 29 | 156 | - | -
| 10-00 | 114,84/115,51 | 6.107 | 2.4588 | 31.2 | 179.4 | 29.4 | 167.1 | - | -
| 22-00 | 115,68/116,22 | 5.813 | 2.3416 | 30.6 | 168.2 | 29.3 | 164 | - | -
ПС Бабушкино 110/35/10 | 4-00 | 113,9/115,54 | 1.0606 | 1.0329 | 12.1 | 61.1 | 16.5 | 97.5 | - | -
| 10-00 | 110,76/112,31 | 3.1152 | 2.4387 | 14.8 | 110.9 | 22.1 | 174 | - | -
| 22-00 | 113,07/114,87 | 2.1446 | 1.3068 | 13.3 | 82.9 | 17.6 | 113.4 | - | -
Наименование подстанции | Час | U, кВ | Р, МВт | Q, МВАр | Потери в трансформаторах |  |  |  | РПН (положение анцапфы)
[5 empty] | ΔP Т-1, кВт | ΔQ Т-1, квар | ΔP Т-2, кВт | ΔQ Т-2, квар | Т-1 | Т-2
ПС Тарнога 110/35/10 | 4-00 | 118,8/118,8 | 1.534 | 1.8288 | 17.9 | 70.6 | 17.9 | 69 | - | -
| 10-00 | 112,2/112,2 | 4.611 | 4.8473 | 25.8 | 201.7 | 23.7 | 153.3 | - | -
| 22-00 | 116,6/116,6 | 2.8095 | 2.6336 | 19.5 | 96.9 | 19.5 | 92.7 | - | -
ПС Верховажье 110/35/10 | 4-00 | 116,47/117,01 | 1.1401 | 0.8406 | 17.1 | 93.7 | 17.7 | 103.6 | - | -
| 10-00 | 111,08/110,54 | 3.0041 | 1.9264 | 18.1 | 107.3 | 20.6 | 155.6 | - | -
| 22-00 | 115,93/115,93 | 2.0324 | 1.0005 | 17.3 | 96.1 | 18.7 | 122.4 | - | -
ПС Чушевицы 110/35/10 | 4-00 | 116,47/117,01 | 0.99055 | 0.7512 | 17 | 92.1 | 17.9 | 106.8 | - | -
| 10-00 | 112,16/112,7 | 2.033 | 1.1832 | 17 | 92.5 | 20.2 | 146.3 | - | -
| 22-00 | 115,93/116,47 | 1.3291 | 0.6912 | 17 | 92.4 | 18.2 | 112.3 | - | -