## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Шапша | [23 empty] | за 19.06.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Шапша | [14 empty] | за 19.06.2019
Время | 0,4 Шапша ТСН 1 ао RS | 0,4 Шапша ТСН 2 ао RS | 10 Шапша Т 1 ао RS | 10 Шапша Т 1 ап RS | 10 Шапша Т 2 ао RS | 10 Шапша Т 2 ап RS | 10 Шапша-Кумзеро ао RS | 10 Шапша-Кумзеро ап RS | 10 Шапша-Лебеж ао RS | 10 Шапша-Лебеж ап RS | 10 Шапша-Лукино ао RS | 10 Шапша-Лукино ап RS | 10 Шапша-Родина ао RS | 10 Шапша-Ферма ао RS | 10 Шапша-Шапша ао RS
00 - 01 | 0 | 1.004 | 0 | 0 | 0 | 81.6 | 16.8 | 0 | 8.3 | 0 | 2.2 | 0 | 23.2 | 7.2 | 24
01 - 02 | 0 | 0.948 | 0 | 0 | 0 | 76 | 15.3 | 0 | 7.8 | 0 | 2.4 | 0 | 21.6 | 6.2 | 22.1
02 - 03 | 0 | 0.996 | 0 | 0 | 0 | 73.6 | 15.8 | 0 | 7.3 | 0 | 1.6 | 0 | 20.8 | 5.8 | 22.2
03 - 04 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 84 | 16.2 | 0 | 8.1 | 0 | 1.4 | 0 | 21.6 | 6.6 | 29.3
04 - 05 | 0 | 0.948 | 0 | 0 | 0 | 80 | 15.4 | 0 | 8.6 | 0 | 1.8 | 0 | 23.2 | 5.4 | 24.8
05 - 06 | 0 | 0.832 | 0 | 0 | 0 | 97.6 | 16.9 | 0 | 7.3 | 0 | 1.6 | 0 | 29.4 | 7.8 | 34.3
06 - 07 | 0 | 0.392 | 0 | 0 | 0 | 120 | 20 | 0 | 9.9 | 0 | 3.4 | 0 | 32.4 | 8.6 | 45
07 - 08 | 0 | 0.708 | 0 | 0 | 0 | 164 | 25 | 0 | 14.8 | 0 | 4.4 | 0 | 39.4 | 14 | 66.5
08 - 09 | 0 | 0.384 | 0 | 0 | 0 | 177.6 | 33 | 0 | 17.5 | 0 | 5.8 | 0 | 42.6 | 13 | 65.7
09 - 10 | 0 | 0.396 | 0 | 0 | 0 | 156.8 | 27.7 | 0 | 14.4 | 0 | 3.6 | 0 | 39.4 | 13 | 57.7
10 - 11 | 0 | 0.564 | 0 | 0 | 0 | 149.6 | 22.4 | 0 | 14.3 | 0 | 5 | 0 | 39 | 15.2 | 53.6
11 - 12 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 148.8 | 26.6 | 0 | 15.2 | 0 | 4.8 | 0 | 40.2 | 15.6 | 46.8
12 - 13 | 0 | 0.712 | 0 | 0 | 0 | 143.2 | 29 | 0 | 15.5 | 0 | 4.4 | 0 | 42 | 14 | 37.6
13 - 14 | 0 | 0.608 | 0 | 0 | 0 | 138.4 | 28.9 | 0 | 15.1 | 0 | 4.2 | 0 | 37 | 14.4 | 38.6
14 - 15 | 0 | 0.708 | 0 | 0 | 0 | 149.6 | 33.2 | 0 | 16.2 | 0 | 4.4 | 0 | 37.2 | 14.2 | 44.3
15 - 16 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 134.4 | 30 | 0 | 14.3 | 0 | 3.2 | 0 | 35.6 | 11.2 | 39.9
16 - 17 | 0 | 0.644 | 0 | 0 | 0 | 144 | 26.7 | 0 | 14.7 | 0 | 3.2 | 0 | 37 | 11.2 | 50.9
17 - 18 | 0 | 0.828 | 0 | 0 | 0 | 141.6 | 25.8 | 0 | 17.4 | 0 | 4 | 0 | 40.8 | 11.4 | 41.7
18 - 19 | 0 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 158.4 | 27.9 | 0 | 21 | 0 | 4.4 | 0 | 41.6 | 11.2 | 52.4
19 - 20 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 163.2 | 28 | 0 | 14.5 | 0 | 3.2 | 0 | 41.6 | 14.8 | 60.5
20 - 21 | 0 | 0.496 | 0 | 0 | 0 | 156 | 28.6 | 0 | 15.4 | 0 | 3.4 | 0 | 39.4 | 13.6 | 55.5
21 - 22 | 0 | 0.508 | 0 | 0 | 0 | 144 | 28.9 | 0 | 14.5 | 0 | 3 | 0 | 35.4 | 12.8 | 49.5
22 - 23 | 0 | 0.492 | 0 | 0 | 0 | 115.2 | 24.5 | 0 | 12.8 | 0 | 3 | 0 | 30.6 | 10.4 | 33.4
23 - 00 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 98.4 | 22.8 | 0 | 9.1 | 0 | 2.6 | 0 | 25.6 | 7.8 | 30.4
Сумма | 0 | 16.188 | 0 | 0 | 0 | 3096 | 585.4 | 0 | 314 | 0 | 81 | 0 | 816.6 | 265.4 | 1026.7

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Шапша |  |  | активная энергия
за 19.06.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч