## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Ферапонтово | [24 empty] | за 19.06.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Ферапонтово ТСН 1 ао RS | 0.832 | 0.736 | 0.864 | 0.704 | 0.672 | 0.8 | 1.056 | 2.752 | 1.312 | 0.8 | 0.864 | 1.12 | 0.704 | 0.832 | 0.672 | 0.736 | 0.8 | 0.96 | 1.856 | 1.088 | 2.208 | 1.92 | 1.632 | 1.344 | 27.264
| 0,4 Ферапонтово ТСН 2 ао RS | [24 empty] | 0
| 0,4 Ферапонтово-Дежурный ао RS | 0.25 | 0.13 | 0.302 | 0.09 | 0.1 | 0.21 | 0.472 | 2.2 | 0.744 | 0.28 | 0.306 | 0.554 | 0.17 | 0.282 | 0.136 | 0.176 | 0.262 | 0.4 | 1.294 | 0.508 | 1.662 | 1.328 | 1.088 | 0.76 | 13.704
| 0,4 Ферапонтово-Полигон ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ферапонтово Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ферапонтово Т 1 ап RS | 195 | 173.4 | 151.8 | 146.4 | 159 | 171.6 | 189 | 237.6 | 306.6 | 323.4 | 296.4 | 302.4 | 294.6 | 327 | 305.4 | 286.2 | 306.6 | 252 | 257.4 | 276 | 264 | 256.2 | 248.4 | 223.2 | 5949.6
| 10 Ферапонтово Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ферапонтово Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ферапонтово-Борбушино ао RS | 36.6 | 33.8 | 27.8 | 24.6 | 26.8 | 31.4 | 33 | 40.8 | 42.4 | 44.2 | 43.2 | 39.2 | 40.4 | 45.6 | 38.8 | 44.4 | 44.4 | 38.8 | 41.2 | 52 | 49.4 | 45.2 | 42.2 | 43.8 | 950
| 10 Ферапонтово-Глебовская ао RS | 51.6 | 43.2 | 41.8 | 40.2 | 44 | 48.2 | 59.4 | 74.2 | 82.8 | 84.2 | 75.4 | 73.6 | 82.2 | 77.8 | 78.2 | 76.2 | 84 | 78.8 | 81.8 | 90.8 | 85.2 | 85.6 | 76.6 | 61.8 | 1677.6
| 10 Ферапонтово-Музей ао RS | 14 | 13.8 | 12 | 14.2 | 14.2 | 13.2 | 14.6 | 14.4 | 15 | 26.2 | 31.4 | 33.6 | 35.2 | 29.6 | 24.4 | 25 | 18.2 | 10.4 | 7.4 | 7.4 | 8.6 | 7.4 | 7.4 | 9.8 | 407.4
| 10 Ферапонтово-Устье ао RS | 20.8 | 17.4 | 8.4 | 7 | 7.4 | 7.4 | 8.2 | 11.2 | 12.8 | 9.8 | 8.2 | 8.6 | 11.2 | 13 | 13.2 | 9.2 | 10.8 | 13 | 12.6 | 12.2 | 11.4 | 11.6 | 15.4 | 18.8 | 279.6
| 10 Ферапонтово-Ферапонтово ао RS | 65 | 59 | 55.6 | 54.6 | 61.2 | 65 | 67.6 | 91.4 | 123.8 | 123.4 | 112.2 | 109.4 | 119.2 | 115.8 | 103.2 | 101.4 | 103 | 103.8 | 108.6 | 107 | 102.4 | 100.8 | 100 | 82.6 | 2236
| 10 Ферапонтово-Яршево ао RS | 3.8 | 4 | 4.2 | 3.4 | 3.4 | 3.8 | 3.4 | 3.2 | 26.4 | 33 | 22.8 | 35.6 | 3.4 | 42 | 45 | 27.2 | 43.6 | 4.2 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 3.4 | 3.8 | 4.2 | 334.8
| 110 Ферапонтово Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Ферапонтово Т 1 ап RS | 191.4 | 169.4 | 147.4 | 143 | 156.2 | 167.2 | 184.8 | 235.4 | 299.2 | 316.8 | 290.4 | 294.8 | 288.2 | 319 | 297 | 279.4 | 299.2 | 246.4 | 253 | 270.6 | 259.6 | 250.8 | 244.2 | 220 | 5823.4
| 110 Ферапонтово Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Ферапонтово Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 579.282 | 514.866 | 450.166 | 434.194 | 472.972 | 508.81 | 561.528 | 713.152 | 911.056 | 962.08 | 881.17 | 898.874 | 875.274 | 970.914 | 906.008 | 849.912 | 910.862 | 748.76 | 768.75 | 821.196 | 788.27 | 764.248 | 740.72 | 666.304 | 17699.368
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Ферапонтово
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Ферапонтово |  |  | активная энергия
за 19.06.2019
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч