## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ У-Кубенское | [23 empty] | за 19.06.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ У-Кубенское | [20 empty] | за 19.06.2019
Время | 0,4 У-Кубенское ТСН 1 ао RS | 0,4 У-Кубенское ТСН 2 ао RS | 10 У-Кубенское Т 1 ап RS | 10 У-Кубенское Т 2 ап RS | 10 У-Кубенское ТСН 1 ао RS | 10 У-Кубенское-Архангельский ао RS | 10 У-Кубенское-Грибцово ао RS | 10 У-Кубенское-Заднее ао RS | 10 У-Кубенское-Запань ао RS | 10 У-Кубенское-Митенское ао RS | 10 У-Кубенское-Нестерово ао RS | 10 У-Кубенское-Новое ао RS | 10 У-Кубенское-Приозерный ао RS | 10 У-Кубенское-Устье ао RS | 10 У-Кубенское-Устье (резерв) ао RS | 35 У-Кубенское Т 1 ап RS | 35 У-Кубенское Т 2 ап RS | 35 У-Кубенское-Заднее ао RS | 35 У-Кубенское-Заднее ап RS | 35 У-Кубенское-Сокол ао RS | 35 У-Кубенское-Сокол ап RS
00 - 01 | 0.096 | 1.016 | 360 | 86.4 | 0 | 0 | 99.9 | 12 | 65.8 | 20.55 | 70.5 | 60.3 | 123.15 | 0 | 0 | 375.2 | 95.2 | 660.1 | 0 | 0 | 1113
01 - 02 | 0.088 | 1.016 | 322.8 | 79.2 | 0 | 0 | 87.45 | 12.4 | 64.2 | 19.95 | 58.2 | 54.3 | 106.5 | 0 | 0 | 339.5 | 87.5 | 595.7 | 0 | 0 | 999.6
02 - 03 | 0.096 | 1.016 | 304.8 | 76.8 | 0 | 0 | 79.65 | 12 | 58.5 | 20.4 | 56.8 | 53.9 | 102.6 | 0 | 0 | 321.3 | 86.8 | 579.6 | 0 | 0 | 961.8
03 - 04 | 0.096 | 1.016 | 295.2 | 79.2 | 0 | 0 | 78.75 | 12 | 56.6 | 21.6 | 56.3 | 53.9 | 95.85 | 0 | 0 | 312.2 | 87.5 | 565.6 | 0 | 0 | 940.8
04 - 05 | 0.088 | 1.024 | 301.2 | 76.8 | 0 | 0 | 77.25 | 12.4 | 57.6 | 20.1 | 56.2 | 56.7 | 98.55 | 0 | 0 | 317.8 | 86.1 | 606.2 | 0 | 0 | 987
05 - 06 | 0.096 | 1.016 | 324 | 81.6 | 0 | 0 | 80.85 | 13.6 | 60.4 | 20.25 | 58.2 | 58.8 | 112.5 | 0 | 0 | 339.5 | 89.6 | 736.4 | 0 | 0 | 1142.4
06 - 07 | 0.096 | 1.016 | 374.4 | 93.6 | 0 | 0 | 88.5 | 17.6 | 68.8 | 22.05 | 66 | 74.7 | 125.55 | 0 | 0 | 389.2 | 100.8 | 919.8 | 0 | 0 | 1381.8
07 - 08 | 0.088 | 1.024 | 440.4 | 103.2 | 0 | 0 | 96.15 | 23.6 | 82.1 | 22.8 | 76.1 | 90.6 | 149.7 | 0 | 0 | 456.4 | 111.3 | 1078 | 0 | 0 | 1617
08 - 09 | 0.096 | 1.024 | 508.8 | 121.2 | 0 | 0 | 122.1 | 28.4 | 108.2 | 28.05 | 90 | 93.3 | 158.25 | 0 | 0 | 520.8 | 128.1 | 1430.8 | 0 | 0 | 2037
09 - 10 | 0.096 | 1.024 | 516 | 128.4 | 0 | 0 | 123 | 23.6 | 127.6 | 28.2 | 95.2 | 89.3 | 154.35 | 0 | 0 | 522.9 | 135.1 | 1449 | 0 | 0 | 2066.4
10 - 11 | 0.096 | 1.008 | 498 | 115.2 | 0 | 0 | 114.6 | 20.8 | 109 | 31.05 | 90 | 90.9 | 163.95 | 0 | 0 | 505.4 | 122.5 | 1421 | 0 | 0 | 2003.4
11 - 12 | 0.096 | 1.016 | 480 | 118.8 | 0 | 0 | 103.2 | 21.6 | 117.1 | 31.65 | 83.8 | 84.4 | 155.85 | 0 | 0 | 488.6 | 125.3 | 1337 | 0 | 0 | 1906.8
12 - 13 | 0.096 | 1.024 | 475.2 | 127.2 | 0 | 0 | 118.95 | 18.4 | 96.9 | 33.6 | 90.9 | 86.2 | 156 | 0 | 0 | 481.6 | 134.4 | 1241.8 | 0 | 0 | 1822.8
13 - 14 | 0.088 | 1.016 | 466.8 | 118.8 | 0 | 0 | 117.15 | 18.8 | 91.3 | 26.85 | 92.2 | 83.8 | 157.65 | 0 | 0 | 472.5 | 125.3 | 1314.6 | 0 | 0 | 1873.2
14 - 15 | 0.096 | 1.016 | 488.4 | 116.4 | 0 | 0 | 119.55 | 19.6 | 110 | 25.95 | 90.6 | 83.6 | 157.8 | 0 | 0 | 497 | 123.9 | 1339.8 | 0 | 0 | 1911
15 - 16 | 0.096 | 1.032 | 471.6 | 122.4 | 0 | 0 | 112.35 | 20 | 103 | 24.75 | 94.2 | 87.8 | 150 | 0 | 0 | 480.2 | 130.2 | 1262.1 | 0 | 0 | 1831.2
16 - 17 | 0.096 | 1.016 | 482.4 | 118.8 | 0 | 0 | 111 | 20.8 | 116 | 24.15 | 94.4 | 88.1 | 148.05 | 0 | 0 | 493.5 | 126 | 1293.6 | 0 | 0 | 1864.8
17 - 18 | 0.096 | 1.024 | 481.2 | 124.8 | 0 | 0 | 129 | 19.6 | 94 | 24.15 | 96.7 | 92.2 | 148.65 | 0 | 0 | 490 | 133 | 1174.6 | 0 | 0 | 1755.6
18 - 19 | 0.096 | 1.016 | 505.2 | 128.4 | 0 | 0 | 121.65 | 20.8 | 98.7 | 24 | 105.3 | 93.6 | 172.5 | 0 | 0 | 513.1 | 135.8 | 1141 | 0 | 0 | 1751.4
19 - 20 | 0.088 | 1.024 | 523.2 | 144 | 0 | 0 | 115.8 | 19.6 | 96.5 | 26.85 | 109.8 | 100.5 | 192.9 | 0 | 0 | 532.7 | 149.8 | 1163.4 | 0 | 0 | 1810.2
20 - 21 | 0.096 | 1.024 | 522 | 147.6 | 0 | 0 | 123.15 | 18.4 | 95.8 | 23.7 | 123.6 | 95.7 | 189.75 | 0 | 0 | 527.8 | 153.3 | 1127 | 0 | 0 | 1776.6
21 - 22 | 0.096 | 1.024 | 541.2 | 150 | 0 | 0 | 132.45 | 18.4 | 103.3 | 25.8 | 119.8 | 104 | 184.65 | 0 | 0 | 547.4 | 154.7 | 1019.9 | 0 | 0 | 1701
22 - 23 | 0.096 | 1.024 | 507.6 | 135.6 | 0 | 0 | 124.05 | 20 | 101.3 | 24.15 | 120.7 | 97.1 | 166.35 | 0 | 0 | 513.8 | 142.1 | 980.7 | 0 | 0 | 1612.8
23 - 00 | 0.096 | 1.008 | 432 | 99.6 | 0 | 0 | 108.15 | 17.2 | 86.8 | 18 | 87 | 79.6 | 142.65 | 0 | 0 | 441 | 106.4 | 837.2 | 0 | 0 | 1360.8
Сумма | 2.264 | 24.464 | 10622.4 | 2694 | 0 | 0 | 2584.65 | 441.6 | 2169.5 | 588.6 | 2082.5 | 1953.3 | 3513.75 | 0 | 0 | 10879.4 | 2870.7 | 25274.9 | 0 | 0 | 38228.4

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ У-Кубенское |  |  | активная энергия
за 19.06.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч