## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Восточная (КЭС) | [24 empty] | за 19.06.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Восточная(КМРО) ТСН 1 ао | 1.776 | 1.776 | 1.776 | 1.776 | 1.824 | 1.776 | 1.776 | 1.728 | 1.728 | 1.68 | 1.728 | 1.68 | 1.728 | 1.728 | 1.728 | 1.728 | 1.728 | 1.68 | 1.728 | 1.68 | 1.728 | 1.728 | 1.68 | 1.728 | 41.616
| 0,4 Восточная(КМРО) ТСН 1 обогрев ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0,4 Восточная(КМРО) ТСН 2 ао | 0.288 | 0.24 | 0.288 | 0.24 | 0.288 | 0.24 | 0.288 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.288 | 0.24 | 0.24 | 0.288 | 0.24 | 0.24 | 0.288 | 0.24 | 0.24 | 0.192 | 0.192 | 0.144 | 0.144 | 5.808
| 0,4 Восточная(КМРО) ТСН 2 обогрев ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Восточная(КМРО) Т 1 ап | 702 | 630 | 582 | 546 | 576 | 636 | 864 | 1092 | 1206 | 1296 | 1302 | 1314 | 1332 | 1248 | 1224 | 1212 | 1218 | 1254 | 1260 | 1194 | 1200 | 1254 | 1152 | 948 | 25242
| 10 Восточная(КМРО) Т 2 ап | 474 | 402 | 396 | 354 | 360 | 402 | 540 | 684 | 774 | 798 | 810 | 780 | 810 | 786 | 720 | 738 | 744 | 762 | 792 | 798 | 798 | 768 | 690 | 594 | 15774
| 10 Восточная(КМРО)-База РЭС 1 ао | 3.6 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 4.8 | 4.8 | 3.6 | 3.6 | 6 | 4.8 | 7.2 | 6 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 6 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 9.6 | 8.4 | 9.6 | 123.6
| 10 Восточная(КМРО)-База РЭС 2 ао | 12.8 | 9.6 | 6.4 | 5.6 | 5.6 | 6.4 | 5.6 | 7.2 | 12 | 14.4 | 13.6 | 12.8 | 9.6 | 9.6 | 12.8 | 11.2 | 8.8 | 6.4 | 5.6 | 5.6 | 6.4 | 6.4 | 4.8 | 7.2 | 206.4
| 10 Восточная(КМРО)-Воинская часть ао | 305.6 | 276.8 | 245.6 | 224.8 | 244.8 | 282.4 | 402.4 | 484.8 | 521.6 | 551.2 | 536 | 549.6 | 524 | 519.2 | 521.6 | 479.2 | 498.4 | 525.6 | 531.2 | 513.6 | 528 | 554.4 | 526.4 | 418.4 | 10765.6
| 10 Восточная(КМРО)-Город ао | 344.4 | 308.4 | 289.2 | 278.4 | 284.4 | 307.2 | 402 | 532.8 | 601.2 | 663.6 | 685.2 | 686.4 | 705.6 | 651.6 | 622.8 | 625.2 | 625.2 | 633.6 | 630 | 574.8 | 576 | 601.2 | 542.4 | 451.2 | 12622.8
| 10 Восточная(КМРО)-Дом ветеранов ао | 24.8 | 19.2 | 17.6 | 18.4 | 16.8 | 18.4 | 20 | 24 | 36 | 40 | 40.8 | 41.6 | 46.4 | 29.6 | 36 | 43.2 | 44.8 | 40.8 | 36.8 | 47.2 | 42.4 | 40 | 34.4 | 30.4 | 789.6
| 10 Восточная(КМРО)-Стадион ао | 8.8 | 8 | 8 | 7.2 | 8 | 7.2 | 11.2 | 17.6 | 16.8 | 18.4 | 15.2 | 16 | 16.8 | 16.8 | 15.2 | 16.8 | 16 | 19.2 | 23.2 | 20 | 20.8 | 18.4 | 14.4 | 12 | 352
| 10 Восточная(КМРО)-Тудозеро ао | 28.8 | 25.6 | 25.6 | 26.4 | 32 | 28 | 40.8 | 47.2 | 52 | 40.8 | 40.8 | 39.2 | 56.8 | 52 | 45.6 | 60.8 | 54.4 | 56 | 61.6 | 60 | 56 | 58.4 | 52 | 44.8 | 1085.6
| 10 Восточная(КМРО)-Центр ао | 264 | 229.2 | 208.8 | 206.4 | 223.2 | 240 | 321.6 | 423.6 | 488.4 | 480 | 454.8 | 462 | 475.2 | 453.6 | 429.6 | 442.8 | 446.4 | 441.6 | 466.8 | 470.4 | 459.6 | 426 | 381.6 | 315.6 | 9211.2
| 10 Восточная(КМРО)-Шестово ао | 180.8 | 153.6 | 168 | 125.6 | 124 | 142.4 | 190.4 | 228 | 256.8 | 280.8 | 316.8 | 280.8 | 304.8 | 296 | 258.4 | 262.4 | 268 | 281.6 | 292 | 292 | 301.6 | 308.8 | 276.8 | 248 | 5838.4
| 110 Восточная(КМРО)-Андомская ао | 686.4 | 646.8 | 580.8 | 594 | 607.2 | 620.4 | 752.4 | 871.2 | 937.2 | 976.8 | 976.8 | 990 | 924 | 910.8 | 884.4 | 884.4 | 910.8 | 884.4 | 2547.6 | 7339.2 | 7788 | 7642.8 | 7009.2 | 6283.2 | 53248.8
| 110 Восточная(КМРО)-Андомская ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Восточная(КМРО)-СМВ 1 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Восточная(КМРО)-СМВ 1 ап | 699.6 | 646.8 | 580.8 | 607.2 | 620.4 | 633.6 | 752.4 | 871.2 | 950.4 | 976.8 | 990 | 1003.2 | 924 | 924 | 897.6 | 884.4 | 924 | 897.6 | 2547.6 | 7352.4 | 7801.2 | 7656 | 7022.4 | 6296.4 | 53460
| 110 Восточная(КМРО)-СМВ 2 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Восточная(КМРО)-СМВ 2 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Восточная(КМРО) Т 1 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Восточная(КМРО) Т 1 ап | 1741.6 | 1741.6 | 1624 | 1002.4 | 1008 | 1002.4 | 1136.8 | 1209.6 | 1271.2 | 1293.6 | 1299.2 | 1260 | 1310.4 | 1237.6 | 1355.2 | 1282.4 | 1254.4 | 1724.8 | 1808.8 | 1680 | 2032.8 | 1719.2 | 1556.8 | 1993.6 | 34546.4
| 35 Восточная(КМРО) Т 2 ао | 246.4 | 285.6 | 296.8 | 319.2 | 291.2 | 240.8 | 224 | 89.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.8 | 240.8 | 280 | 252 | 280 | 263.2 | 296.8 | 324.8 | 4004
| 35 Восточная(КМРО) Т 2 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 151.2 | 274.4 | 621.6 | 476 | 515.2 | 571.2 | 481.6 | 263.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3494.4
| 35 Восточная(КМРО)-Вытегорская 1 ао | 518.7 | 474.6 | 415.8 | 382.2 | 396.9 | 411.6 | 539.7 | 615.3 | 646.8 | 665.7 | 707.7 | 663.6 | 669.9 | 663.6 | 646.8 | 609 | 613.2 | 602.7 | 642.6 | 638.4 | 625.8 | 642.6 | 604.8 | 539.7 | 13937.7
| 35 Восточная(КМРО)-Вытегорская 1 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Восточная(КМРО)-Вытегорская 2 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 165.9 | 176.4 | 296.1 | 623.7 | 478.8 | 518.7 | 579.6 | 485.1 | 266.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3595.2
| 35 Восточная(КМРО)-Вытегорская 2 ап | 203.7 | 243.6 | 254.1 | 275.1 | 249.9 | 199.5 | 182.7 | 60.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.4 | 191.1 | 231 | 205.8 | 231 | 210 | 247.8 | 273 | 3309.6
| 35 Восточная(КМРО)-ЛДК ао | 1207.5 | 1262.1 | 1209.6 | 630 | 625.8 | 602.7 | 600.6 | 581.7 | 611.1 | 619.5 | 579.6 | 583.8 | 630 | 564.9 | 699.3 | 663.6 | 632.1 | 1098.3 | 1148.7 | 1016.4 | 1386 | 1060.5 | 932.4 | 1442.7 | 20388.9
| 35 Восточная(КМРО)-ЛДК ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 7655.564 | 7366.716 | 6912.364 | 5607.316 | 5678.712 | 5785.416 | 6993.464 | 7851.668 | 8692.968 | 9048.72 | 9346.968 | 9935.068 | 9703.468 | 9405.168 | 9524.516 | 9187.668 | 8918.368 | 9668.468 | 13315.868 | 22470.12 | 24143.92 | 23241.42 | 21355.224 | 20234.472 | 272043.624
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Восточная (КЭС)
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Восточная (КЭС) |  |  | активная энергия
за 19.06.2019
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч