## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Можайское | [23 empty] | за 19.06.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Можайское | [16 empty] | за 19.06.2019
Время | 0,4 Можайское ТСН 1 ао RS | 0,4 Можайское ТСН 2 ао RS | 10 Можайское Т 1 ао RS | 10 Можайское Т 1 ап RS | 10 Можайское Т 2 ао RS | 10 Можайское Т 2 ап RS | 10 Можайское-Инкубатор ао RS | 10 Можайское-Котельниково 1 ао RS | 10 Можайское-Котельниково 2 ао RS | 10 Можайское-Можайское ао RS | 10 Можайское-Непотягово ао RS | 10 Можайское-Перьево ао RS | 10 Можайское-Птичник ао RS | 10 Можайское-Хохлево ао RS | 10 Можайское-Юрово ао RS | 35 Можайское-Вологда ао RS | 35 Можайское-Вологда ап RS
00 - 01 | 0.012 | 0.603 | 0 | 778.8 | 0 | 353.4 | 210.6 | 60.4 | 71.6 | 125.4 | 218.85 | 163.05 | 126.6 | 30.56 | 126.6 | 0 | 0
01 - 02 | 0.012 | 0.573 | 0 | 702 | 0 | 279.6 | 210.4 | 69.2 | 28.4 | 95.8 | 197.25 | 127.8 | 128.1 | 28.56 | 96.8 | 0 | 0
02 - 03 | 0.082 | 0.576 | 0 | 661.2 | 0 | 288.6 | 213 | 64.8 | 27.2 | 81.2 | 180.15 | 120.6 | 153.9 | 27.04 | 82.8 | 0 | 0
03 - 04 | 0.052 | 0.574 | 0 | 632.4 | 0 | 303 | 213.8 | 65 | 25 | 73.8 | 159 | 120 | 151.05 | 26.64 | 102.6 | 0 | 0
04 - 05 | 0.128 | 0.573 | 0 | 626.4 | 0 | 279 | 213.6 | 58.4 | 26 | 75.2 | 162.3 | 116.85 | 126 | 26.24 | 103 | 0 | 0
05 - 06 | 0.012 | 0.573 | 0 | 693 | 0 | 302.4 | 212 | 67.4 | 26.2 | 85.6 | 197.1 | 129.3 | 125.7 | 29.6 | 123.2 | 0 | 0
06 - 07 | 0.012 | 0.571 | 0 | 832.8 | 0 | 336.6 | 211 | 61.4 | 28 | 122.4 | 281.4 | 155.25 | 125.55 | 33.84 | 151.2 | 0 | 0
07 - 08 | 0.012 | 0.566 | 0 | 1019.4 | 0 | 405 | 208 | 63.8 | 82.2 | 198.6 | 366.9 | 180.45 | 136.65 | 36.24 | 152 | 0 | 0
08 - 09 | 0.012 | 0.565 | 0 | 1179 | 0 | 562.8 | 210 | 112.8 | 181 | 199.8 | 423 | 230.85 | 218.55 | 37.68 | 128.8 | 0 | 0
09 - 10 | 0.012 | 0.566 | 0 | 1189.2 | 0 | 595.8 | 210.2 | 125 | 159.8 | 212.8 | 434.25 | 204.45 | 244.95 | 38.32 | 155.2 | 0 | 0
10 - 11 | 0.012 | 0.567 | 0 | 1182 | 0 | 610.8 | 210 | 120.2 | 171.8 | 209.8 | 429.15 | 209.55 | 237.45 | 39.52 | 165.2 | 0 | 0
11 - 12 | 0.012 | 0.568 | 0 | 1193.4 | 0 | 594.6 | 210.8 | 124.4 | 169.2 | 208.8 | 429.45 | 216 | 230.85 | 39.6 | 157.2 | 0 | 0
12 - 13 | 0.012 | 0.65 | 0 | 1210.8 | 0 | 472.8 | 210.4 | 143.2 | 123.8 | 220 | 417.15 | 215.4 | 132 | 37.2 | 181.6 | 0 | 0
13 - 14 | 0.012 | 0.645 | 0 | 1195.8 | 0 | 588.6 | 211.2 | 134.4 | 177 | 211 | 426.3 | 208.2 | 199.95 | 37.84 | 176.2 | 0 | 0
14 - 15 | 0.012 | 0.649 | 0 | 1172.4 | 0 | 551.4 | 211 | 124.6 | 164.2 | 210.8 | 401.4 | 219.15 | 196.95 | 37.36 | 155.2 | 0 | 0
15 - 16 | 0.012 | 0.649 | 0 | 1137.6 | 0 | 561 | 209.4 | 109.2 | 198.6 | 205.8 | 398.4 | 208.8 | 172.5 | 36.16 | 155.2 | 0 | 0
16 - 17 | 0.012 | 0.655 | 0 | 1165.8 | 0 | 460.8 | 212.6 | 101.2 | 120 | 210.8 | 405.9 | 228.45 | 164.55 | 36.08 | 141.6 | 0 | 0
17 - 18 | 0.012 | 0.658 | 0 | 1145.4 | 0 | 425.4 | 223.8 | 75.4 | 109.8 | 215.6 | 403.2 | 220.8 | 126 | 32.08 | 159.4 | 0 | 0
18 - 19 | 0.012 | 0.656 | 0 | 1132.8 | 0 | 418.8 | 240.6 | 70.6 | 108.2 | 217 | 386.1 | 212.1 | 125.85 | 38.64 | 147.4 | 0 | 0
19 - 20 | 0.012 | 0.66 | 0 | 1157.4 | 0 | 441.6 | 246.2 | 65.2 | 107.6 | 216.2 | 399.75 | 222.75 | 126.9 | 44.24 | 164.4 | 0 | 0
20 - 21 | 0.012 | 0.651 | 0 | 1149 | 0 | 441.6 | 237.4 | 63 | 110 | 214 | 395.7 | 232.2 | 124.95 | 43.12 | 165 | 0 | 0
21 - 22 | 0.012 | 0.648 | 0 | 1147.2 | 0 | 435.6 | 225.8 | 69 | 109.6 | 228.2 | 401.4 | 217.8 | 123.3 | 40.72 | 163.2 | 0 | 0
22 - 23 | 0.012 | 0.646 | 0 | 1058.4 | 0 | 396.6 | 222.8 | 65.6 | 110.6 | 223 | 329.1 | 214.8 | 124.05 | 30 | 134.4 | 0 | 0
23 - 00 | 0.012 | 0.649 | 0 | 943.8 | 0 | 392.4 | 221 | 60.6 | 111 | 189 | 279.15 | 190.95 | 124.95 | 26 | 132.4 | 0 | 0
Сумма | 0.514 | 14.691 | 0 | 24306 | 0 | 10498.2 | 5205.6 | 2074.8 | 2546.8 | 4250.6 | 8122.35 | 4565.55 | 3747.3 | 833.28 | 3420.6 | 0 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Можайское |  |  | активная энергия
за 19.06.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч