## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Пахомовская | [24 empty] | за 19.06.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Пахомовская ТСН 1 ао RS | 0.864 | 0.864 | 0.864 | 0.888 | 0.864 | 0.888 | 0.864 | 0.864 | 1.2 | 1.272 | 1.248 | 1.248 | 1.248 | 1.224 | 1.224 | 1.224 | 0.984 | 0.84 | 0.864 | 0.864 | 0.864 | 0.864 | 0.864 | 0.864 | 23.856
| 0,4 Пахомовская ТСН 2 ао RS | 0.288 | 0.264 | 0.264 | 0.264 | 0.264 | 0.288 | 0.264 | 0.264 | 0.264 | 0.264 | 0.264 | 0.264 | 0.264 | 0.264 | 0.264 | 0.264 | 0.264 | 0.24 | 0.288 | 0.24 | 0.264 | 0.264 | 0.264 | 0.264 | 6.36
| 35 Пахомовская СВ ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Пахомовская СВ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Пахомовская Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Пахомовская Т 1 ап RS | 238.35 | 200.55 | 200.55 | 177.45 | 199.5 | 216.3 | 266.7 | 327.6 | 344.4 | 373.8 | 344.4 | 363.3 | 323.4 | 324.45 | 317.1 | 307.65 | 339.15 | 327.6 | 351.75 | 325.5 | 336 | 357 | 338.1 | 267.75 | 7168.35
| 35 Пахомовская Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Пахомовская Т 2 ап RS | 1.05 | 1.05 | 2.1 | 1.05 | 1.05 | 2.1 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 2.1 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 28.35
| 35 Пахомовская-Пахомовская М-ТЭЦ ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4
| 35 Пахомовская-Пахомовская М-ТЭЦ ап RS | 2126.6 | 1975.4 | 2279.2 | 1905.4 | 2290.4 | 1876 | 1696.8 | 1839.6 | 1201.2 | 1090.6 | 1230.6 | 884.8 | 1743 | 1311.8 | 1505 | 1656.2 | 1472.8 | 1568 | 1736 | 1694 | 1549.8 | 903 | 1099 | 1239 | 37874.2
| 6 Пахомовская Т 1 ао RS | 235.2 | 195.84 | 194.88 | 174.72 | 193.92 | 212.16 | 262.08 | 323.52 | 340.8 | 369.6 | 340.8 | 360 | 318.72 | 320.64 | 313.92 | 303.36 | 335.04 | 323.52 | 348.48 | 321.6 | 332.16 | 353.28 | 334.08 | 264 | 7072.32
| 6 Пахомовская Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-В.Мост ао RS | 49.92 | 42.24 | 39.84 | 38.4 | 42.24 | 48.48 | 60 | 72 | 84.96 | 91.68 | 82.08 | 84.96 | 84.48 | 81.6 | 74.4 | 78.24 | 78.24 | 74.4 | 84.96 | 78.72 | 76.32 | 74.4 | 72.96 | 59.04 | 1654.56
| 6 Пахомовская-В.Мост ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-Девятины ао RS | 121.68 | 101.04 | 99.84 | 96.48 | 97.44 | 104.88 | 152.88 | 175.68 | 193.44 | 198 | 195.84 | 195.6 | 187.2 | 179.76 | 174.72 | 173.52 | 184.32 | 186.72 | 185.52 | 181.68 | 195.84 | 201.6 | 180.24 | 144.96 | 3908.88
| 6 Пахомовская-Девятины ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-Земснаряд ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-Земснаряд ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-Прогресс ао RS | 16.68 | 17.16 | 15.36 | 14.64 | 16.44 | 20.76 | 29.64 | 36.72 | 37.44 | 39.36 | 36.12 | 38.28 | 28.56 | 25.56 | 22.44 | 23.52 | 32.4 | 36.96 | 37.68 | 38.04 | 35.04 | 35.76 | 32.76 | 30 | 697.32
| 6 Пахомовская-Прогресс рп RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-Шлюз 6-1 ао RS | 45.36 | 34.08 | 38.64 | 22.8 | 36.48 | 36.24 | 18.24 | 36.96 | 23.28 | 38.16 | 24.24 | 38.4 | 17.04 | 30.96 | 40.32 | 26.4 | 37.92 | 23.76 | 37.92 | 21.12 | 23.04 | 39.84 | 45.84 | 28.8 | 765.84
| 6 Пахомовская-Шлюз 6-1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-Шлюз 6-2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-Шлюз 6-2 ап RS | 0.24 | 0 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 2.64
| Сумма | 2836.232 | 2568.488 | 2871.778 | 2432.092 | 2878.838 | 2518.096 | 2488.758 | 2814.258 | 2228.274 | 2204.836 | 2256.882 | 1983.302 | 2705.202 | 2277.308 | 2450.438 | 2571.668 | 2482.168 | 2543.33 | 2784.512 | 2663.054 | 2550.378 | 1967.298 | 2105.158 | 2035.728 | 59218.076
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Пахомовская
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Пахомовская |  |  | активная энергия
за 19.06.2019
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч