## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Устье | [24 empty] | за 19.06.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Устье ТСН 1 ао RS | 1.356 | 1.368 | 1.368 | 1.38 | 1.38 | 1.392 | 1.368 | 1.368 | 1.356 | 1.332 | 1.332 | 1.332 | 1.344 | 1.332 | 1.344 | 1.344 | 1.332 | 1.332 | 1.332 | 1.344 | 1.332 | 1.332 | 1.344 | 1.332 | 32.376
| 0,4 Устье ТСН 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Устье Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Устье Т 1 ап RS | 299.2 | 280.8 | 254.8 | 280 | 282 | 262.8 | 306.4 | 348.4 | 344.8 | 351.2 | 384.8 | 392.8 | 339.6 | 332 | 341.6 | 351.2 | 368.8 | 331.2 | 327.6 | 324.8 | 318 | 339.6 | 324.8 | 315.6 | 7802.8
| 10 Устье-Запань ао RS | 255.6 | 239.6 | 213.6 | 237.2 | 241.6 | 213.6 | 239.6 | 281.2 | 263.2 | 282 | 316.4 | 312 | 256.8 | 263.6 | 270.4 | 275.6 | 284.8 | 276 | 271.6 | 260 | 261.2 | 284 | 267.2 | 260.8 | 6327.6
| 10 Устье-Запань ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Устье-КЛ УСЦ-1 ао RS | 43.6 | 41.6 | 40.8 | 42.4 | 40.4 | 49.2 | 66.4 | 66.8 | 82 | 69.2 | 68.4 | 81.2 | 83.2 | 68.4 | 71.6 | 75.6 | 84.8 | 54.8 | 56 | 65.2 | 56.4 | 56 | 57.2 | 54.8 | 1476
| 10 Устье-КЛ УСЦ-1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Устье Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Устье Т 1 ап RS | 310.2 | 283.8 | 264 | 290.4 | 283.8 | 270.6 | 316.8 | 356.4 | 349.8 | 356.4 | 396 | 396 | 349.8 | 336.6 | 349.8 | 356.4 | 376.2 | 343.2 | 330 | 336.6 | 323.4 | 343.2 | 336.6 | 316.8 | 7972.8
| Сумма | 909.956 | 847.168 | 774.568 | 851.38 | 849.18 | 797.592 | 930.568 | 1054.168 | 1041.156 | 1060.132 | 1166.932 | 1183.332 | 1030.744 | 1001.932 | 1034.744 | 1060.144 | 1115.932 | 1006.532 | 986.532 | 987.944 | 960.332 | 1024.132 | 987.144 | 949.332 | 23611.576
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Устье
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Устье |  |  | активная энергия
за 19.06.2019
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч