## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Маега | [23 empty] | за 19.06.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Маега | [27 empty] | за 19.06.2019
Время | 0,4 Маега ЩСН 1 ао RS | 0,4 Маега ЩСН 2 ао RS | 10 Маега СВ ао RS | 10 Маега СВ ап RS | 10 Маега Т 1 ао RS | 10 Маега Т 1 ап RS | 10 Маега Т 2 ао RS | 10 Маега Т 2 ап RS | 10 Маега ТСН 1 ао RS | 10 Маега ТСН 2 ао RS | 10 Маега-Борисово ао RS | 10 Маега-Дубровское ао RS | 10 Маега-Комплекс ао RS | 10 Маега-Котельная ао RS | 10 Маега-Никитино ао RS | 10 Маега-Никитино ап RS | 10 Маега-Поселок ао RS | 10 Маега-Семенково ао RS | 10 Маега-Семенково ап RS | 10 Маега-Фофанцево ао RS | 35 Маега Т 1 ао RS | 35 Маега Т 1 ап RS | 35 Маега Т 2 ао RS | 35 Маега Т 2 ап RS | 35 Маега-Западная ао RS | 35 Маега-Западная ап RS | 35 Маега-Фетинино ао RS | 35 Маега-Фетинино ап RS
00 - 01 | 4.56 | 5.808 | 0 | 0 | 0 | 652.4056 | 0 | 1085.5211 | 1.9 | 2.3 | 225.2 | 60 | 105.6 | 50.2 | 385.6 | 0 | 13.2 | 259.8 | 0 | 634.4 | 0 | 661.5 | 0 | 1096.2 | 0 | 1096.2 | 0 | 661.5
01 - 02 | 4.56 | 5.664 | 0 | 0 | 0 | 592.9493 | 0 | 1042.8591 | 2 | 2.2 | 199.6 | 56.7 | 101.8 | 45.8 | 348.8 | 0 | 10 | 232.8 | 0 | 636 | 0 | 600.6 | 0 | 1052.1 | 0 | 1052.1 | 0 | 600.6
02 - 03 | 4.512 | 5.616 | 0 | 0 | 0 | 555.3288 | 0 | 901.4338 | 1.9 | 2.2 | 167.6 | 59.4 | 100.2 | 40.4 | 296 | 0 | 8 | 226.2 | 0 | 553.6 | 0 | 564.9 | 0 | 911.4 | 0 | 911.4 | 0 | 564.9
03 - 04 | 4.512 | 4.392 | 0 | 0 | 0 | 542.9023 | 0 | 798.5232 | 1.9 | 1.8 | 179.6 | 57.6 | 101.6 | 42 | 288 | 0 | 9.4 | 202.8 | 0 | 457.6 | 0 | 550.2 | 0 | 808.5 | 0 | 806.4 | 0 | 550.2
04 - 05 | 4.488 | 4.056 | 0 | 0 | 0 | 596.4932 | 0 | 880.2887 | 1.9 | 1.7 | 204.4 | 60.6 | 106.4 | 44.6 | 327.2 | 0 | 8.8 | 223.2 | 0 | 497.6 | 0 | 604.8 | 0 | 888.3 | 0 | 890.4 | 0 | 604.8
05 - 06 | 4.464 | 3.816 | 0 | 0 | 0 | 753.5099 | 0 | 967.557 | 1.8 | 1.7 | 218.4 | 60.6 | 208.2 | 54 | 374.4 | 0 | 12.2 | 264.6 | 0 | 524.8 | 0 | 762.3 | 0 | 978.6 | 0 | 976.5 | 0 | 762.3
06 - 07 | 4.32 | 4.152 | 0 | 0 | 0 | 825.0921 | 0 | 1150.2793 | 1.9 | 1.7 | 220.8 | 71.4 | 191 | 67 | 468 | 0 | 12.2 | 340.2 | 0 | 600.8 | 0 | 833.7 | 0 | 1161.3 | 0 | 1161.3 | 0 | 833.7
07 - 08 | 4.344 | 4.608 | 0 | 0 | 0 | 929.4695 | 0 | 1299.477 | 1.8 | 1.9 | 265.6 | 83.1 | 217.2 | 72.2 | 545.6 | 0 | 14.2 | 361.8 | 0 | 664.8 | 0 | 938.7 | 0 | 1310.4 | 0 | 1310.4 | 0 | 938.7
08 - 09 | 5.304 | 4.248 | 0 | 0 | 0 | 1555.083 | 0 | 1857.5044 | 2.2 | 1.8 | 284 | 244.5 | 632 | 85.2 | 544 | 0 | 18.4 | 393 | 0 | 1207.2 | 0 | 1566.6 | 0 | 1873.2 | 0 | 1871.1 | 0 | 1566.6
09 - 10 | 5.904 | 3.696 | 0 | 0 | 0 | 1587.2841 | 0 | 2134.5438 | 2.3 | 1.5 | 258 | 251.1 | 674.2 | 83.2 | 560 | 0 | 18.4 | 402.6 | 0 | 1471.2 | 0 | 1600.2 | 0 | 2150.4 | 0 | 2150.4 | 0 | 1600.2
10 - 11 | 7.368 | 3.96 | 0 | 0 | 0 | 1566.2305 | 0 | 1966.9027 | 2.9 | 1.7 | 287.2 | 335.4 | 561.4 | 79.8 | 545.6 | 0 | 16.4 | 379.8 | 0 | 1321.6 | 0 | 1579.2 | 0 | 1982.4 | 0 | 1980.3 | 0 | 1577.1
11 - 12 | 7.704 | 5.544 | 0 | 0 | 0 | 1617.708 | 0 | 2062.0756 | 3 | 2.2 | 267.6 | 351.3 | 628 | 71 | 523.2 | 0 | 15.2 | 368.4 | 0 | 1449.6 | 0 | 1629.6 | 0 | 2079 | 0 | 2076.9 | 0 | 1631.7
12 - 13 | 7.752 | 6.768 | 0 | 0 | 0 | 1325.3746 | 0 | 1673.0928 | 3 | 2.6 | 325.6 | 315.9 | 329.2 | 67 | 529.6 | 0 | 19.6 | 351.6 | 0 | 1053.6 | 0 | 1335.6 | 0 | 1686.3 | 0 | 1686.3 | 0 | 1335.6
13 - 14 | 7.896 | 6.864 | 0 | 0 | 0 | 1682.9723 | 0 | 2006.4297 | 3 | 2.7 | 322 | 301.5 | 679.4 | 70.4 | 515.2 | 0 | 23.6 | 378 | 0 | 1393.6 | 0 | 1696.8 | 0 | 2022.3 | 0 | 2020.2 | 0 | 1694.7
14 - 15 | 8.448 | 7.584 | 0 | 0 | 0 | 1440.1274 | 0 | 2049.4058 | 3.2 | 2.9 | 297.2 | 223.8 | 541.4 | 66.6 | 498.4 | 0 | 21.6 | 375 | 0 | 1459.2 | 0 | 1453.2 | 0 | 2066.4 | 0 | 2064.3 | 0 | 1453.2
15 - 16 | 8.736 | 7.44 | 0 | 0 | 0 | 1366.5246 | 0 | 1892.5281 | 3.3 | 2.8 | 266.4 | 79.8 | 647.6 | 67.4 | 501.6 | 0 | 14.8 | 370.2 | 0 | 1304.8 | 0 | 1377.6 | 0 | 1906.8 | 0 | 1906.8 | 0 | 1377.6
16 - 17 | 9.336 | 7.368 | 0 | 0 | 0 | 1050.5421 | 0 | 1916.3852 | 3.6 | 2.9 | 242.8 | 83.1 | 363.2 | 75.2 | 501.6 | 0 | 18.8 | 358.2 | 0 | 1317.6 | 0 | 1060.5 | 0 | 1932 | 0 | 1932 | 0 | 1060.5
17 - 18 | 8.688 | 6.984 | 0 | 0 | 0 | 897.3353 | 0 | 1607.2087 | 3.3 | 2.6 | 250.8 | 71.4 | 202.6 | 71.6 | 525.6 | 0 | 18.6 | 369.6 | 0 | 988 | 0 | 907.2 | 0 | 1621.2 | 0 | 1619.1 | 0 | 907.2
18 - 19 | 8.712 | 6.936 | 0 | 0 | 0 | 915.0917 | 0 | 1656.6254 | 3.3 | 2.7 | 284.8 | 71.1 | 169.8 | 83.4 | 588.8 | 0 | 20 | 385.8 | 0 | 960.8 | 0 | 924 | 0 | 1671.6 | 0 | 1669.5 | 0 | 924
19 - 20 | 8.64 | 5.52 | 0 | 0 | 0 | 905.7389 | 0 | 1469.6814 | 3.3 | 2.2 | 304.8 | 79.8 | 119.6 | 88 | 614.4 | 0 | 23.4 | 399 | 0 | 741.6 | 0 | 913.5 | 0 | 1480.5 | 0 | 1482.6 | 0 | 913.5
20 - 21 | 8.472 | 5.232 | 0 | 0 | 0 | 883.9377 | 0 | 1479.925 | 3.2 | 2.1 | 298.4 | 85.2 | 115.6 | 91.6 | 643.2 | 0 | 17.2 | 381.6 | 0 | 725.6 | 0 | 894.6 | 0 | 1493.1 | 0 | 1491 | 0 | 894.6
21 - 22 | 7.632 | 6.864 | 0 | 0 | 0 | 867.0033 | 0 | 1540.5212 | 3 | 2.7 | 280 | 80.7 | 106.6 | 88.4 | 657.6 | 0 | 19.2 | 396.6 | 0 | 772 | 0 | 875.7 | 0 | 1554 | 0 | 1551.9 | 0 | 875.7
22 - 23 | 6.744 | 8.688 | 0 | 0 | 0 | 836.4458 | 0 | 1474.7403 | 2.6 | 3.2 | 284 | 78.3 | 104.8 | 76 | 610.4 | 0 | 17 | 367.2 | 0 | 767.2 | 0 | 846.3 | 0 | 1486.8 | 0 | 1486.8 | 0 | 844.2
23 - 00 | 6.48 | 8.136 | 0 | 0 | 0 | 705.4546 | 0 | 1334.7456 | 2.6 | 3.1 | 246.8 | 69.9 | 100.6 | 60 | 509.6 | 0 | 12.8 | 285 | 0 | 748 | 0 | 714 | 0 | 1346.1 | 0 | 1346.1 | 0 | 714
Сумма | 159.576 | 139.944 | 0 | 0 | 0 | 24651.0048 | 0 | 36248.2548 | 62.9 | 55.2 | 6181.6 | 3232.2 | 7108 | 1641 | 11902.4 | 0 | 383 | 8073 | 0 | 22251.2 | 0 | 24891.3 | 0 | 36558.9 | 0 | 36540 | 0 | 24887.1

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Маега |  |  | активная энергия
за 19.06.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч