## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Чарозеро | [24 empty] | за 19.06.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Чарозеро ТСН 1 ао RS | [24 empty] | 0
| 0,4 Чарозеро ТСН 2 ао RS | 0.184 | 0.186 | 0.186 | 0.184 | 0.184 | 0.184 | 0.182 | 0.18 | 0.174 | 0.174 | 0.17 | 0.178 | 0.182 | 0.178 | 0.18 | 0.178 | 0.18 | 0.18 | 0.184 | 0.184 | 0.184 | 0.184 | 0.186 | 0.186 | 4.352
| 10 Чарозеро Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Чарозеро Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Чарозеро Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Чарозеро Т 2 ап RS | 44.4 | 42 | 41 | 41.8 | 40.6 | 49.4 | 62.2 | 75.4 | 81.2 | 77.2 | 77.6 | 80 | 83.6 | 79.8 | 70.4 | 74.2 | 72.6 | 72.8 | 77.2 | 77.2 | 79 | 71.8 | 63.6 | 52 | 1587
| 10 Чарозеро-Кузнецово ао RS | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.55 | 2.4 | 4.2 | 3.9 | 4.05 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 4.5 | 3.75 | 3.3 | 4.5 | 3.3 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 5.1 | 3.9 | 3.45 | 2.85 | 85.95
| 10 Чарозеро-Кузнецово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Чарозеро-Подосеново ао RS | 3.6 | 3.3 | 3.15 | 3 | 3.45 | 5.55 | 10.05 | 8.25 | 7.65 | 5.85 | 6.3 | 6.9 | 9.3 | 7.2 | 7.5 | 7.35 | 7.65 | 6.15 | 7.35 | 9 | 9.6 | 6.75 | 5.55 | 4.05 | 154.5
| 10 Чарозеро-Подосеново ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Чарозеро-Правильный путь ао RS | 8.3 | 8.3 | 8.5 | 8.1 | 7.4 | 9.2 | 10.6 | 11.4 | 11.6 | 12.5 | 12.1 | 13.6 | 13.8 | 15 | 12.7 | 13.1 | 15.4 | 14.1 | 14.4 | 15.5 | 14.3 | 13.6 | 11.6 | 10.6 | 285.7
| 10 Чарозеро-Правильный путь ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Чарозеро-Ракула ао RS | 14.1 | 12.45 | 12.45 | 12.75 | 12 | 13.05 | 16.2 | 25.5 | 28.65 | 26.25 | 26.85 | 24.45 | 24.9 | 23.25 | 19.2 | 17.85 | 18.3 | 19.05 | 20.7 | 19.95 | 21.6 | 20.55 | 20.85 | 16.8 | 467.7
| 10 Чарозеро-Ракула ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Чарозеро-Чарозеро ао RS | 16.35 | 15.75 | 15.45 | 15.9 | 15.75 | 19.5 | 21.3 | 26.25 | 29.1 | 28.8 | 28.05 | 31.05 | 31.2 | 30.75 | 27.75 | 31.5 | 28.05 | 29.85 | 30.45 | 28.8 | 28.8 | 27.15 | 22.65 | 18.6 | 598.8
| 10 Чарозеро-Чарозеро ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 89.634 | 84.386 | 83.136 | 84.134 | 81.934 | 99.284 | 124.732 | 150.88 | 162.424 | 154.674 | 154.97 | 160.078 | 167.482 | 159.928 | 141.03 | 148.678 | 145.48 | 146.33 | 154.484 | 154.834 | 158.584 | 143.934 | 127.886 | 105.086 | 3184.002
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Чарозеро
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Чарозеро |  |  | активная энергия
за 19.06.2019
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч