## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Вытегра р. | [24 empty] | за 19.06.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Вытегра р. ТСН 1 ао RS | 1.248 | 1.152 | 1.088 | 1.088 | 1.216 | 1.12 | 1.088 | 1.088 | 1.152 | 1.056 | 1.056 | 1.056 | 1.184 | 1.056 | 1.12 | 1.216 | 1.088 | 1.088 | 1.088 | 1.216 | 1.088 | 1.088 | 1.088 | 1.216 | 26.944
| 0,4 Вытегра р. ТСН 2 ао RS | 10.816 | 9.952 | 10.624 | 9.824 | 10.816 | 11.808 | 10.496 | 13.024 | 10.784 | 10.976 | 8.768 | 1.504 | 1.44 | 2.176 | 2.08 | 2.464 | 5.44 | 9.984 | 10.08 | 10.208 | 10.464 | 10.624 | 9.92 | 10.336 | 204.608
| 0,4 Вытегра р.-ГЭС 1 СН ао RS | 4.16 | 3.84 | 4.08 | 3.808 | 4.144 | 4.544 | 4.048 | 5.024 | 4.16 | 4.24 | 3.36 | 0.544 | 0.528 | 0.784 | 0.768 | 0.912 | 2.08 | 3.84 | 3.888 | 3.936 | 4.032 | 4.096 | 3.84 | 3.984 | 78.64
| 0,4 Вытегра р.-ГЭС 2 СН ао RS | 6.496 | 5.952 | 6.384 | 5.904 | 6.48 | 7.136 | 6.304 | 7.872 | 6.496 | 6.608 | 5.264 | 0.88 | 0.864 | 1.296 | 1.264 | 1.488 | 3.248 | 6 | 6.048 | 6.144 | 6.288 | 6.4 | 5.968 | 6.192 | 122.976
| 6 Вытегра р. Г 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Вытегра р. Г 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Вытегра р. Г 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Вытегра р. Г 2 ап RS | 573.12 | 570.36 | 572.76 | 572.4 | 575.28 | 574.32 | 571.68 | 573 | 573.48 | 571.68 | 436.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.2 | 609 | 610.68 | 612.6 | 612.72 | 608.4 | 607.32 | 612.36 | 10735.8
| 6 Вытегра р. Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Вытегра р. Т 1 ап RS | 502.56 | 457.2 | 389.52 | 352.08 | 363.6 | 385.2 | 521.28 | 609.84 | 640.08 | 663.12 | 702 | 659.52 | 664.56 | 655.92 | 641.52 | 600.48 | 606.24 | 599.76 | 637.2 | 635.76 | 623.52 | 639.36 | 600.48 | 530.64 | 13681.44
| 6 Вытегра р. Т 2 ао RS | 253.44 | 293.76 | 306.72 | 325.44 | 303.84 | 250.56 | 230.4 | 100.8 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.32 | 244.8 | 285.12 | 263.52 | 287.28 | 266.4 | 304.56 | 329.04 | 4124.16
| 6 Вытегра р. Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 123.12 | 136.8 | 257.04 | 599.04 | 453.6 | 493.2 | 550.08 | 459.36 | 252.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3325.68
| 6 Вытегра р.-Аэропорт ао RS | 40.32 | 35.82 | 31.86 | 27.18 | 28.8 | 32.58 | 53.28 | 65.16 | 51.12 | 45.18 | 52.2 | 50.4 | 44.46 | 42.48 | 41.4 | 41.22 | 40.5 | 50.22 | 64.44 | 64.98 | 66.78 | 76.86 | 75.6 | 58.32 | 1181.16
| 6 Вытегра р.-Белоусово ао RS | 4.14 | 3.6 | 3.42 | 3.42 | 3.6 | 3.6 | 3.78 | 3.06 | 3.06 | 3.78 | 4.14 | 4.5 | 3.78 | 3.6 | 3.96 | 3.6 | 3.42 | 3.6 | 4.14 | 3.78 | 3.78 | 4.32 | 3.78 | 3.42 | 89.28
| 6 Вытегра р.-Белоусово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Вытегра р.-Больница ао RS | 98.28 | 80.82 | 73.8 | 70.56 | 80.1 | 109.62 | 142.74 | 207.54 | 229.32 | 257.04 | 215.64 | 197.46 | 189.18 | 163.62 | 139.14 | 134.64 | 139.14 | 143.46 | 131.76 | 147.24 | 162.9 | 155.34 | 140.4 | 111.96 | 3521.7
| 6 Вытегра р.-Военкомат ао RS | 70.56 | 52.8 | 47.04 | 49.92 | 48.96 | 51.96 | 94.8 | 112.56 | 117.72 | 114.48 | 112.56 | 111.72 | 122.28 | 110.16 | 111 | 107.4 | 100.68 | 101.64 | 112.08 | 107.16 | 112.56 | 111 | 89.88 | 77.04 | 2247.96
| 6 Вытегра р.-Гараж РЭС ао RS | 1.2 | 1.2 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.68 | 2.16 | 1.44 | 2.4 | 2.16 | 2.4 | 1.44 | 1.44 | 0.96 | 1.68 | 1.68 | 2.4 | 2.16 | 1.44 | 1.92 | 1.92 | 1.68 | 2.64 | 1.68 | 42
| 6 Вытегра р.-Город ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Вытегра р.-Заречье ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Вытегра р.-Нефтебаза ао RS | 154.8 | 156.48 | 113.28 | 112.8 | 114.72 | 121.2 | 134.16 | 151.92 | 162.24 | 195.12 | 216 | 190.32 | 204 | 197.04 | 192.24 | 189.6 | 204.72 | 169.44 | 162.96 | 163.44 | 158.4 | 162.96 | 161.04 | 145.44 | 3934.32
| 6 Вытегра р.-Промзона ао RS | 192.24 | 167.04 | 163.08 | 147.96 | 161.64 | 183.6 | 170.28 | 232.56 | 425.52 | 408.24 | 442.44 | 384.12 | 245.88 | 306.72 | 388.44 | 301.68 | 305.28 | 186.12 | 161.28 | 170.64 | 132.84 | 157.32 | 133.2 | 140.4 | 5708.52
| 6 Вытегра р.-пр.Победы ао RS | 89.64 | 74.52 | 70.92 | 71.82 | 74.16 | 80.46 | 124.38 | 165.06 | 170.64 | 173.34 | 168.84 | 162 | 165.96 | 158.94 | 151.74 | 137.88 | 139.5 | 151.92 | 162.36 | 165.24 | 163.26 | 161.82 | 147.96 | 110.7 | 3243.06
| 6 Вытегра р.-С.х. Вытегорский ао RS | 105.84 | 102.48 | 85.68 | 61.44 | 62.16 | 69.6 | 79.92 | 89.52 | 102 | 102.24 | 102.96 | 101.28 | 99.6 | 91.68 | 95.04 | 91.68 | 87.6 | 101.04 | 102 | 102.96 | 96.72 | 93.84 | 91.68 | 108.96 | 2227.92
| 6 Вытегра р.-Шлюз 1-1 ао RS | 36.54 | 29.88 | 36 | 23.94 | 29.7 | 23.94 | 29.52 | 21.6 | 31.68 | 27.54 | 43.2 | 38.52 | 23.22 | 51.48 | 44.28 | 27.72 | 28.08 | 19.44 | 28.8 | 26.1 | 21.06 | 27.54 | 28.44 | 25.2 | 723.42
| 6 Вытегра р.-Шлюз 1-2 ао RS | 8.16 | 8.64 | 8.4 | 8.4 | 8.16 | 9.12 | 7.92 | 11.28 | 26.4 | 27.36 | 23.28 | 21.12 | 21.6 | 24.48 | 25.44 | 23.76 | 19.68 | 10.8 | 9.12 | 8.88 | 7.2 | 6.96 | 7.44 | 7.44 | 341.04
| Сумма | 2153.56 | 2055.496 | 1926.096 | 1849.424 | 1878.816 | 1922.048 | 2188.236 | 2373.068 | 2682.092 | 2751.68 | 2798.308 | 2525.424 | 2243.576 | 2305.592 | 2391.192 | 2126.78 | 2316.336 | 2414.312 | 2494.484 | 2495.724 | 2472.812 | 2496.008 | 2415.236 | 2284.328 | 55560.628
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Вытегра р.
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Вытегра р. |  |  | активная энергия
за 19.06.2019
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч