## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| РП 10 кВ Горка | [23 empty] | за 19.06.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
РП 10 кВ Горка | [17 empty] | за 19.06.2019
Время | 0,4 Горка ТСН ао | 0,4 Горка ТСН ао RS | 10 Горка-Горка 1 Т 2 ап | 10 Горка-Горка 1 Т 2 ап RS | 10 Горка-Горка 2 Т 1 ап | 10 Горка-Горка 2 Т 1 ап RS | 10 Горка-Лоста 1 ао | 10 Горка-Лоста 1 ао RS | 10 Горка-Лоста 1 ап RS | 10 Горка-Лоста 2 РЭС 2 ао | 10 Горка-Лоста 2 РЭС 2 ао RS | 10 Горка-Лоста 2 РЭС 2 ап RS | 10 Горка-РЭС 1 ао | 10 Горка-РЭС 1 ао RS | 10 Горка-Телецентр ао | 10 Горка-Телецентр ао RS | 10 Горка-УКРМ ао | 10 Горка-УКРМ ао RS
00 - 01 | 0.728 | 0.728 | 448 | 448 | 46.4 | 46.4 | 32.4 | 32.6 | 0 | 285.2 | 285.2 | 0 | 14.4 | 14.4 | 107.2 | 107.2 | 55.2 | 55.2
01 - 02 | 0.784 | 0.784 | 404.8 | 405.6 | 40 | 40 | 25.6 | 25.6 | 0 | 246 | 246 | 0 | 14 | 14.2 | 108 | 108 | 52 | 52.2
02 - 03 | 0.784 | 0.78 | 371.2 | 370.4 | 33.6 | 33.6 | 22 | 21.8 | 0 | 214.4 | 214.4 | 0 | 12.8 | 12.6 | 108.4 | 108.6 | 47.2 | 47
03 - 04 | 0.792 | 0.792 | 371.2 | 372 | 30.4 | 29.6 | 20 | 20 | 0 | 208.4 | 208.6 | 0 | 9.6 | 9.8 | 107.6 | 107.6 | 55.2 | 55.4
04 - 05 | 0.816 | 0.82 | 352 | 351.2 | 30.4 | 30.4 | 20 | 20.2 | 0 | 198.8 | 198.6 | 0 | 10.4 | 10.2 | 104.8 | 104.8 | 48.8 | 48.4
05 - 06 | 0.832 | 0.832 | 400 | 400.8 | 38.4 | 38.4 | 28.4 | 28.4 | 0 | 228.8 | 228.6 | 0 | 10.4 | 10.4 | 104.4 | 104.2 | 66.8 | 67.2
06 - 07 | 0.784 | 0.784 | 492.8 | 492.8 | 56 | 56.8 | 46.4 | 46.2 | 0 | 298.4 | 298.4 | 0 | 10.8 | 10.8 | 104 | 104.2 | 90.8 | 90.6
07 - 08 | 0.76 | 0.76 | 561.6 | 561.6 | 62.4 | 61.6 | 48.4 | 48.4 | 0 | 348.4 | 348.4 | 0 | 13.6 | 13.8 | 105.2 | 105.2 | 108 | 108
08 - 09 | 0.768 | 0.764 | 616 | 616 | 84.8 | 85.6 | 65.2 | 65 | 0 | 382.8 | 383 | 0 | 22 | 21.8 | 106.8 | 106.6 | 127.2 | 127
09 - 10 | 0.776 | 0.776 | 643.2 | 643.2 | 92.8 | 92.8 | 71.2 | 71.4 | 0 | 392.4 | 392.4 | 0 | 21.2 | 21.4 | 106.4 | 106.6 | 144 | 144.4
10 - 11 | 0.728 | 0.732 | 627.2 | 626.4 | 96 | 96 | 78 | 78.2 | 0 | 384.4 | 384.2 | 0 | 18.4 | 18.2 | 106.8 | 106.8 | 135.6 | 135.6
11 - 12 | 0.696 | 0.696 | 638.4 | 639.2 | 115.2 | 114.4 | 97.6 | 97.4 | 0 | 373.6 | 373.6 | 0 | 18 | 18 | 107.2 | 107.2 | 158 | 157.8
12 - 13 | 0.744 | 0.744 | 649.6 | 649.6 | 81.6 | 81.6 | 65.6 | 65.4 | 0 | 387.6 | 387.8 | 0 | 16.4 | 16.6 | 108.4 | 108.2 | 154 | 154
13 - 14 | 0.688 | 0.684 | 603.2 | 602.4 | 116.8 | 117.6 | 102 | 102.2 | 0 | 361.6 | 361.6 | 0 | 16 | 15.8 | 107.6 | 107.8 | 133.2 | 133.2
14 - 15 | 0.68 | 0.68 | 604.8 | 605.6 | 99.2 | 98.4 | 82.4 | 82.4 | 0 | 358.4 | 358.6 | 0 | 17.2 | 17.2 | 108.4 | 108.4 | 138 | 138.2
15 - 16 | 0.712 | 0.716 | 579.2 | 579.2 | 116.8 | 117.6 | 100 | 100.2 | 0 | 343.2 | 343 | 0 | 18 | 18.2 | 109.2 | 109 | 127.2 | 127
16 - 17 | 0.656 | 0.656 | 574.4 | 573.6 | 108.8 | 108.8 | 90 | 89.8 | 0 | 354.8 | 354.8 | 0 | 20 | 20 | 108.4 | 108.6 | 110.4 | 110.4
17 - 18 | 0.672 | 0.672 | 558.4 | 558.4 | 115.2 | 115.2 | 99.2 | 99.2 | 0 | 369.2 | 369.2 | 0 | 16 | 16 | 107.2 | 107 | 81.2 | 81.4
18 - 19 | 0.656 | 0.652 | 564.8 | 565.6 | 94.4 | 93.6 | 81.6 | 81.8 | 0 | 386.8 | 386.6 | 0 | 12.4 | 12.4 | 106.4 | 106.4 | 72.8 | 72.6
19 - 20 | 0.648 | 0.648 | 564.8 | 564.8 | 86.4 | 86.4 | 75.6 | 75.6 | 0 | 396.4 | 396.6 | 0 | 11.6 | 11.4 | 106.8 | 106.8 | 60.4 | 60.6
20 - 21 | 0.64 | 0.64 | 584 | 584 | 78.4 | 79.2 | 69.6 | 69.4 | 0 | 416 | 415.8 | 0 | 10.4 | 10.4 | 106.4 | 106.6 | 61.6 | 61.4
21 - 22 | 0.656 | 0.66 | 566.4 | 566.4 | 62.4 | 61.6 | 51.2 | 51.2 | 0 | 397.2 | 397.6 | 0 | 11.2 | 11.2 | 106.8 | 106.8 | 61.6 | 61.6
22 - 23 | 0.68 | 0.676 | 547.2 | 546.4 | 56 | 56.8 | 42.8 | 43 | 0 | 381.2 | 381.2 | 0 | 14.4 | 14.4 | 107.2 | 107.2 | 57.6 | 57.8
23 - 00 | 0.696 | 0.7 | 499.2 | 499.2 | 44.8 | 44.8 | 31.6 | 31.4 | 0 | 333.2 | 332.8 | 0 | 13.2 | 13.4 | 107.6 | 107.8 | 58.8 | 58.8
Сумма | 17.376 | 17.376 | 12822.4 | 12822.4 | 1787.2 | 1787.2 | 1446.8 | 1446.8 | 0 | 8047.2 | 8047 | 0 | 352.4 | 352.6 | 2567.2 | 2567.6 | 2205.6 | 2205.8

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
РП 10 кВ Горка |  |  | активная энергия
за 19.06.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч