## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Водораздельная | [24 empty] | за 19.06.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Водораздельная ТСН 1 ао RS | 0.76 | 0.752 | 0.856 | 0.776 | 0.808 | 0.8 | 0.76 | 0.84 | 0.928 | 0.896 | 0.808 | 0.8 | 0.8 | 0.664 | 0.68 | 0.944 | 0.92 | 0.872 | 0.8 | 0.888 | 0.912 | 0.808 | 0.792 | 0.744 | 19.608
| 0,4 Водораздельная ТСН 2 ао RS | 0.536 | 0.552 | 0.664 | 0.608 | 0.544 | 0.544 | 0.52 | 0.56 | 0.696 | 0.68 | 0.552 | 0.592 | 0.528 | 0.48 | 0.44 | 0.64 | 0.648 | 0.624 | 0.6 | 0.616 | 0.592 | 0.536 | 0.536 | 0.48 | 13.768
| 35 Водораздельная СВ ао RS | 1342.6 | 1327.2 | 1129.8 | 1303.4 | 1304.8 | 1246 | 1321.6 | 1281 | 1184.4 | 1513.4 | 1526 | 1509.2 | 1426.6 | 1591.8 | 1439.2 | 1246 | 1261.4 | 1316 | 1339.8 | 1244.6 | 1251.6 | 1366.4 | 1352.4 | 1408.4 | 32233.6
| 35 Водораздельная СВ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Водораздельная Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Водораздельная Т 1 ап RS | 1045.8 | 1059.8 | 862.4 | 1043 | 1034.6 | 992.6 | 1006.6 | 908.6 | 757.4 | 995.4 | 1086.4 | 1103.2 | 991.2 | 1099 | 1020.6 | 830.2 | 849.8 | 898.8 | 905.8 | 810.6 | 831.6 | 978.6 | 984.2 | 1090.6 | 23186.8
| 35 Водораздельная Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Водораздельная Т 2 ап RS | 285.6 | 292.6 | 170.8 | 274.4 | 273 | 218.4 | 257.6 | 201.6 | 126 | 173.6 | 267.4 | 238 | 105 | 169.4 | 161 | 201.6 | 226.8 | 197.4 | 204.4 | 176.4 | 147 | 239.4 | 235.2 | 312.2 | 5154.8
| 6 Водораздельная Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Водораздельная Т 1 ап RS | 1036.8 | 1050 | 854.4 | 1033.2 | 1024.8 | 981.6 | 998.4 | 900 | 750 | 987.6 | 1077.6 | 1095.6 | 984 | 1090.8 | 1011.6 | 823.2 | 841.2 | 890.4 | 896.4 | 802.8 | 822 | 970.8 | 975.6 | 1081.2 | 22980
| 6 Водораздельная Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Водораздельная Т 2 ап RS | 278.4 | 285.6 | 162 | 266.4 | 265.2 | 210 | 250.8 | 193.2 | 118.8 | 166.8 | 259.2 | 231.6 | 97.2 | 163.2 | 153.6 | 194.4 | 219.6 | 189.6 | 198 | 168 | 141.6 | 231.6 | 228 | 306 | 4978.8
| 6 Водораздельная ТСН 1 ао RS | 1.2 | 1.2 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.38 | 1.26 | 1.32 | 1.26 | 1.26 | 1.2 | 1.2 | 1.38 | 1.32 | 1.26 | 1.2 | 1.32 | 1.32 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 30.24
| 6 Водораздельная ТСН 2 ао RS | 0.6 | 0.72 | 0.66 | 0.66 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.72 | 0.66 | 0.72 | 0.66 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.66 | 15.72
| 6 Водораздельная-Анненский Мост ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Водораздельная-Анненский Мост ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Водораздельная-Павшозеро ао RS | 15 | 13.68 | 13.08 | 13.68 | 13.56 | 15.84 | 20.52 | 21 | 22.56 | 24.6 | 28.8 | 25.32 | 25.08 | 21.96 | 22.92 | 26.4 | 25.32 | 27.36 | 24.84 | 23.64 | 25.44 | 27.6 | 24 | 21.96 | 524.16
| 6 Водораздельная-Рубеж ао RS | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 4.8 | 4.32 | 5.76 | 8.64 | 8.16 | 8.16 | 9.12 | 7.68 | 6.72 | 8.64 | 8.64 | 6.72 | 9.12 | 8.16 | 6.24 | 7.68 | 9.12 | 8.16 | 6.24 | 5.28 | 164.64
| 6 Водораздельная-Рубеж ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Водораздельная-Рудоуправление 1 ао RS | 1035.36 | 1048.56 | 852.24 | 1031.28 | 1023.6 | 979.92 | 996.24 | 897.84 | 748.32 | 985.92 | 1076.64 | 1094.4 | 981.6 | 1089.84 | 1010.64 | 821.52 | 840 | 888.48 | 894.96 | 801.84 | 820.56 | 969.36 | 973.92 | 1079.52 | 22942.56
| 6 Водораздельная-Рудоуправление 2 ао RS | 258.48 | 267.12 | 145.2 | 246.96 | 246.96 | 189.12 | 223.2 | 164.16 | 87.84 | 133.2 | 221.04 | 197.76 | 65.76 | 131.76 | 122.16 | 160.56 | 184.56 | 153.6 | 165.84 | 137.52 | 106.32 | 195.6 | 197.28 | 277.44 | 4279.44
| Сумма | 5305.456 | 5352.104 | 4197.68 | 5219.944 | 5194.652 | 4841.124 | 5083.98 | 4579.36 | 3807.144 | 4992.176 | 5555.54 | 5506.072 | 4686.468 | 5369.404 | 4953.4 | 4314.224 | 4461.288 | 4573.156 | 4639.48 | 4176.504 | 4158.664 | 4990.664 | 4979.968 | 5585.684 | 116524.136
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Водораздельная
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Водораздельная |  |  | активная энергия
за 19.06.2019
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч