## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Шола | [24 empty] | за 19.06.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Шола ТСН 1 ао | 0.064 | 0.08 | 0.096 | 0.096 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.096 | 0.096 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.064 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 1.952
| 0,4 Шола ТСН 2 ао | 0.704 | 0.704 | 0.736 | 0.704 | 0.704 | 0.736 | 0.704 | 0.72 | 0.704 | 0.704 | 0.704 | 0.704 | 0.72 | 0.688 | 0.704 | 0.72 | 0.704 | 0.72 | 0.704 | 0.72 | 0.704 | 0.704 | 0.704 | 0.704 | 17.024
| 10 Шола Т 1 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Шола Т 1 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Шола Т 2 ао | 178.4 | 137.6 | 131.2 | 126.4 | 136 | 164 | 205.6 | 248 | 284.8 | 269.6 | 265.6 | 259.2 | 257.6 | 246.4 | 236.8 | 244.8 | 237.6 | 252 | 252 | 262.4 | 266.4 | 245.6 | 212 | 213.6 | 5333.6
| 10 Шола Т 2 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Шола ТСН 1 ао | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 8.8
| 10 Шола ТСН 2 ао | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 1 | 1 | 23.8
| 10 Шола-Зубово ао | 49.2 | 39.4 | 35 | 33.4 | 35.4 | 46.6 | 55.2 | 59.8 | 71.6 | 67 | 63 | 65.6 | 70 | 69 | 62.4 | 65.4 | 68.4 | 71.8 | 72.8 | 76.4 | 72.8 | 67.4 | 59 | 58.8 | 1435.4
| 10 Шола-Ивановский ао | 7.5 | 5.4 | 4.8 | 4.8 | 5.7 | 6 | 8.4 | 9.9 | 9 | 9.3 | 8.1 | 9.3 | 8.4 | 9 | 7.5 | 8.7 | 10.5 | 9.9 | 11.1 | 9.6 | 8.4 | 9.3 | 6.9 | 8.7 | 196.2
| 10 Шола-Максимово ао | 42.2 | 29.6 | 29 | 28 | 29.4 | 31.8 | 37 | 53.6 | 64.4 | 61.8 | 57.6 | 53 | 52.4 | 50.2 | 55.2 | 51.6 | 48.6 | 46.8 | 49 | 52 | 54 | 49.6 | 44.4 | 50.4 | 1121.6
| 10 Шола-Максимово ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Шола-Нижний склад ЛПХ ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Шола-Поселок ао | 74.8 | 58.4 | 57.8 | 55.8 | 60.2 | 73.6 | 99.8 | 118.2 | 134.4 | 124.2 | 129.4 | 123.6 | 119.6 | 111.8 | 104.6 | 112 | 103.8 | 116.6 | 112.6 | 115 | 124.8 | 113 | 94.8 | 90.6 | 2429.4
| 10 Шола-Царёво ао | 4 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 4.8 | 4.8 | 5.2 | 5 | 6 | 6.6 | 6.8 | 7 | 5.8 | 5.6 | 6 | 5.8 | 6 | 6 | 8.4 | 5.8 | 5.4 | 5.6 | 4.2 | 129.2
| 35 Шола СМВ ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Шола СМВ ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Шола Т 1 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Шола Т 1 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Шола Т 2 ао | 183.4 | 142.8 | 137.2 | 131.6 | 140 | 169.4 | 211.4 | 253.4 | 289.8 | 273 | 271.6 | 264.6 | 263.2 | 250.6 | 242.2 | 249.2 | 243.6 | 257.6 | 257.6 | 267.4 | 271.6 | 250.6 | 217 | 219.8 | 5458.6
| 35 Шола Т 2 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 541.668 | 418.984 | 400.832 | 385.8 | 412.284 | 498.416 | 624.384 | 750.316 | 861.2 | 813.084 | 803.884 | 784.284 | 780.4 | 744.968 | 716.484 | 739.7 | 720.484 | 762.9 | 763.284 | 793.4 | 805.768 | 742.884 | 641.884 | 648.284 | 16155.576
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Шола
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Шола |  |  | активная энергия
за 19.06.2019
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч