## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Никоновская | [24 empty] | за 19.06.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Никоновская ТСН 1 ао RS | 0.22 | 0.224 | 0.224 | 0.224 | 0.224 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.224 | 0.212 | 0.216 | 0.216 | 0.22 | 0.22 | 0.216 | 0.22 | 0.216 | 0.22 | 0.224 | 0.224 | 0.224 | 0.224 | 0.224 | 0.224 | 5.3
| 0,4 Никоновская ТСН 2 ао RS | [24 empty] | 0
| 10 Никоновская Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Никоновская Т 1 ап RS | 122.8 | 104.4 | 104 | 103.6 | 104 | 145.6 | 178 | 219.2 | 213.2 | 215.2 | 204.8 | 194.4 | 192.4 | 187.6 | 197.6 | 195.2 | 186.8 | 220.4 | 240 | 235.2 | 209.6 | 198 | 167.6 | 148.8 | 4288.4
| 10 Никоновская Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Никоновская Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Никоновская-Кема ао RS | 10.8 | 9.2 | 9 | 8 | 8 | 9.4 | 12 | 15 | 14.6 | 16.6 | 18.8 | 16.8 | 17 | 14.6 | 15 | 14.8 | 16 | 15.4 | 18.2 | 19.6 | 17.2 | 17.4 | 14.4 | 14.6 | 342.4
| 10 Никоновская-Кема ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Никоновская-Костино ао RS | 21 | 19 | 18.8 | 18.4 | 19.6 | 21.2 | 25 | 30 | 28.4 | 32.8 | 30.4 | 32.4 | 32 | 33.8 | 31.2 | 31.6 | 32 | 35.6 | 37.4 | 39.8 | 36 | 36.6 | 31.4 | 25 | 699.4
| 10 Никоновская-К-с Никоновское ао RS | 7.2 | 4.4 | 9.4 | 10 | 8.2 | 32.4 | 41.2 | 40.2 | 21.2 | 15 | 10.4 | 8 | 6.6 | 6.6 | 23.2 | 13.6 | 13.2 | 34.4 | 45.2 | 35.4 | 10.2 | 7 | 5 | 8.6 | 416.6
| 10 Никоновская-Кукшево ао RS | 34.6 | 27.8 | 24.6 | 25.8 | 27 | 29.8 | 37.4 | 41.2 | 47.2 | 49.8 | 50 | 48.6 | 46.2 | 47.4 | 47.4 | 51.6 | 44.2 | 47.2 | 53 | 51.8 | 53 | 48 | 40.6 | 38.6 | 1012.8
| 10 Никоновская-Кукшево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Никоновская-Село Никоновское ао RS | 32.4 | 28.4 | 27 | 27.8 | 26.8 | 36.8 | 43.8 | 70.2 | 74.4 | 67.6 | 63.4 | 63 | 64.2 | 59 | 54.6 | 54.4 | 56.2 | 59.4 | 54 | 57.6 | 63.2 | 59.2 | 47.2 | 42 | 1232.6
| 10 Никоновская-Сидорово ао RS | 17.2 | 16.2 | 15.4 | 14 | 14.6 | 15.6 | 18.4 | 21.8 | 26.8 | 32.6 | 30.8 | 25 | 26 | 25.8 | 26 | 28.8 | 24.2 | 28.2 | 31.2 | 30.6 | 29.4 | 29.2 | 29 | 20.4 | 577.2
| 10 Никоновская-Сидорово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 246.22 | 209.624 | 208.424 | 207.824 | 208.424 | 291.02 | 356.02 | 437.82 | 426.024 | 429.812 | 408.816 | 388.416 | 384.62 | 375.02 | 395.216 | 390.22 | 372.816 | 440.82 | 479.224 | 470.224 | 418.824 | 395.624 | 335.424 | 298.224 | 8574.7
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Никоновская
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Никоновская |  |  | активная энергия
за 19.06.2019
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч