## напряжения
Ведомость по напряжениям ПС "Нюксеница" в режимный день 20.06.2018 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | 35 кВ | 10 кВ
| I и II сш | I и II сш
часы | кВ | кВ
0:00 | 36.356 | 10.435
1:00 | 35.656 | 10.24
2:00 | 35.831 | 10.285
3:00 | 35.963 | 10.355
4:00 | 36.006 | 10.325
5:00 | 35.875 | 10.305
6:00 | 36.138 | 10.375
7:00 | 35.744 | 10.245
8:00 | 36.05 | 10.33
9:00 | 36.006 | 10.325
10:00 | 36.4 | 10.455
11:00 | 36.444 | 10.375
12:00 | 36.444 | 10.44
13:00 | 36.006 | 10.32
14:00 | 36.269 | 10.415
15:00 | 36.487 | 10.42
16:00 | 36.313 | 10.385
17:00 | 36.05 | 10.36
18:00 | 36.225 | 10.38
19:00 | 36.444 | 10.455
20:00 | 36.181 | 10.385
21:00 | 35.919 | 10.26
22:00 | 36.181 | 10.37
23:00 | 36.356 | 10.42
24:00 | 36.444 | 10.455
Исполнитель | Легостаев Д.А.
телефон | 23-22

## ввода ПС
Ведомость нагрузок Т-1,Т-2 ПС "Нюксеница" в режимный день 19.06.2019 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | Ввод Т-1 10 кВ |  |  |  |  | Ввод Т-2 10 кВ |  |  |  |  | ТСН-1 |  | ТСН-2
| Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный |  | активный |  | активный
|  | коэфф.= | 6000 | коэфф.= | 6000 |  | коэфф.= | 6000 | коэфф.= | 6000 | коэфф.= | 1 | коэфф.= | 1
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 46.8 | 6576.9278 | - | 3013.0455 | - | 15.9 | 5248.7964 | - | 2445.0568 | - | 155402.276 | - | 257236.532 | -
1:00 | 43.0411 | 6577.0345 | 640.2 | 3013.1203 | 448.8 | 23.2472 | 5248.8525 | 336.6 | 2445.0993 | 255 | 155402.28 | 0.004 | 257236.684 | 0.152
2:00 | 40.3379 | 6577.1327 | 589.2 | 3013.1929 | 435.6 | 20.9048 | 5248.9013 | 292.8 | 2445.1396 | 241.8 | 155402.282 | 0.002 | 257236.834 | 0.15
3:00 | 39.487 | 6577.2291 | 578.4 | 3013.2636 | 424.2 | 19.4038 | 5248.9446 | 259.8 | 2445.1793 | 238.2 | 155402.286 | 0.004 | 257236.986 | 0.152
4:00 | 39.2015 | 6577.3245 | 572.4 | 3013.3342 | 423.6 | 19.3028 | 5248.9883 | 262.2 | 2445.2181 | 232.8 | 155402.288 | 0.002 | 257237.138 | 0.152
5:00 | 41.1718 | 6577.4275 | 618 | 3013.4044 | 421.2 | 19.5012 | 5249.0328 | 267 | 2445.2569 | 232.8 | 155402.292 | 0.004 | 257237.292 | 0.154
6:00 | 43.4838 | 6577.5398 | 673.8 | 3013.4731 | 412.2 | 20.5215 | 5249.08 | 283.2 | 2445.2973 | 242.4 | 155402.294 | 0.002 | 257237.444 | 0.152
7:00 | 52.3088 | 6577.6808 | 846 | 3013.5452 | 432.6 | 24.7166 | 5249.1411 | 366.6 | 2445.3405 | 259.2 | 155402.298 | 0.004 | 257237.596 | 0.152
8:00 | 57.5197 | 6577.8382 | 944.4 | 3013.6197 | 447 | 26.451 | 5249.2084 | 403.8 | 2445.3839 | 260.4 | 155402.3 | 0.002 | 257237.748 | 0.152
9:00 | 66.0507 | 6578.0158 | 1065.6 | 3013.7116 | 551.4 | 30.2473 | 5249.2835 | 450.6 | 2445.4363 | 314.4 | 155402.302 | 0.002 | 257237.9 | 0.152
10:00 | 72.8426 | 6578.21 | 1165.2 | 3013.8161 | 627 | 30.8045 | 5249.3583 | 448.8 | 2445.492 | 334.2 | 155402.306 | 0.004 | 257238.054 | 0.154
11:00 | 73.3793 | 6578.4048 | 1168.8 | 3013.9229 | 640.8 | 30.173 | 5249.4292 | 425.4 | 2445.5496 | 345.6 | 155402.308 | 0.002 | 257238.208 | 0.154
12:00 | 70.4269 | 6578.5922 | 1124.4 | 3014.0246 | 610.2 | 30.7551 | 5249.5018 | 435.6 | 2445.6079 | 349.8 | 155402.312 | 0.004 | 257238.362 | 0.154
13:00 | 69.171 | 6578.7779 | 1114.2 | 3014.1214 | 580.8 | 25.7426 | 5249.5668 | 390 | 2445.6509 | 258 | 155402.314 | 0.002 | 257238.516 | 0.154
14:00 | 67.6618 | 6578.9574 | 1077 | 3014.2201 | 592.2 | 29.5802 | 5249.6362 | 416.4 | 2445.7075 | 339.6 | 155402.318 | 0.004 | 257238.668 | 0.152
15:00 | 70.8964 | 6579.1462 | 1132.8 | 3014.3222 | 612.6 | 28.7296 | 5249.7035 | 403.8 | 2445.7626 | 330.6 | 155402.32 | 0.002 | 257238.822 | 0.154
16:00 | 71.1742 | 6579.3347 | 1131 | 3014.4266 | 626.4 | 27.8343 | 5249.7702 | 400.2 | 2445.8141 | 309 | 155402.322 | 0.002 | 257238.976 | 0.154
17:00 | 69.6727 | 6579.5181 | 1100.4 | 3014.5308 | 625.2 | 29.7011 | 5249.8421 | 431.4 | 2445.8681 | 324 | 155402.326 | 0.004 | 257239.13 | 0.154
18:00 | 63.2834 | 6579.6867 | 1011.6 | 3014.6218 | 546 | 28.4556 | 5249.9133 | 427.2 | 2445.9166 | 291 | 155402.328 | 0.002 | 257239.284 | 0.154
19:00 | 64.0808 | 6579.8563 | 1017.6 | 3014.716 | 565.2 | 32.2793 | 5249.9921 | 472.8 | 2445.9744 | 346.8 | 155402.332 | 0.004 | 257239.438 | 0.154
20:00 | 65.5818 | 6580.0323 | 1056 | 3014.8079 | 551.4 | 31.8622 | 5250.0725 | 482.4 | 2446.0277 | 319.8 | 155402.334 | 0.002 | 257239.59 | 0.152
21:00 | 63.105 | 6580.2034 | 1026.6 | 3014.8929 | 510 | 30.7462 | 5250.1505 | 468 | 2446.0785 | 304.8 | 155402.338 | 0.004 | 257239.74 | 0.15
22:00 | 60.978 | 6580.3688 | 992.4 | 3014.9749 | 492 | 31.883 | 5250.2315 | 486 | 2446.131 | 315 | 155402.34 | 0.002 | 257239.892 | 0.152
23:00 | 58.305 | 6580.5262 | 944.4 | 3015.0548 | 479.4 | 29.6956 | 5250.3054 | 443.4 | 2446.1822 | 307.2 | 155402.342 | 0.002 | 257240.046 | 0.154
24:00 | 51.053 | 6580.6579 | 790.2 | 3015.1357 | 485.4 | 27.4586 | 5250.3727 | 403.8 | 2446.231 | 292.8 | 155402.346 | 0.004 | 257240.2 | 0.154
Итого |  |  | 22380.6 |  | 12541.2 |  |  | 9457.8 |  | 7045.2 |  | 0.07 |  | 3.668
Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
телефон |  | 23-22

## ВЛ-35 кВ
Ведомость нагрузок по ВЛ-35 кВ на ПС 35/10 кВ Нюксеница в режимный день 19.06.2019 по Великоустюгским электрическим сетям
ВЛ-35 кВ Тарнога-1 | [5 empty] | ВЛ-35 кВ Тарнога-2
Время | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков
|  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный
|  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача
|  | коэфф.= | 10500 | коэфф.= | 10500 |  | коэфф.= | 10500 | коэфф.= | 10500
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 0 | 190.0502 | - | 40.6929 | - | 0 | 1331.5286 | - | 615.4294 | -
1:00 | 0 | 190.0502 | 0 | 40.6929 | 0 | 0 | 1331.5286 | 0 | 615.4294 | 0
2:00 | 0 | 190.0502 | 0 | 40.6929 | 0 | 0 | 1331.5286 | 0 | 615.4294 | 0
3:00 | 0 | 190.0502 | 0 | 40.6929 | 0 | 0 | 1331.5286 | 0 | 615.4294 | 0
4:00 | 0 | 190.0502 | 0 | 40.6929 | 0 | 0 | 1331.5286 | 0 | 615.4294 | 0
5:00 | 0 | 190.0502 | 0 | 40.6929 | 0 | 0 | 1331.5286 | 0 | 615.4294 | 0
6:00 | 0 | 190.0502 | 0 | 40.6929 | 0 | 0 | 1331.5286 | 0 | 615.4294 | 0
7:00 | 0 | 190.0502 | 0 | 40.6929 | 0 | 0 | 1331.5286 | 0 | 615.4294 | 0
8:00 | 0 | 190.0502 | 0 | 40.6929 | 0 | 0 | 1331.5286 | 0 | 615.4294 | 0
9:00 | 0 | 190.0502 | 0 | 40.6929 | 0 | 0 | 1331.5286 | 0 | 615.4294 | 0
10:00 | 0 | 190.0502 | 0 | 40.6929 | 0 | 0 | 1331.5286 | 0 | 615.4294 | 0
11:00 | 0 | 190.0502 | 0 | 40.6929 | 0 | 0 | 1331.5286 | 0 | 615.4294 | 0
12:00 | 0 | 190.0502 | 0 | 40.6929 | 0 | 0 | 1331.5286 | 0 | 615.4294 | 0
13:00 | 0 | 190.0502 | 0 | 40.6929 | 0 | 0 | 1331.5286 | 0 | 615.4294 | 0
14:00 | 0 | 190.0502 | 0 | 40.6929 | 0 | 0 | 1331.5286 | 0 | 615.4294 | 0
15:00 | 0 | 190.0502 | 0 | 40.6929 | 0 | 0 | 1331.5286 | 0 | 615.4294 | 0
16:00 | 0 | 190.0502 | 0 | 40.6929 | 0 | 0 | 1331.5286 | 0 | 615.4294 | 0
17:00 | 0 | 190.0502 | 0 | 40.6929 | 0 | 0 | 1331.5286 | 0 | 615.4294 | 0
18:00 | 0 | 190.0502 | 0 | 40.6929 | 0 | 0 | 1331.5286 | 0 | 615.4294 | 0
19:00 | 0 | 190.0502 | 0 | 40.6929 | 0 | 0 | 1331.5286 | 0 | 615.4294 | 0
20:00 | 0 | 190.0502 | 0 | 40.6929 | 0 | 0 | 1331.5286 | 0 | 615.4294 | 0
21:00 | 0 | 190.0502 | 0 | 40.6929 | 0 | 0 | 1331.5286 | 0 | 615.4294 | 0
22:00 | 0 | 190.0502 | 0 | 40.6929 | 0 | 0 | 1331.5286 | 0 | 615.4294 | 0
23:00 | 0 | 190.0502 | 0 | 40.6929 | 0 | 0 | 1331.5286 | 0 | 615.4294 | 0
24:00 | 0 | 190.0502 | 0 | 40.6929 | 0 | 0 | 1331.5286 | 0 | 615.4294 | 0
Итого |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
| телефон |  | 23-22

## ВЛ-10 кВ
Ведомость нагрузок по ВЛ-10 кВ на ПС 35/10 кВ Нюксеница в режимный день 19.06.2019 по Великоустюгским электрическим сетям
ВЛ-10кВ Уфтюга | [5 empty] | ВЛ-10кВ Водозабор-1 |  |  |  |  | ВЛ-10кВ Газ-1 |  |  |  |  | ВЛ-10кВ Сельменьга |  |  |  |  | ВЛ-10кВ Льнозавод |  |  |  |  | ВЛ-10 кВ Райцентр |  |  |  |  | ВЛ-10кВ Ларинская |  |  |  |  | ВЛ-10кВ Б.Слободка |  |  |  |  | ВЛ-10кВ Газ-2 |  |  |  |  | ВЛ-10кВ Водозабор-2 |  |  |  |  | ВЛ-10кВ Лесютино
Время | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков
|  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный
|  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача
|  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 3000 | коэфф.= | 3000 |  | коэфф.= | 3000 | коэфф.= | 3000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 3000 | коэфф.= | 3000 |  | коэфф.= | 3000 | коэфф.= | 3000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 7.34 | 4155.0682 | - | 2247.2095 | - | 12.35 | 1112.5364 | - | 767.5353 | - | 0 | 1527.349 | - | 596.5644 | - | 4.54 | 4461.3888 | - | 2572.6923 | - | 3.54 | 2261.8353 | - | 1093.3344 | - | 15.25 | 14779.4604 | - | 5861.1437 | - | 1.69 | 1138.9232 | - | 346.9126 | - | 15.7 | 7028.7292 | - | 3128.7999 | - | 0.75 | 4254.3969 | - | 2764.4207 | - | 2.04 | 6023.3302 | - | 2791.9691 | - | 3.58 | 3138.5869 | - | 1672.6997 | -
1:00 | 7.3366 | 4155.1842 | 115.95 | 2247.2752 | 65.7 | 12.3515 | 1112.5978 | 184.2 | 767.578 | 128.1 | 0 | 1527.349 | 0 | 596.5644 | 0 | 4.5415 | 4461.4411 | 52.3 | 2572.7561 | 63.8 | 3.5443 | 2261.8573 | 44 | 1093.3579 | 47 | 15.2498 | 14779.5771 | 233.4 | 5861.2183 | 149.2 | 1.6857 | 1138.9376 | 28.8 | 346.9178 | 10.4 | 15.7029 | 7028.847 | 235.6 | 3128.8803 | 160.8 | 0.75394 | 4254.4009 | 12 | 2764.4229 | 6.6 | 2.0406 | 6023.3327 | 7.5 | 2791.9812 | 36.3 | 3.5843 | 3138.6384 | 51.45 | 1672.7396 | 39.9
2:00 | 7.042 | 4155.2959 | 111.75 | 2247.3374 | 62.25 | 11.3595 | 1112.6531 | 165.9 | 767.6189 | 122.7 | 0 | 1527.349 | 0 | 596.5644 | 0 | 4.36 | 4461.49 | 48.9 | 2572.8184 | 62.3 | 3.2999 | 2261.8771 | 39.6 | 1093.3804 | 45 | 14.2444 | 14779.6835 | 212.8 | 5861.2919 | 147.2 | 1.4435 | 1138.9498 | 24.4 | 346.9226 | 9.6 | 14.1094 | 7028.9504 | 206.8 | 3128.956 | 151.4 | 0.76078 | 4254.405 | 12.3 | 2764.425 | 6.3 | 1.9887 | 6023.3351 | 7.2 | 2791.993 | 35.4 | 3.0329 | 3138.6788 | 40.5 | 1672.7769 | 37.35
3:00 | 7.7683 | 4155.4236 | 127.65 | 2247.3976 | 60.15 | 11.0172 | 1112.7058 | 158.1 | 767.6598 | 122.7 | 0 | 1527.349 | 0 | 596.5644 | 0 | 4.2257 | 4461.5362 | 46.2 | 2572.8797 | 61.3 | 3.2312 | 2261.8957 | 37.2 | 1093.4031 | 45.4 | 13.3756 | 14779.783 | 199 | 5861.3616 | 139.4 | 1.2166 | 1138.9598 | 20 | 346.9273 | 9.4 | 12.8087 | 7029.04 | 179.2 | 3129.0302 | 148.4 | 0.74612 | 4254.409 | 12 | 2764.4271 | 6.3 | 2.0082 | 6023.3376 | 7.5 | 2792.0049 | 35.7 | 2.9863 | 3138.7188 | 39.9 | 1672.8137 | 36.75
4:00 | 7.8304 | 4155.552 | 128.4 | 2247.4588 | 61.2 | 11.0635 | 1112.7587 | 158.7 | 767.7009 | 123.3 | 0 | 1527.349 | 0 | 596.5644 | 0 | 4.428 | 4461.5857 | 49.5 | 2572.9431 | 63.4 | 3.2189 | 2261.914 | 36.6 | 1093.4259 | 45.6 | 12.73 | 14779.8773 | 188.6 | 5861.4285 | 133.8 | 1.2261 | 1138.9698 | 20 | 346.9322 | 9.8 | 12.6723 | 7029.1309 | 181.8 | 3129.1008 | 141.2 | 0.76078 | 4254.4131 | 12.3 | 2764.4292 | 6.3 | 2.0406 | 6023.3401 | 7.5 | 2792.017 | 36.3 | 3.0135 | 3138.7582 | 39.45 | 1672.8517 | 37.95
5:00 | 8.2192 | 4155.6886 | 136.65 | 2247.519 | 60.15 | 12.7065 | 1112.8229 | 192.6 | 767.7433 | 127.2 | 0 | 1527.349 | 0 | 596.5644 | 0 | 4.4528 | 4461.6368 | 51.1 | 2573.0058 | 62.7 | 3.1522 | 2261.9322 | 36.4 | 1093.448 | 44.2 | 12.7696 | 14779.9726 | 190.6 | 5861.4946 | 132.2 | 1.2812 | 1138.9804 | 21.2 | 346.937 | 9.6 | 12.7266 | 7029.2225 | 183.2 | 3129.1713 | 141 | 0.76845 | 4254.4172 | 12.3 | 2764.4314 | 6.6 | 2.0567 | 6023.3426 | 7.5 | 2792.0292 | 36.6 | 3.0806 | 3138.7996 | 41.4 | 1672.8893 | 37.65
6:00 | 8.8578 | 4155.8394 | 150.75 | 2247.5752 | 56.25 | 13.4367 | 1112.8927 | 209.4 | 767.7851 | 125.4 | 0 | 1527.349 | 0 | 596.5644 | 0 | 4.606 | 4461.6932 | 56.4 | 2573.0676 | 61.8 | 3.4113 | 2261.9535 | 42.6 | 1093.4705 | 45 | 13.2825 | 14780.0748 | 204.4 | 5861.5587 | 128.2 | 1.2265 | 1138.9905 | 20.2 | 346.9417 | 9.4 | 13.3187 | 7029.3185 | 192 | 3129.2449 | 147.2 | 0.74612 | 4254.4212 | 12 | 2764.4335 | 6.3 | 2.0082 | 6023.3451 | 7.5 | 2792.0411 | 35.7 | 3.6117 | 3138.85 | 50.4 | 1672.9313 | 42
7:00 | 9.4373 | 4156.0018 | 162.45 | 2247.63 | 54.75 | 16.4857 | 1112.9823 | 268.8 | 767.8291 | 132 | 0 | 1527.349 | 0 | 596.5644 | 0 | 5.3581 | 4461.766 | 72.8 | 2573.1322 | 64.6 | 4.0857 | 2261.9823 | 57.6 | 1093.4939 | 46.8 | 16.8252 | 14780.2111 | 272.6 | 5861.6278 | 138.2 | 1.6972 | 1139.0049 | 28.8 | 346.9472 | 11 | 16.3578 | 7029.4435 | 250 | 3129.3252 | 160.6 | 0.79032 | 4254.4255 | 12.9 | 2764.4356 | 6.3 | 2.0535 | 6023.3475 | 7.2 | 2792.0533 | 36.6 | 4.3058 | 3138.9154 | 65.4 | 1672.9742 | 42.9
8:00 | 9.2098 | 4156.1575 | 155.7 | 2247.6912 | 61.2 | 17.7497 | 1113.0799 | 292.8 | 767.8741 | 135 | 0 | 1527.349 | 0 | 596.5644 | 0 | 5.9663 | 4461.8515 | 85.5 | 2573.1988 | 66.6 | 3.9556 | 2262.0099 | 55.2 | 1093.5169 | 46 | 20.3494 | 14780.3817 | 341.2 | 5861.6989 | 142.2 | 1.748 | 1139.0199 | 30 | 346.9524 | 10.4 | 17.2725 | 7029.5788 | 270.6 | 3129.4046 | 158.8 | 0.82013 | 4254.43 | 13.5 | 2764.4377 | 6.3 | 2.0244 | 6023.35 | 7.5 | 2792.0653 | 36 | 5.1665 | 3138.9964 | 81 | 1673.0216 | 47.4
9:00 | 10.6198 | 4156.3129 | 155.4 | 2247.8054 | 114.3 | 19.373 | 1113.1872 | 321.9 | 767.9215 | 142.2 | 0 | 1527.349 | 0 | 596.5644 | 0 | 6.0046 | 4461.9371 | 85.6 | 2573.2664 | 67.6 | 4.7098 | 2262.0418 | 63.8 | 1093.5454 | 57 | 25.257 | 14780.594 | 424.6 | 5861.7858 | 173.8 | 1.6397 | 1139.0337 | 27.6 | 346.958 | 11.2 | 19.0245 | 7029.7243 | 291 | 3129.4978 | 186.4 | 1.1754 | 4254.4368 | 20.4 | 2764.4398 | 6.3 | 2.0567 | 6023.3525 | 7.5 | 2792.0775 | 36.6 | 6.9201 | 3139.0987 | 102.3 | 1673.0947 | 73.05
10:00 | 14.9288 | 4156.5253 | 212.4 | 2247.974 | 168.6 | 19.5894 | 1113.2958 | 325.8 | 767.9692 | 143.1 | 0 | 1527.349 | 0 | 596.5644 | 0 | 5.8011 | 4462.0186 | 81.5 | 2573.3332 | 66.8 | 4.7319 | 2262.0737 | 63.8 | 1093.5742 | 57.6 | 27.9921 | 14780.8288 | 469.6 | 5861.8833 | 195 | 1.7565 | 1139.0486 | 29.8 | 346.9637 | 11.4 | 17.9694 | 7029.8589 | 269.2 | 3129.5901 | 184.6 | 1.1754 | 4254.4436 | 20.4 | 2764.4419 | 6.3 | 2.0244 | 6023.355 | 7.5 | 2792.0895 | 36 | 8.4462 | 3139.2195 | 120.75 | 1673.1893 | 94.65
11:00 | 13.6219 | 4156.7239 | 198.6 | 2248.1217 | 147.6 | 19.8827 | 1113.4059 | 330.3 | 768.0179 | 146.1 | 0 | 1527.349 | 0 | 596.5644 | 0 | 5.7885 | 4462.0988 | 80.2 | 2573.4012 | 68 | 4.5846 | 2262.1015 | 55.6 | 1093.6052 | 62 | 29.6238 | 14781.0743 | 491 | 5861.9934 | 220.2 | 1.638 | 1139.0623 | 27.4 | 346.9695 | 11.6 | 18.4032 | 7029.9917 | 265.6 | 3129.6916 | 203 | 1.2276 | 4254.4507 | 21.3 | 2764.4441 | 6.6 | 2.1539 | 6023.3575 | 7.5 | 2792.1023 | 38.4 | 7.2911 | 3139.3216 | 102.15 | 1673.2736 | 84.3
12:00 | 12.0628 | 4156.9059 | 181.95 | 2248.2438 | 122.1 | 18.9931 | 1113.5098 | 311.7 | 768.0672 | 147.9 | 0 | 1527.349 | 0 | 596.5644 | 0 | 5.7017 | 4462.1807 | 81.9 | 2573.4646 | 63.4 | 4.5006 | 2262.1309 | 58.8 | 1093.6336 | 56.8 | 28.9666 | 14781.3125 | 476.4 | 5862.1051 | 223.4 | 1.7667 | 1139.0771 | 29.6 | 346.9757 | 12.4 | 19.2771 | 7030.1335 | 283.6 | 3129.7943 | 205.4 | 1.2263 | 4254.4574 | 20.1 | 2764.4473 | 9.6 | 2.1409 | 6023.3601 | 7.8 | 2792.115 | 38.1 | 6.896 | 3139.4152 | 93.6 | 1673.3568 | 83.25
13:00 | 11.6537 | 4157.0872 | 181.35 | 2248.3529 | 109.2 | 18.5607 | 1113.6117 | 305.7 | 768.1146 | 142.2 | 0 | 1527.349 | 0 | 596.5644 | 0 | 5.6386 | 4462.262 | 81.3 | 2573.5269 | 62.3 | 4.5315 | 2262.1617 | 61.6 | 1093.6609 | 54.6 | 28.5564 | 14781.5484 | 471.8 | 5862.2129 | 215.6 | 1.7379 | 1139.0917 | 29.2 | 346.9817 | 12 | 17.4407 | 7030.2712 | 275.4 | 3129.8726 | 156.6 | 0.85018 | 4254.4621 | 14.1 | 2764.4494 | 6.3 | 2.0406 | 6023.3626 | 7.5 | 2792.1271 | 36.3 | 4.2449 | 3139.4776 | 62.4 | 1673.4021 | 45.3
14:00 | 10.9453 | 4157.2521 | 164.85 | 2248.4641 | 111.15 | 18.1553 | 1113.7105 | 296.4 | 768.1628 | 144.6 | 0 | 1527.349 | 0 | 596.5644 | 0 | 5.6469 | 4462.342 | 80 | 2573.5911 | 64.2 | 4.609 | 2262.1914 | 59.4 | 1093.6904 | 59 | 28.1392 | 14781.7798 | 462.8 | 5862.3214 | 217 | 1.8125 | 1139.1066 | 29.8 | 346.9887 | 14 | 19.318 | 7030.4146 | 286.8 | 3129.9737 | 202.2 | 0.77551 | 4254.4663 | 12.6 | 2764.4515 | 6.3 | 2.0729 | 6023.3651 | 7.5 | 2792.1394 | 36.9 | 6.1195 | 3139.5556 | 78 | 1673.4814 | 79.2
15:00 | 13.7739 | 4157.4646 | 212.55 | 2248.5961 | 132 | 19.2102 | 1113.8159 | 316.2 | 768.212 | 147.6 | 0 | 1527.349 | 0 | 596.5644 | 0 | 5.4286 | 4462.4186 | 76.6 | 2573.6532 | 62.1 | 4.6557 | 2262.2214 | 60 | 1093.7202 | 59.6 | 27.6441 | 14782.0067 | 453.8 | 5862.4289 | 215 | 1.744 | 1139.1213 | 29.4 | 346.9946 | 11.8 | 18.6394 | 7030.552 | 274.8 | 3130.0726 | 197.8 | 0.77551 | 4254.4705 | 12.6 | 2764.4536 | 6.3 | 2.1053 | 6023.3676 | 7.5 | 2792.1519 | 37.5 | 6.0378 | 3139.6339 | 78.3 | 1673.5582 | 76.8
16:00 | 14.0901 | 4157.6764 | 211.8 | 2248.7398 | 143.7 | 18.8214 | 1113.9186 | 308.1 | 768.2614 | 148.2 | 0 | 1527.349 | 0 | 596.5644 | 0 | 5.8267 | 4462.5007 | 82.1 | 2573.72 | 66.8 | 4.9178 | 2262.2544 | 66 | 1093.7503 | 60.2 | 27.3277 | 14782.2316 | 449.8 | 5862.5339 | 210 | 1.7523 | 1139.136 | 29.4 | 347.0007 | 12.2 | 19.0139 | 7030.6935 | 283 | 3130.1716 | 198 | 0.86528 | 4254.4753 | 14.4 | 2764.4557 | 6.3 | 2.1053 | 6023.3701 | 7.5 | 2792.1644 | 37.5 | 4.5876 | 3139.6982 | 64.35 | 1673.6111 | 52.95
17:00 | 11.4536 | 4157.8436 | 167.25 | 2248.8636 | 123.75 | 19.0203 | 1114.0223 | 311.1 | 768.3115 | 150.3 | 0 | 1527.349 | 0 | 596.5644 | 0 | 6.2564 | 4462.5896 | 88.9 | 2573.7908 | 70.8 | 6.046 | 2262.2947 | 80.6 | 1093.7876 | 74.6 | 26.8545 | 14782.4517 | 440.2 | 5862.639 | 210.2 | 1.7604 | 1139.1509 | 29.8 | 347.0065 | 11.6 | 19.3946 | 7030.8426 | 298.2 | 3130.2654 | 187.6 | 1.0931 | 4254.4812 | 17.7 | 2764.4587 | 9 | 2.1377 | 6023.3726 | 7.5 | 2792.1771 | 38.1 | 5.9675 | 3139.7751 | 76.8 | 1673.6876 | 76.5
18:00 | 7.4583 | 4157.9523 | 108.6 | 2248.9446 | 81 | 18.5326 | 1114.1233 | 303 | 768.3604 | 146.7 | 0 | 1527.349 | 0 | 596.5644 | 0 | 6.3012 | 4462.6793 | 89.7 | 2573.8619 | 71.1 | 4.7684 | 2262.3288 | 68.2 | 1093.8143 | 53.4 | 26.0717 | 14782.6669 | 430.4 | 5862.7378 | 197.6 | 1.9343 | 1139.1673 | 32.8 | 347.0128 | 12.6 | 20.174 | 7031 | 314.8 | 3130.3592 | 187.6 | 0.77551 | 4254.4854 | 12.6 | 2764.4608 | 6.3 | 2.0891 | 6023.3751 | 7.5 | 2792.1895 | 37.2 | 4.0585 | 3139.8325 | 57.45 | 1673.7338 | 46.2
19:00 | 8.6101 | 4158.0786 | 126.3 | 2249.0368 | 92.25 | 17.9255 | 1114.2205 | 291.6 | 768.4087 | 144.9 | 0 | 1527.349 | 0 | 596.5644 | 0 | 6.5588 | 4462.7713 | 92 | 2573.9376 | 75.7 | 4.8259 | 2262.3621 | 66.6 | 1093.8428 | 57 | 25.9902 | 14782.8811 | 428.4 | 5862.837 | 198.4 | 2.0221 | 1139.1844 | 34.2 | 347.0195 | 13.4 | 23.4831 | 7031.1768 | 353.6 | 3130.4785 | 238.6 | 0.77551 | 4254.4896 | 12.6 | 2764.4629 | 6.3 | 2.1571 | 6023.3777 | 7.8 | 2792.2023 | 38.4 | 4.3865 | 3139.8961 | 63.6 | 1673.7818 | 48
20:00 | 8.7959 | 4158.21 | 131.4 | 2249.1277 | 90.9 | 19.4434 | 1114.328 | 322.5 | 768.4567 | 144 | 0 | 1527.349 | 0 | 596.5644 | 0 | 6.4724 | 4462.8644 | 93.1 | 2574.0094 | 71.8 | 4.8804 | 2262.3971 | 70 | 1093.87 | 54.4 | 25.7699 | 14783.0942 | 426.2 | 5862.9338 | 193.6 | 1.936 | 1139.201 | 33.2 | 347.0253 | 11.6 | 22.5928 | 7031.3525 | 351.4 | 3130.5845 | 212 | 0.77551 | 4254.4938 | 12.6 | 2764.465 | 6.3 | 2.0049 | 6023.3801 | 7.2 | 2792.2142 | 35.7 | 5.0826 | 3139.9722 | 76.05 | 1673.8341 | 52.35
21:00 | 7.391 | 4158.3248 | 114.9 | 2249.1971 | 69.45 | 18.9606 | 1114.4327 | 314.1 | 768.5038 | 141.3 | 0 | 1527.349 | 0 | 596.5644 | 0 | 6.5431 | 4462.9606 | 96.2 | 2574.0792 | 69.8 | 4.9153 | 2262.4325 | 70.8 | 1093.8972 | 54.4 | 25.0122 | 14783.303 | 417.6 | 5863.0233 | 179 | 2.0369 | 1139.2186 | 35.2 | 347.031 | 11.4 | 20.8745 | 7031.5148 | 324.6 | 3130.6825 | 196 | 0.78304 | 4254.498 | 12.6 | 2764.4672 | 6.6 | 2.0082 | 6023.3826 | 7.5 | 2792.2261 | 35.7 | 5.6046 | 3140.0586 | 86.4 | 1673.888 | 53.85
22:00 | 8.145 | 4158.4527 | 127.8 | 2249.2717 | 74.55 | 18.3715 | 1114.5338 | 303.3 | 768.5502 | 139.2 | 0 | 1527.349 | 0 | 596.5644 | 0 | 6.3143 | 4463.0523 | 91.7 | 2574.1481 | 68.9 | 4.5103 | 2262.4644 | 63.8 | 1093.9229 | 51.4 | 23.3741 | 14783.4994 | 392.8 | 5863.1039 | 161.2 | 2.2137 | 1139.2381 | 39 | 347.0359 | 9.8 | 21.8714 | 7031.6849 | 340.2 | 3130.7851 | 205.2 | 1.094 | 4254.5038 | 17.4 | 2764.4704 | 9.6 | 2.0406 | 6023.3851 | 7.5 | 2792.2382 | 36.3 | 5.2609 | 3140.1385 | 79.95 | 1673.9404 | 52.35
23:00 | 8.7719 | 4158.594 | 141.3 | 2249.3454 | 73.65 | 17.1146 | 1114.6271 | 279.9 | 768.5953 | 135.3 | 0 | 1527.349 | 0 | 596.5644 | 0 | 5.9534 | 4463.1359 | 83.6 | 2574.2167 | 68.6 | 4.6849 | 2262.4967 | 64.6 | 1093.9506 | 55.4 | 21.5029 | 14783.6796 | 360.4 | 5863.1792 | 150.6 | 2.2308 | 1139.2576 | 39 | 347.0414 | 11 | 20.2405 | 7031.8387 | 307.6 | 3130.8858 | 201.4 | 0.82725 | 4254.5083 | 13.5 | 2764.4726 | 6.6 | 2.1053 | 6023.3876 | 7.5 | 2792.2507 | 37.5 | 4.8783 | 3140.2123 | 73.8 | 1673.9894 | 49.05
24:00 | 9.3646 | 4158.7417 | 147.75 | 2249.4297 | 84.3 | 14.8596 | 1114.7053 | 234.6 | 768.6398 | 133.5 | 0 | 1527.349 | 0 | 596.5644 | 0 | 5.0536 | 4463.1969 | 61 | 2574.2853 | 68.6 | 4.1661 | 2262.5229 | 52.4 | 1093.9779 | 54.6 | 17.6217 | 14783.8212 | 283.2 | 5863.2538 | 149.2 | 2.0057 | 1139.2748 | 34.4 | 347.0474 | 12 | 18.8962 | 7031.9817 | 286 | 3130.9807 | 189.8 | 0.82725 | 4254.5128 | 13.5 | 2764.4748 | 6.6 | 2.1377 | 6023.3901 | 7.5 | 2792.2634 | 38.1 | 4.1539 | 3140.2732 | 60.9 | 1674.034 | 44.55
Итого |  |  | 3673.5 |  | 2220.15 |  |  | 6506.7 |  | 3313.5 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 1808.1 |  | 1593 |  |  | 1375.2 |  | 1287 |  |  | 8721.6 |  | 4220.2 |  |  | 703.2 |  | 269.6 |  |  | 6505 |  | 4361.6 |  |  | 347.7 |  | 162.3 |  |  | 179.7 |  | 882.9 |  |  | 1686.3 |  | 1334.25
| Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
| телефон |  | 23-22