## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Надеево | [23 empty] | за 19.06.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Надеево | [18 empty] | за 19.06.2019
Время | 0,4 Надеево ТСН 1 ао | 0,4 Надеево ТСН 2 ао | 10 Надеево Т 1 ао | 10 Надеево Т 1 ап | 10 Надеево Т 2 ао | 10 Надеево Т 2 ап | 10 Надеево-Винниково ао | 10 Надеево-Кожино ао | 10 Надеево-Комплекс 1 ао | 10 Надеево-Комплекс 2 ао | 10 Надеево-Лаптуново ао | 10 Надеево-Надеево 1 ао | 10 Надеево-Надеево 2 ао | 10 Надеево-Племферма ао | 10 Надеево-Шадрино ао | 35 Надеево-Луговая ао | 35 Надеево-Луговая ао RS | 35 Надеево-Луговая ап | 35 Надеево-Луговая ап RS
00 - 01 | 0.346 | 1.584 | 0 | 321.6 | 0 | 107.2 | 76.8 | 111.4 | 0 | 7.2 | 12 | 120 | 55.5 | 0 | 43.2 | 0 | 0 | 117.6 | 117.6
01 - 02 | 0.344 | 1.06 | 0 | 305.6 | 0 | 94.4 | 81.6 | 99.2 | 0 | 7.2 | 11.2 | 113.1 | 46.2 | 0 | 40.2 | 0 | 0 | 105 | 105
02 - 03 | 0.344 | 0.866 | 0 | 287.2 | 0 | 87.2 | 71.6 | 93.6 | 0 | 7.2 | 9.6 | 111.6 | 43.2 | 0 | 36.9 | 0 | 0 | 98 | 98
03 - 04 | 0.346 | 1.648 | 0 | 280.8 | 0 | 86.4 | 76 | 91.6 | 0 | 7.2 | 7.2 | 105 | 42.6 | 0 | 36.3 | 0 | 0 | 96.6 | 97.3
04 - 05 | 0.344 | 0.894 | 0 | 321.6 | 0 | 92 | 107.2 | 92 | 0 | 7.2 | 7.2 | 114 | 48.6 | 0 | 35.7 | 0 | 0 | 102.2 | 101.5
05 - 06 | 0.344 | 1.584 | 0 | 371.2 | 0 | 88.8 | 117.6 | 116 | 0 | 6.6 | 8 | 128.4 | 44.4 | 0 | 36.9 | 0 | 0 | 99.4 | 100.1
06 - 07 | 0.344 | 1.228 | 0 | 457.6 | 0 | 105.6 | 148 | 140.6 | 0 | 7.8 | 9.6 | 159 | 53.4 | 0 | 44.1 | 0 | 0 | 116.2 | 116.2
07 - 08 | 0.34 | 1.962 | 0 | 504.8 | 0 | 111.2 | 154.4 | 163 | 0 | 7.8 | 12.8 | 172.2 | 55.5 | 0 | 46.8 | 0 | 0 | 121.8 | 121.8
08 - 09 | 0.342 | 2.122 | 0 | 499.2 | 0 | 116 | 129.6 | 179 | 0 | 7.8 | 16.8 | 171.3 | 59.4 | 0 | 48.6 | 0 | 0 | 127.4 | 127.4
09 - 10 | 0.342 | 1.486 | 0 | 536 | 0 | 119.2 | 142.8 | 187.6 | 0 | 7.8 | 16 | 186.9 | 62.1 | 0 | 47.7 | 0 | 0 | 130.2 | 129.5
10 - 11 | 0.344 | 1.336 | 0 | 504 | 0 | 116 | 111.6 | 180.2 | 0 | 7.8 | 16.8 | 192.6 | 59.4 | 0 | 47.7 | 0 | 0 | 126 | 126.7
11 - 12 | 0.344 | 1.752 | 0 | 517.6 | 0 | 114.4 | 131.2 | 181.6 | 0 | 8.4 | 17.6 | 183.9 | 60 | 0 | 45.6 | 0 | 0 | 126 | 125.3
12 - 13 | 0.346 | 1.024 | 0 | 514.4 | 0 | 120.8 | 121.6 | 195 | 0 | 7.8 | 16.8 | 178.5 | 66.3 | 0 | 45 | 0 | 0 | 130.2 | 130.9
13 - 14 | 0.344 | 1.288 | 0 | 514.4 | 0 | 114.4 | 119.6 | 201.8 | 0 | 7.8 | 17.6 | 171.9 | 61.2 | 0 | 45 | 0 | 0 | 126 | 126
14 - 15 | 0.346 | 1.508 | 0 | 522.4 | 0 | 116.8 | 150.4 | 187.6 | 0 | 8.4 | 16 | 165 | 63 | 0 | 44.4 | 0 | 0 | 127.4 | 127.4
15 - 16 | 0.344 | 0.848 | 0 | 506.4 | 0 | 117.6 | 139.2 | 181.2 | 0 | 7.8 | 16 | 165.9 | 64.8 | 0 | 43.5 | 0 | 0 | 127.4 | 127.4
16 - 17 | 0.346 | 1.49 | 0 | 476 | 0 | 124.8 | 102.8 | 194.2 | 0 | 7.8 | 14.4 | 160.8 | 64.8 | 0 | 50.1 | 0 | 0 | 135.8 | 135.1
17 - 18 | 0.346 | 1.29 | 0 | 497.6 | 0 | 121.6 | 113.6 | 202.6 | 0 | 7.8 | 14.4 | 162.3 | 62.7 | 0 | 49.2 | 0 | 0 | 131.6 | 132.3
18 - 19 | 0.348 | 1.09 | 0 | 547.2 | 0 | 126.4 | 115.2 | 231.8 | 0 | 8.4 | 16 | 180.6 | 60 | 0 | 57 | 0 | 0 | 137.2 | 136.5
19 - 20 | 0.346 | 1.668 | 0 | 544.8 | 0 | 131.2 | 119.6 | 222.2 | 0 | 7.8 | 17.6 | 182.7 | 66 | 0 | 56.1 | 0 | 0 | 142.8 | 143.5
20 - 21 | 0.346 | 0.87 | 0 | 520.8 | 0 | 131.2 | 112.4 | 219.4 | 0 | 7.8 | 19.2 | 165.6 | 68.7 | 0 | 52.8 | 0 | 0 | 141.4 | 140.7
21 - 22 | 0.342 | 1.89 | 0 | 505.6 | 0 | 148 | 111.6 | 203 | 0 | 7.8 | 14.4 | 173.7 | 79.5 | 0 | 59.1 | 0 | 0 | 159.6 | 158.9
22 - 23 | 0.342 | 2.49 | 0 | 460 | 0 | 137.6 | 107.2 | 174.4 | 0 | 7.8 | 16 | 159.9 | 73.5 | 0 | 55.5 | 0 | 0 | 148.4 | 149.8
23 - 00 | 0.342 | 2.576 | 0 | 375.2 | 0 | 123.2 | 89.2 | 132.4 | 0 | 7.2 | 13.6 | 138.6 | 64.8 | 0 | 50.1 | 0 | 0 | 135.8 | 135.1
Сумма | 8.262 | 35.554 | 0 | 10892 | 0 | 2752 | 2750.8 | 3981.4 | 0 | 184.2 | 336.8 | 3763.5 | 1425.6 | 0 | 1117.5 | 0 | 0 | 3010 | 3010

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Надеево |  |  | активная энергия
за 19.06.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч