## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Поток | [23 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Поток | [26 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Поток ТСН 1 ао RS | 0,4 Поток ТСН 2 ао RS | 10 Поток Т 1 ао RS | 10 Поток Т 1 ап RS | 10 Поток Т 2 ао RS | 10 Поток Т 2 ап RS | 10 Поток ТСН 1 ао RS | 10 Поток ТСН 2 ао RS | 10 Поток-КС 1 ао RS | 10 Поток-КС 1 ап RS | 10 Поток-КС 2 ао RS | 10 Поток-КС 2 ап RS | 10 Поток-Потеряево ао RS | 10 Поток-Потеряево ап RS | 10 Поток-Резерв яч.10 ао RS | 10 Поток-Резерв яч.11 ао RS | 10 Поток-Резерв яч.9 ао RS | 10 Поток-РЗ 1 ао RS | 10 Поток-РЗ 2 ао RS | 35 Поток Т 1 ао RS | 35 Поток Т 1 ап RS | 35 Поток Т 2 ао RS | 35 Поток Т 2 ап RS | 35 Поток-Газовая ао RS | 35 Поток-Газовая ап RS | 35 Поток-Лесная ао RS | 35 Поток-Лесная ап RS
00 - 01 | 0 | 13.988 | 0 | 451.5 | 0 | 0 | 0.3 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457.1 | 0 | 0 | 0 | 457.8 | 0 | 0
01 - 02 | 0 | 6.594 | 0 | 432.75 | 0 | 0 | 0.3 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438.2 | 0 | 0 | 0 | 437.5 | 0 | 0
02 - 03 | 0 | 5.942 | 0 | 438.75 | 0 | 0 | 0.3 | 5.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443.8 | 0 | 0 | 0 | 444.5 | 0 | 0
03 - 04 | 0 | 6.376 | 0 | 442.5 | 0 | 0 | 0.275 | 6.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448.7 | 0 | 0 | 0 | 448.7 | 0 | 0
04 - 05 | 0 | 7.402 | 0 | 468.75 | 0 | 0 | 0.3 | 7.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473.9 | 0 | 0 | 0 | 473.9 | 0 | 0
05 - 06 | 0 | 9.418 | 0 | 497.25 | 0 | 0 | 0.3 | 6.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503.3 | 0 | 0 | 0 | 503.3 | 0 | 0
06 - 07 | 0 | 6.698 | 0 | 510.75 | 0 | 0 | 0.275 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515.9 | 0 | 0 | 0 | 516.6 | 0 | 0
07 - 08 | 0 | 5.986 | 0 | 525 | 0 | 0 | 0.3 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530.6 | 0 | 0 | 0 | 530.6 | 0 | 0
08 - 09 | 0 | 7.24 | 0 | 524.25 | 0 | 0 | 0.275 | 4.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529.9 | 0 | 0 | 0 | 529.9 | 0 | 0
09 - 10 | 0 | 10.272 | 0 | 532.5 | 0 | 0 | 0.3 | 6.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538.3 | 0 | 0 | 0 | 538.3 | 0 | 0
10 - 11 | 0 | 11.068 | 0 | 510.75 | 0 | 0 | 0.3 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515.9 | 0 | 0 | 0 | 516.6 | 0 | 0
11 - 12 | 0 | 11.242 | 0 | 498 | 0 | 0 | 0.3 | 7.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503.3 | 0 | 0 | 0 | 503.3 | 0 | 0
12 - 13 | 0 | 10.826 | 0 | 489 | 0 | 0 | 0.3 | 7.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495.6 | 0 | 0 | 0 | 495.6 | 0 | 0
13 - 14 | 0 | 17.08 | 0 | 465.75 | 0 | 0 | 0.3 | 12.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471.1 | 0 | 0 | 0 | 471.1 | 0 | 0
14 - 15 | 0 | 19.992 | 0 | 474.75 | 0 | 0 | 0.3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480.9 | 0 | 0 | 0 | 481.6 | 0 | 0
15 - 16 | 0 | 18.798 | 0 | 474.75 | 0 | 0 | 0.3 | 13.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480.2 | 0 | 0 | 0 | 480.2 | 0 | 0
16 - 17 | 0 | 15.552 | 0 | 490.5 | 0 | 0 | 0.3 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497 | 0 | 0 | 0 | 497 | 0 | 0
17 - 18 | 0 | 11.182 | 0 | 522.75 | 0 | 0 | 0.3 | 7.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528.5 | 0 | 0 | 0 | 527.8 | 0 | 0
18 - 19 | 0 | 11.458 | 0 | 522 | 0 | 0 | 0.3 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527.1 | 0 | 0 | 0 | 527.8 | 0 | 0
19 - 20 | 0 | 10.69 | 0 | 508.5 | 0 | 0 | 0.3 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514.5 | 0 | 0 | 0 | 514.5 | 0 | 0
20 - 21 | 0 | 10.138 | 0 | 492.75 | 0 | 0 | 0.25 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498.4 | 0 | 0 | 0 | 498.4 | 0 | 0
21 - 22 | 0 | 11.828 | 0 | 444 | 0 | 0 | 0.3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.1 | 0 | 0 | 0 | 450.8 | 0 | 0
22 - 23 | 0 | 13.082 | 0 | 450.75 | 0 | 0 | 0.3 | 8.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457.1 | 0 | 0 | 0 | 456.4 | 0 | 0
23 - 00 | 0 | 12.336 | 0 | 426 | 0 | 0 | 0.3 | 8.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431.9 | 0 | 0 | 0 | 432.6 | 0 | 0
Сумма | 0 | 265.188 | 0 | 11594.25 | 0 | 0 | 7.075 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11303.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11731.3 | 0 | 0 | 0 | 11734.8 | 0 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Поток | [26 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Поток ТСН 1 ао RS | 0,4 Поток ТСН 2 ао RS | 10 Поток Т 1 ао RS | 10 Поток Т 1 ап RS | 10 Поток Т 2 ао RS | 10 Поток Т 2 ап RS | 10 Поток ТСН 1 ао RS | 10 Поток ТСН 2 ао RS | 10 Поток-КС 1 ао RS | 10 Поток-КС 1 ап RS | 10 Поток-КС 2 ао RS | 10 Поток-КС 2 ап RS | 10 Поток-Потеряево ао RS | 10 Поток-Потеряево ап RS | 10 Поток-Резерв яч.10 ао RS | 10 Поток-Резерв яч.11 ао RS | 10 Поток-Резерв яч.9 ао RS | 10 Поток-РЗ 1 ао RS | 10 Поток-РЗ 2 ао RS | 35 Поток Т 1 ао RS | 35 Поток Т 1 ап RS | 35 Поток Т 2 ао RS | 35 Поток Т 2 ап RS | 35 Поток-Газовая ао RS | 35 Поток-Газовая ап RS | 35 Поток-Лесная ао RS | 35 Поток-Лесная ап RS
00 - 01 |  |  | 0 | 82.5 | 0 | 0 | 0.6 | 2.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.9 | 0 | 0 | 0 | 88.2 | 0 | 0
01 - 02 |  |  | 0 | 74.25 | 0 | 0 | 0.6 | 2.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.2 | 0 | 0 | 0 | 81.2 | 0 | 0
02 - 03 |  |  | 0 | 75 | 0 | 0 | 0.6 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.2 | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0
03 - 04 |  |  | 0 | 73.5 | 0 | 0 | 0.55 | 2.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 0 | 79.8 | 0 | 0
04 - 05 |  |  | 0 | 76.5 | 0 | 0 | 0.55 | 2.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 83.3 | 0 | 0
05 - 06 |  |  | 0 | 101.25 | 0 | 0 | 0.6 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.5 | 0 | 0 | 0 | 108.5 | 0 | 0
06 - 07 |  |  | 0 | 103.5 | 0 | 0 | 0.625 | 2.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.3 | 0 | 0 | 0 | 110.6 | 0 | 0
07 - 08 |  |  | 0 | 105 | 0 | 0 | 0.6 | 2.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.7 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0
08 - 09 |  |  | 0 | 108.75 | 0 | 0 | 0.55 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.9 | 0 | 0 | 0 | 116.9 | 0 | 0
09 - 10 |  |  | 0 | 116.25 | 0 | 0 | 0.6 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.9 | 0 | 0 | 0 | 123.9 | 0 | 0
10 - 11 |  |  | 0 | 95.25 | 0 | 0 | 0.625 | 3.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.9 | 0 | 0 | 0 | 102.2 | 0 | 0
11 - 12 |  |  | 0 | 90 | 0 | 0 | 0.625 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 97.3 | 0 | 0
12 - 13 |  |  | 0 | 89.25 | 0 | 0 | 0.6 | 3.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.6 | 0 | 0 | 0 | 96.6 | 0 | 0
13 - 14 |  |  | 0 | 75.75 | 0 | 0 | 0.6 | 4.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.6 | 0 | 0 | 0 | 81.9 | 0 | 0
14 - 15 |  |  | 0 | 80.25 | 0 | 0 | 0.6 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.5 | 0 | 0 | 0 | 87.5 | 0 | 0
15 - 16 |  |  | 0 | 81.75 | 0 | 0 | 0.65 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.6 | 0 | 0 | 0 | 88.9 | 0 | 0
16 - 17 |  |  | 0 | 78 | 0 | 0 | 0.575 | 4.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.7 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0
17 - 18 |  |  | 0 | 101.25 | 0 | 0 | 0.625 | 3.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.2 | 0 | 0 | 0 | 109.2 | 0 | 0
18 - 19 |  |  | 0 | 103.5 | 0 | 0 | 0.6 | 3.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.3 | 0 | 0 | 0 | 111.3 | 0 | 0
19 - 20 |  |  | 0 | 106.5 | 0 | 0 | 0.625 | 3.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.8 | 0 | 0 | 0 | 114.1 | 0 | 0
20 - 21 |  |  | 0 | 95.25 | 0 | 0 | 0.5 | 3.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.2 | 0 | 0 | 0 | 101.5 | 0 | 0
21 - 22 |  |  | 0 | 76.5 | 0 | 0 | 0.625 | 3.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0
22 - 23 |  |  | 0 | 76.5 | 0 | 0 | 0.625 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.6 | 0 | 0 | 0 | 81.9 | 0 | 0
23 - 00 |  |  | 0 | 80.25 | 0 | 0 | 0.65 | 4.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.5 | 0 | 0 | 0 | 86.8 | 0 | 0
Сумма | 0 | 0 | 0 | 2146.5 | 0 | 0 | 14.4 | 85.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2321.9 | 0 | 0 | 0 | 2312.1 | 0 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Поток |  |  | активная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч