## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Вешняки | [23 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Вешняки | [16 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Вешняки ТСН 1 ао RS | 0,4 Вешняки ТСН 2 ао RS | 0,4 Вешняки-Хознужды ПС ао RS | 10 Вешняки - Бор ао RS | 10 Вешняки - Бор ап RS | 10 Вешняки - Искра ао RS | 10 Вешняки - Искра ап RS | 10 Вешняки - Миндюкино ао RS | 10 Вешняки - Миндюкино ап RS | 10 Вешняки - Парус 1 ао RS | 10 Вешняки - Парус 1 ап RS | 10 Вешняки - Парус 2 ао RS | 10 Вешняки - Парус 2 ап RS | 10 Вешняки - Сказка ао RS | 10 Вешняки - Сказка ап RS | 10 Вешняки Т1 ап RS | 10 Вешняки Т2 ап RS
00 - 01 | 4.194 | 3.085 | 2.297 | 326.8 | 0 | 69 | 0 | 143 | 0 | 55.6 | 0 | 41.6 | 0 | 21.8 | 0 | 517.2 | 126.4
01 - 02 | 4.219 | 3.166 | 2.298 | 325.8 | 0 | 63.8 | 0 | 141 | 0 | 53.6 | 0 | 41.8 | 0 | 19.8 | 0 | 511.6 | 120.4
02 - 03 | 4.236 | 3.202 | 2.289 | 324.8 | 0 | 66.2 | 0 | 138.8 | 0 | 55.2 | 0 | 41.4 | 0 | 18.6 | 0 | 510 | 120.8
03 - 04 | 4 | 2.985 | 2.233 | 312.8 | 0 | 65.2 | 0 | 141.6 | 0 | 54.6 | 0 | 41.6 | 0 | 29 | 0 | 500.8 | 130
04 - 05 | 4.094 | 3.078 | 2.246 | 300.4 | 0 | 64.6 | 0 | 143.6 | 0 | 53.4 | 0 | 41.4 | 0 | 43.8 | 0 | 488.8 | 144
05 - 06 | 4.238 | 3.205 | 2.276 | 320 | 0 | 65.8 | 0 | 142.6 | 0 | 54.4 | 0 | 41.2 | 0 | 47.8 | 0 | 508.8 | 149.2
06 - 07 | 4.115 | 3.047 | 2.268 | 319.6 | 0 | 64 | 0 | 144.2 | 0 | 54.4 | 0 | 41.2 | 0 | 34 | 0 | 509.6 | 133.6
07 - 08 | 4.12 | 3.095 | 2.258 | 360.8 | 0 | 63.4 | 0 | 143.6 | 0 | 54.6 | 0 | 41.2 | 0 | 37.6 | 0 | 550 | 136.4
08 - 09 | 4.281 | 3.378 | 2.234 | 370.4 | 0 | 58 | 0 | 152.4 | 0 | 51 | 0 | 40.8 | 0 | 64.8 | 0 | 564.4 | 157.2
09 - 10 | 4.249 | 3.266 | 2.231 | 355 | 0 | 60 | 0 | 152.4 | 0 | 51.8 | 0 | 40.2 | 0 | 83 | 0 | 550 | 176.4
10 - 11 | 4.22 | 3.229 | 2.252 | 349.6 | 0 | 57.2 | 0 | 160 | 0 | 51.2 | 0 | 41 | 0 | 62.8 | 0 | 551.6 | 154.8
11 - 12 | 4.297 | 3.285 | 2.312 | 325.8 | 0 | 56 | 0 | 157.8 | 0 | 53.2 | 0 | 41 | 0 | 63.8 | 0 | 528 | 154.8
12 - 13 | 4.053 | 3.011 | 2.256 | 334 | 0 | 65.4 | 0 | 153.8 | 0 | 52.6 | 0 | 41.2 | 0 | 55.6 | 0 | 531.2 | 156
13 - 14 | 4.066 | 3.067 | 2.233 | 345 | 0 | 65 | 0 | 149.2 | 0 | 53.2 | 0 | 40.8 | 0 | 72 | 0 | 538 | 171.2
14 - 15 | 4.054 | 3.013 | 2.233 | 338 | 0 | 54.2 | 0 | 149.4 | 0 | 52.2 | 0 | 40.8 | 0 | 69.4 | 0 | 530.8 | 158
15 - 16 | 4.097 | 3.148 | 2.199 | 329.8 | 0 | 58.6 | 0 | 152.8 | 0 | 49.8 | 0 | 40.8 | 0 | 40.4 | 0 | 523.2 | 134
16 - 17 | 3.932 | 2.989 | 2.175 | 367.4 | 0 | 56 | 0 | 167.6 | 0 | 51.6 | 0 | 40.4 | 0 | 41.8 | 0 | 577.2 | 132.8
17 - 18 | 3.939 | 2.913 | 2.193 | 380 | 0 | 59.8 | 0 | 171.2 | 0 | 51.2 | 0 | 40.8 | 0 | 37 | 0 | 592 | 132.4
18 - 19 | 4.014 | 3.03 | 2.199 | 347 | 0 | 69 | 0 | 168 | 0 | 49.8 | 0 | 40.2 | 0 | 43.4 | 0 | 556 | 146.4
19 - 20 | 3.993 | 2.984 | 2.218 | 355.8 | 0 | 69 | 0 | 166.4 | 0 | 51 | 0 | 40.4 | 0 | 49 | 0 | 563.2 | 152.4
20 - 21 | 3.897 | 2.889 | 2.212 | 330.2 | 0 | 53.2 | 0 | 170.4 | 0 | 50.8 | 0 | 40.6 | 0 | 47 | 0 | 542 | 135.2
21 - 22 | 3.899 | 2.879 | 2.203 | 326.4 | 0 | 53.6 | 0 | 232 | 0 | 50.4 | 0 | 40.6 | 0 | 45.8 | 0 | 599.2 | 134.8
22 - 23 | 3.846 | 2.804 | 2.191 | 319.6 | 0 | 52 | 0 | 205.6 | 0 | 51.2 | 0 | 40.8 | 0 | 39 | 0 | 566.8 | 126
23 - 00 | 3.675 | 2.655 | 2.146 | 329 | 0 | 53.8 | 0 | 155.6 | 0 | 49.6 | 0 | 40.4 | 0 | 25.8 | 0 | 525.2 | 115.2
Сумма | 97.728 | 73.403 | 53.652 | 8094 | 0 | 1462.8 | 0 | 3803 | 0 | 1256.4 | 0 | 982.2 | 0 | 1093 | 0 | 12935.6 | 3398.4
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Вешняки | [16 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Вешняки ТСН 1 ао RS | 0,4 Вешняки ТСН 2 ао RS | 0,4 Вешняки-Хознужды ПС ао RS | 10 Вешняки - Бор ао RS | 10 Вешняки - Бор ап RS | 10 Вешняки - Искра ао RS | 10 Вешняки - Искра ап RS | 10 Вешняки - Миндюкино ао RS | 10 Вешняки - Миндюкино ап RS | 10 Вешняки - Парус 1 ао RS | 10 Вешняки - Парус 1 ап RS | 10 Вешняки - Парус 2 ао RS | 10 Вешняки - Парус 2 ап RS | 10 Вешняки - Сказка ао RS | 10 Вешняки - Сказка ап RS | 10 Вешняки Т1 ап RS | 10 Вешняки Т2 ап RS
00 - 01 |  |  |  | 89.2 | 0 | 26 | 0 | 0 | 18.2 | 1.4 | 3.8 | 5.6 | 0 | 0 | 17.6 | 84.4 | 18.4
01 - 02 |  |  |  | 90.4 | 0 | 27 | 0 | 0 | 16.8 | 0.4 | 4.6 | 5.8 | 0 | 0 | 17.8 | 84 | 18.8
02 - 03 |  |  |  | 90.8 | 0 | 26.8 | 0 | 0 | 16.8 | 1.4 | 4.6 | 5.6 | 0 | 0 | 17.2 | 86 | 19.2
03 - 04 |  |  |  | 89.2 | 0 | 26.2 | 0 | 0 | 17.8 | 1 | 5 | 5.8 | 0 | 0 | 17.2 | 82.4 | 18.4
04 - 05 |  |  |  | 87.4 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | 18.4 | 0.2 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0 | 17.4 | 80.8 | 16
05 - 06 |  |  |  | 87.4 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | 19.2 | 1.2 | 5.4 | 5.6 | 0 | 0 | 17.6 | 81.2 | 18
06 - 07 |  |  |  | 85 | 0 | 24.6 | 0 | 0 | 18.4 | 1 | 5.8 | 5.4 | 0 | 0 | 16.8 | 78.4 | 16
07 - 08 |  |  |  | 83.8 | 0 | 23.6 | 0 | 0 | 18.4 | 0.8 | 6.6 | 5.2 | 0 | 0 | 17.4 | 76.4 | 14.8
08 - 09 |  |  |  | 79.4 | 0 | 22.6 | 0 | 0 | 17.2 | 0.2 | 12 | 5 | 0 | 0 | 13.6 | 69.2 | 16
09 - 10 |  |  |  | 78 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | 18 | 1.4 | 12 | 5 | 0 | 5 | 2.8 | 69.6 | 25.6
10 - 11 |  |  |  | 81.6 | 0 | 22.6 | 0 | 0 | 17.4 | 1.2 | 12.2 | 5.2 | 0 | 1 | 11.4 | 74 | 18.4
11 - 12 |  |  |  | 82.2 | 0 | 23.4 | 0 | 0 | 17.8 | 1.2 | 11.4 | 5.4 | 0 | 0 | 15.6 | 74.8 | 16.8
12 - 13 |  |  |  | 84.4 | 0 | 23.6 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 11.8 | 5.6 | 0 | 0 | 14.8 | 76 | 18.4
13 - 14 |  |  |  | 82 | 0 | 22.2 | 0 | 0 | 16.4 | 1.2 | 12 | 5.2 | 0 | 0 | 13.4 | 73.2 | 18
14 - 15 |  |  |  | 81.2 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | 16.2 | 1.2 | 11.6 | 5.2 | 0 | 0 | 14.2 | 73.2 | 17.2
15 - 16 |  |  |  | 83.8 | 0 | 23.4 | 0 | 0 | 16.4 | 0.2 | 12 | 5.2 | 0 | 0 | 16 | 74.4 | 14
16 - 17 |  |  |  | 80.2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 15.8 | 0.8 | 11.4 | 5 | 0 | 0 | 19.8 | 72 | 8.4
17 - 18 |  |  |  | 80.2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 16.6 | 0.4 | 12.6 | 5.2 | 0 | 0 | 22.8 | 71.6 | 7.2
18 - 19 |  |  |  | 75.4 | 0 | 20 | 0 | 0 | 16.6 | 0.2 | 12.8 | 4.6 | 0 | 0 | 28 | 63.6 | 0.4
19 - 20 |  |  |  | 78.4 | 0 | 21.4 | 0 | 0 | 15.6 | 0.8 | 12 | 5 | 0 | 0 | 25.8 | 68 | 3.2
20 - 21 |  |  |  | 80 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | 15 | 0.6 | 12.2 | 5.2 | 0 | 0 | 24 | 70.4 | 4.4
21 - 22 |  |  |  | 77.8 | 0 | 21.4 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 12.8 | 5 | 0 | 0 | 23.8 | 68.8 | 4
22 - 23 |  |  |  | 80.6 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | 13.2 | 0.8 | 11.8 | 5 | 0 | 0 | 25 | 72 | 3.2
23 - 00 |  |  |  | 80.4 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 15.6 | 0.8 | 11.8 | 5 | 0 | 0 | 24.8 | 70.4 | 3.6
Сумма | 0 | 0 | 0 | 1988.8 | 0 | 561.4 | 0 | 0 | 402 | 18.4 | 233.8 | 126.4 | 0 | 6 | 434.8 | 1794.8 | 318.4

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Вешняки |  |  | активная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч