## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Анисимово | [23 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Анисимово | [21 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Анисимово ТСН 1 ап | 0,4 Анисимово ТСН 2 ао | 10 Анисимово Т 1 ао RS | 10 Анисимово Т 1 ап RS | 10 Анисимово Т 2 ао RS | 10 Анисимово Т 2 ап RS | 10 Анисимово-Анисимово ао | 10 Анисимово-Оксюково ао | 10 Анисимово-Смердомский стеклозавод ао | 10 Анисимово-Смердомский стеклозавод ао RS | 10 Анисимово-Смердомский стеклозавод ап RS | 10 Анисимово-Стулово ао | 110 Анисимово СМВ ао RS | 110 Анисимово СМВ ап RS | 110 Анисимово Т 1 ао RS | 110 Анисимово Т 1 ап RS | 110 Анисимово Т 2 ао RS | 110 Анисимово Т 2 ап RS | 110 Анисимово-Ефимовское ао | 110 Анисимово-Ефимовское ао RS | 110 Анисимово-Ефимовское ап | 110 Анисимово-Ефимовское ап RS
00 - 01 | 9.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1670.9433 | 0 | 132 | 1471.8 | 1471.8 | 0 | 76.2 |  |  |  |  | 0 | 1695.9438 | 0 | 0 | 0 | 6138
01 - 02 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1643.3794 | 0 | 125.6 | 1454.4 | 1454.1 | 0 | 71.8 |  |  |  |  | 0 | 1668.0127 | 0 | 0 | 0 | 5966.4
02 - 03 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1637.5599 | 0 | 124.2 | 1453.2 | 1453.5 | 0 | 68.4 |  |  |  |  | 0 | 1661.7445 | 0 | 0 | 0 | 5900.4
03 - 04 | 10.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1621.2855 | 0 | 124.4 | 1435.8 | 1435.5 | 0 | 69.6 |  |  |  |  | 0 | 1645.0925 | 0 | 0 | 0 | 5887.2
04 - 05 | 9.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1635.7966 | 0 | 136.6 | 1440.6 | 1440.9 | 0 | 67.2 |  |  |  |  | 0 | 1659.7058 | 0 | 0 | 0 | 5926.8
05 - 06 | 10.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1663.4123 | 0 | 155.4 | 1443 | 1443 | 0 | 74 |  |  |  |  | 0 | 1688.056 | 0 | 0 | 0 | 6058.8
06 - 07 | 10.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1707.888 | 0 | 173.8 | 1443 | 1443.3 | 0 | 99.6 |  |  |  |  | 0 | 1732.9057 | 0 | 0 | 0 | 6362.4
07 - 08 | 9.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1768.3988 | 0 | 198.8 | 1471.2 | 1471.2 | 0 | 107.2 |  |  |  |  | 0 | 1793.4738 | 0 | 0 | 0 | 6758.4
08 - 09 | 9.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1856.2554 | 0 | 183.6 | 1575.6 | 1575.9 | 0 | 106.4 |  |  |  |  | 0 | 1882.6778 | 0 | 0 | 0 | 7207.2
09 - 10 | 10.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1842.683 | 0 | 166.6 | 1580.4 | 1579.8 | 0 | 105.2 |  |  |  |  | 0 | 1868.9981 | 0 | 0 | 0 | 7312.8
10 - 11 | 9.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1835.4743 | 0 | 171.8 | 1572 | 1571.7 | 0 | 102 |  |  |  |  | 0 | 1862.3106 | 0 | 0 | 0 | 7167.6
11 - 12 | 9.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1819.7819 | 0 | 156.4 | 1575.6 | 1576.2 | 0 | 97.2 |  |  |  |  | 0 | 1846.3255 | 0 | 0 | 0 | 7141.2
12 - 13 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1789.6442 | 0 | 146 | 1555.2 | 1555.5 | 0 | 98 |  |  |  |  | 0 | 1815.8224 | 0 | 0 | 0 | 6996
13 - 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1793.0217 | 0 | 145.8 | 1562.4 | 1562.4 | 0 | 94.2 |  |  |  |  | 0 | 1819.4995 | 0 | 0 | 0 | 6982.8
14 - 15 | 10.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1774.5442 | 0 | 131 | 1555.8 | 1555.5 | 0 | 97.6 |  |  |  |  | 0 | 1800.9805 | 0 | 0 | 0 | 6956.4
15 - 16 | 10.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1770.5951 | 0 | 122.8 | 1556.4 | 1556.4 | 0 | 100.6 |  |  |  |  | 0 | 1795.9697 | 0 | 0 | 0 | 6890.4
16 - 17 | 10.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1749.1489 | 0 | 153.2 | 1490.4 | 1489.8 | 0 | 115 |  |  |  |  | 0 | 1774.1354 | 0 | 0 | 0 | 7088.4
17 - 18 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1759.4199 | 0 | 170.4 | 1467 | 1467.3 | 0 | 130.8 |  |  |  |  | 0 | 1784.8049 | 290.4 | 290.4 | 0 | 4197.6
18 - 19 | 10.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1754.4316 | 0 | 164.2 | 1477.2 | 1476.9 | 0 | 121.8 |  |  |  |  | 0 | 1779.6035 | 686.4 | 686.4 | 0 | 0
19 - 20 | 10.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1726.9093 | 0 | 135 | 1479.6 | 1480.2 | 0 | 120.4 |  |  |  |  | 0 | 1752.1678 | 633.6 | 633.6 | 0 | 0
20 - 21 | 10.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1721.4915 | 0 | 129.6 | 1494.6 | 1494.3 | 0 | 106.2 |  |  |  |  | 0 | 1746.1663 | 580.8 | 580.8 | 0 | 0
21 - 22 | 10.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1713.4756 | 0 | 126.4 | 1491 | 1491 | 0 | 104.2 |  |  |  |  | 0 | 1738.2594 | 580.8 | 567.6 | 0 | 0
22 - 23 | 10.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1695.6701 | 0 | 127 | 1485 | 1485.3 | 0 | 91.8 |  |  |  |  | 0 | 1720.5215 | 607.2 | 607.2 | 0 | 0
23 - 00 | 10.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1692.677 | 0 | 119.8 | 1502.4 | 1502.1 | 0 | 79.4 |  |  |  |  | 0 | 1717.797 | 686.4 | 699.6 | 0 | 0
Сумма | 242.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41643.8875 | 0 | 3520.4 | 36033.6 | 36033.6 | 0 | 2304.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42250.9745 | 4065.6 | 4065.6 | 0 | 116938.8
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Анисимово | [21 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Анисимово ТСН 1 ап | 0,4 Анисимово ТСН 2 ао | 10 Анисимово Т 1 ао RS | 10 Анисимово Т 1 ап RS | 10 Анисимово Т 2 ао RS | 10 Анисимово Т 2 ап RS | 10 Анисимово-Анисимово ао | 10 Анисимово-Оксюково ао | 10 Анисимово-Смердомский стеклозавод ао | 10 Анисимово-Смердомский стеклозавод ао RS | 10 Анисимово-Смердомский стеклозавод ап RS | 10 Анисимово-Стулово ао | 110 Анисимово СМВ ао RS | 110 Анисимово СМВ ап RS | 110 Анисимово Т 1 ао RS | 110 Анисимово Т 1 ап RS | 110 Анисимово Т 2 ао RS | 110 Анисимово Т 2 ап RS | 110 Анисимово-Ефимовское ао | 110 Анисимово-Ефимовское ао RS | 110 Анисимово-Ефимовское ап | 110 Анисимово-Ефимовское ап RS
00 - 01 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1276.4724 | 0 | 132 | 1171.2 | 1171.2 | 0 | 76.2 |  |  |  |  | 0 | 1400.3053 | 0 | 0 | 2666.4 | 2679.6
01 - 02 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1237.7264 | 0 | 125.6 | 1132.2 | 1131.9 | 0 | 71.8 |  |  |  |  | 0 | 1357.5704 | 0 | 0 | 2534.4 | 2534.4
02 - 03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1209.7469 | 0 | 124.2 | 1110 | 1110.6 | 0 | 68.4 |  |  |  |  | 0 | 1327.9628 | 0 | 0 | 2455.2 | 2468.4
03 - 04 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1173.4708 | 0 | 124.4 | 1072.2 | 1072.2 | 0 | 69.6 |  |  |  |  | 0 | 1288.5049 | 0 | 0 | 2428.8 | 2428.8
04 - 05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1181.7985 | 0 | 136.6 | 1073.4 | 1073.7 | 0 | 67.2 |  |  |  |  | 0 | 1298.2027 | 0 | 0 | 2455.2 | 2455.2
05 - 06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1220.063 | 0 | 155.4 | 1093.2 | 1093.2 | 0 | 74 |  |  |  |  | 0 | 1340.023 | 0 | 0 | 2534.4 | 2521.2
06 - 07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1214.7629 | 0 | 173.8 | 1089.6 | 1089.3 | 0 | 99.6 |  |  |  |  | 0 | 1337.7558 | 0 | 0 | 2534.4 | 2547.6
07 - 08 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1205.1362 | 0 | 198.8 | 1079.4 | 1079.4 | 0 | 107.2 |  |  |  |  | 0 | 1331.8495 | 0 | 0 | 2560.8 | 2560.8
08 - 09 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1317.0751 | 0 | 183.6 | 1203 | 1203.3 | 0 | 106.4 |  |  |  |  | 0 | 1456.3007 | 0 | 0 | 3036 | 3036
09 - 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1336.668 | 0 | 166.6 | 1219.2 | 1218.6 | 0 | 105.2 |  |  |  |  | 0 | 1475.7344 | 0 | 0 | 3405.6 | 3405.6
10 - 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1384.774 | 0 | 171.8 | 1238.4 | 1238.4 | 0 | 102 |  |  |  |  | 0 | 1525.6711 | 0 | 0 | 3379.2 | 3379.2
11 - 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1370.1936 | 0 | 156.4 | 1233 | 1233.6 | 0 | 97.2 |  |  |  |  | 0 | 1509.5336 | 0 | 0 | 3326.4 | 3326.4
12 - 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1332.7155 | 0 | 146 | 1220.4 | 1219.8 | 0 | 98 |  |  |  |  | 0 | 1467.3513 | 0 | 0 | 3115.2 | 3102
13 - 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1358.7136 | 0 | 145.8 | 1239 | 1239.6 | 0 | 94.2 |  |  |  |  | 0 | 1495.0918 | 0 | 0 | 3247.2 | 3234
14 - 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1382.027 | 0 | 131 | 1248.6 | 1248.6 | 0 | 97.6 |  |  |  |  | 0 | 1518.755 | 0 | 0 | 3194.4 | 3194.4
15 - 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1321.9526 | 0 | 122.8 | 1206 | 1206 | 0 | 100.6 |  |  |  |  | 0 | 1455.2148 | 0 | 0 | 2904 | 2930.4
16 - 17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1246.0472 | 0 | 153.2 | 1119.6 | 1119.3 | 0 | 115 |  |  |  |  | 0 | 1373.1935 | 0 | 0 | 2824.8 | 2811.6
17 - 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1265.1032 | 0 | 170.4 | 1126.2 | 1126.2 | 0 | 130.8 |  |  |  |  | 0 | 1393.7322 | 0 | 0 | 2244 | 2257.2
18 - 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1264.064 | 0 | 164.2 | 1123.2 | 1123.2 | 0 | 121.8 |  |  |  |  | 0 | 1392.5509 | 0 | 0 | 1425.6 | 1425.6
19 - 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1272.5476 | 0 | 135 | 1144.8 | 1144.8 | 0 | 120.4 |  |  |  |  | 0 | 1399.7909 | 0 | 0 | 1478.4 | 1465.2
20 - 21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1257.3194 | 0 | 129.6 | 1152 | 1152 | 0 | 106.2 |  |  |  |  | 0 | 1383.3104 | 0 | 0 | 1504.8 | 1518
21 - 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1252.584 | 0 | 126.4 | 1146 | 1146 | 0 | 104.2 |  |  |  |  | 0 | 1377.8805 | 0 | 0 | 1531.2 | 1518
22 - 23 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1271.0615 | 0 | 127 | 1159.8 | 1159.5 | 0 | 91.8 |  |  |  |  | 0 | 1396.1328 | 0 | 0 | 1531.2 | 1531.2
23 - 00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1292.4523 | 0 | 119.8 | 1183.2 | 1183.2 | 0 | 79.4 |  |  |  |  | 0 | 1418.6719 | 0 | 0 | 1557.6 | 1570.8
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30644.476 | 0 | 3520.4 | 27783.6 | 27783.6 | 0 | 2304.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33721.0903 | 0 | 0 | 59875.2 | 59901.6
Потери в трансформаторах в режимный день 16.12.2020 г.по ПС Анисимово
Т-1 | [5 empty] | Т-2
Двухобмоточный тр-р |  | 4-00 | 9-00 | 18-00 |  | Двухобмоточный тр-р |  | 4-00 | 9-00 | 18-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 2500 | 2500 | 2500 |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 6300 | 6300 | 6300
Потери холостого хода | P xx, кВт | 4.25 | 4.25 | 4.25 |  | Потери холостого хода | P xx, кВт | 11.25 | 11.25 | 11.25
Потери короткого замыкания | P кз, кВт | 24.2 | 24.2 | 24.2 |  | Потери короткого замыкания | P кз, кВт | 42.76 | 42.76 | 42.76
Ток холостого хода | I x, % | 1.3 | 1.3 | 1.3 |  | Ток холостого хода | I x, % | 0.9 | 0.9 | 0.9
Напряжение короткого замыкания | U к, % | 10.5 | 10.5 | 10.5 |  | Напряжение короткого замыкания | U к, % | 11 | 11 | 11 | P | Q
Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 0 | 0 | 0 |  | Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 1621.2855 | 1856.2554 | 1784.8049 | 1.6213 | 1.1735
| Q н, квар | 0 | 0 | 0 |  |  | Q н, квар | 1173.4708 | 1317.0751 | 1393.7322 | 1.8563 | 1.3171
| S н, кВА | 0 | 0 | 0 |  |  | S н, кВА | 2001.3996 | 2276.0428 | 2264.5127 | 1.7848 | 1.3937
Коэффициент загрузки | К з | 0 | 0 | 0 |  | Коэффициент загрузки | К з | 0.31768 | 0.36128 | 0.35945
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 4.25 | 4.25 | 4.25 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 15.5654 | 16.8311 | 16.7747
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 32.5 | 32.5 | 32.5 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 126.6391 | 147.1509 | 146.2368

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Анисимово |  |  | активная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч