## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Сизьма | [23 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Сизьма | [11 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Сизьма ТСН 1 ао RS | 0,4 Сизьма ТСН 2 ао RS | 10 Сизьма Т 1 ап RS | 10 Сизьма Т 2 ап RS | 10 Сизьма-Княже ао RS | 10 Сизьма-Копылово ао RS | 10 Сизьма-Овинец ао RS | 10 Сизьма-Шипицыно ао RS | 35 Сизьма-Макарово ао RS | 35 Сизьма-Макарово ап RS | 35 Сизьма-Талицы ао RS | 35 Сизьма-Талицы ап RS
00 - 01 | 8.915 | 0.995 | 133.2 | 229 | 230.4 | 44.1 | 50.1 | 39.5 | 0 | 0 | 170.8 | 0
01 - 02 | 8.625 | 0.92 | 127.6 | 224.6 | 226 | 41.85 | 47.4 | 38.7 | 0 | 0 | 165.2 | 0
02 - 03 | 8.75 | 1 | 130.8 | 225.4 | 227 | 42.6 | 47.3 | 40.7 | 0 | 0 | 169.4 | 0
03 - 04 | 8.81 | 0.89 | 128.8 | 242.4 | 243.8 | 41.1 | 47.5 | 40.6 | 0 | 0 | 179.2 | 0
04 - 05 | 8.795 | 0.84 | 131.6 | 277.8 | 279.6 | 40.2 | 50.7 | 40.6 | 0 | 0 | 191.8 | 0
05 - 06 | 8.775 | 1.06 | 138.4 | 271 | 272.4 | 41.55 | 55 | 42.2 | 0 | 0 | 196 | 0
06 - 07 | 8.745 | 0.895 | 142 | 285.4 | 287.4 | 41.25 | 51.6 | 49.1 | 0 | 0 | 207.2 | 0
07 - 08 | 8.705 | 1.085 | 154 | 291.2 | 293 | 45.75 | 57.4 | 51.1 | 0 | 0 | 205.8 | 0
08 - 09 | 8.845 | 0.885 | 164.4 | 295.6 | 297.2 | 53.85 | 59.4 | 51.3 | 0 | 0 | 205.8 | 0
09 - 10 | 8.835 | 0.92 | 149.2 | 287.8 | 289.6 | 45.75 | 57.5 | 46.1 | 0 | 0 | 186.2 | 0
10 - 11 | 8.73 | 1.05 | 145.6 | 300.8 | 302.6 | 44.1 | 57.2 | 44.6 | 0 | 0 | 191.8 | 0
11 - 12 | 8.87 | 0.93 | 142.8 | 311 | 312.8 | 45.9 | 53.7 | 43.1 | 0 | 0 | 197.4 | 0
12 - 13 | 9.055 | 1.025 | 142 | 275.4 | 277 | 45.6 | 53 | 43.5 | 0 | 0 | 212.8 | 0
13 - 14 | 8.915 | 0.82 | 141.6 | 65.4 | 65.8 | 42.9 | 56.6 | 42.1 | 0 | 0 | 214.2 | 0
14 - 15 | 8.855 | 0.945 | 141.6 | 67.8 | 68.6 | 43.8 | 55 | 43.1 | 0 | 0 | 198.8 | 0
15 - 16 | 8.85 | 0.905 | 141.2 | 71.6 | 72 | 41.85 | 56.5 | 42.7 | 0 | 0 | 197.4 | 0
16 - 17 | 8.86 | 0.985 | 162.8 | 74.4 | 75 | 47.55 | 64.6 | 51.2 | 0 | 0 | 201.6 | 0
17 - 18 | 8.935 | 1.1 | 168.8 | 75.8 | 76.4 | 49.8 | 67.5 | 51.5 | 0 | 0 | 204.4 | 0
18 - 19 | 8.935 | 0.85 | 163.6 | 73.8 | 74.4 | 45.15 | 66.4 | 52.2 | 0 | 0 | 222.6 | 0
19 - 20 | 9.055 | 0.955 | 160.4 | 76.8 | 77.4 | 42.6 | 65.5 | 52.5 | 0 | 0 | 217 | 0
20 - 21 | 9.055 | 0.98 | 160 | 71.2 | 71.6 | 47.1 | 63.8 | 49.2 | 0 | 0 | 211.4 | 0
21 - 22 | 9.01 | 0.94 | 148.8 | 68.4 | 69.2 | 45 | 58.9 | 45.3 | 0 | 0 | 211.4 | 0
22 - 23 | 9.005 | 1.015 | 137.6 | 65.2 | 65.6 | 39.75 | 55.1 | 42.8 | 0 | 0 | 194.6 | 0
23 - 00 | 9.05 | 0.83 | 133.2 | 63.8 | 64.2 | 39 | 53.2 | 41.3 | 0 | 0 | 177.8 | 0
Сумма | 212.98 | 22.82 | 3490 | 4291.6 | 4319 | 1058.1 | 1350.9 | 1085 | 0 | 0 | 4730.6 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Сизьма | [11 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Сизьма ТСН 1 ао RS | 0,4 Сизьма ТСН 2 ао RS | 10 Сизьма Т 1 ап RS | 10 Сизьма Т 2 ап RS | 10 Сизьма-Княже ао RS | 10 Сизьма-Копылово ао RS | 10 Сизьма-Овинец ао RS | 10 Сизьма-Шипицыно ао RS | 35 Сизьма-Макарово ао RS | 35 Сизьма-Макарово ап RS | 35 Сизьма-Талицы ао RS | 35 Сизьма-Талицы ап RS
00 - 01 |  |  | 83.6 | 92.8 | 94.4 | 10.65 | 34.4 | 38.7 | 0 | 0 | 0 | 16.8
01 - 02 |  |  | 73.6 | 91.4 | 93 | 9.3 | 30.1 | 34.1 | 0 | 0 | 0 | 30.8
02 - 03 |  |  | 79.6 | 90.4 | 91.8 | 9.75 | 33 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 26.6
03 - 04 |  |  | 78.8 | 94.6 | 96.2 | 9.3 | 32.6 | 36.9 | 0 | 0 | 0 | 29.4
04 - 05 |  |  | 82 | 105.4 | 106.8 | 11.4 | 33.3 | 37.2 | 0 | 0 | 0 | 16.8
05 - 06 |  |  | 78.8 | 103.2 | 105 | 9.9 | 32.3 | 36.3 | 0 | 0 | 4.2 | 8.4
06 - 07 |  |  | 78 | 101.8 | 103.2 | 9.75 | 32.2 | 36.1 | 0 | 0 | 1.4 | 9.8
07 - 08 |  |  | 77.2 | 97 | 98.6 | 9 | 32.1 | 35.9 | 0 | 0 | 0 | 21
08 - 09 |  |  | 86 | 97.6 | 99 | 14.25 | 34.2 | 37.3 | 0 | 0 | 1.4 | 22.4
09 - 10 |  |  | 80.4 | 89.8 | 91.4 | 9.3 | 35.1 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 36.4
10 - 11 |  |  | 78.4 | 93.8 | 95.4 | 8.7 | 35 | 34.6 | 0 | 0 | 0 | 37.8
11 - 12 |  |  | 81.6 | 96.4 | 97.8 | 9.15 | 36 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 37.8
12 - 13 |  |  | 85.2 | 91.2 | 92.6 | 9.3 | 37.1 | 39.2 | 0 | 0 | 0 | 28
13 - 14 |  |  | 82 | 23.4 | 24.6 | 8.85 | 35.4 | 37.6 | 0 | 0 | 0 | 28
14 - 15 |  |  | 80.8 | 22.2 | 23 | 9.6 | 35.2 | 36.1 | 0 | 0 | 0 | 40.6
15 - 16 |  |  | 80.4 | 23 | 24 | 8.7 | 35.2 | 36.8 | 0 | 0 | 0 | 40.6
16 - 17 |  |  | 84.4 | 22.2 | 23.2 | 10.8 | 36.1 | 37.6 | 0 | 0 | 0 | 37.8
17 - 18 |  |  | 86 | 21.6 | 22.6 | 10.5 | 36.5 | 38.7 | 0 | 0 | 0 | 40.6
18 - 19 |  |  | 85.2 | 21.8 | 22.8 | 9.9 | 36.9 | 38.4 | 0 | 0 | 0 | 39.2
19 - 20 |  |  | 88.8 | 24.8 | 25.8 | 10.2 | 38.4 | 40.3 | 0 | 0 | 0 | 30.8
20 - 21 |  |  | 88.4 | 25.6 | 26.6 | 11.7 | 36.5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 35
21 - 22 |  |  | 86 | 23.6 | 24.6 | 10.35 | 35.9 | 39.5 | 0 | 0 | 0 | 30.8
22 - 23 |  |  | 85.6 | 24.8 | 25.8 | 10.35 | 35.7 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 23.8
23 - 00 |  |  | 87.2 | 25 | 26.2 | 10.5 | 36.6 | 39.8 | 0 | 0 | 0 | 25.2
Сумма | 0 | 0 | 1978 | 1503.4 | 1534.4 | 241.2 | 835.8 | 900.1 | 0 | 0 | 7 | 694.4

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Сизьма |  |  | активная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч