## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Шексна | [23 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Шексна | [65 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Шексна ТСН 1 ао | 0,4 Шексна ТСН 2 ао | 0,4 Шексна ТСН 3 ао | 0,4 Шексна ТСН 4 ао | 10 Шексна Т 3 ап | 10 Шексна Т 4 ап | 10 Шексна-АБЗ ао | 10 Шексна-КХП 1 ао | 10 Шексна-КХП 2 ао | 10 Шексна-Лютчик ао | 10 Шексна-ПМК 22 ао | 10 Шексна-Слизово ао | 10 Шексна-ФИН 1 ао | 10 Шексна-ФИН 2 ао | 110 Шексна ОМВ ао | 110 Шексна ОМВ ао RS | 110 Шексна ОМВ ап | 110 Шексна ОМВ ап RS | 110 Шексна-Дорожная ао | 110 Шексна-Дорожная ао RS | 110 Шексна-Дорожная ап | 110 Шексна-Дорожная ап RS | 110 Шексна-Ермаково (Кипелово 2) ао | 110 Шексна-Ермаково (Кипелово 2) ао RS | 110 Шексна-Ермаково (Кипелово 2) ап | 110 Шексна-Ермаково (Кипелово 2) ап RS | 110 Шексна-Тяговая 1 ао | 110 Шексна-Тяговая 1 ао RS | 110 Шексна-Тяговая 1 ап | 110 Шексна-Тяговая 1 ап RS | 110 Шексна-Тяговая 2 ао | 110 Шексна-Тяговая 2 ао RS | 110 Шексна-Тяговая 2 ап | 110 Шексна-Тяговая 2 ап RS | 110 Шексна-Шекснинская 1 ао | 110 Шексна-Шекснинская 1 ао RS | 110 Шексна-Шекснинская 1 ап | 110 Шексна-Шекснинская 1 ап RS | 110 Шексна-Шекснинская 2 ао | 110 Шексна-Шекснинская 2 ао RS | 110 Шексна-Шекснинская 2 ап | 110 Шексна-Шекснинская 2 ап RS | 35 Шексна Т 1 ап | 35 Шексна Т 2 ап | 35 Шексна Т 3 ап | 35 Шексна Т 4 ап | 35 Шексна-Газовая ао | 35 Шексна-Лесная ао | 35 Шексна-Сизьма 1 ао | 35 Шексна-Сизьма 2 ао | 6 Шексна Т 1 ап | 6 Шексна Т 2 ап | 6 Шексна Т 3 ап | 6 Шексна Т 4 ап | 6 Шексна-Битумная ао | 6 Шексна-Горсеть 1 ао | 6 Шексна-Горсеть 2 ао | 6 Шексна-Горсеть 3 ао | 6 Шексна-Горсеть 4 ао | 6 Шексна-ДВП 1 ао | 6 Шексна-ДВП 2 ао | 6 Шексна-ДПМК 3 ао | 6 Шексна-ДСП 1 ао | 6 Шексна-ДСП 2 ао | 6 Шексна-РП 1 ао | 6 Шексна-РП 2 ао
00 - 01 | 1.6 | 49.12 | 2.94 | 0 | 343.2 | 648 | 45 | 106.4 | 50.4 | 152.8 | 6 | 540 | 75.2 | 0 | 105.6 | 118.8 | 1848 | 1861.2 | 2824.8 | 2838 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 52.8 | 39.6 | 8936.4 | 8936.4 | 0 | 0 | 277.2 | 283.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13701.6 | 13701.6 | 0 | 0 | 14124 | 14124 | 2184 | 3998.4 | 348.6 | 638.4 | 831.6 | 2506 | 996.8 | 439.6 | 2534.4 | 2844 | 3628.8 | 2296.8 | 0 | 1009.44 | 1520.64 | 0 | 950.4 | 1521.6 | 1321.2 | 21.6 | 1436.4 | 1317.6 | 794.4 | 1360.8
01 - 02 | 1.44 | 47.68 | 2.92 | 0 | 348 | 626.4 | 43.2 | 107.6 | 49.2 | 148.8 | 7.6 | 522.6 | 78.4 | 0 | 0 | 0 | 3009.6 | 3009.6 | 1320 | 1306.8 | 158.4 | 158.4 | 0 | 0 | 26.4 | 39.6 | 8250 | 8250 | 0 | 0 | 290.4 | 283.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12302.4 | 12315.6 | 0 | 0 | 12645.6 | 12632.4 | 2142 | 3864 | 344.4 | 621.6 | 812 | 2433.2 | 977.2 | 414.4 | 2750.4 | 3081.6 | 3916.8 | 2491.2 | 0 | 961.92 | 1393.92 | 0 | 875.52 | 1788 | 1584 | 20.16 | 1670.4 | 1771.2 | 756 | 1363.2
02 - 03 | 1.44 | 48 | 2.92 | 0 | 348 | 631.2 | 43.8 | 105.6 | 50.8 | 154.8 | 4.8 | 523.35 | 78.4 | 0 | 264 | 250.8 | 2402.4 | 2402.4 | 3643.2 | 3643.2 | 26.4 | 13.2 | 0 | 0 | 52.8 | 52.8 | 7128 | 7128 | 0 | 0 | 277.2 | 277.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13860 | 13846.8 | 0 | 0 | 14335.2 | 14335.2 | 2142 | 3830.4 | 351.4 | 621.6 | 812 | 2391.2 | 977.2 | 411.6 | 2923.2 | 3218.4 | 4485.6 | 2678.4 | 0 | 933.12 | 1368 | 0 | 864 | 1996.8 | 1785.6 | 20.16 | 1882.8 | 2372.4 | 741.6 | 1281.6
03 - 04 | 1.44 | 47.68 | 2.9 | 0 | 352.8 | 636 | 43.8 | 106.8 | 51.2 | 155.6 | 5.2 | 529.2 | 80 | 0 | 158.4 | 158.4 | 1214.4 | 1214.4 | 5359.2 | 5359.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 39.6 | 9055.2 | 9055.2 | 0 | 0 | 277.2 | 283.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16315.2 | 16315.2 | 0 | 0 | 17001.6 | 17014.8 | 2192.4 | 3864 | 354.2 | 630 | 817.6 | 2413.6 | 1020.6 | 411.6 | 2908.8 | 3376.8 | 4658.4 | 2656.8 | 0 | 921.6 | 1362.24 | 0 | 840.96 | 1989.6 | 1782 | 21.6 | 2059.2 | 2595.6 | 710.4 | 1264.8
04 - 05 | 1.44 | 47.84 | 2.92 | 0 | 362.4 | 652.8 | 45 | 105.2 | 52 | 155.6 | 4.8 | 542.7 | 91.2 | 0 | 607.2 | 607.2 | 633.6 | 633.6 | 5755.2 | 5755.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 39.6 | 9266.4 | 9259.8 | 0 | 0 | 290.4 | 283.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17107.2 | 17080.8 | 0 | 0 | 17608.8 | 17569.2 | 2352 | 3942.4 | 365.4 | 642.6 | 837.2 | 2468.2 | 1143.8 | 420 | 2908.8 | 3182.4 | 4370.4 | 2642.4 | 0 | 925.92 | 1375.2 | 0 | 856.8 | 1987.2 | 1756.8 | 21.6 | 1893.6 | 2268 | 720 | 1248
05 - 06 | 1.44 | 48.16 | 2.88 | 0 | 367.2 | 681.6 | 47.4 | 106.4 | 49.6 | 166.4 | 4.4 | 573.9 | 86.4 | 0 | 2191.2 | 2204.4 | 52.8 | 52.8 | 8184 | 8170.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 39.6 | 9081.6 | 9081.6 | 0 | 0 | 277.2 | 277.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19536 | 19536 | 0 | 0 | 19747.2 | 19760.4 | 2410.8 | 4121.6 | 372.4 | 676.2 | 868 | 2560.6 | 1171.8 | 448 | 2937.6 | 3175.2 | 4341.6 | 2584.8 | 0 | 1028.16 | 1463.04 | 0 | 866.88 | 1905.6 | 1681.2 | 23.04 | 1821.6 | 2138.4 | 744 | 1296
06 - 07 | 1.44 | 51.2 | 2.9 | 0 | 381.6 | 734.4 | 53.4 | 105.6 | 46.4 | 182.8 | 5.2 | 620.7 | 81.6 | 0 | 5148 | 5134.8 | 0 | 0 | 9794.4 | 9794.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 52.8 | 7827.6 | 7827.6 | 0 | 0 | 277.2 | 283.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21912 | 21898.8 | 0 | 0 | 22017.6 | 22017.6 | 2562 | 4457.6 | 382.2 | 722.4 | 893.2 | 2716 | 1279.6 | 512.4 | 3117.6 | 3398.4 | 4730.4 | 2599.2 | 0 | 1212.48 | 1709.28 | 0 | 895.68 | 1912.8 | 1677.6 | 23.04 | 1872 | 2260.8 | 763.2 | 1471.2
07 - 08 | 1.44 | 49.28 | 2.86 | 0 | 427.2 | 741.6 | 61.8 | 115.2 | 50.4 | 176.4 | 34.8 | 614.55 | 96 | 0 | 5306.4 | 5306.4 | 0 | 0 | 9055.2 | 9068.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 39.6 | 9160.8 | 9154.2 | 0 | 0 | 290.4 | 283.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22968 | 22994.4 | 0 | 0 | 23337.6 | 23311.2 | 2755.2 | 4748.8 | 429.8 | 730.8 | 929.6 | 2875.6 | 1398.6 | 557.2 | 3254.4 | 3866.4 | 5162.4 | 2707.2 | 0 | 1262.88 | 1892.16 | 0 | 933.12 | 1992 | 1735.2 | 24.48 | 2070 | 2509.2 | 758.4 | 1749.6
08 - 09 | 1.44 | 50.56 | 2.82 | 0 | 705.6 | 871.2 | 69.6 | 201.2 | 198.8 | 176.4 | 54.8 | 588.15 | 273.6 | 0 | 4620 | 4620 | 0 | 0 | 7682.4 | 7669.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 39.6 | 7128 | 7141.2 | 13.2 | 19.8 | 290.4 | 290.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21489.6 | 21476.4 | 0 | 0 | 22044 | 22057.2 | 3066 | 4984 | 722.4 | 865.2 | 971.6 | 2886.8 | 1367.8 | 590.8 | 3513.6 | 3895.2 | 5407.2 | 2937.6 | 0 | 1418.4 | 2213.28 | 0 | 1166.4 | 2100 | 1738.8 | 21.6 | 1854 | 2437.2 | 760.8 | 1987.2
09 - 10 | 1.44 | 51.36 | 2.78 | 0 | 1060.8 | 926.4 | 74.4 | 601.2 | 331.6 | 125.6 | 62 | 505.8 | 307.2 | 0 | 2376 | 2376 | 26.4 | 13.2 | 7392 | 7392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 39.6 | 9134.4 | 9134.4 | 0 | 0 | 277.2 | 270.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18031.2 | 18044.4 | 0 | 0 | 22149.6 | 22136.4 | 3343.2 | 5051.2 | 1104.6 | 915.6 | 949.2 | 2875.6 | 1295 | 599.2 | 2289.6 | 3175.2 | 4615.2 | 2541.6 | 0 | 1486.08 | 2252.16 | 0 | 1205.28 | 801.6 | 1303.2 | 20.16 | 1213.2 | 1530 | 830.4 | 1910.4
10 - 11 | 1.44 | 50.72 | 2.78 | 0 | 1048.8 | 945.6 | 71.4 | 638.4 | 330 | 116.4 | 57.2 | 530.4 | 275.2 | 0 | 792 | 805.2 | 1161.6 | 1161.6 | 5412 | 5412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 52.8 | 7194 | 7187.4 | 0 | 0 | 237.6 | 250.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27667.2 | 27640.8 | 0 | 0 | 4884 | 4936.8 | 3259.2 | 4995.2 | 1090.6 | 936.6 | 938 | 2870 | 1229.2 | 574 | 2275.2 | 3096 | 4492.8 | 1922.4 | 0 | 1460.16 | 2226.24 | 0 | 1226.88 | 816 | 669.6 | 18.72 | 1173.6 | 1461.6 | 804 | 1872
11 - 12 | 1.44 | 51.2 | 2.76 | 0 | 1077.6 | 904.8 | 62.4 | 655.6 | 304 | 111.2 | 56.4 | 525.15 | 292.8 | 0 | 132 | 118.8 | 1188 | 1201.2 | 3220.8 | 3234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 39.6 | 4461.6 | 4455 | 13.2 | 6.6 | 250.8 | 250.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29013.6 | 29026.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3284.4 | 5073.6 | 1132.6 | 898.8 | 929.6 | 2938.6 | 1227.8 | 596.4 | 2800.8 | 3715.2 | 5011.2 | 2275.2 | 0 | 1447.2 | 2198.88 | 0 | 1218.24 | 1360.8 | 1022.4 | 18.72 | 1792.8 | 2091.6 | 715.2 | 1862.4
12 - 13 | 1.44 | 52.8 | 2.78 | 0 | 976.8 | 765.6 | 69 | 650.4 | 193.2 | 118.4 | 23.2 | 487.05 | 201.6 | 0 | 79.2 | 92.4 | 1610.4 | 1597.2 | 528 | 541.2 | 290.4 | 303.6 | 0 | 0 | 26.4 | 39.6 | 3590.4 | 3603.6 | 39.6 | 46.2 | 250.8 | 244.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26241.6 | 26241.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3158.4 | 4804.8 | 1016.4 | 756 | 935.2 | 2933 | 1225 | 548.8 | 2973.6 | 4024.8 | 5601.6 | 3132 | 0 | 1484.64 | 2171.52 | 0 | 1212.48 | 1490.4 | 1886.4 | 18.72 | 2095.2 | 2667.6 | 763.2 | 1876.8
13 - 14 | 1.44 | 51.2 | 2.72 | 0 | 1080 | 811.2 | 73.8 | 644.8 | 209.2 | 113.2 | 8.4 | 515.55 | 324.8 | 0 | 158.4 | 158.4 | 1029.6 | 1029.6 | 2191.2 | 2178 | 184.8 | 171.6 | 0 | 0 | 52.8 | 39.6 | 3498 | 3498 | 171.6 | 165 | 237.6 | 244.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28776 | 28789.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3301.2 | 4793.6 | 1115.8 | 806.4 | 968.8 | 2885.4 | 1241.8 | 540.4 | 2851.2 | 4053.6 | 5508 | 3513.6 | 0 | 1447.2 | 2135.52 | 0 | 1173.6 | 1401.6 | 2307.6 | 20.16 | 2127.6 | 2649.6 | 724.8 | 1869.6
14 - 15 | 1.44 | 50.88 | 2.72 | 0 | 952.8 | 777.6 | 58.2 | 650.4 | 190.8 | 108.4 | 6.4 | 513.6 | 198.4 | 0 | 237.6 | 224.4 | 1029.6 | 1042.8 | 5728.8 | 5728.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 52.8 | 3168 | 3168 | 52.8 | 59.4 | 250.8 | 244.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32630.4 | 32643.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3225.6 | 4793.6 | 985.6 | 768.6 | 999.6 | 2884 | 1250.2 | 551.6 | 3376.8 | 4212 | 5565.6 | 3160.8 | 0 | 1454.4 | 2070.72 | 0 | 1216.8 | 1924.8 | 1908 | 25.92 | 2314.8 | 2743.2 | 756 | 1848
15 - 16 | 1.44 | 50.88 | 2.68 | 0 | 1005.6 | 844.8 | 69.6 | 523.2 | 224.4 | 162.4 | 7.2 | 535.2 | 340.8 | 0 | 79.2 | 79.2 | 1636.8 | 1623.6 | 3643.2 | 3643.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 39.6 | 8131.2 | 8137.8 | 0 | 0 | 237.6 | 244.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35059.2 | 35046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3192 | 4961.6 | 1064 | 831.6 | 924 | 2934.4 | 1232 | 574 | 3556.8 | 4212 | 5702.4 | 2908.8 | 0 | 1496.16 | 2204.64 | 0 | 1281.6 | 2066.4 | 1594.8 | 24.48 | 2329.2 | 2757.6 | 739.2 | 1831.2
16 - 17 | 1.6 | 50.88 | 2.74 | 0 | 528 | 753.6 | 78.6 | 137.6 | 92.8 | 184.4 | 6.4 | 567.6 | 192 | 0 | 0 | 0 | 3405.6 | 3405.6 | 501.6 | 514.8 | 448.8 | 462 | 0 | 0 | 52.8 | 39.6 | 10480.8 | 10474.2 | 0 | 0 | 290.4 | 290.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31732.8 | 31746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2688 | 4939.2 | 543.2 | 743.4 | 938 | 3040.8 | 1222.2 | 590.8 | 3564 | 4291.2 | 5853.6 | 2973.6 | 0 | 1550.88 | 2332.8 | 0 | 1355.04 | 2013.6 | 1580.4 | 28.8 | 2322 | 2815.2 | 708 | 1917.6
17 - 18 | 3.84 | 51.52 | 2.74 | 0 | 609.6 | 895.2 | 69 | 344.8 | 199.6 | 164.4 | 6 | 611.4 | 91.2 | 0 | 0 | 0 | 4250.4 | 4263.6 | 1716 | 1716 | 132 | 132 | 0 | 0 | 26.4 | 39.6 | 8830.8 | 8824.2 | 0 | 0 | 303.6 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30650.4 | 30663.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2822.4 | 5062.4 | 628.6 | 886.2 | 929.6 | 3004.4 | 1272.6 | 588 | 3564 | 4104 | 5688 | 2973.6 | 0 | 1520.64 | 2184.48 | 0 | 1369.44 | 2040 | 1566 | 28.8 | 2304 | 2782.8 | 717.6 | 1749.6
18 - 19 | 3.84 | 49.92 | 2.76 | 0 | 494.4 | 916.8 | 59.4 | 248.4 | 218.4 | 160 | 5.2 | 627.3 | 75.2 | 0 | 0 | 0 | 4250.4 | 4237.2 | 2349.6 | 2336.4 | 26.4 | 13.2 | 0 | 0 | 52.8 | 39.6 | 8632.8 | 8639.4 | 0 | 0 | 290.4 | 290.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31204.8 | 31178.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2688 | 5129.6 | 508.2 | 911.4 | 929.6 | 3059 | 1262.8 | 585.2 | 3643.2 | 3816 | 5659.2 | 3196.8 | 0 | 1560.96 | 2131.2 | 0 | 1339.2 | 2090.4 | 1825.2 | 25.92 | 2178 | 2772 | 758.4 | 1584
19 - 20 | 1.76 | 49.6 | 2.86 | 0 | 364.8 | 770.4 | 58.8 | 116.8 | 57.6 | 159.6 | 4.4 | 638.4 | 80 | 0 | 1557.6 | 1557.6 | 1240.8 | 1240.8 | 6230.4 | 6230.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 52.8 | 8091.6 | 8091.6 | 0 | 0 | 290.4 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21700.8 | 21714 | 26.4 | 13.2 | 16420.8 | 16420.8 | 2578.8 | 4950.4 | 376.6 | 760.2 | 915.6 | 3029.6 | 1293.6 | 579.6 | 3456 | 3751.2 | 5522.4 | 2944.8 | 0 | 1491.84 | 2121.12 | 0 | 1329.12 | 1968 | 1576.8 | 23.04 | 2138.4 | 2685.6 | 717.6 | 1562.4
20 - 21 | 1.44 | 50.72 | 2.88 | 0 | 355.2 | 753.6 | 72.6 | 109.2 | 50.4 | 158.4 | 4.8 | 616.2 | 78.4 | 0 | 2481.6 | 2494.8 | 26.4 | 26.4 | 7312.8 | 7312.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 39.6 | 6916.8 | 6916.8 | 0 | 0 | 303.6 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19641.6 | 19641.6 | 0 | 0 | 20407.2 | 20407.2 | 2536.8 | 4872 | 364 | 743.4 | 896 | 3001.6 | 1281 | 565.6 | 3492 | 3787.2 | 5464.8 | 2851.2 | 0 | 1429.92 | 2076.48 | 0 | 1278.72 | 2059.2 | 1544.4 | 23.04 | 2156.4 | 2664 | 724.8 | 1576.8
21 - 22 | 1.44 | 50.4 | 2.88 | 0 | 355.2 | 729.6 | 67.2 | 106.4 | 52.4 | 152.8 | 4.8 | 597.6 | 86.4 | 0 | 52.8 | 39.6 | 1399.2 | 1412.4 | 5016 | 5029.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 52.8 | 9411.6 | 9418.2 | 0 | 0 | 290.4 | 290.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17503.2 | 17516.4 | 0 | 0 | 18268.8 | 18268.8 | 2410.8 | 4760 | 364 | 722.4 | 842.8 | 2948.4 | 1205.4 | 540.4 | 3312 | 3758.4 | 5385.6 | 2808 | 0 | 1326.24 | 1946.88 | 0 | 1219.68 | 1992 | 1551.6 | 21.6 | 2174.4 | 2638.8 | 792 | 1528.8
22 - 23 | 1.44 | 50.4 | 2.9 | 0 | 364.8 | 693.6 | 59.4 | 106.4 | 52.8 | 150.8 | 4.8 | 568.65 | 96 | 0 | 26.4 | 39.6 | 1980 | 1980 | 3511.2 | 3498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 39.6 | 10692 | 10692 | 0 | 0 | 290.4 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16632 | 16632 | 0 | 0 | 17476.8 | 17463.6 | 2335.2 | 4424 | 372.4 | 684.6 | 851.2 | 2759.4 | 1115.8 | 498.4 | 3204 | 3686.4 | 5191.2 | 2678.4 | 0 | 1177.92 | 1797.12 | 0 | 1081.44 | 2028 | 1566 | 24.48 | 2181.6 | 2674.8 | 727.2 | 1459.2
23 - 00 | 1.6 | 50.4 | 2.88 | 0 | 352.8 | 669.6 | 51.6 | 107.2 | 52 | 149.2 | 4.8 | 551.55 | 88 | 0 | 26.4 | 26.4 | 2560.8 | 2560.8 | 3696 | 3696 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 26.4 | 39.6 | 9992.4 | 9992.4 | 0 | 0 | 290.4 | 290.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15602.4 | 15602.4 | 0 | 0 | 16341.6 | 16354.8 | 2217.6 | 4211.2 | 362.6 | 659.4 | 831.6 | 2622.2 | 1026.2 | 470.4 | 2908.8 | 3585.6 | 5047.2 | 2520 | 0 | 1052.64 | 1653.12 | 0 | 960.48 | 1860 | 1533.6 | 21.6 | 2170.8 | 2674.8 | 717.6 | 1360.8
Сумма | 40.16 | 1202.4 | 67.92 | 0 | 14263.2 | 18381.6 | 1448.4 | 6700.8 | 3158 | 3604.8 | 389.6 | 13446.6 | 3668.8 | 0 | 26400 | 26413.2 | 35956.8 | 35970 | 112068 | 112068 | 1267.2 | 1280.4 | 0 | 0 | 1029.6 | 1029.6 | 188060.4 | 188067 | 290.4 | 297 | 6639.6 | 6646.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541279.2 | 541292.4 | 26.4 | 13.2 | 278810.4 | 278810.4 | 64848 | 110633.6 | 14700 | 18173.4 | 21551.6 | 67037.6 | 28714 | 12608.4 | 74116.8 | 87307.2 | 121010.4 | 65995.2 | 0 | 31060.8 | 45800.64 | 0 | 26717.76 | 43106.4 | 38498.4 | 541.44 | 47232 | 57279.6 | 17944.8 | 38832
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Шексна | [65 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Шексна ТСН 1 ао | 0,4 Шексна ТСН 2 ао | 0,4 Шексна ТСН 3 ао | 0,4 Шексна ТСН 4 ао | 10 Шексна Т 3 ап | 10 Шексна Т 4 ап | 10 Шексна-АБЗ ао | 10 Шексна-КХП 1 ао | 10 Шексна-КХП 2 ао | 10 Шексна-Лютчик ао | 10 Шексна-ПМК 22 ао | 10 Шексна-Слизово ао | 10 Шексна-ФИН 1 ао | 10 Шексна-ФИН 2 ао | 110 Шексна ОМВ ао | 110 Шексна ОМВ ао RS | 110 Шексна ОМВ ап | 110 Шексна ОМВ ап RS | 110 Шексна-Дорожная ао | 110 Шексна-Дорожная ао RS | 110 Шексна-Дорожная ап | 110 Шексна-Дорожная ап RS | 110 Шексна-Ермаково (Кипелово 2) ао | 110 Шексна-Ермаково (Кипелово 2) ао RS | 110 Шексна-Ермаково (Кипелово 2) ап | 110 Шексна-Ермаково (Кипелово 2) ап RS | 110 Шексна-Тяговая 1 ао | 110 Шексна-Тяговая 1 ао RS | 110 Шексна-Тяговая 1 ап | 110 Шексна-Тяговая 1 ап RS | 110 Шексна-Тяговая 2 ао | 110 Шексна-Тяговая 2 ао RS | 110 Шексна-Тяговая 2 ап | 110 Шексна-Тяговая 2 ап RS | 110 Шексна-Шекснинская 1 ао | 110 Шексна-Шекснинская 1 ао RS | 110 Шексна-Шекснинская 1 ап | 110 Шексна-Шекснинская 1 ап RS | 110 Шексна-Шекснинская 2 ао | 110 Шексна-Шекснинская 2 ао RS | 110 Шексна-Шекснинская 2 ап | 110 Шексна-Шекснинская 2 ап RS | 35 Шексна Т 1 ап | 35 Шексна Т 2 ап | 35 Шексна Т 3 ап | 35 Шексна Т 4 ап | 35 Шексна-Газовая ао | 35 Шексна-Лесная ао | 35 Шексна-Сизьма 1 ао | 35 Шексна-Сизьма 2 ао | 6 Шексна Т 1 ап | 6 Шексна Т 2 ап | 6 Шексна Т 3 ап | 6 Шексна Т 4 ап | 6 Шексна-Битумная ао | 6 Шексна-Горсеть 1 ао | 6 Шексна-Горсеть 2 ао | 6 Шексна-Горсеть 3 ао | 6 Шексна-Горсеть 4 ао | 6 Шексна-ДВП 1 ао | 6 Шексна-ДВП 2 ао | 6 Шексна-ДПМК 3 ао | 6 Шексна-ДСП 1 ао | 6 Шексна-ДСП 2 ао | 6 Шексна-РП 1 ао | 6 Шексна-РП 2 ао
00 - 01 |  |  |  |  | 156 | 160.8 | 10.8 | 107.6 | 60 | 0 | 0 | 105.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3696 | 3682.8 |  | 92.4 |  | 1003.2 |  | 0 |  | 52.8 | 7695.6 | 7689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 46.2 | 0 | 0 | 6441.6 | 6441.6 | 0 | 0 | 6124.8 | 6124.8 | 520.8 | 1377.6 | 194.6 | 189 | 114.8 | 805 | 222.6 | 268.8 | 2052 | 907.2 | 1764 | 1720.8 | 0 | 469.44 | 649.44 | 0 | 321.12 | 1574.4 | 1425.6 | 11.52 | 352.8 | 990 | 122.4 | 537.6
01 - 02 |  |  |  |  | 168 | 144 | 5.4 | 108.4 | 54.4 | 0 | 0 | 97.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3009.6 | 3009.6 |  | 105.6 |  | 990 |  | 0 |  | 52.8 | 7326 | 7319.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 39.6 | 0 | 0 | 6890.4 | 6877.2 | 0 | 0 | 6494.4 | 6494.4 | 495.6 | 1232 | 203 | 172.2 | 109.2 | 723.8 | 201.6 | 232.4 | 2174.4 | 1044 | 2037.6 | 1728 | 0 | 459.36 | 588.96 | 0 | 292.32 | 1704 | 1472.4 | 8.64 | 529.2 | 1335.6 | 110.4 | 499.2
02 - 03 |  |  |  |  | 148.8 | 156 | 7.8 | 105.2 | 60.4 | 0 | 0 | 100.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3643.2 | 3656.4 |  | 448.8 |  | 237.6 |  | 0 |  | 66 | 6930 | 6936.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 52.8 | 0 | 0 | 7286.4 | 7286.4 | 0 | 0 | 7180.8 | 7180.8 | 478.8 | 1299.2 | 186.2 | 184.8 | 106.4 | 751.8 | 191.8 | 246.4 | 2246.4 | 1447.2 | 2548.8 | 1857.6 | 0 | 446.4 | 573.12 | 0 | 302.4 | 1792.8 | 1580.4 | 10.08 | 928.8 | 1864.8 | 115.2 | 506.4
03 - 04 |  |  |  |  | 156 | 156 | 9 | 104.4 | 59.2 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4778.4 | 4765.2 |  | 171.6 |  | 488.4 |  | 0 |  | 52.8 | 8065.2 | 8065.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 46.2 | 0 | 0 | 6969.6 | 6996 | 0 | 0 | 7075.2 | 7062 | 478.8 | 1299.2 | 194.6 | 184.8 | 103.6 | 758.8 | 196 | 243.6 | 2224.8 | 1713.6 | 2361.6 | 1857.6 | 0 | 436.32 | 567.36 | 0 | 299.52 | 1780.8 | 1594.8 | 11.52 | 1191.6 | 1688.4 | 100.8 | 504
04 - 05 |  |  |  |  | 163.2 | 158.4 | 8.4 | 103.6 | 61.2 | 0 | 0 | 102.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5174.4 | 5161.2 |  | 92.4 |  | 1082.4 |  | 0 |  | 52.8 | 7959.6 | 7953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 52.8 | 0 | 0 | 6494.4 | 6468 | 0 | 0 | 6336 | 6349.2 | 562.8 | 1344 | 200.2 | 189 | 109.2 | 781.2 | 268.8 | 254.8 | 2232 | 1591.2 | 2196 | 1857.6 | 0 | 440.64 | 557.28 | 0 | 296.64 | 1780.8 | 1591.2 | 10.08 | 1098 | 1530 | 105.6 | 482.4
05 - 06 |  |  |  |  | 156 | 153.6 | 8.4 | 103.6 | 56.4 | 0 | 0 | 105.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6072 | 6085.2 |  | 52.8 |  | 2349.6 |  | 0 |  | 52.8 | 8540.4 | 8527.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 72.6 | 0 | 0 | 5834.4 | 5847.6 | 0 | 0 | 5464.8 | 5451.6 | 613.2 | 1332.8 | 196 | 184.8 | 128.8 | 785.4 | 292.6 | 260.4 | 2167.2 | 1504.8 | 2109.6 | 1836 | 0 | 437.76 | 563.04 | 0 | 290.88 | 1728 | 1580.4 | 11.52 | 1000.8 | 1432.8 | 115.2 | 482.4
06 - 07 |  |  |  |  | 156 | 153.6 | 10.2 | 102.4 | 51.2 | 0 | 0 | 107.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6916.8 | 6890.4 |  | 0 |  | 3735.6 |  | 0 |  | 52.8 | 7312.8 | 7319.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 66 | 0 | 0 | 4382.4 | 4382.4 | 0 | 0 | 3854.4 | 3854.4 | 630 | 1388.8 | 194.6 | 184.8 | 131.6 | 798 | 316.4 | 280 | 2167.2 | 1576.8 | 2174.4 | 1807.2 | 0 | 462.24 | 565.92 | 0 | 262.08 | 1696.8 | 1573.2 | 10.08 | 1054.8 | 1508.4 | 105.6 | 513.6
07 - 08 |  |  |  |  | 177.6 | 163.2 | 13.8 | 108 | 54.4 | 0 | 0 | 110.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6441.6 | 6454.8 |  | 0 |  | 3894 |  | 0 |  | 39.6 | 7339.2 | 7332.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 66 | 0 | 0 | 4725.6 | 4725.6 | 0 | 0 | 4540.8 | 4527.6 | 705.6 | 1523.2 | 215.6 | 197.4 | 134.4 | 816.2 | 369.6 | 333.2 | 2188.8 | 1785.6 | 2246.4 | 1908 | 0 | 482.4 | 588.96 | 0 | 254.88 | 1696.8 | 1677.6 | 11.52 | 1155.6 | 1544.4 | 108 | 612
08 - 09 |  |  |  |  | 511.2 | 374.4 | 25.8 | 190.8 | 256.8 | 0 | 1.6 | 106.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5359.2 | 5359.2 |  | 0 |  | 3484.8 |  | 0 |  | 66 | 5517.6 | 5524.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 59.4 | 0 | 0 | 5121.6 | 5121.6 | 0 | 0 | 5306.4 | 5319.6 | 1041.6 | 1948.8 | 575.4 | 411.6 | 134.4 | 907.2 | 344.4 | 400.4 | 2289.6 | 1814.4 | 2275.2 | 2318.4 | 0 | 573.12 | 689.76 | 0 | 360 | 1713.6 | 1987.2 | 12.96 | 997.2 | 1472.4 | 108 | 799.2
09 - 10 |  |  |  |  | 787.2 | 506.4 | 32.4 | 447.2 | 410 | 0 | 1.6 | 82.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4646.4 | 4646.4 |  | 13.2 |  | 1557.6 |  | 0 |  | 52.8 | 6586.8 | 6586.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 59.4 | 0 | 0 | 4778.4 | 4765.2 | 0 | 0 | 7418.4 | 7431.6 | 1276.8 | 2172.8 | 879.2 | 546 | 126 | 908.6 | 284.2 | 450.8 | 1303.2 | 1382.4 | 1656 | 2289.6 | 0 | 718.56 | 730.08 | 0 | 355.68 | 573.6 | 1958.4 | 12.96 | 529.2 | 795.6 | 132 | 842.4
10 - 11 |  |  |  |  | 691.2 | 580.8 | 26.4 | 447.2 | 436.4 | 0 | 0 | 135.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6204 | 6204 |  | 13.2 |  | 2600.4 |  | 0 |  | 52.8 | 6098.4 | 6098.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 59.4 | 0 | 0 | 6283.2 | 6270 | 0 | 0 | 1636.8 | 1636.8 | 1108.8 | 2128 | 781.2 | 625.8 | 114.8 | 898.8 | 233.8 | 389.2 | 1144.8 | 1267.2 | 1476 | 2001.6 | 0 | 640.8 | 712.8 | 0 | 354.24 | 499.2 | 1677.6 | 12.96 | 489.6 | 626.4 | 139.2 | 760.8
11 - 12 |  |  |  |  | 746.4 | 619.2 | 20.4 | 446.8 | 479.2 | 0 | 0 | 137.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6679.2 | 6679.2 |  | 0 |  | 3986.4 |  | 0 |  | 52.8 | 4712.4 | 4719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 52.8 | 0 | 0 | 6758.4 | 6771.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1159.2 | 2318.4 | 845.6 | 659.4 | 117.6 | 980 | 218.4 | 422.8 | 1404 | 1800 | 1987.2 | 2138.4 | 0 | 588.96 | 695.52 | 0 | 360 | 808.8 | 1807.2 | 12.96 | 990 | 1202.4 | 91.2 | 792
12 - 13 |  |  |  |  | 602.4 | 532.8 | 21 | 447.6 | 452.8 | 0 | 0 | 77.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6996 | 7009.2 |  | 0 |  | 5280 |  | 0 |  | 52.8 | 4897.2 | 4897.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 59.4 | 0 | 0 | 6415.2 | 6415.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1033.2 | 2083.2 | 702.8 | 571.2 | 128.8 | 984.2 | 235.2 | 347.2 | 1468.8 | 1958.4 | 2440.8 | 2952 | 0 | 581.76 | 686.88 | 0 | 378.72 | 880.8 | 2599.2 | 12.96 | 1245.6 | 1645.2 | 103.2 | 703.2
13 - 14 |  |  |  |  | 799.2 | 631.2 | 26.4 | 435.6 | 502 | 0 | 1.2 | 121.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6916.8 | 6916.8 |  | 0 |  | 4936.8 |  | 0 |  | 52.8 | 4197.6 | 4191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 59.4 | 0 | 0 | 6811.2 | 6824.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1285.2 | 2184 | 905.8 | 672 | 151.2 | 938 | 259 | 369.6 | 1375.2 | 2008.8 | 2397.6 | 3124.8 | 0 | 576 | 696.96 | 0 | 361.44 | 796.8 | 2800.8 | 12.96 | 1220.4 | 1594.8 | 105.6 | 770.4
14 - 15 |  |  |  |  | 561.6 | 621.6 | 18.6 | 434.8 | 471.6 | 0 | 0 | 147.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7550.4 | 7537.2 |  | 0 |  | 3154.8 |  | 0 |  | 52.8 | 4171.2 | 4184.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 66 | 0 | 0 | 7972.8 | 7972.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1058.4 | 2240 | 656.6 | 659.4 | 201.6 | 933.8 | 235.2 | 397.6 | 1936.8 | 2109.6 | 2548.8 | 2340 | 0 | 528.48 | 650.88 | 0 | 360 | 1406.4 | 2012.4 | 12.96 | 1339.2 | 1792.8 | 108 | 756
15 - 16 |  |  |  |  | 751.2 | 540 | 27.6 | 368 | 370.8 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8131.2 | 8144.4 |  | 0 |  | 5121.6 |  | 0 |  | 52.8 | 6877.2 | 6877.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 59.4 | 0 | 0 | 7708.8 | 7695.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150.8 | 2128 | 855.4 | 579.6 | 123.2 | 904.4 | 210 | 408.8 | 2059.2 | 2095.2 | 2563.2 | 1972.8 | 0 | 506.88 | 669.6 | 0 | 360 | 1545.6 | 1648.8 | 14.4 | 1350 | 1789.2 | 98.4 | 729.6
16 - 17 |  |  |  |  | 285.6 | 290.4 | 30.6 | 106 | 163.2 | 0 | 0 | 110.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7761.6 | 7761.6 |  | 0 |  | 5689.2 |  | 0 |  | 52.8 | 7840.8 | 7834.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 59.4 | 0 | 0 | 7365.6 | 7392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 621.6 | 1724.8 | 336 | 323.4 | 117.6 | 933.8 | 191.8 | 324.8 | 2052 | 2124 | 2613.6 | 1980 | 0 | 495.36 | 681.12 | 0 | 351.36 | 1552.8 | 1656 | 12.96 | 1357.2 | 1839.6 | 91.2 | 751.2
17 - 18 |  |  |  |  | 348 | 480 | 20.4 | 296.8 | 367.2 | 0 | 0 | 110.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7550.4 | 7550.4 |  | 0 |  | 3973.2 |  | 0 |  | 52.8 | 6837.6 | 6837.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 66 | 0 | 0 | 8712 | 8712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722.4 | 1915.2 | 401.8 | 520.8 | 137.2 | 897.4 | 205.8 | 330.4 | 2080.8 | 2044.8 | 2505.6 | 1980 | 0 | 465.12 | 617.76 | 0 | 341.28 | 1615.2 | 1670.4 | 14.4 | 1353.6 | 1792.8 | 96 | 676.8
18 - 19 |  |  |  |  | 273.6 | 441.6 | 12 | 225.6 | 336.4 | 0 | 0 | 112.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7576.8 | 7563.6 |  | 0 |  | 3735.6 |  | 0 |  | 52.8 | 6943.2 | 6943.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 66 | 0 | 0 | 8976 | 8962.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655.2 | 1881.6 | 324.8 | 483 | 142.8 | 894.6 | 210 | 341.6 | 2088 | 1843.2 | 2332.8 | 2347.2 | 0 | 446.4 | 612 | 0 | 329.76 | 1632 | 2048.4 | 14.4 | 1245.6 | 1620 | 98.4 | 583.2
19 - 20 |  |  |  |  | 165.6 | 192 | 14.4 | 104 | 75.6 | 0 | 0 | 118.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5860.8 | 5860.8 |  | 132 |  | 1742.4 |  | 0 |  | 66 | 7220.4 | 7220.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 52.8 | 0 | 0 | 6336 | 6336 | 0 | 0 | 6045.6 | 6032.4 | 571.2 | 1646.4 | 207.2 | 222.6 | 151.2 | 910 | 236.6 | 344.4 | 2174.4 | 1893.6 | 2383.2 | 2008.8 | 0 | 504 | 660.96 | 0 | 342.72 | 1665.6 | 1695.6 | 14.4 | 1267.2 | 1630.8 | 93.6 | 604.8
20 - 21 |  |  |  |  | 163.2 | 184.8 | 19.8 | 103.6 | 66 | 0 | 0 | 114.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4752 | 4778.4 |  | 13.2 |  | 1478.4 |  | 0 |  | 52.8 | 7629.6 | 7636.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 46.2 | 0 | 0 | 6732 | 6718.8 | 0 | 0 | 6943.2 | 6956.4 | 579.6 | 1612.8 | 205.8 | 222.6 | 134.4 | 883.4 | 247.8 | 338.8 | 2268 | 1893.6 | 2404.8 | 1972.8 | 0 | 496.8 | 665.28 | 0 | 332.64 | 1766.4 | 1663.2 | 14.4 | 1263.6 | 1638 | 98.4 | 612
21 - 22 |  |  |  |  | 158.4 | 189.6 | 19.2 | 100.8 | 71.2 | 0 | 0 | 112.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4171.2 | 4171.2 |  | 580.8 |  | 316.8 |  | 0 |  | 52.8 | 7920 | 7920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 52.8 | 0 | 0 | 7867.2 | 7880.4 | 0 | 0 | 8131.2 | 8118 | 520.8 | 1556.8 | 200.2 | 218.4 | 120.4 | 880.6 | 218.4 | 316.4 | 2181.6 | 1836 | 2340 | 1951.2 | 0 | 450.72 | 624.96 | 0 | 332.64 | 1716 | 1645.2 | 14.4 | 1252.8 | 1612.8 | 105.6 | 571.2
22 - 23 |  |  |  |  | 165.6 | 180 | 13.8 | 102.8 | 72.4 | 0 | 0 | 110.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3801.6 | 3775.2 |  | 184.8 |  | 818.4 |  | 0 |  | 52.8 | 8157.6 | 8151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 52.8 | 0 | 0 | 7682.4 | 7669.2 | 0 | 0 | 7867.2 | 7867.2 | 495.6 | 1467.2 | 205.8 | 214.2 | 114.8 | 842.8 | 194.6 | 277.2 | 2224.8 | 1821.6 | 2354.4 | 1929.6 | 0 | 462.24 | 617.76 | 0 | 321.12 | 1761.6 | 1641.6 | 14.4 | 1252.8 | 1634.4 | 100.8 | 549.6
23 - 00 |  |  |  |  | 163.2 | 180 | 13.2 | 103.6 | 72 | 0 | 0 | 110.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3933.6 | 3933.6 |  | 501.6 |  | 528 |  | 0 |  | 66 | 8263.2 | 8269.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 52.8 | 0 | 0 | 7629.6 | 7642.8 | 0 | 0 | 7788 | 7801.2 | 504 | 1467.2 | 204.4 | 214.2 | 120.4 | 844.2 | 194.6 | 285.6 | 1756.8 | 1821.6 | 2376 | 1915.2 | 0 | 462.24 | 635.04 | 0 | 319.68 | 1288.8 | 1623.6 | 12.96 | 1267.2 | 1634.4 | 105.6 | 537.6
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 8455.2 | 7790.4 | 415.8 | 5204.4 | 5060.8 | 0 | 4.4 | 2699.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137623.2 | 137596.8 | 0 | 2402.4 | 0 | 62185.2 | 0 | 0 | 0 | 1306.8 | 165039.6 | 165033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1359.6 | 1366.2 | 0 | 0 | 162175.2 | 162175.2 | 0 | 0 | 98208 | 98208 | 18270 | 41272 | 9872.8 | 8631 | 3074.4 | 20762 | 5779.2 | 7865.2 | 47260.8 | 41284.8 | 54093.6 | 49795.2 | 0 | 12132 | 15301.44 | 0 | 7881.12 | 34977.6 | 42631.2 | 302.4 | 25732.8 | 36216 | 2558.4 | 15177.6
Потери в трансформаторах в режимный день 16.12.2020 г. по ПС ШЕКСНА
Т-1 | [5 empty] | Т-2
Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 9-00 | 18-00 |  | Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 9-00 | 18-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 40000 | 40000 | 40000 |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 40000 | 40000 | 40000
Потери холостого хода | ΔP xx, кВт | 60.9 | 60.9 | 60.9 |  | Потери холостого хода | ΔP xx, кВт | 58.5 | 58.5 | 58.5
Потери короткого замыкания | ΔP кз вн, кВт | 209 | 209 | 209 |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз вн, кВт | 224 | 224 | 224
| ΔP кз вс, кВт | 181 | 181 | 181 |  |  | ΔP кз вс, кВт | 191 | 191 | 191
| ΔP кз сн, кВт | 130 | 130 | 130 |  |  | ΔP кз сн, кВт | 134 | 134 | 134
Ток холостого хода | I x.х, % | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  | Ток холостого хода | I x.х, % | 0.78 | 0.78 | 0.78 |  |  |  |  | плюс Тяговая-1,2 |  |  | итог
Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 18.2 | 18.2 | 18.2 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 18.2 | 18.2 | 18.2
| U к в-с, % | 10.4 | 10.4 | 10.4 |  |  | U к в-с, % | 10.4 | 10.4 | 10.4 | [7 empty] | Для сводной ведомости
| U к с-н, % | 6.96 | 6.96 | 6.96 |  |  | U к с-н, % | 6.96 | 6.96 | 6.96 |  | P | Q |  | Р | Q |  | Р | Q
Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 7567.2 | 8920.8 | 9252 |  | Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 6033.6 | 6832.8 | 7077.6 | 4 | 19.6572 | 9.9356 |  | 9.3324 | 8.0652 |  | 28.9896 | 18.0008
| Q н нн, квар | 4586.4 | 4564.8 | 4586.4 |  |  | Q н нн, квар | 3571.2 | 4132.8 | 4024.8 | 9 | 23.8036 | 11.688 |  | 7.4184 | 5.5176 |  | 31.222 | 17.2056
| S н нн, кВА | 8848.592 | 10020.8818 | 10326.4015 |  |  | S н нн, кВА | 7011.2623 | 7985.4362 | 8141.9553 | 18 | 24.2144 | 11.2488 |  | 9.1344 | 6.8376 |  | 33.3488 | 18.0864
| Р н cн, кВт | 2192.4 | 3066 | 2822.4 |  |  | Р н cн, кВт | 3864 | 4984 | 5062.4
| Q н cн, квар | 478.8 | 1041.6 | 722.4 |  |  | Q н cн, квар | 1299.2 | 1948.8 | 1915.2
| S н сн, кВА | 2244.0738 | 3238.0992 | 2913.3835 |  |  | S н сн, кВА | 4076.5692 | 5351.4556 | 5412.5673
| S нагр, кВА | 10995.7284 | 13233.106 | 13189.9391 |  |  | S нагр, кВА | 11031.0145 | 13289.9443 | 13515.295
Коэффициент загрузки | К з нн | 0.22121 | 0.25052 | 0.25816 |  | Коэффициент загрузки | К з нн | 0.17528 | 0.19964 | 0.20355
| К з сн | 0.056102 | 0.080952 | 0.072835 |  |  | К з сн | 0.10191 | 0.13379 | 0.13531
| К з | 0.27489 | 0.33083 | 0.32975 |  |  | К з | 0.27578 | 0.33225 | 0.33788
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 74.7501 | 80.4205 | 80.5711 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 72.2753 | 78.2414 | 78.9243
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 770.9811 | 957.8567 | 966.4506 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 730.1045 | 904.4077 | 925.3356
Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 10.82 | 10.82 | 10.82 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 10.82 | 10.82 | 10.82
| U к с, % | -0.42 | -0.42 | -0.42 |  |  | U к с, % | -0.42 | -0.42 | -0.42
| U к н, % | 7.38 | 7.38 | 7.38 |  |  | U к н, % | 7.38 | 7.38 | 7.38
Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 130 | 130 | 130 |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 140.5 | 140.5 | 140.5
| ΔP кз с, кВт | 51 | 51 | 51 |  |  | ΔP кз с, кВт | 50.5 | 50.5 | 50.5
| ΔP кз н, кВт | 79 | 79 | 79 |  |  | ΔP кз н, кВт | 83.5 | 83.5 | 83.5

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Шексна |  |  | активная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч