## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Подборовье | [23 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Подборовье | [7 empty] | за 16.12.2020
Время | 110 Подборовье ОВВ ао | 110 Подборовье ОВВ ао RS | 110 Подборовье ОВВ ап | 110 Подборовье ОВВ ап RS | 110 Подборовье-Подборовье 1 ао | 110 Подборовье-Подборовье 1 ао RS | 110 Подборовье-Подборовье 1 ап | 110 Подборовье-Подборовье 1 ап RS
00 - 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15536.4 | 15536.4 | 0 | 0
01 - 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15457.2 | 15457.2 | 0 | 0
02 - 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13728 | 13734.6 | 0 | 0
03 - 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13424.4 | 13424.4 | 0 | 0
04 - 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14784 | 14777.4 | 0 | 0
05 - 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15919.2 | 15919.2 | 0 | 0
06 - 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17278.8 | 17278.8 | 0 | 0
07 - 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17305.2 | 17305.2 | 0 | 0
08 - 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15708 | 15701.4 | 0 | 0
09 - 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17674.8 | 17681.4 | 0 | 0
10 - 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18044.4 | 18037.8 | 0 | 0
11 - 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16711.2 | 16717.8 | 0 | 0
12 - 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17133.6 | 17140.2 | 0 | 0
13 - 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16038 | 16031.4 | 0 | 0
14 - 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17186.4 | 17179.8 | 0 | 0
15 - 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16935.6 | 16948.8 | 0 | 0
16 - 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17595.6 | 17582.4 | 0 | 0
17 - 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15351.6 | 15351.6 | 0 | 0
18 - 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5385.6 | 5385.6 | 0 | 0
19 - 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5940 | 5946.6 | 0 | 0
20 - 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6864 | 6864 | 0 | 0
21 - 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6415.2 | 6408.6 | 0 | 0
22 - 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6718.8 | 6718.8 | 0 | 0
23 - 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5398.8 | 5405.4 | 0 | 0
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 328534.8 | 328534.8 | 0 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Подборовье | [7 empty] | за 16.12.2020
Время | 110 Подборовье ОВВ ао | 110 Подборовье ОВВ ао RS | 110 Подборовье ОВВ ап | 110 Подборовье ОВВ ап RS | 110 Подборовье-Подборовье 1 ао | 110 Подборовье-Подборовье 1 ао RS | 110 Подборовье-Подборовье 1 ап | 110 Подборовье-Подборовье 1 ап RS
00 - 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2098.8 | 2098.8 | 0 | 0
01 - 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2125.2 | 2125.2 | 0 | 0
02 - 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1848 | 1854.6 | 0 | 0
03 - 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1782 | 1782 | 0 | 0
04 - 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2085.6 | 2085.6 | 0 | 0
05 - 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2257.2 | 2257.2 | 0 | 0
06 - 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600.4 | 2600.4 | 0 | 0
07 - 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600.4 | 2593.8 | 0 | 0
08 - 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2587.2 | 2600.4 | 0 | 0
09 - 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2970 | 2963.4 | 0 | 0
10 - 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2930.4 | 2937 | 0 | 0
11 - 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2613.6 | 2600.4 | 0 | 0
12 - 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2362.8 | 2369.4 | 0 | 0
13 - 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2455.2 | 2448.6 | 0 | 0
14 - 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2732.4 | 2732.4 | 0 | 0
15 - 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2587.2 | 2593.8 | 0 | 0
16 - 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2838 | 2831.4 | 0 | 0
17 - 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2323.2 | 2323.2 | 369.6 | 363
18 - 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2376 | 2382.6
19 - 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2323.2 | 2316.6
20 - 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2389.2 | 2395.8
21 - 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2468.4 | 2468.4
22 - 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2362.8 | 2349.6
23 - 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2349.6 | 2356.2
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 43797.6 | 43797.6 | 14638.8 | 14632.2

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Подборовье |  |  | активная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч