## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Щетинское | [23 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Щетинское | [19 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Щетинское ТСН 1 ао | 0,4 Щетинское ТСН 1 ао RS | 0,4 Щетинское ТСН 2 ао | 0,4 Щетинское ТСН 2 ао RS | 10 Щетинское Т 1 ао | 10 Щетинское Т 1 ао RS | 10 Щетинское Т 1 ап | 10 Щетинское Т 1 ап RS | 10 Щетинское Т 2 ао | 10 Щетинское Т 2 ао RS | 10 Щетинское Т 2 ап | 10 Щетинское Т 2 ап RS | 10 Щетинское-Кузнецово ао | 10 Щетинское-Петровское ао | 10 Щетинское-с.Щетинское ао | 10 Щетинское-Хмелевое ао | 35 Щетинское-Ермаково ао | 35 Щетинское-Ермаково ао RS | 35 Щетинское-Ермаково ап | 35 Щетинское-Ермаково ап RS
00 - 01 | 2.352 | 2.36 | 4.96 | 4.95 | 0 | 0 | 312.8 | 312 | 0 | 0 | 192 | 192.4 | 33.72 | 30.4 | 159.6 | 290.7 | 0 | 0 | 0 | 0
01 - 02 | 2.352 | 2.352 | 4.94 | 4.95 | 0 | 0 | 317.6 | 318 | 0 | 0 | 196 | 195.6 | 33.96 | 32.8 | 162.8 | 293.7 | 0.7 | 0.35 | 0 | 0
02 - 03 | 2.368 | 2.36 | 4.96 | 4.96 | 0 | 0 | 310.4 | 310.4 | 0 | 0 | 188.8 | 188.8 | 32.88 | 30.8 | 157.2 | 288.6 | 0 | 0 | 0 | 0
03 - 04 | 2.352 | 2.352 | 4.94 | 4.94 | 0 | 0 | 306.4 | 306.8 | 0 | 0 | 188.8 | 188.8 | 33.12 | 30.4 | 156.8 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0
04 - 05 | 2.336 | 2.336 | 4.92 | 4.91 | 0 | 0 | 305.6 | 305.2 | 0 | 0 | 187.2 | 187.2 | 32.76 | 30.8 | 155.2 | 282.9 | 0 | 0.35 | 0 | 0
05 - 06 | 2.32 | 2.328 | 4.88 | 4.89 | 0 | 0 | 311.2 | 310.8 | 0 | 0 | 192.8 | 192.4 | 33.84 | 31.6 | 159.6 | 288.3 | 0 | 0 | 0 | 0
06 - 07 | 2.32 | 2.32 | 4.88 | 4.87 | 0 | 0 | 314.4 | 314.4 | 0 | 0 | 203.2 | 203.2 | 34.92 | 33.2 | 169.6 | 290.1 | 0 | 0 | 0 | 0
07 - 08 | 2.32 | 2.312 | 4.84 | 4.86 | 0 | 0 | 323.2 | 324 | 0 | 0 | 210.4 | 210.4 | 35.16 | 27.6 | 176.4 | 305.1 | 0 | 0 | 0 | 0
08 - 09 | 2.288 | 2.288 | 4.9 | 4.88 | 0 | 0 | 328 | 327.6 | 0 | 0 | 192.8 | 193.6 | 32.64 | 28 | 162 | 309.3 | 0.7 | 0.35 | 0 | 0
09 - 10 | 2.304 | 2.312 | 4.92 | 4.94 | 0 | 0 | 311.2 | 311.6 | 0 | 0 | 189.6 | 189.2 | 29.88 | 24 | 160 | 296.4 | 0 | 0 | 0 | 0
10 - 11 | 2.32 | 2.32 | 4.88 | 4.86 | 0 | 0 | 296 | 295.6 | 0 | 0 | 188.8 | 188.8 | 29.52 | 25.2 | 160.8 | 279 | 0 | 0.35 | 0 | 0
11 - 12 | 2.32 | 2.32 | 4.86 | 4.87 | 0 | 0 | 296.8 | 296.8 | 0 | 0 | 186.4 | 186 | 29.4 | 28 | 157.6 | 277.5 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0
12 - 13 | 2.336 | 2.328 | 4.88 | 4.89 | 0 | 0 | 302.4 | 302 | 0 | 0 | 186.4 | 186.8 | 29.52 | 31.6 | 158.4 | 279.6 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0
13 - 14 | 2.304 | 2.304 | 4.86 | 4.84 | 0 | 0 | 300 | 300.8 | 0 | 0 | 196 | 195.6 | 31.32 | 28 | 165.2 | 281.1 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0
14 - 15 | 2.304 | 2.312 | 4.84 | 4.85 | 0 | 0 | 294.4 | 294 | 0 | 0 | 199.2 | 199.6 | 30.48 | 28 | 170.4 | 275.1 | 1.4 | 1.05 | 0 | 0
15 - 16 | 2.32 | 2.312 | 4.86 | 4.85 | 0 | 0 | 302.4 | 302.8 | 0 | 0 | 209.6 | 209.6 | 31.2 | 29.2 | 179.6 | 282 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0
16 - 17 | 2.288 | 2.296 | 4.82 | 4.83 | 0 | 0 | 325.6 | 325.6 | 0 | 0 | 221.6 | 221.6 | 35.04 | 33.2 | 188 | 301.8 | 0 | 0.35 | 0 | 0
17 - 18 | 2.304 | 2.296 | 4.84 | 4.83 | 0 | 0 | 339.2 | 339.2 | 0 | 0 | 237.6 | 237.2 | 40.44 | 31.6 | 198 | 317.7 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0
18 - 19 | 2.304 | 2.304 | 4.84 | 4.85 | 0 | 0 | 336.8 | 336.8 | 0 | 0 | 228.8 | 229.6 | 39.84 | 28.8 | 190.4 | 317.4 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0
19 - 20 | 2.304 | 2.32 | 4.88 | 4.88 | 0 | 0 | 346.4 | 346 | 0 | 0 | 221.6 | 221.6 | 37.32 | 29.6 | 186 | 326.1 | 0.7 | 0.35 | 0 | 0
20 - 21 | 2.336 | 2.32 | 4.9 | 4.89 | 0 | 0 | 335.2 | 335.2 | 0 | 0 | 228 | 228 | 39.96 | 28 | 189.2 | 316.8 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0
21 - 22 | 2.32 | 2.336 | 4.88 | 4.89 | 0 | 0 | 333.6 | 334 | 0 | 0 | 210.4 | 210 | 38.64 | 30 | 172.4 | 312.9 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0
22 - 23 | 2.352 | 2.336 | 4.92 | 4.92 | 0 | 0 | 320 | 320 | 0 | 0 | 214.4 | 214.4 | 40.44 | 28.8 | 175.6 | 300.3 | 0 | 0.35 | 0 | 0
23 - 00 | 2.336 | 2.344 | 4.92 | 4.92 | 0 | 0 | 323.2 | 322.8 | 0 | 0 | 205.6 | 206 | 37.2 | 30 | 169.6 | 302.1 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0
Сумма | 55.76 | 55.768 | 117.32 | 117.32 | 0 | 0 | 7592.8 | 7592.4 | 0 | 0 | 4876 | 4876.4 | 823.2 | 709.6 | 4080.4 | 7099.5 | 9.8 | 9.8 | 0 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Щетинское | [19 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Щетинское ТСН 1 ао | 0,4 Щетинское ТСН 1 ао RS | 0,4 Щетинское ТСН 2 ао | 0,4 Щетинское ТСН 2 ао RS | 10 Щетинское Т 1 ао | 10 Щетинское Т 1 ао RS | 10 Щетинское Т 1 ап | 10 Щетинское Т 1 ап RS | 10 Щетинское Т 2 ао | 10 Щетинское Т 2 ао RS | 10 Щетинское Т 2 ап | 10 Щетинское Т 2 ап RS | 10 Щетинское-Кузнецово ао | 10 Щетинское-Петровское ао | 10 Щетинское-с.Щетинское ао | 10 Щетинское-Хмелевое ао | 35 Щетинское-Ермаково ао | 35 Щетинское-Ермаково ао RS | 35 Щетинское-Ермаково ап | 35 Щетинское-Ермаково ап RS
00 - 01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 126.4 | 126.4 | 0 | 0 | 78.4 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.3 | 125.3
01 - 02 |  |  |  |  | 0 | 0 | 126.4 | 126.4 | 0 | 0 | 77.6 | 77.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.3 | 124.95
02 - 03 |  |  |  |  | 0 | 0 | 127.2 | 126.8 | 0 | 0 | 77.6 | 77.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.3 | 125.3
03 - 04 |  |  |  |  | 0 | 0 | 124 | 124 | 0 | 0 | 76.8 | 77.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.6 | 124.95
04 - 05 |  |  |  |  | 0 | 0 | 122.4 | 122.8 | 0 | 0 | 76 | 75.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.9 | 123.9
05 - 06 |  |  |  |  | 0 | 0 | 120.8 | 120.4 | 0 | 0 | 73.6 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.9 | 123.9
06 - 07 |  |  |  |  | 0 | 0 | 117.6 | 118 | 0 | 0 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.2 | 122.85
07 - 08 |  |  |  |  | 0 | 0 | 117.6 | 118 | 0 | 0 | 79.2 | 78.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.5 | 122.85
08 - 09 |  |  |  |  | 0 | 0 | 114.4 | 113.6 | 0 | 0 | 73.6 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.5 | 122.15
09 - 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 104 | 104.4 | 0 | 0 | 70.4 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.2 | 123.2
10 - 11 |  |  |  |  | 0 | 0 | 103.2 | 102.8 | 0 | 0 | 71.2 | 71.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.6 | 124.95
11 - 12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 104.8 | 104.8 | 0 | 0 | 69.6 | 69.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 126
12 - 13 |  |  |  |  | 0 | 0 | 105.6 | 105.6 | 0 | 0 | 71.2 | 71.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.1 | 127.75
13 - 14 |  |  |  |  | 0 | 0 | 101.6 | 101.6 | 0 | 0 | 69.6 | 69.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.7 | 127.4
14 - 15 |  |  |  |  | 0 | 0 | 98.4 | 98.8 | 0 | 0 | 68.8 | 68.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.1 | 127.75
15 - 16 |  |  |  |  | 0 | 0 | 105.6 | 105.2 | 0 | 0 | 69.6 | 70.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.1 | 128.1
16 - 17 |  |  |  |  | 0 | 0 | 112 | 112.4 | 0 | 0 | 70.4 | 69.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.4 | 127.05
17 - 18 |  |  |  |  | 0 | 0 | 114.4 | 114 | 0 | 0 | 70.4 | 70.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.4 | 127.75
18 - 19 |  |  |  |  | 0 | 0 | 113.6 | 114 | 0 | 0 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.1 | 128.1
19 - 20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 116 | 115.6 | 0 | 0 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.5 | 129.15
20 - 21 |  |  |  |  | 0 | 0 | 116.8 | 117.2 | 0 | 0 | 73.6 | 73.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.5 | 130.2
21 - 22 |  |  |  |  | 0 | 0 | 117.6 | 118 | 0 | 0 | 73.6 | 73.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.8 | 128.8
22 - 23 |  |  |  |  | 0 | 0 | 121.6 | 121.2 | 0 | 0 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.8 | 128.1
23 - 00 |  |  |  |  | 0 | 0 | 121.6 | 121.2 | 0 | 0 | 75.2 | 74.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.7 | 127.4
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2753.6 | 2753.2 | 0 | 0 | 1762.4 | 1761.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3027.5 | 3027.85

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Щетинское |  |  | активная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч