## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Чуровское | [23 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Чуровское | [12 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Чуровское ТСН 1 ао RS | 0,4 Чуровское ТСН 2 ао RS | 10 Чуровское Т 1 ап RS | 10 Чуровское Т 2 ап RS | 10 Чуровское-Встреча ао RS | 10 Чуровское-Встреча ап RS | 10 Чуровское-им.Кирова ао RS | 10 Чуровское-Келбуй ао RS | 10 Чуровское-Келбуй ап RS | 10 Чуровское-к-с Чуровское ао RS | 10 Чуровское-Малинуха-1 ао RS | 10 Чуровское-Малинуха-2 ао RS | 10 Чуровское-СХТ(Ш) ао RS
00 - 01 | 0 | 0.672 | 527.2 | 309.6 | 134.6 | 0 | 164.4 | 100.4 | 0 | 51.2 | 168.4 | 124 | 94.4
01 - 02 | 0 | 1.536 | 489.6 | 304.5 | 128.6 | 0 | 127.8 | 102 | 0 | 52.9 | 174 | 123.4 | 85.6
02 - 03 | 0 | 0.536 | 490.4 | 305.1 | 132.2 | 0 | 129.2 | 96.2 | 0 | 56.2 | 174.8 | 117 | 90.2
03 - 04 | 0 | 1.656 | 494.4 | 315.9 | 130 | 0 | 142.8 | 97.6 | 0 | 62.8 | 165 | 123.2 | 89.2
04 - 05 | 0 | 0.504 | 500.8 | 354.3 | 132.4 | 0 | 149 | 100 | 0 | 97 | 165.6 | 125.4 | 86.2
05 - 06 | 0 | 1.668 | 552.4 | 386.7 | 164.4 | 0 | 173.6 | 104.6 | 0 | 98.9 | 177 | 123.4 | 97.4
06 - 07 | 0 | 0.492 | 653.2 | 444 | 186.6 | 0 | 227.6 | 104.2 | 0 | 130.3 | 205 | 126.4 | 117
07 - 08 | 0 | 1.652 | 749.6 | 473.4 | 199 | 0 | 252.4 | 103.6 | 0 | 140.5 | 265.2 | 133.6 | 128.4
08 - 09 | 0 | 0.488 | 812 | 480.9 | 196 | 0 | 271.6 | 130.2 | 0 | 155.1 | 267.8 | 129.2 | 142.8
09 - 10 | 0 | 1.64 | 859.6 | 462.3 | 191.8 | 0 | 277.4 | 176.8 | 0 | 141.3 | 252.8 | 128.4 | 153.2
10 - 11 | 0 | 0.52 | 805.6 | 407.1 | 185.4 | 0 | 271.4 | 182.8 | 0 | 90.1 | 211.8 | 131.4 | 139.8
11 - 12 | 0 | 1.62 | 858.8 | 382.8 | 164.2 | 0 | 273.4 | 171.8 | 0 | 86.3 | 274.2 | 132.2 | 140
12 - 13 | 0 | 0.504 | 746.8 | 375.9 | 156 | 0 | 268.8 | 115.6 | 0 | 95.2 | 232.8 | 124.6 | 129.8
13 - 14 | 0 | 1.604 | 736 | 379.5 | 154 | 0 | 262.8 | 142.4 | 0 | 98.2 | 198 | 127.2 | 132.4
14 - 15 | 0 | 0.528 | 774.8 | 431.7 | 173.2 | 0 | 262.4 | 176.4 | 0 | 129 | 204.2 | 129.2 | 132
15 - 16 | 0 | 1.58 | 814 | 428.7 | 163.8 | 0 | 258.2 | 171 | 0 | 137 | 245 | 127.6 | 140
16 - 17 | 0 | 0.84 | 760 | 411.9 | 188.6 | 0 | 284.4 | 130.6 | 0 | 92.4 | 203.2 | 130.4 | 142.6
17 - 18 | 0 | 1.28 | 759.2 | 429.9 | 211 | 0 | 298 | 113.8 | 0 | 84 | 212.2 | 134.8 | 136
18 - 19 | 0 | 1.092 | 756.4 | 427.8 | 197.4 | 0 | 280.2 | 113.8 | 0 | 93.2 | 226.8 | 137 | 136
19 - 20 | 0 | 1.08 | 745.2 | 440.1 | 199.8 | 0 | 261.8 | 119.6 | 0 | 107.1 | 225.6 | 133 | 139
20 - 21 | 0 | 1.132 | 722.4 | 437.4 | 184.4 | 0 | 255.8 | 114.2 | 0 | 114.6 | 222.6 | 138.4 | 129.6
21 - 22 | 0 | 1.056 | 694 | 412.5 | 172 | 0 | 252.2 | 109.2 | 0 | 104.5 | 207.2 | 135.8 | 126.2
22 - 23 | 0 | 1.136 | 620.4 | 359.4 | 160 | 0 | 213.6 | 115.6 | 0 | 69.6 | 184.6 | 130.2 | 106.8
23 - 00 | 0 | 1.048 | 576.4 | 323.4 | 143.4 | 0 | 198 | 111.8 | 0 | 55.4 | 169.4 | 124.8 | 97.4
Сумма | 0 | 25.864 | 16499.2 | 9484.8 | 4048.8 | 0 | 5556.8 | 3004.2 | 0 | 2342.8 | 5033.2 | 3090.6 | 2912
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Чуровское | [12 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Чуровское ТСН 1 ао RS | 0,4 Чуровское ТСН 2 ао RS | 10 Чуровское Т 1 ап RS | 10 Чуровское Т 2 ап RS | 10 Чуровское-Встреча ао RS | 10 Чуровское-Встреча ап RS | 10 Чуровское-им.Кирова ао RS | 10 Чуровское-Келбуй ао RS | 10 Чуровское-Келбуй ап RS | 10 Чуровское-к-с Чуровское ао RS | 10 Чуровское-Малинуха-1 ао RS | 10 Чуровское-Малинуха-2 ао RS | 10 Чуровское-СХТ(Ш) ао RS
00 - 01 |  |  | 247.6 | 71.4 | 39.6 | 0 | 78.8 | 57.6 | 0 | 21.7 | 77.6 | 15.6 | 37
01 - 02 |  |  | 218.4 | 71.1 | 39.6 | 0 | 62.8 | 53.2 | 0 | 21.3 | 71.6 | 15.4 | 34.2
02 - 03 |  |  | 227.2 | 68.4 | 38.2 | 0 | 65.4 | 55 | 0 | 20.8 | 74 | 14.8 | 36
03 - 04 |  |  | 231.6 | 66.3 | 36.4 | 0 | 67.8 | 54.6 | 0 | 20.7 | 75.8 | 14.6 | 36.8
04 - 05 |  |  | 237.2 | 86.4 | 39.6 | 0 | 76.6 | 55 | 0 | 37.9 | 74.8 | 14.6 | 34.4
05 - 06 |  |  | 239.2 | 98.1 | 48.8 | 0 | 77.2 | 55.2 | 0 | 41 | 74.6 | 13.4 | 35.4
06 - 07 |  |  | 270.4 | 119.4 | 55 | 0 | 93.8 | 54.6 | 0 | 55.9 | 90.8 | 12.8 | 35.4
07 - 08 |  |  | 362 | 126.6 | 58 | 0 | 101.4 | 52.8 | 0 | 60.1 | 173.8 | 13.2 | 39.2
08 - 09 |  |  | 467.2 | 138.3 | 60.4 | 0 | 113.2 | 119 | 0 | 69.5 | 182.4 | 12.8 | 57.4
09 - 10 |  |  | 546.4 | 126.3 | 62.4 | 0 | 108.8 | 207.8 | 0 | 56.6 | 169 | 12 | 66.6
10 - 11 |  |  | 465.2 | 100.8 | 62 | 0 | 103.2 | 206.6 | 0 | 30.3 | 105.2 | 13 | 55.4
11 - 12 |  |  | 517.2 | 90.6 | 49 | 0 | 108.4 | 194.4 | 0 | 26.3 | 164 | 20.4 | 56
12 - 13 |  |  | 377.2 | 85.5 | 39.4 | 0 | 116 | 61 | 0 | 36.6 | 157.8 | 14.2 | 47
13 - 14 |  |  | 428.4 | 104.1 | 50 | 0 | 113 | 137 | 0 | 45.8 | 128.6 | 12.2 | 55
14 - 15 |  |  | 490.4 | 112.2 | 45 | 0 | 110.4 | 206.4 | 0 | 59.6 | 123.6 | 11.8 | 55.2
15 - 16 |  |  | 494 | 107.7 | 42 | 0 | 103.4 | 185 | 0 | 59.3 | 156 | 10.6 | 54.8
16 - 17 |  |  | 324.4 | 90.9 | 52.6 | 0 | 109.8 | 58.4 | 0 | 30.7 | 113.2 | 11.6 | 48
17 - 18 |  |  | 335.2 | 91.2 | 62.4 | 0 | 114.4 | 56.2 | 0 | 20.8 | 129.8 | 12 | 40
18 - 19 |  |  | 350 | 92.7 | 51.8 | 0 | 104.2 | 56.4 | 0 | 32.3 | 155.8 | 13 | 39.2
19 - 20 |  |  | 354.4 | 100.8 | 52.4 | 0 | 106.4 | 59 | 0 | 38.9 | 153.6 | 14.6 | 40.4
20 - 21 |  |  | 350 | 103.2 | 48.8 | 0 | 99.6 | 58.6 | 0 | 43.1 | 157 | 16 | 39.2
21 - 22 |  |  | 308.4 | 86.1 | 37 | 0 | 93.4 | 58 | 0 | 39 | 123.6 | 15 | 37.2
22 - 23 |  |  | 260.8 | 65.7 | 35.2 | 0 | 90.2 | 60 | 0 | 20.4 | 78.4 | 14.8 | 37.2
23 - 00 |  |  | 265.6 | 65.7 | 36 | 0 | 91.6 | 60.8 | 0 | 20.4 | 79.8 | 14.8 | 37.8

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Чуровское |  |  | активная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч