## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Барановская | [23 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Барановская | [6 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Барановская ТСН 1 ао RS | 0,4 Барановская ТСН 2 ао RS | 10 Барановская Т 1 ап RS | 10 Барановская-Коротневая ао RS | 10 Барановская-Ларионовская ао RS | 10 Барановская-Ларионовская ап RS | 10 Барановская-Новая ао RS
00 - 01 | 3.45 | 0 | 121.2 | 45.6 | 28.9 | 0 | 47.28
01 - 02 | 3.45 | 0 | 118.4 | 44.04 | 28.8 | 0 | 46.32
02 - 03 | 3.51 | 0 | 117.6 | 44.52 | 29.2 | 0 | 44.7
03 - 04 | 3.52 | 0 | 118.2 | 43.56 | 29.5 | 0 | 45.84
04 - 05 | 3.5 | 0 | 118.8 | 43.92 | 30.6 | 0 | 44.88
05 - 06 | 3.43 | 0 | 119 | 45.12 | 30.1 | 0 | 44.46
06 - 07 | 3.44 | 0 | 128.4 | 47.4 | 31.4 | 0 | 50.4
07 - 08 | 3.41 | 0 | 146 | 57.9 | 33.6 | 0 | 55.26
08 - 09 | 3.3 | 0.02 | 140.8 | 57.96 | 31.2 | 0 | 52.44
09 - 10 | 3.26 | 0 | 145.8 | 63.36 | 30.9 | 0 | 52.5
10 - 11 | 3.25 | 0 | 136.4 | 56.88 | 29 | 0 | 51.24
11 - 12 | 3.32 | 0 | 136.2 | 56.4 | 30.3 | 0 | 50.34
12 - 13 | 3.32 | 0 | 134.8 | 57.24 | 28.8 | 0 | 49.5
13 - 14 | 3.26 | 0 | 131.8 | 53.52 | 28.5 | 0 | 50.64
14 - 15 | 3.32 | 0 | 133.2 | 53.88 | 31.2 | 0 | 48.9
15 - 16 | 3.31 | 0 | 139.6 | 53.04 | 35.1 | 0 | 52.26
16 - 17 | 3.28 | 0 | 146.6 | 52.14 | 33.9 | 0 | 61.2
17 - 18 | 3.31 | 0 | 151.6 | 55.26 | 35.4 | 0 | 62.04
18 - 19 | 3.32 | 0 | 151 | 54.72 | 35.2 | 0 | 61.86
19 - 20 | 3.4 | 0 | 150 | 56.94 | 34 | 0 | 59.94
20 - 21 | 3.43 | 0 | 147.4 | 54.3 | 34.2 | 0 | 59.7
21 - 22 | 3.41 | 0 | 141.4 | 49.8 | 33 | 0 | 59.34
22 - 23 | 3.46 | 0 | 134.6 | 46.74 | 32.5 | 0 | 56.4
23 - 00 | 3.46 | 0 | 135.4 | 48.72 | 34.1 | 0 | 53.16
Сумма | 81.12 | 0.02 | 3244.2 | 1242.96 | 759.4 | 0 | 1260.6
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Барановская | [6 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Барановская ТСН 1 ао RS | 0,4 Барановская ТСН 2 ао RS | 10 Барановская Т 1 ап RS | 10 Барановская-Коротневая ао RS | 10 Барановская-Ларионовская ао RS | 10 Барановская-Ларионовская ап RS | 10 Барановская-Новая ао RS
00 - 01 |  |  | 48.6 | 13.08 | 10.5 | 0 | 0
01 - 02 |  |  | 48 | 13.08 | 10.2 | 0 | 0
02 - 03 |  |  | 52.4 | 13.92 | 11.5 | 0 | 0
03 - 04 |  |  | 52.6 | 13.68 | 11.5 | 0 | 0
04 - 05 |  |  | 51.8 | 13.56 | 11.1 | 0 | 0
05 - 06 |  |  | 44.2 | 12.36 | 9.8 | 0 | 0
06 - 07 |  |  | 47 | 13.14 | 10.3 | 0 | 0
07 - 08 |  |  | 46.8 | 14.04 | 9.9 | 0 | 0
08 - 09 |  |  | 41.6 | 14.22 | 8.8 | 0 | 0
09 - 10 |  |  | 35.6 | 14.28 | 8.2 | 0 | 0
10 - 11 |  |  | 31 | 13.5 | 7.2 | 0 | 0
11 - 12 |  |  | 35.6 | 14.4 | 7.7 | 0 | 0
12 - 13 |  |  | 36 | 15.06 | 7.8 | 0 | 0
13 - 14 |  |  | 33.6 | 12.6 | 7.2 | 0 | 0
14 - 15 |  |  | 36.2 | 12.78 | 7.6 | 0 | 0
15 - 16 |  |  | 35.4 | 13.14 | 8 | 0 | 0
16 - 17 |  |  | 33.6 | 11.4 | 8.1 | 0 | 0
17 - 18 |  |  | 39.6 | 12.06 | 8.5 | 0 | 0
18 - 19 |  |  | 44.4 | 12.36 | 9.5 | 0 | 0
19 - 20 |  |  | 48.2 | 13.26 | 9.8 | 0 | 0
20 - 21 |  |  | 50 | 13.68 | 10.4 | 0 | 0
21 - 22 |  |  | 49 | 13.32 | 9.9 | 0 | 0
22 - 23 |  |  | 50.6 | 13.92 | 11.1 | 0 | 0
23 - 00 |  |  | 51.4 | 14.22 | 11 | 0 | 0
Сумма | 0 | 0 | 1043.2 | 321.06 | 225.6 | 0 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Барановская |  |  | активная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч