## напряжения
Ведомость по напряжениям ПС 35/10 кВ Нюксеница в режимный день 16.12.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | 35 кВ |  | 10 кВ
| I сш | II сш | I сш | II сш
часы | кВ | кВ | кВ | кВ
0:00 | 35.656 | 35.612 | 10.2 | 10.175
1:00 | 36.094 | 35.875 | 10.325 | 10.305
2:00 | 35.7 | 35.744 | 10.19 | 10.19
3:00 | 35.7 | 35.831 | 10.24 | 10.21
4:00 | 35.787 | 35.744 | 10.245 | 10.245
5:00 | 35.875 | 35.787 | 10.255 | 10.25
6:00 | 36.138 | 36.138 | 10.29 | 10.32
7:00 | 36.006 | 36.094 | 10.275 | 10.28
8:00 | 35.525 | 35.569 | 10.14 | 10.16
9:00 | 36.138 | 36.094 | 10.265 | 10.26
10:00 | 36.4 | 36.531 | 10.345 | 10.395
11:00 | 36.006 | 36.181 | 10.27 | 10.275
12:00 | 36.662 | 36.706 | 10.425 | 10.47
13:00 | 36.181 | 36.181 | 10.305 | 10.35
14:00 | 35.875 | 35.919 | 10.21 | 10.25
15:00 | 36.181 | 36.269 | 10.32 | 10.32
16:00 | 35.831 | 35.963 | 10.24 | 10.285
17:00 | 35.831 | 35.787 | 10.24 | 10.265
18:00 | 36.444 | 36.487 | 10.38 | 10.375
19:00 | 36.4 | 36.487 | 10.355 | 10.405
20:00 | 36.181 | 36.225 | 10.355 | 10.34
21:00 | 35.525 | 35.438 | 10.115 | 10.115
22:00 | 35.438 | 35.569 | 10.15 | 10.125
23:00 | 35.569 | 35.656 | 10.19 | 10.155
24:00 | 36.225 | 36.094 | 10.38 | 10.335
Исполнитель | Легостаев Д.А.
телефон | 23-22

## ввода ПС
Ведомость нагрузок Т-1,Т-2 ПС 35/10 кВ Нюксеница в режимный день 16.12.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | Ввод Т-1 10 кВ |  |  |  |  | Ввод Т-2 10 кВ |  |  |  |  | ТСН-1 0,4 кВ |  |  |  |  | ТСН-2 0,4 кВ
| Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный
|  | коэфф.= | 6000 | коэфф.= | 6000 |  | коэфф.= | 6000 | коэфф.= | 6000 |  | коэфф.= | 1 | коэфф.= | 1 |  | коэфф.= | 1 | коэфф.= | 1
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч
0:00 | 50.4 | 8347.7167 | - | 3913.4837 | - | 55.5 | 7035.6685 | - | 3292.4418 | - |  | 203992.608 | - | 6011.743 |  |  | 332417.029 | - | 8703.683
1:00 | 48.4621 | 8347.8505 | 802.8 | 3913.5439 | 361.2 | 52.9649 | 7035.817 | 891 | 3292.5023 | 363 | 0.010018 | 203992.611 | 0.003 | 6011.7492 | 0.00625 | 30.4407 | 332438.089 | 21.06 | 8704.1396 | 0.4566
2:00 | 48.0733 | 8347.9817 | 787.2 | 3913.6069 | 378 | 52.0065 | 7035.9609 | 863.4 | 3292.5662 | 383.4 | 0.010018 | 203992.614 | 0.003 | 6011.7555 | 0.00625 | 31.0316 | 332459.558 | 21.469 | 8704.5962 | 0.4566
3:00 | 47.1706 | 8348.1103 | 771.6 | 3913.669 | 372.6 | 50.3945 | 7036.0999 | 834 | 3292.6291 | 377.4 | 0.010018 | 203992.617 | 0.003 | 6011.7617 | 0.00625 | 30.9998 | 332481.005 | 21.447 | 8705.0528 | 0.4566
4:00 | 47.7238 | 8348.2409 | 783.6 | 3913.7308 | 370.8 | 49.3857 | 7036.236 | 816.6 | 3292.691 | 371.4 | 0.010018 | 203992.62 | 0.003 | 6011.768 | 0.00625 | 30.8438 | 332502.344 | 21.339 | 8705.5094 | 0.4566
5:00 | 48.3224 | 8348.3726 | 790.2 | 3913.7945 | 382.2 | 51.4502 | 7036.3781 | 852.6 | 3292.7548 | 382.8 | 0.010018 | 203992.623 | 0.003 | 6011.7743 | 0.00625 | 31.1313 | 332523.882 | 21.538 | 8705.966 | 0.4566
6:00 | 52.0074 | 8348.5161 | 861 | 3913.8593 | 388.8 | 55.3247 | 7036.5323 | 925.2 | 3292.8202 | 392.4 | 0.010018 | 203992.626 | 0.003 | 6011.7805 | 0.00625 | 31.2541 | 332545.505 | 21.623 | 8706.4226 | 0.4566
7:00 | 58.1411 | 8348.6805 | 986.4 | 3913.9222 | 377.4 | 61.3648 | 7036.7066 | 1045.8 | 3292.8845 | 385.8 | 0.010018 | 203992.629 | 0.003 | 6011.7868 | 0.00625 | 30.9536 | 332566.92 | 21.415 | 8706.8792 | 0.4566
8:00 | 63.9365 | 8348.8637 | 1099.2 | 3913.9847 | 375 | 65.7272 | 7036.8945 | 1127.4 | 3292.95 | 393 | 0.010018 | 203992.632 | 0.003 | 6011.793 | 0.00625 | 31.2078 | 332588.511 | 21.591 | 8707.3358 | 0.4566
9:00 | 65.409 | 8349.0477 | 1104 | 3914.0579 | 439.2 | 68.908 | 7037.0889 | 1166.4 | 3293.0257 | 454.2 | 0.010018 | 203992.635 | 0.003 | 6011.7993 | 0.00625 | 30.9478 | 332609.922 | 21.411 | 8707.7924 | 0.4566
10:00 | 63.6868 | 8349.2252 | 1065 | 3914.1332 | 451.8 | 68.4083 | 7037.2812 | 1153.8 | 3293.1026 | 461.4 | 0.010018 | 203992.638 | 0.003 | 6011.8055 | 0.00625 | 31.3364 | 332631.602 | 21.68 | 8708.249 | 0.4566
11:00 | 66.992 | 8349.412 | 1120.8 | 3914.2122 | 474 | 66.005 | 7037.4663 | 1110.6 | 3293.1779 | 451.8 | 0.009483 | 203992.64 | 0.002 | 6011.8117 | 0.00625 | 31.1443 | 332653.149 | 21.547 | 8708.7056 | 0.4566
12:00 | 66.0371 | 8349.5957 | 1102.2 | 3914.2911 | 473.4 | 66.1704 | 7037.6512 | 1109.4 | 3293.255 | 462.6 | 0.010018 | 203992.643 | 0.003 | 6011.818 | 0.00625 | 31.7858 | 332675.14 | 21.991 | 8709.1622 | 0.4566
13:00 | 66.529 | 8349.7819 | 1117.2 | 3914.3679 | 460.8 | 63.9623 | 7037.8306 | 1076.4 | 3293.3279 | 437.4 | 0.010018 | 203992.646 | 0.003 | 6011.8243 | 0.00625 | 32.0169 | 332697.291 | 22.151 | 8709.6188 | 0.4566
14:00 | 63.0633 | 8349.9579 | 1056 | 3914.4419 | 444 | 62.1646 | 7038.0051 | 1047 | 3293.3984 | 423 | 0.010018 | 203992.649 | 0.003 | 6011.8305 | 0.00625 | 30.7108 | 332718.538 | 21.247 | 8710.0754 | 0.4566
15:00 | 65.7262 | 8350.1413 | 1100.4 | 3914.5191 | 463.2 | 62.6143 | 7038.1805 | 1052.4 | 3293.4703 | 431.4 | 0.010018 | 203992.652 | 0.003 | 6011.8368 | 0.00625 | 31.1082 | 332740.06 | 21.522 | 8710.532 | 0.4566
16:00 | 67.9241 | 8350.3325 | 1147.2 | 3914.5948 | 454.2 | 68.9715 | 7038.3753 | 1168.8 | 3293.5455 | 451.2 | 0.010018 | 203992.655 | 0.003 | 6011.843 | 0.00625 | 30.6617 | 332761.273 | 21.213 | 8710.9886 | 0.4566
17:00 | 73.1246 | 8350.5395 | 1242 | 3914.6733 | 471 | 72.4044 | 7038.5816 | 1237.8 | 3293.6196 | 444.6 | 0.010018 | 203992.658 | 0.003 | 6011.8493 | 0.00625 | 31.1659 | 332782.835 | 21.562 | 8711.4452 | 0.4566
18:00 | 73.6004 | 8350.749 | 1257 | 3914.7492 | 455.4 | 74.9182 | 7038.7959 | 1285.8 | 3293.6939 | 445.8 | 0.010018 | 203992.661 | 0.003 | 6011.8555 | 0.00625 | 32.1224 | 332805.059 | 22.224 | 8711.9018 | 0.4566
19:00 | 72.7304 | 8350.9576 | 1251.6 | 3914.8197 | 423 | 74.4428 | 7039.0097 | 1282.8 | 3293.7652 | 427.8 | 0.010018 | 203992.664 | 0.003 | 6011.8618 | 0.00625 | 32.3319 | 332827.428 | 22.369 | 8712.3584 | 0.4566
20:00 | 70.7087 | 8351.1584 | 1204.8 | 3914.8939 | 445.2 | 73.4332 | 7039.2199 | 1261.2 | 3293.8376 | 434.4 | 0.010018 | 203992.667 | 0.003 | 6011.868 | 0.00625 | 32.8361 | 332850.146 | 22.718 | 8712.815 | 0.4566
21:00 | 66.2333 | 8351.3484 | 1140 | 3914.958 | 384.6 | 70.3353 | 7039.4229 | 1218 | 3293.9019 | 385.8 | 0.010018 | 203992.67 | 0.003 | 6011.8743 | 0.00625 | 31.6326 | 332872.031 | 21.885 | 8713.2716 | 0.4566
22:00 | 62.1193 | 8351.5256 | 1063.2 | 3915.021 | 378 | 68.5963 | 7039.6205 | 1185.6 | 3293.9658 | 383.4 | 0.009483 | 203992.672 | 0.002 | 6011.8805 | 0.00625 | 31.426 | 332893.773 | 21.742 | 8713.7282 | 0.4566
23:00 | 54.8723 | 8351.6802 | 927.6 | 3915.0818 | 364.8 | 61.6337 | 7039.7966 | 1056.6 | 3294.0275 | 370.2 | 0.010018 | 203992.675 | 0.003 | 6011.8868 | 0.00625 | 30.6126 | 332914.952 | 21.179 | 8714.1848 | 0.4566
24:00 | 52.6779 | 8351.8246 | 866.4 | 3915.1495 | 406.2 | 58.718 | 7039.9613 | 988.2 | 3294.0944 | 401.4 | 0.010018 | 203992.678 | 0.003 | 6011.893 | 0.00625 | 31.4159 | 332936.687 | 21.735 | 8714.6414 | 0.4566
Итого |  |  | 24647.4 |  | 9994.8 |  |  | 25756.8 |  | 9915.6 |  |  | 0.07 |  | 0.15 |  |  | 519.658 |  | 10.9584
Максимум | 73.6004 |  |  |  |  | 74.9182 |  |  |  |  | 0.010018 |  |  |  |  | 32.8361
Минимум | 47.1706 |  |  |  |  | 49.3857 |  |  |  |  | 0.009483 |  |  |  |  | 30.4407
Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
телефон |  | 23-22

## ВЛ 35 кВ
Ведомость нагрузок по ВЛ 35 кВ на ПС 35/10 кВ Нюксеница в режимный день 16.12.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
| ВЛ 35 кВ Тарнога-1 |  |  |  |  | ВЛ 35 кВ Тарнога-2
Время | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков
|  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный
|  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача
|  | коэфф.= | 10500 | коэфф.= | 10500 |  | коэфф.= | 10500 | коэфф.= | 10500
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч
0:00 |  | 190.0503 | - | 40.6929 | - |  | 1331.5287 | - | 615.4295 | -
1:00 | 0 | 190.0503 | 0 | 40.6929 | 0 | 0 | 1331.5287 | 0 | 615.4295 | 0
2:00 | 0 | 190.0503 | 0 | 40.6929 | 0 | 0 | 1331.5287 | 0 | 615.4295 | 0
3:00 | 0 | 190.0503 | 0 | 40.6929 | 0 | 0 | 1331.5287 | 0 | 615.4295 | 0
4:00 | 0 | 190.0503 | 0 | 40.6929 | 0 | 0 | 1331.5287 | 0 | 615.4295 | 0
5:00 | 0 | 190.0503 | 0 | 40.6929 | 0 | 0 | 1331.5287 | 0 | 615.4295 | 0
6:00 | 0 | 190.0503 | 0 | 40.6929 | 0 | 0 | 1331.5287 | 0 | 615.4295 | 0
7:00 | 0 | 190.0503 | 0 | 40.6929 | 0 | 0 | 1331.5287 | 0 | 615.4295 | 0
8:00 | 0 | 190.0503 | 0 | 40.6929 | 0 | 0 | 1331.5287 | 0 | 615.4295 | 0
9:00 | 0 | 190.0503 | 0 | 40.6929 | 0 | 0 | 1331.5287 | 0 | 615.4295 | 0
10:00 | 0 | 190.0503 | 0 | 40.6929 | 0 | 0 | 1331.5287 | 0 | 615.4295 | 0
11:00 | 0 | 190.0503 | 0 | 40.6929 | 0 | 0 | 1331.5287 | 0 | 615.4295 | 0
12:00 | 0 | 190.0503 | 0 | 40.6929 | 0 | 0 | 1331.5287 | 0 | 615.4295 | 0
13:00 | 0 | 190.0503 | 0 | 40.6929 | 0 | 0 | 1331.5287 | 0 | 615.4295 | 0
14:00 | 0 | 190.0503 | 0 | 40.6929 | 0 | 0 | 1331.5287 | 0 | 615.4295 | 0
15:00 | 0 | 190.0503 | 0 | 40.6929 | 0 | 0 | 1331.5287 | 0 | 615.4295 | 0
16:00 | 0 | 190.0503 | 0 | 40.6929 | 0 | 0 | 1331.5287 | 0 | 615.4295 | 0
17:00 | 0 | 190.0503 | 0 | 40.6929 | 0 | 0 | 1331.5287 | 0 | 615.4295 | 0
18:00 | 0 | 190.0503 | 0 | 40.6929 | 0 | 0 | 1331.5287 | 0 | 615.4295 | 0
19:00 | 0 | 190.0503 | 0 | 40.6929 | 0 | 0 | 1331.5287 | 0 | 615.4295 | 0
20:00 | 0 | 190.0503 | 0 | 40.6929 | 0 | 0 | 1331.5287 | 0 | 615.4295 | 0
21:00 | 0 | 190.0503 | 0 | 40.6929 | 0 | 0 | 1331.5287 | 0 | 615.4295 | 0
22:00 | 0 | 190.0503 | 0 | 40.6929 | 0 | 0 | 1331.5287 | 0 | 615.4295 | 0
23:00 | 0 | 190.0503 | 0 | 40.6929 | 0 | 0 | 1331.5287 | 0 | 615.4295 | 0
24:00 | 0 | 190.0503 | 0 | 40.6929 | 0 | 0 | 1331.5287 | 0 | 615.4295 | 0
Итого |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Максимум | 0 |  |  |  |  | 0
Минимум | 0 |  |  |  |  | 0
| Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
| телефон |  | 23-22

## ВЛ 10 кВ
Ведомость нагрузок по ВЛ 10 кВ на ПС 35/10 кВ Нюксеница в режимный день 16.12.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
| ВЛ 10 кВ Уфтюга |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Водозабор-1 |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Газ-1 |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Сельменьга |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Льнозавод |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Райцентр |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Ларинская |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Б.Слободка |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Газ-2 |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Водозабор-2 |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Лесютино
Время | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков
|  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный
|  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | приём |  | приём |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача
|  | коэфф.= | 1500 | коэфф.= | 1500 |  | коэфф.= | 3000 | коэфф.= | 3000 |  | коэфф.= | 3000 | коэфф.= | 3000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 3000 | коэфф.= | 3000 |  | коэфф.= | 3000 | коэфф.= | 3000 |  | коэфф.= | 1500 | коэфф.= | 1500
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч
0:00 |  | 5161.1214 | - | 2879.244 | - |  | 1204.9504 | - | 928.3727 | - |  | 2.5464 | - | 48.219 | - |  | 5729.8354 | - | 3415.1155 | - |  | 2906.8148 | - | 1452.8457 | - |  | 17786.479 | - | 7066.234 | - |  | 1408.5739 | - | 428.9671 | - |  | 9371.7747 | - | 4200.7587 | - |  | 37.672 | - | 37.688 | - |  | 360.574 | - | 166.365 | - |  | 3895.5171 | - | 2091.7624 | -
1:00 | 6.9206 | 5161.1963 | 112.35 | 2879.2816 | 56.4 | 1.7398 | 1204.954 | 10.8 | 928.3826 | 29.7 | 0.11561 | 2.5464 | 0 | 48.2197 | 2.1 | 6.3936 | 5729.9352 | 99.8 | 3415.1749 | 59.4 | 9.6937 | 2906.8955 | 161.4 | 1452.8809 | 70.4 | 23.035 | 17786.6758 | 393.6 | 7066.305 | 142 | 1.7785 | 1408.5896 | 31.4 | 428.9709 | 7.6 | 25.2043 | 9371.992 | 434.6 | 4200.8307 | 144 | 3.0984 | 37.6859 | 41.7 | 37.7006 | 37.8 | 17.5052 | 360.6702 | 288.6 | 166.4095 | 133.5 | 5.5528 | 3895.5781 | 91.5 | 2091.7907 | 42.45
2:00 | 6.5782 | 5161.2669 | 105.9 | 2879.3185 | 55.35 | 1.8753 | 1204.9578 | 11.4 | 928.3933 | 32.1 | 0.13315 | 2.5465 | 0.3 | 48.2205 | 2.4 | 6.4011 | 5730.0328 | 97.6 | 3415.2381 | 63.2 | 9.9614 | 2906.9777 | 164.4 | 1452.9187 | 75.6 | 22.604 | 17786.8673 | 383 | 7066.379 | 148 | 1.6578 | 1408.604 | 28.8 | 428.9753 | 8.8 | 24.9624 | 9372.2051 | 426.2 | 4200.9081 | 154.8 | 3.1665 | 37.6999 | 42 | 37.7137 | 39.3 | 16.9434 | 360.7617 | 274.5 | 166.4559 | 139.2 | 5.4731 | 3895.6376 | 89.25 | 2091.8199 | 43.8
3:00 | 6.5333 | 5161.3372 | 105.45 | 2879.3548 | 54.45 | 1.8542 | 1204.9615 | 11.1 | 928.4039 | 31.8 | 0.13212 | 2.5465 | 0 | 48.2213 | 2.4 | 6.1822 | 5730.1265 | 93.7 | 3415.3 | 61.9 | 10.0762 | 2907.061 | 166.6 | 1452.9566 | 75.8 | 21.8959 | 17787.0526 | 370.6 | 7066.4512 | 144.4 | 1.6031 | 1408.618 | 28 | 428.9793 | 8 | 23.6402 | 9372.4061 | 402 | 4200.9836 | 151 | 3.1545 | 37.7138 | 41.7 | 37.7268 | 39.3 | 16.8916 | 360.853 | 273.9 | 166.502 | 138.3 | 5.2884 | 3895.6947 | 85.65 | 2091.8489 | 43.5
4:00 | 6.5106 | 5161.4078 | 105.9 | 2879.3899 | 52.65 | 1.8386 | 1204.9652 | 11.1 | 928.4144 | 31.5 | 0.11678 | 2.5466 | 0.3 | 48.222 | 2.1 | 6.1966 | 5730.2218 | 95.3 | 3415.3599 | 59.9 | 10.561 | 2907.1485 | 175 | 1452.9959 | 78.6 | 21.9654 | 17787.2385 | 371.8 | 7066.5236 | 144.8 | 1.6349 | 1408.6323 | 28.6 | 428.9833 | 8 | 23.0345 | 9372.6019 | 391.6 | 4201.0573 | 147.4 | 3.1674 | 37.7279 | 42.3 | 37.7398 | 39 | 16.7293 | 360.9433 | 270.9 | 166.5479 | 137.7 | 4.9933 | 3895.7484 | 80.55 | 2091.8767 | 41.7
5:00 | 6.7658 | 5161.4807 | 109.35 | 2879.4273 | 56.1 | 1.8908 | 1204.969 | 11.4 | 928.4252 | 32.4 | 0.13212 | 2.5466 | 0 | 48.2228 | 2.4 | 6.322 | 5730.3184 | 96.6 | 3415.422 | 62.1 | 10.7086 | 2907.2372 | 177.4 | 1453.0358 | 79.8 | 21.9625 | 17787.4239 | 370.8 | 7066.5972 | 147.2 | 1.5988 | 1408.6462 | 27.8 | 428.9875 | 8.4 | 23.5719 | 9372.8022 | 400.6 | 4201.1329 | 151.2 | 3.4829 | 37.7434 | 46.5 | 37.7541 | 42.9 | 17.3871 | 361.0379 | 283.8 | 166.5941 | 138.6 | 5.5804 | 3895.8092 | 91.2 | 2091.9062 | 44.25
6:00 | 7.7346 | 5161.5664 | 128.55 | 2879.4651 | 56.7 | 1.9167 | 1204.9727 | 11.1 | 928.4362 | 33 | 0.13212 | 2.5466 | 0 | 48.2236 | 2.4 | 6.7004 | 5730.4226 | 104.2 | 3415.4849 | 62.9 | 11.0227 | 2907.3288 | 183.2 | 1453.0762 | 80.8 | 23.9329 | 17787.6277 | 407.6 | 7066.6728 | 151.2 | 1.7169 | 1408.6611 | 29.8 | 428.9921 | 9.2 | 24.9778 | 9373.0146 | 424.8 | 4201.2126 | 159.4 | 3.2012 | 37.7575 | 42.3 | 37.7674 | 39.9 | 19.7513 | 361.1477 | 329.4 | 166.6415 | 142.2 | 5.8402 | 3895.8732 | 96 | 2091.9363 | 45.15
7:00 | 8.149 | 5161.6584 | 138 | 2879.5008 | 53.55 | 1.8386 | 1204.9764 | 11.1 | 928.4467 | 31.5 | 0.13315 | 2.5467 | 0.3 | 48.2244 | 2.4 | 7.2528 | 5730.5389 | 116.3 | 3415.5468 | 61.9 | 11.9292 | 2907.43 | 202.4 | 1453.1149 | 77.4 | 28.2408 | 17787.8732 | 491 | 7066.7471 | 148.6 | 2.0509 | 1408.6792 | 36.2 | 428.9965 | 8.8 | 28.0981 | 9373.2572 | 485.2 | 4201.2918 | 158.4 | 3.1552 | 37.7715 | 42 | 37.7804 | 39 | 21.5684 | 361.2697 | 366 | 166.6881 | 139.8 | 6.7029 | 3895.9489 | 113.55 | 2091.9656 | 43.95
8:00 | 9.607 | 5161.7689 | 165.75 | 2879.5372 | 54.6 | 1.7609 | 1204.9801 | 11.1 | 928.4567 | 30 | 0.11561 | 2.5467 | 0 | 48.2251 | 2.1 | 7.9132 | 5730.6702 | 131.3 | 3415.6053 | 58.5 | 12.1255 | 2907.5338 | 207.6 | 1453.1517 | 73.6 | 31.7171 | 17788.1509 | 555.4 | 7066.8237 | 153.2 | 2.2631 | 1408.6994 | 40.4 | 429.0003 | 7.6 | 29.06 | 9373.5091 | 503.8 | 4201.3706 | 157.6 | 3.1095 | 37.7854 | 41.7 | 37.7931 | 38.1 | 24.494 | 361.4094 | 419.1 | 166.7379 | 149.4 | 7.0022 | 3896.0284 | 119.25 | 2091.9951 | 44.25
9:00 | 10.3837 | 5161.8783 | 164.1 | 2879.5992 | 93 | 1.8651 | 1204.9834 | 9.9 | 928.4675 | 32.4 | 0.13315 | 2.5468 | 0.3 | 48.2259 | 2.4 | 7.3355 | 5730.7928 | 122.6 | 3415.6575 | 52.2 | 11.696 | 2907.6312 | 194.8 | 1453.1941 | 84.8 | 33.7045 | 17788.4441 | 586.4 | 7066.9117 | 176 | 1.9394 | 1408.7166 | 34.4 | 429.0041 | 7.6 | 29.9059 | 9373.7639 | 509.6 | 4201.4647 | 188.2 | 3.2409 | 37.8001 | 44.1 | 37.8061 | 39 | 25.7587 | 361.5555 | 438.3 | 166.7925 | 163.8 | 8.2661 | 3896.1199 | 137.25 | 2092.0357 | 60.9
10:00 | 8.5418 | 5161.9654 | 130.65 | 2879.655 | 83.7 | 1.7787 | 1204.9862 | 8.4 | 928.4779 | 31.2 | 0.033031 | 2.5468 | 0 | 48.2261 | 0.6 | 6.9832 | 5730.908 | 115.2 | 3415.7106 | 53.1 | 10.9913 | 2907.7224 | 182.4 | 1453.2347 | 81.2 | 35.2387 | 17788.748 | 607.8 | 7067.0121 | 200.8 | 1.6316 | 1408.731 | 28.8 | 429.0076 | 7 | 28.5078 | 9374.0036 | 479.4 | 4201.5626 | 195.8 | 3.2396 | 37.8147 | 43.8 | 37.8192 | 39.3 | 27.4163 | 361.7122 | 470.1 | 166.8473 | 164.4 | 7.8148 | 3896.2059 | 129 | 2092.0752 | 59.25
11:00 | 8.7321 | 5162.0562 | 136.2 | 2879.7092 | 81.3 | 1.9107 | 1204.9891 | 8.7 | 928.4891 | 33.6 | 0 | 2.5468 | 0 | 48.2261 | 0 | 6.9501 | 5731.0207 | 112.7 | 3415.7675 | 56.9 | 12.056 | 2907.8228 | 200.8 | 1453.2784 | 87.4 | 37.1605 | 17789.0682 | 640.4 | 7067.1188 | 213.4 | 1.6304 | 1408.7452 | 28.4 | 429.0118 | 8.4 | 27.1823 | 9374.2325 | 457.8 | 4201.6551 | 185 | 3.2739 | 37.8294 | 44.1 | 37.8325 | 39.9 | 26.4139 | 361.8626 | 451.2 | 166.9017 | 163.2 | 7.7119 | 3896.2901 | 126.3 | 2092.1156 | 60.6
12:00 | 8.7942 | 5162.1466 | 135.6 | 2879.7655 | 84.45 | 1.8746 | 1204.9919 | 8.4 | 928.5001 | 33 | 0 | 2.5468 | 0 | 48.2261 | 0 | 6.741 | 5731.1298 | 109.1 | 3415.8231 | 55.6 | 12.2043 | 2907.923 | 200.4 | 1453.3258 | 94.8 | 36.2877 | 17789.3817 | 627 | 7067.2205 | 203.4 | 1.6621 | 1408.7597 | 29 | 429.016 | 8.4 | 27.561 | 9374.4628 | 460.6 | 4201.7532 | 196.2 | 3.3084 | 37.8442 | 44.4 | 37.846 | 40.5 | 26.4915 | 362.0135 | 452.7 | 166.9561 | 163.2 | 7.3749 | 3896.3702 | 120.15 | 2092.1551 | 59.25
13:00 | 10.3629 | 5162.2604 | 170.7 | 2879.8184 | 79.35 | 1.9788 | 1204.9949 | 9 | 928.5117 | 34.8 | 0 | 2.5468 | 0 | 48.2261 | 0 | 6.6718 | 5731.2367 | 106.9 | 3415.8802 | 57.1 | 10.806 | 2908.0124 | 178.8 | 1453.3663 | 81 | 36.4925 | 17789.6967 | 630 | 7067.3236 | 206.2 | 1.8805 | 1408.776 | 32.6 | 429.0211 | 10.2 | 26.973 | 9374.6917 | 457.8 | 4201.8405 | 174.6 | 3.3179 | 37.8588 | 43.8 | 37.8598 | 41.4 | 25.2426 | 362.1566 | 429.3 | 167.0098 | 161.1 | 6.7692 | 3896.4436 | 110.1 | 2092.1916 | 54.75
14:00 | 8.8039 | 5162.351 | 135.9 | 2879.8746 | 84.3 | 1.647 | 1204.9976 | 8.1 | 928.5213 | 28.8 | 0.016515 | 2.5468 | 0 | 48.2262 | 0.3 | 6.5671 | 5731.3451 | 108.4 | 3415.93 | 49.8 | 10.8527 | 2908.1024 | 180 | 1453.4065 | 80.4 | 34.894 | 17789.9976 | 601.8 | 7067.4231 | 199 | 1.8612 | 1408.7924 | 32.8 | 429.0252 | 8.2 | 28.0859 | 9374.9288 | 474.2 | 4201.9346 | 188.2 | 3.185 | 37.8734 | 43.8 | 37.8724 | 37.8 | 23.1608 | 362.288 | 394.2 | 167.0588 | 147 | 5.9989 | 3896.5093 | 98.55 | 2092.2226 | 46.5
15:00 | 10.8478 | 5162.4666 | 173.4 | 2879.937 | 93.6 | 1.7469 | 1205.0004 | 8.4 | 928.5315 | 30.6 | 0.13212 | 2.5468 | 0 | 48.227 | 2.4 | 6.9279 | 5731.4591 | 114 | 3415.9833 | 53.3 | 11.1965 | 2908.1946 | 184.4 | 1453.4494 | 85.8 | 34.7129 | 17790.2965 | 597.8 | 7067.5234 | 200.6 | 1.8135 | 1408.8083 | 31.8 | 429.0295 | 8.6 | 26.6699 | 9375.1554 | 453.2 | 4202.0202 | 171.2 | 3.2052 | 37.8879 | 43.5 | 37.8853 | 38.7 | 23.3815 | 362.4203 | 396.9 | 167.1092 | 151.2 | 7.7573 | 3896.5923 | 124.5 | 2092.2666 | 66
16:00 | 9.242 | 5162.5625 | 143.85 | 2879.9947 | 86.55 | 1.7107 | 1205.0031 | 8.1 | 928.5415 | 30 | 0.13212 | 2.5468 | 0 | 48.2278 | 2.4 | 7.7656 | 5731.588 | 128.9 | 3416.0406 | 57.3 | 11.6395 | 2908.2904 | 191.6 | 1453.4941 | 89.4 | 37.0731 | 17790.6198 | 646.6 | 7067.6175 | 188.2 | 2.1616 | 1408.8275 | 38.4 | 429.0336 | 8.2 | 29.9932 | 9375.4106 | 510.4 | 4202.1155 | 190.6 | 3.1586 | 37.9022 | 42.9 | 37.898 | 38.1 | 25.834 | 362.5674 | 441.3 | 167.1624 | 159.6 | 8.0116 | 3896.6806 | 132.45 | 2092.3068 | 60.3
17:00 | 9.839 | 5162.6683 | 158.7 | 2880.0495 | 82.2 | 1.8488 | 1205.0067 | 10.8 | 928.5521 | 31.8 | 0.11678 | 2.5469 | 0.3 | 48.2285 | 2.1 | 8.6253 | 5731.7301 | 142.1 | 3416.1066 | 66 | 12.9633 | 2908.398 | 215.2 | 1453.5419 | 95.6 | 39.0894 | 17790.9618 | 684 | 7067.7128 | 190.6 | 2.507 | 1408.8498 | 44.6 | 429.0382 | 9.2 | 32.2618 | 9375.6883 | 555.4 | 4202.209 | 187 | 3.2384 | 37.9167 | 43.5 | 37.9112 | 39.6 | 27.4016 | 362.7239 | 469.5 | 167.2175 | 165.3 | 7.2362 | 3896.7619 | 121.95 | 2092.3395 | 49.05
18:00 | 11.2746 | 5162.7906 | 183.45 | 2880.1102 | 91.05 | 1.9846 | 1205.0105 | 11.4 | 928.5635 | 34.2 | 0.13212 | 2.5469 | 0 | 48.2293 | 2.4 | 9.1463 | 5731.8816 | 151.5 | 3416.1748 | 68.2 | 12.4265 | 2908.5035 | 211 | 1453.582 | 80.2 | 38.1473 | 17791.2967 | 669.8 | 7067.8016 | 177.6 | 2.9193 | 1408.8758 | 52 | 429.0434 | 10.4 | 32.7744 | 9375.9714 | 566.2 | 4202.301 | 184 | 3.2712 | 37.9311 | 43.2 | 37.9248 | 40.8 | 28.7714 | 362.889 | 495.3 | 167.2731 | 166.8 | 7.4174 | 3896.8456 | 125.55 | 2092.3721 | 48.9
19:00 | 10.0123 | 5162.9037 | 169.65 | 2880.1539 | 65.55 | 1.922 | 1205.0143 | 11.4 | 928.5745 | 33 | 0.13212 | 2.5469 | 0 | 48.2301 | 2.4 | 9.4447 | 5732.0385 | 156.9 | 3416.2442 | 69.4 | 13.0491 | 2908.6151 | 223.2 | 1453.6219 | 79.8 | 37.5997 | 17791.6274 | 661.4 | 7067.8868 | 170.4 | 2.887 | 1408.9015 | 51.4 | 429.0486 | 10.4 | 32.0967 | 9376.249 | 555.2 | 4202.39 | 178 | 3.2253 | 37.9454 | 42.9 | 37.9381 | 39.9 | 28.9901 | 363.0565 | 502.5 | 167.3256 | 157.5 | 7.5241 | 3896.9308 | 127.8 | 2092.4044 | 48.45
20:00 | 9.0792 | 5163.001 | 145.95 | 2880.2051 | 76.8 | 2.0316 | 1205.0181 | 11.4 | 928.5862 | 35.1 | 0.13315 | 2.547 | 0.3 | 48.2309 | 2.4 | 9.1805 | 5732.1893 | 150.8 | 3416.3154 | 71.2 | 13.4123 | 2908.7293 | 228.4 | 1453.6643 | 84.8 | 36.4893 | 17791.9473 | 639.8 | 7067.9734 | 173.2 | 3.0373 | 1408.9287 | 54.4 | 429.0532 | 9.2 | 32.8514 | 9376.5329 | 567.8 | 4202.4818 | 183.6 | 3.2816 | 37.9594 | 42 | 37.9522 | 42.3 | 27.3195 | 363.2136 | 471.3 | 167.3774 | 155.4 | 7.2561 | 3897.0124 | 122.4 | 2092.437 | 48.9
21:00 | 8.4004 | 5163.0958 | 142.2 | 2880.242 | 55.35 | 1.7764 | 1205.0218 | 11.1 | 928.5963 | 30.3 | 0.13212 | 2.547 | 0 | 48.2317 | 2.4 | 8.4301 | 5732.3286 | 139.3 | 3416.379 | 63.6 | 12.4338 | 2908.8361 | 213.6 | 1453.701 | 73.4 | 34.3163 | 17792.2488 | 603 | 7068.0524 | 158 | 2.8798 | 1408.9545 | 51.6 | 429.0575 | 8.6 | 31.3395 | 9376.8069 | 548 | 4202.5589 | 154.2 | 3.1319 | 37.9733 | 41.7 | 37.9651 | 38.7 | 26.2699 | 363.3655 | 455.7 | 167.4246 | 141.6 | 7.0616 | 3897.0915 | 118.65 | 2092.4695 | 48.75
22:00 | 7.1198 | 5163.1741 | 117.45 | 2880.2781 | 54.15 | 1.7398 | 1205.0254 | 10.8 | 928.6062 | 29.7 | 0.11561 | 2.547 | 0 | 48.2324 | 2.1 | 7.9613 | 5732.4593 | 130.7 | 3416.4409 | 61.9 | 11.9255 | 2908.9385 | 204.8 | 1453.7363 | 70.6 | 32.5717 | 17792.534 | 570.4 | 7068.131 | 157.2 | 2.8002 | 1408.9796 | 50.2 | 429.0616 | 8.2 | 31.6357 | 9377.0833 | 552.8 | 4202.6374 | 157 | 3.0974 | 37.9871 | 41.4 | 37.9778 | 38.1 | 24.3802 | 363.506 | 421.5 | 167.4699 | 135.9 | 6.9958 | 3897.1694 | 116.85 | 2092.5028 | 49.95
23:00 | 6.6072 | 5163.2469 | 109.2 | 2880.3113 | 49.8 | 1.7553 | 1205.029 | 10.8 | 928.6162 | 30 | 0.13315 | 2.5471 | 0.3 | 48.2332 | 2.4 | 7.3251 | 5732.5774 | 118.1 | 3416.5022 | 61.3 | 10.8242 | 2909.0301 | 183.2 | 1453.772 | 71.4 | 27.5947 | 17792.7733 | 478.6 | 7068.2055 | 149 | 2.5438 | 1409.0023 | 45.4 | 429.0659 | 8.6 | 27.9237 | 9377.3266 | 486.6 | 4202.709 | 143.2 | 3.1095 | 38.001 | 41.7 | 37.9905 | 38.1 | 21.0268 | 363.6258 | 359.4 | 167.513 | 129.3 | 7.2769 | 3897.2497 | 120.45 | 2092.5391 | 54.45
24:00 | 7.2619 | 5163.3235 | 114.9 | 2880.3545 | 64.8 | 1.9742 | 1205.0329 | 11.7 | 928.6275 | 33.9 | 0.13212 | 2.5471 | 0 | 48.234 | 2.4 | 6.9815 | 5732.6852 | 107.8 | 3416.569 | 66.8 | 10.6921 | 2909.1185 | 176.8 | 1453.8122 | 80.4 | 25.1722 | 17792.9881 | 429.6 | 7068.2838 | 156.6 | 2.2698 | 1409.0223 | 40 | 429.0709 | 10 | 27.4083 | 9377.563 | 472.8 | 4202.787 | 156 | 3.2348 | 38.0149 | 41.7 | 38.0043 | 41.4 | 19.0948 | 363.7317 | 317.7 | 167.5594 | 139.2 | 6.9802 | 3897.3248 | 112.65 | 2092.5779 | 58.2
Итого |  |  | 3303.15 |  | 1665.75 |  |  | 247.5 |  | 764.4 |  |  | 2.1 |  | 45 |  |  | 2849.8 |  | 1453.5 |  |  | 4607.4 |  | 1933 |  |  | 13018.2 |  | 4099.6 |  |  | 896.8 |  | 207.6 |  |  | 11576.6 |  | 4056.6 |  |  | 1028.7 |  | 948.9 |  |  | 9473.1 |  | 3583.2 |  |  | 2711.55 |  | 1223.25
Максимум | 11.2746 |  |  |  |  | 2.0316 |  |  |  |  | 0.13315 |  |  |  |  | 9.4447 |  |  |  |  | 13.4123 |  |  |  |  | 39.0894 |  |  |  |  | 3.0373 |  |  |  |  | 32.8514 |  |  |  |  | 3.4829 |  |  |  |  | 28.9901 |  |  |  |  | 8.2661
Минимум | 6.5106 |  |  |  |  | 1.647 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 6.1822 |  |  |  |  | 9.6937 |  |  |  |  | 21.8959 |  |  |  |  | 1.5988 |  |  |  |  | 23.0345 |  |  |  |  | 3.0974 |  |  |  |  | 16.7293 |  |  |  |  | 4.9933
| Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
| телефон |  | 23-22