## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Хохлово | [23 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Хохлово | [13 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,2 Хохлово ТСН 1 ао | 0,2 Хохлово ТСН 2 ао | 10 Хохлово Т 1 ап | 10 Хохлово Т 2 ап | 10 Хохлово-Газовая ао | 10 Хохлово-Кольцевая ао | 10 Хохлово-Кольцевая ап | 10 Хохлово-Котельная 1 ао | 10 Хохлово-Котельная 2 ао | 10 Хохлово-Поселок 1 ао | 10 Хохлово-Поселок 3 ао | 10 Хохлово-Поселок 5 ао | 10 Хохлово-Торф 1 ао | 10 Хохлово-Фабрика ао
00 - 01 | 7.14 | 0.75 | 531.2 | 76.8 | 116.4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 62 | 73.2 | 222.4 | 54.6 | 75.6
01 - 02 | 7.17 | 0.75 | 507.2 | 76.8 | 116.4 | 0 | 0 | 5.6 | 0.4 | 60.4 | 72 | 201.6 | 55.8 | 76.8
02 - 03 | 7.17 | 0.75 | 504 | 76.8 | 114 | 0 | 0 | 6 | 0.4 | 58.4 | 72.4 | 203.6 | 51 | 75.6
03 - 04 | 7.14 | 0.75 | 502.4 | 76.8 | 115.2 | 0 | 0 | 5.6 | 0.4 | 58.4 | 71.6 | 202 | 53.4 | 76.8
04 - 05 | 7.125 | 0.75 | 518.4 | 76.8 | 114 | 0 | 0 | 6 | 0.4 | 58.8 | 72 | 218.8 | 51.6 | 75.6
05 - 06 | 7.11 | 0.75 | 540.8 | 76.8 | 116.4 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 64.8 | 72.8 | 229.6 | 54.6 | 76.8
06 - 07 | 7.095 | 0.75 | 592 | 75.2 | 116.4 | 0 | 0 | 6 | 0.4 | 70.8 | 74 | 268.8 | 59.4 | 75.6
07 - 08 | 7.05 | 0.735 | 648 | 94.4 | 121.2 | 0 | 0 | 10 | 0.4 | 74 | 71.2 | 309.2 | 66 | 92.4
08 - 09 | 6.9 | 0.72 | 745.6 | 243.2 | 150 | 0 | 0 | 24.8 | 0.4 | 119.6 | 69.6 | 318 | 68.4 | 241.2
09 - 10 | 6.75 | 0.705 | 859.2 | 259.2 | 217.2 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 146 | 95.6 | 312.8 | 69.6 | 255.6
10 - 11 | 6.84 | 0.72 | 856 | 182.4 | 224.4 | 0 | 0 | 41.6 | 0.4 | 137.2 | 80.8 | 298.8 | 78 | 181.2
11 - 12 | 6.81 | 0.72 | 910.4 | 198.4 | 253.2 | 0 | 0 | 77.6 | 0.4 | 110.4 | 102.8 | 294 | 75 | 198
12 - 13 | 6.9 | 0.72 | 820.8 | 147.2 | 166.8 | 0 | 0 | 73.6 | 0 | 134.4 | 83.2 | 295.2 | 73.2 | 145.2
13 - 14 | 6.735 | 0.705 | 921.6 | 256 | 265.2 | 0 | 0 | 72.4 | 0.4 | 154.8 | 69.6 | 292.8 | 72.6 | 252
14 - 15 | 6.735 | 0.72 | 936 | 230.4 | 265.2 | 0 | 0 | 70 | 0.4 | 143.6 | 99.2 | 292.8 | 68.4 | 228
15 - 16 | 6.75 | 0.705 | 980.8 | 204.8 | 289.2 | 0 | 0 | 67.2 | 0.4 | 144.8 | 104.4 | 302.8 | 76.8 | 204
16 - 17 | 6.765 | 0.72 | 966.4 | 176 | 273.6 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 142.8 | 114.4 | 333.6 | 86.4 | 174
17 - 18 | 7.005 | 0.735 | 740.8 | 92.8 | 130.8 | 0 | 0 | 7.2 | 0.4 | 92.8 | 78 | 349.2 | 87 | 92.4
18 - 19 | 6.945 | 0.735 | 763.2 | 91.2 | 124.8 | 0 | 0 | 6.8 | 0.4 | 99.6 | 107.6 | 344.8 | 85.2 | 90
19 - 20 | 7.02 | 0.735 | 734.4 | 92.8 | 124.8 | 0 | 0 | 6.8 | 0.4 | 95.6 | 82.8 | 342.4 | 85.2 | 92.4
20 - 21 | 7.065 | 0.735 | 705.6 | 94.4 | 121.2 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 93.2 | 80.4 | 333.6 | 73.8 | 93.6
21 - 22 | 7.02 | 0.75 | 675.2 | 76.8 | 122.4 | 0 | 0 | 6.8 | 0.4 | 85.6 | 78.8 | 317.2 | 67.8 | 76.8
22 - 23 | 7.065 | 0.735 | 608 | 78.4 | 118.8 | 0 | 0 | 6.8 | 0.4 | 76.8 | 74.8 | 273.2 | 61.2 | 76.8
23 - 00 | 7.035 | 0.75 | 561.6 | 76.8 | 117.6 | 0 | 0 | 7.2 | 0.4 | 69.2 | 71.2 | 243.6 | 56.4 | 76.8
Сумма | 167.34 | 17.595 | 17129.6 | 3131.2 | 3895.2 | 0 | 0 | 569.6 | 7.2 | 2354 | 1972.4 | 6800.8 | 1631.4 | 3103.2
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Хохлово | [13 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,2 Хохлово ТСН 1 ао | 0,2 Хохлово ТСН 2 ао | 10 Хохлово Т 1 ап | 10 Хохлово Т 2 ап | 10 Хохлово-Газовая ао | 10 Хохлово-Кольцевая ао | 10 Хохлово-Кольцевая ап | 10 Хохлово-Котельная 1 ао | 10 Хохлово-Котельная 2 ао | 10 Хохлово-Поселок 1 ао | 10 Хохлово-Поселок 3 ао | 10 Хохлово-Поселок 5 ао | 10 Хохлово-Торф 1 ао | 10 Хохлово-Фабрика ао
00 - 01 |  |  | 0 | 0 | 88.8 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 20.4 | 22 | 50.8 | 15 | 39.6
01 - 02 |  |  | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 20.4 | 20.8 | 46.4 | 16.2 | 40.8
02 - 03 |  |  | 0 | 0 | 88.8 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 20 | 21.2 | 49.2 | 15 | 40.8
03 - 04 |  |  | 0 | 0 | 87.6 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 20 | 20.8 | 44.8 | 16.2 | 42
04 - 05 |  |  | 0 | 0 | 87.6 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 20 | 20 | 47.6 | 14.4 | 40.8
05 - 06 |  |  | 0 | 0 | 87.6 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 19.6 | 20.8 | 46.8 | 15.6 | 39.6
06 - 07 |  |  | 0 | 0 | 86.4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 19.2 | 20.4 | 47.6 | 15 | 39.6
07 - 08 |  |  | 0 | 0 | 87.6 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 19.2 | 19.6 | 44.8 | 16.2 | 48
08 - 09 |  |  | 0 | 0 | 115.2 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 60.8 | 19.2 | 43.6 | 15.6 | 208.8
09 - 10 |  |  | 0 | 0 | 177.6 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 101.2 | 51.6 | 40.4 | 15 | 234
10 - 11 |  |  | 0 | 0 | 178.8 | 0 | 0 | 36 | 0 | 90 | 34 | 45.2 | 16.2 | 128.4
11 - 12 |  |  | 0 | 0 | 196.8 | 0 | 0 | 74 | 0 | 60.8 | 59.2 | 46.4 | 16.2 | 174
12 - 13 |  |  | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 78 | 0 | 80 | 36 | 46.8 | 16.8 | 99.6
13 - 14 |  |  | 0 | 0 | 219.6 | 0 | 0 | 73.2 | 0 | 110 | 18.4 | 46 | 15.6 | 267.6
14 - 15 |  |  | 0 | 0 | 217.2 | 0 | 0 | 72.8 | 0 | 93.6 | 50.4 | 43.6 | 15 | 242.4
15 - 16 |  |  | 0 | 0 | 230.4 | 0 | 0 | 73.2 | 0 | 90 | 48.8 | 41.6 | 16.8 | 172.8
16 - 17 |  |  | 0 | 0 | 206.4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 66 | 55.2 | 49.2 | 18 | 130.8
17 - 18 |  |  | 0 | 0 | 92.4 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 18.8 | 20 | 50.4 | 19.2 | 46.8
18 - 19 |  |  | 0 | 0 | 85.2 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 19.2 | 58.4 | 52 | 18 | 44.4
19 - 20 |  |  | 0 | 0 | 88.8 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 20.4 | 23.2 | 50.8 | 18.6 | 45.6
20 - 21 |  |  | 0 | 0 | 87.6 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 20.4 | 19.6 | 51.2 | 16.8 | 46.8
21 - 22 |  |  | 0 | 0 | 86.4 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 19.6 | 20 | 55.2 | 15.6 | 40.8
22 - 23 |  |  | 0 | 0 | 87.6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 19.6 | 20 | 50.8 | 14.4 | 40.8
23 - 00 |  |  | 0 | 0 | 86.4 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 18.4 | 19.6 | 48 | 14.4 | 40.8

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Хохлово |  |  | активная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч