## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Мочала | [23 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Мочала | [6 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Мочала-ТСН ао RS | 10 Мочала Т1 ап RS | 10 Мочала-Мезга ао RS | 10 Мочала-Мережа ао RS | 10 Мочала-Федоровское ао RS | 10 Мочала-Яковлевское ао RS | 10 Мочала-Яковлевское ап RS
00 - 01 | 8.436 | 497.4 | 245.28 | 100.3 | 56 | 97.35 | 0
01 - 02 | 8.616 | 491.4 | 248.08 | 96 | 54.1 | 94.5 | 0
02 - 03 | 8.454 | 492.6 | 243.2 | 93.9 | 53.7 | 103.2 | 0
03 - 04 | 8.448 | 483 | 239.28 | 92.9 | 54.3 | 97.65 | 0
04 - 05 | 8.508 | 496.8 | 233.12 | 94.5 | 55.1 | 115.8 | 0
05 - 06 | 8.442 | 576 | 268 | 96.9 | 55 | 157.8 | 0
06 - 07 | 8.214 | 625.5 | 303.68 | 96.8 | 54.9 | 171.6 | 0
07 - 08 | 9.75 | 711.6 | 339.52 | 104 | 54.1 | 216.3 | 0
08 - 09 | 9.318 | 713.7 | 340.24 | 123.8 | 64.7 | 187.65 | 0
09 - 10 | 8.556 | 687.9 | 330.72 | 126.6 | 63.7 | 168.75 | 0
10 - 11 | 9.324 | 663 | 323.36 | 115 | 61.6 | 165.15 | 0
11 - 12 | 8.676 | 685.8 | 325.36 | 112.8 | 62 | 187.35 | 0
12 - 13 | 9.006 | 650.7 | 313.76 | 112.4 | 65.1 | 161.55 | 0
13 - 14 | 10.758 | 596.1 | 291.52 | 102.8 | 66.6 | 136.8 | 0
14 - 15 | 10.416 | 591 | 298.16 | 110.9 | 64.3 | 119.55 | 0
15 - 16 | 10.332 | 611.1 | 316.56 | 114.9 | 65.3 | 116.25 | 0
16 - 17 | 10.932 | 693 | 356.72 | 117.8 | 70.6 | 149.7 | 0
17 - 18 | 10.188 | 731.4 | 359.6 | 123.2 | 68.1 | 183 | 0
18 - 19 | 10.134 | 746.7 | 361.6 | 121.7 | 69.4 | 196.35 | 0
19 - 20 | 10.254 | 675.9 | 318.16 | 117 | 65.8 | 177 | 0
20 - 21 | 10.236 | 622.5 | 303.28 | 107 | 63.5 | 150.45 | 0
21 - 22 | 10.086 | 569.1 | 273.44 | 100.4 | 60.4 | 136.65 | 0
22 - 23 | 8.148 | 543 | 277.04 | 100.9 | 61.3 | 105.6 | 0
23 - 00 | 8.082 | 495.9 | 247.52 | 93 | 59.4 | 97.2 | 0
Сумма | 223.314 | 14651.1 | 7157.2 | 2575.5 | 1469 | 3493.2 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Мочала | [6 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Мочала-ТСН ао RS | 10 Мочала Т1 ап RS | 10 Мочала-Мезга ао RS | 10 Мочала-Мережа ао RS | 10 Мочала-Федоровское ао RS | 10 Мочала-Яковлевское ао RS | 10 Мочала-Яковлевское ап RS
00 - 01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.75 | 0
01 - 02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.5 | 0
02 - 03 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.45 | 0
03 - 04 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.25 | 0
04 - 05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.35 | 0
05 - 06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.6 | 0
06 - 07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0
07 - 08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.1 | 0
08 - 09 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.25 | 0
09 - 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.85 | 0
10 - 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.95 | 0
11 - 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0
12 - 13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.05 | 0
13 - 14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.2 | 0
14 - 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
15 - 16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.9 | 0
16 - 17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.25 | 0
17 - 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.55 | 0
18 - 19 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.1 | 0
19 - 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.2 | 0
20 - 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.45 | 0
21 - 22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.45 | 0
22 - 23 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
23 - 00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.9 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Мочала |  |  | активная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч