## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Чебсара | [23 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Чебсара | [15 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Чебсара ТСН 1 ао RS | 0,4 Чебсара ТСН 2 ао RS | 10 Чебсара Т 1 ап RS | 10 Чебсара Т 2 ап RS | 10 Чебсара-Братково ао RS | 10 Чебсара-Братково ап RS | 10 Чебсара-Думино ао RS | 10 Чебсара-Любомирово ао RS | 10 Чебсара-Любомирово ап RS | 10 Чебсара-Покровское ао RS | 10 Чебсара-Покровское ап RS | 10 Чебсара-Поселок ао RS | 10 Чебсара-Ребячьево ао RS | 10 Чебсара-Ребячьево ап RS | 10 Чебсара-Ретранслятор ао RS | 10 Чебсара-Роица ао RS
00 - 01 | 6.285 | 4.9 | 591.2 | 128.8 | 40.8 | 0 | 88.9 | 28.7 | 0 | 101.7 | 0 | 430.8 | 14.8 | 0 | 23 | 4.8
01 - 02 | 6.09 | 4.925 | 576.8 | 133.2 | 39.9 | 0 | 92.2 | 27 | 0 | 104.25 | 0 | 415.8 | 15.5 | 0 | 23.6 | 4.8
02 - 03 | 6.185 | 4.9 | 569.6 | 132.4 | 40.05 | 0 | 92.3 | 25.1 | 0 | 103.35 | 0 | 410.6 | 15.4 | 0 | 22.6 | 4.8
03 - 04 | 6.21 | 4.885 | 596.8 | 134 | 39.3 | 0 | 94.1 | 26.7 | 0 | 122.25 | 0 | 419 | 15.4 | 0 | 22.8 | 4.8
04 - 05 | 6.205 | 4.855 | 612 | 154 | 39.75 | 0 | 114.1 | 26.6 | 0 | 135.45 | 0 | 421 | 15.9 | 0 | 22.4 | 4.8
05 - 06 | 6.18 | 4.845 | 640.8 | 172.8 | 41.4 | 0 | 132.3 | 24.7 | 0 | 154.95 | 0 | 430.8 | 15.9 | 0 | 22.6 | 4.8
06 - 07 | 6.155 | 4.835 | 696 | 184 | 42 | 0 | 145 | 26.9 | 0 | 164.55 | 0 | 474.4 | 15.2 | 0 | 22.2 | 4.7
07 - 08 | 6.13 | 4.815 | 743.2 | 186 | 43.65 | 0 | 143.6 | 29.6 | 0 | 178.05 | 0 | 504.8 | 15.8 | 0 | 25.4 | 4.6
08 - 09 | 6.245 | 4.78 | 728.8 | 178.8 | 39.45 | 0 | 137.1 | 29.4 | 0 | 165.9 | 0 | 506 | 15.8 | 0 | 24.2 | 4.6
09 - 10 | 6.24 | 4.74 | 714.4 | 154 | 41.1 | 0 | 124 | 26.4 | 0 | 165 | 0 | 494.4 | 7.4 | 0 | 21.2 | 4.7
10 - 11 | 6.155 | 4.715 | 706.4 | 145.2 | 44.4 | 0 | 116.2 | 25.5 | 0 | 161.25 | 0 | 487.2 | 6.5 | 0 | 20.6 | 4.5
11 - 12 | 6.24 | 4.74 | 681.6 | 133.2 | 45.6 | 0 | 105.2 | 27.5 | 0 | 161.85 | 0 | 458.6 | 6.6 | 0 | 20 | 4.6
12 - 13 | 6.345 | 4.795 | 714.4 | 129.6 | 43.65 | 0 | 101.3 | 28.1 | 0 | 166.65 | 0 | 488.4 | 6.5 | 0 | 19.8 | 4.6
13 - 14 | 6.275 | 4.73 | 668.8 | 128 | 36.15 | 0 | 99.8 | 29 | 0 | 140.25 | 0 | 475.2 | 6.5 | 0 | 19.8 | 4.6
14 - 15 | 6.22 | 4.69 | 670.4 | 136.4 | 37.2 | 0 | 107.7 | 26.5 | 0 | 143.55 | 0 | 475.2 | 6.4 | 0 | 20.6 | 4.5
15 - 16 | 6.245 | 4.665 | 687.2 | 141.2 | 40.95 | 0 | 109.2 | 28.2 | 0 | 137.4 | 0 | 492.8 | 9.7 | 0 | 20.6 | 4.6
16 - 17 | 6.23 | 4.655 | 752.8 | 156.8 | 44.4 | 0 | 114.1 | 30.9 | 0 | 155.1 | 0 | 535 | 17.4 | 0 | 24 | 4.7
17 - 18 | 6.285 | 4.68 | 758.4 | 175.2 | 43.95 | 0 | 132.2 | 31 | 0 | 161.85 | 0 | 534.6 | 17.5 | 0 | 23.8 | 4.6
18 - 19 | 6.275 | 4.685 | 783.2 | 188.8 | 44.25 | 0 | 145.4 | 30.7 | 0 | 172.5 | 0 | 548.8 | 17.7 | 0 | 24.6 | 4.9
19 - 20 | 6.36 | 4.78 | 750.4 | 195.2 | 44.1 | 0 | 152.5 | 31.9 | 0 | 164.85 | 0 | 521.6 | 17.6 | 0 | 23.6 | 4.9
20 - 21 | 6.36 | 4.87 | 720.8 | 176.4 | 46.95 | 0 | 133.3 | 29.5 | 0 | 145.65 | 0 | 511.6 | 17.8 | 0 | 23.8 | 5
21 - 22 | 6.335 | 4.8 | 708.8 | 163.2 | 53.85 | 0 | 121.9 | 29.3 | 0 | 138 | 0 | 499.4 | 17.6 | 0 | 22.4 | 4.9
22 - 23 | 6.34 | 4.865 | 657.6 | 141.6 | 51 | 0 | 102.2 | 26.8 | 0 | 119.7 | 0 | 471.6 | 15.6 | 0 | 22 | 4.9
23 - 00 | 6.375 | 4.84 | 629.6 | 138.8 | 46.95 | 0 | 99 | 26.5 | 0 | 113.55 | 0 | 454 | 15.4 | 0 | 22.6 | 4.9
Сумма | 149.965 | 114.99 | 16360 | 3707.6 | 1030.8 | 0 | 2803.6 | 672.5 | 0 | 3477.6 | 0 | 11461.6 | 325.9 | 0 | 538.2 | 113.6
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Чебсара | [15 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Чебсара ТСН 1 ао RS | 0,4 Чебсара ТСН 2 ао RS | 10 Чебсара Т 1 ап RS | 10 Чебсара Т 2 ап RS | 10 Чебсара-Братково ао RS | 10 Чебсара-Братково ап RS | 10 Чебсара-Думино ао RS | 10 Чебсара-Любомирово ао RS | 10 Чебсара-Любомирово ап RS | 10 Чебсара-Покровское ао RS | 10 Чебсара-Покровское ап RS | 10 Чебсара-Поселок ао RS | 10 Чебсара-Ребячьево ао RS | 10 Чебсара-Ребячьево ап RS | 10 Чебсара-Ретранслятор ао RS | 10 Чебсара-Роица ао RS
00 - 01 |  |  | 290.4 | 94 | 12.9 | 0 | 78.6 | 19.1 | 0 | 75.45 | 0 | 188.2 | 3.5 | 0 | 13.4 | 0.9
01 - 02 |  |  | 264 | 96 | 11.4 | 0 | 80.6 | 16.9 | 0 | 68.85 | 0 | 173.4 | 3.6 | 0 | 13.8 | 0.4
02 - 03 |  |  | 272.8 | 94 | 12.3 | 0 | 78.8 | 17.8 | 0 | 71.85 | 0 | 177.4 | 3.2 | 0 | 13.6 | 0.5
03 - 04 |  |  | 280 | 92 | 12.15 | 0 | 77.6 | 18 | 0 | 75.9 | 0 | 179.6 | 3.1 | 0 | 13.4 | 0.5
04 - 05 |  |  | 286.4 | 98.4 | 11.55 | 0 | 84 | 18 | 0 | 81.3 | 0 | 180.6 | 3 | 0 | 13 | 0.6
05 - 06 |  |  | 289.6 | 97.6 | 12.45 | 0 | 84.1 | 17.7 | 0 | 86.85 | 0 | 177.4 | 3 | 0 | 13 | 0.6
06 - 07 |  |  | 288 | 98.8 | 11.7 | 0 | 85.5 | 17.3 | 0 | 85.65 | 0 | 177.2 | 2.9 | 0 | 12.8 | 0.5
07 - 08 |  |  | 292 | 100.4 | 11.7 | 0 | 87.1 | 17.3 | 0 | 90.45 | 0 | 175.8 | 3.6 | 0 | 12.6 | 0.5
08 - 09 |  |  | 309.6 | 95.6 | 12.15 | 0 | 83 | 18.1 | 0 | 101.55 | 0 | 182.6 | 3.9 | 0 | 12 | 0.7
09 - 10 |  |  | 308 | 84.4 | 11.7 | 0 | 76.5 | 16.5 | 0 | 105.9 | 0 | 177.8 | 1.3 | 0 | 10.4 | 0.5
10 - 11 |  |  | 293.6 | 86 | 11.1 | 0 | 78.7 | 15.8 | 0 | 98.1 | 0 | 173.2 | 0.7 | 0 | 9.4 | 0.4
11 - 12 |  |  | 306.4 | 83.2 | 12 | 0 | 76.2 | 17 | 0 | 107.25 | 0 | 175.2 | 0.7 | 0 | 9.4 | 0.7
12 - 13 |  |  | 328 | 87.2 | 13.05 | 0 | 78.4 | 18.7 | 0 | 115.65 | 0 | 185.6 | 1.1 | 0 | 10.6 | 1.2
13 - 14 |  |  | 304.8 | 82.4 | 12.15 | 0 | 74.9 | 17.5 | 0 | 97.5 | 0 | 182 | 0.8 | 0 | 9.8 | 0.7
14 - 15 |  |  | 312.8 | 78 | 11.25 | 0 | 71.3 | 16.7 | 0 | 112.95 | 0 | 177.2 | 0.6 | 0.1 | 8.8 | 0.5
15 - 16 |  |  | 284.8 | 82 | 12 | 0 | 72.6 | 16.5 | 0 | 82.8 | 0 | 178.4 | 2.3 | 0 | 9.6 | 0.6
16 - 17 |  |  | 301.6 | 80 | 12.15 | 0 | 68.5 | 17 | 0 | 80.85 | 0 | 194.2 | 3.2 | 0 | 10.4 | 0.6
17 - 18 |  |  | 313.6 | 88 | 12 | 0 | 76.6 | 17.6 | 0 | 90.45 | 0 | 196.4 | 3.4 | 0 | 10.4 | 0.6
18 - 19 |  |  | 314.4 | 93.2 | 12.3 | 0 | 82.1 | 18.8 | 0 | 90.15 | 0 | 196.6 | 3.2 | 0 | 10.2 | 0.7
19 - 20 |  |  | 318.4 | 98.8 | 14.1 | 0 | 86.4 | 19.9 | 0 | 90.45 | 0 | 198.4 | 3.3 | 0 | 11.4 | 1.1
20 - 21 |  |  | 308.8 | 94 | 13.5 | 0 | 80.7 | 19.8 | 0 | 79.8 | 0 | 199.4 | 3.6 | 0 | 12.8 | 1.2
21 - 22 |  |  | 303.2 | 89.2 | 14.25 | 0 | 76.1 | 19.5 | 0 | 78.15 | 0 | 196.6 | 3.5 | 0 | 12 | 1
22 - 23 |  |  | 300.8 | 90.4 | 14.1 | 0 | 76.4 | 19.5 | 0 | 78.15 | 0 | 194 | 3.1 | 0 | 12.8 | 1.1
23 - 00 |  |  | 304.8 | 88 | 13.95 | 0 | 74.2 | 19.5 | 0 | 79.8 | 0 | 197.2 | 3 | 0 | 12.4 | 1.1

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Чебсара |  |  | активная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч