## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Восточная (ВЭС) | [23 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Восточная (ВЭС) | [62 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Восточная ТСН 1 ао | 0,4 Восточная ТСН 1 ао RS | 0,4 Восточная ТСН 2 ао | 0,4 Восточная ТСН 2 ао RS | 10 Восточная Т 1 ао RS | 10 Восточная Т 1 ап | 10 Восточная Т 1 ап RS | 10 Восточная Т 2 ао RS | 10 Восточная Т 2 ап | 10 Восточная Т 2 ап RS | 10 Восточная ТСН 3 ао RS | 10 Восточная-АТП 1 ао RS | 10 Восточная-АТП 2 ао RS | 10 Восточная-База ао RS | 10 Восточная-База минводхоза 1 ао RS | 10 Восточная-База минводхоза 1 ап RS | 10 Восточная-База минводхоза 2 ао RS | 10 Восточная-База минводхоза 2 ап RS | 10 Восточная-Галон ао RS | 10 Восточная-Город 1 ао | 10 Восточная-Город 1 ао RS | 10 Восточная-Город 2 ао | 10 Восточная-Город 2 ао RS | 10 Восточная-Город 3 ао RS | 10 Восточная-ГСК ао RS | 10 Восточная-ДГК 1 ао | 10 Восточная-ДОК 1 ао RS | 10 Восточная-ДОК 2 ао RS | 10 Восточная-ЖБИ Стройиндустрия ао RS | 10 Восточная-ЗМЗ 1 ао RS | 10 Восточная-ЗМЗ 2 ао RS | 10 Восточная-КХП 1 ао RS | 10 Восточная-КХП 2 ао RS | 10 Восточная-ЛДК 1 ао RS | 10 Восточная-ЛДК 2 ао RS | 10 Восточная-Мойка ао RS | 10 Восточная-Присухонская ао RS | 10 Восточная-РМЗ 1 ао | 10 Восточная-РМЗ 1 ао RS | 10 Восточная-РМЗ 2 ао | 10 Восточная-РМЗ 2 ао RS | 10 Восточная-Ротор 1 ао RS | 10 Восточная-Ротор 2 ао RS | 10 Восточная-РП39 1 ао | 10 Восточная-РП39 1 ао RS | 10 Восточная-РП39 2 ао | 10 Восточная-РП39 2 ао RS | 10 Восточная-Северный Коммунар 1 ао RS | 10 Восточная-Северный Коммунар 2 ао RS | 10 Восточная-СКДМ 1 ао RS | 10 Восточная-СКДМ 2 ао RS | 10 Восточная-Стайлинг 1 ао RS | 10 Восточная-Стайлинг 1 рп RS | 10 Восточная-Стайлинг 2 ао RS | 10 Восточная-Стайлинг 2 рп RS | 35 Восточная Т 1 ао RS | 35 Восточная Т 1 ап | 35 Восточная Т 1 ап RS | 35 Восточная Т 2 ао RS | 35 Восточная Т 2 ап | 35 Восточная Т 2 ап RS | 35 Восточная-Городская ао | 35 Восточная-Городская ао RS
00 - 01 |  |  |  |  | 0 | 372 | 378 | 0 | 1284 | 1284 | 5.2 | 0 | 80.4 | 17.6 | 0 | 21.6 | 3.6 | 170.4 | 0.8 | 396 | 394.8 | 784.8 | 784.8 | 96 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 134.4 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 66.2 | 0 | 0 | 312 | 312 | 0 | 0 | 105.6 | 106.4 | 105.6 | 106.2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 65.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1562.4 | 1566.6 | 1604.4 | 1600.2
01 - 02 |  |  |  |  | 0 | 396 | 396 | 0 | 1284 | 1284 | 5.3 | 0 | 80 | 18.2 | 0 | 21 | 12 | 97.2 | 0.8 | 424.8 | 426 | 732 | 732 | 98.4 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 128.4 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 0 | 82.4 | 0 | 0 | 312 | 311.2 | 0 | 0 | 80 | 80.8 | 105.6 | 106.2 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 54.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1570.8 | 1570.8 | 1596 | 1604.4
02 - 03 |  |  |  |  | 0 | 324 | 318 | 0 | 1248 | 1254 | 5.3 | 0 | 81.6 | 17.8 | 0 | 21 | 9.6 | 151.2 | 0.6 | 403.2 | 403.2 | 710.4 | 710.4 | 91.8 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 124.8 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | 75.8 | 0 | 0 | 323.2 | 324.8 | 0 | 0 | 17.6 | 17.6 | 100.8 | 100.2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 57.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1545.6 | 1545.6 | 1579.2 | 1575
03 - 04 |  |  |  |  | 0 | 312 | 312 | 0 | 1152 | 1146 | 5.2 | 0 | 78.8 | 17.6 | 0 | 21.6 | 0 | 224.4 | 0.8 | 393.6 | 392.4 | 698.4 | 699.6 | 92.4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 128.4 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 67.8 | 0 | 0 | 318.4 | 316.8 | 0 | 0 | 22.4 | 22.4 | 102 | 102.6 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 57.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1495.2 | 1491 | 1520.4 | 1520.4
04 - 05 |  |  |  |  | 0 | 336 | 336 | 0 | 1116 | 1110 | 5.2 | 0 | 79.6 | 17.4 | 0 | 21 | 1.2 | 237.6 | 0.6 | 374.4 | 374.4 | 705.6 | 703.2 | 91.2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 118.8 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 70.6 | 0 | 0 | 304 | 304.8 | 0 | 0 | 65.6 | 65.6 | 102 | 102 | 0 | 20.4 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 64.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1512 | 1512 | 1545.6 | 1545.6
05 - 06 |  |  |  |  | 0 | 288 | 294 | 0 | 1164 | 1176 | 5.2 | 0 | 80.8 | 17.2 | 0 | 21 | 1.2 | 202.8 | 0.8 | 369.6 | 369.6 | 724.8 | 727.2 | 91.2 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 118.8 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 310.4 | 309.6 | 0 | 0 | 30.4 | 30.4 | 102 | 101.4 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 54.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1528.8 | 1528.8 | 1562.4 | 1558.2
06 - 07 |  |  |  |  | 0 | 372 | 366 | 0 | 1260 | 1236 | 5.3 | 0 | 116.8 | 17 | 0 | 21 | 4.8 | 188.4 | 0.4 | 405.6 | 406.8 | 768 | 768 | 96 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 120 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | 69.6 | 0 | 0 | 313.6 | 313.6 | 0 | 0 | 62.4 | 61.6 | 100.8 | 101.4 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 67.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1570.8 | 1575 | 1612.8 | 1612.8
07 - 08 |  |  |  |  | 0 | 600 | 600 | 0 | 2100 | 1758 | 5.3 | 0 | 180.8 | 22.4 | 0 | 21 | 274.8 | 2.4 | 0.2 | 496.8 | 495.6 | 976.8 | 975.6 | 107.4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 122.4 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 0 | 79.2 | 0 | 0.8 | 324.8 | 324.8 | 108 | 0 | 40 | 40.8 | 109.2 | 109.2 | 0 | 49.2 | 0 | 1.6 | 0 | 18.6 | 303.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1738.8 | 1738.8 | 1772.4 | 1776.6
08 - 09 |  |  |  |  | 0 | 876 | 876 | 0 | 2940 | 2880 | 4.9 | 0 | 390.8 | 62 | 0 | 21 | 255.6 | 0 | 0.2 | 520.8 | 520.8 | 1084.8 | 1083.6 | 95.4 | 12.6 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 47.4 | 117.6 | 0 | 0 | 58.6 | 0 | 0 | 191.4 | 8 | 7.2 | 598.4 | 599.2 | 177.6 | 0 | 107.2 | 105.6 | 108 | 107.4 | 0 | 70.8 | 0 | 78.4 | 0 | 18.6 | 333.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999.2 | 1995 | 2032.8 | 2037
09 - 10 |  |  |  |  | 0 | 1008 | 1014 | 0 | 2760 | 2898 | 4.8 | 0 | 428 | 85.6 | 0 | 20.4 | 128.4 | 36 | 0 | 556.8 | 558 | 1106.4 | 1108.8 | 90.6 | 10.4 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 91.8 | 111.6 | 0 | 0 | 65.8 | 0 | 0 | 179 | 41.6 | 42.4 | 617.6 | 616.8 | 173.6 | 0 | 92.8 | 93.6 | 100.8 | 100.8 | 0 | 66 | 0 | 92.8 | 0 | 18.6 | 237.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1974 | 1978.2 | 2024.4 | 2020.2
10 - 11 |  |  |  |  | 0 | 984 | 984 | 0 | 2616 | 2622 | 4.9 | 0 | 263.6 | 57.8 | 0 | 20.4 | 182.4 | 14.4 | 0.6 | 573.6 | 573.6 | 1080 | 1078.8 | 93.6 | 14.2 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 80.4 | 110.4 | 0 | 0 | 49.6 | 0 | 0 | 156.6 | 49.6 | 48.8 | 561.6 | 562.4 | 178.4 | 0 | 84.8 | 85.6 | 94.8 | 94.8 | 0 | 67.2 | 0 | 85.6 | 0 | 18.3 | 321.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2058 | 2053.8 | 2100 | 2100
11 - 12 |  |  |  |  | 0 | 1044 | 1038 | 0 | 2508 | 2760 | 5.2 | 0 | 167.2 | 73.2 | 0 | 20.4 | 195.6 | 78 | 1 | 571.2 | 570 | 979.2 | 980.4 | 99.6 | 14.2 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 68.4 | 115.2 | 0 | 0 | 62.4 | 0 | 0 | 152.2 | 75.2 | 76 | 656 | 656 | 189.6 | 0 | 94.4 | 93.6 | 104.4 | 104.4 | 0 | 69.6 | 0 | 73.6 | 0 | 18.6 | 300.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999.2 | 2003.4 | 2041.2 | 2045.4
12 - 13 |  |  |  |  | 0 | 816 | 816 | 0 | 2448 | 2466 | 5.8 | 0 | 311.2 | 23 | 0 | 20.4 | 272.4 | 1.2 | 0.4 | 597.6 | 598.8 | 1106.4 | 1104 | 108.6 | 15.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 64.8 | 115.2 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 88.6 | 27.2 | 27.2 | 480 | 480 | 88.8 | 0 | 68.8 | 69.6 | 82.8 | 83.4 | 0 | 63.6 | 0 | 0.8 | 0 | 18.6 | 252.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2007.6 | 2007.6 | 2058 | 2049.6
13 - 14 |  |  |  |  | 0 | 972 | 978 | 0 | 2844 | 2838 | 4.7 | 0 | 335.6 | 52 | 0 | 20.4 | 200.4 | 0 | 0.2 | 573.6 | 572.4 | 1108.8 | 1111.2 | 105.6 | 12.8 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 75.6 | 98.4 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 159 | 12.8 | 12 | 660.8 | 660 | 210.4 | 0 | 78.4 | 78.4 | 98.4 | 98.4 | 0 | 66 | 0 | 83.2 | 0 | 18.6 | 327.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1965.6 | 1965.6 | 2007.6 | 2011.8
14 - 15 |  |  |  |  | 0 | 840 | 840 | 0 | 2508 | 2514 | 4.4 | 0 | 276.8 | 43.4 | 0 | 19.8 | 91.2 | 42 | 0.2 | 542.4 | 543.6 | 984 | 982.8 | 95.4 | 14.6 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 70.2 | 100.8 | 0 | 0 | 68.2 | 0 | 0 | 142.8 | 6.4 | 7.2 | 646.4 | 646.4 | 178.4 | 0 | 30.4 | 30.4 | 96 | 96 | 0 | 67.2 | 0 | 104.8 | 0 | 18.3 | 311.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1932 | 1927.8 | 1965.6 | 1969.8
15 - 16 |  |  |  |  | 0 | 744 | 738 | 0 | 2052 | 2262 | 4.4 | 0 | 169.2 | 47.2 | 0 | 21 | 3.6 | 298.8 | 0 | 494.4 | 493.2 | 1048.8 | 1048.8 | 89.4 | 16.4 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 82.2 | 118.8 | 0 | 0 | 45.2 | 0 | 0 | 127 | 3.2 | 2.4 | 585.6 | 586.4 | 119.2 | 0 | 64 | 64 | 100.8 | 100.8 | 0 | 68.4 | 0 | 84.8 | 0 | 18.3 | 236.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2007.6 | 2011.8 | 2058 | 2053.8
16 - 17 |  |  |  |  | 0 | 672 | 678 | 0 | 2184 | 2196 | 4.6 | 0 | 119.2 | 72 | 0 | 20.4 | 6 | 154.8 | 0.2 | 513.6 | 513.6 | 1000.8 | 999.6 | 98.4 | 12.2 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 43.2 | 118.8 | 0 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | 123.8 | 0 | 0 | 628.8 | 629.6 | 72 | 0 | 75.2 | 75.2 | 114 | 113.4 | 0 | 58.8 | 0 | 66.4 | 0 | 18.6 | 307.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1940.4 | 1940.4 | 1982.4 | 1982.4
17 - 18 |  |  |  |  | 0 | 612 | 606 | 0 | 1776 | 1902 | 5.6 | 0 | 108.8 | 57 | 0 | 20.4 | 13.2 | 199.2 | 0.4 | 506.4 | 507.6 | 926.4 | 927.6 | 118.2 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 120 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 98.6 | 0 | 0 | 470.4 | 468.8 | 58.4 | 0 | 20.8 | 20.8 | 114 | 114.6 | 0 | 63.6 | 0 | 34.4 | 0 | 18.6 | 246.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1831.2 | 1835.4 | 1881.6 | 1881.6
18 - 19 |  |  |  |  | 0 | 612 | 618 | 0 | 1908 | 1776 | 5.9 | 0 | 102.4 | 44.2 | 0 | 20.4 | 3.6 | 111.6 | 0.2 | 504 | 504 | 907.2 | 907.2 | 115.2 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.2 | 108 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 486.4 | 487.2 | 52.8 | 0 | 65.6 | 64.8 | 111.6 | 111.6 | 0 | 61.2 | 0 | 23.2 | 0 | 18.6 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1772.4 | 1764 | 1806 | 1806
19 - 20 |  |  |  |  | 0 | 600 | 600 | 0 | 1716 | 1776 | 5.5 | 0 | 95.2 | 21.8 | 0 | 21 | 7.2 | 121.2 | 0.2 | 499.2 | 498 | 892.8 | 894 | 109.8 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.4 | 100.8 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 109.2 | 0 | 0 | 388.8 | 388 | 68.8 | 0 | 78.4 | 79.2 | 124.8 | 125.4 | 0 | 42 | 0 | 1.6 | 0 | 18.9 | 307.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1713.6 | 1717.8 | 1764 | 1759.8
20 - 21 |  |  |  |  | 0 | 552 | 552 | 0 | 1368 | 1554 | 4.4 | 0 | 88.8 | 18.2 | 0 | 21 | 0 | 270 | 0 | 453.6 | 454.8 | 854.4 | 853.2 | 105 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.2 | 151.2 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 64.6 | 0 | 0 | 329.6 | 330.4 | 64 | 0 | 73.6 | 72 | 116.4 | 115.8 | 0 | 39.6 | 0 | 0.8 | 0 | 18.9 | 212.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1696.8 | 1692.6 | 1730.4 | 1738.8
21 - 22 |  |  |  |  | 0 | 540 | 534 | 0 | 1656 | 1536 | 4.9 | 0 | 91.2 | 17.6 | 0 | 20.4 | 4.8 | 117.6 | 0.2 | 436.8 | 435.6 | 844.8 | 846 | 100.8 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.4 | 205.2 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | 74.4 | 0 | 0 | 292.8 | 292.8 | 71.2 | 0 | 70.4 | 71.2 | 109.2 | 109.2 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1612.8 | 1621.2 | 1663.2 | 1654.8
22 - 23 |  |  |  |  | 0 | 480 | 486 | 0 | 1596 | 1596 | 5.1 | 0 | 88 | 17.8 | 0 | 21 | 27.6 | 61.2 | 0.4 | 444 | 444 | 823.2 | 823.2 | 93.6 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.8 | 147.6 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 75.2 | 0 | 0 | 262.4 | 261.6 | 52 | 0 | 60.8 | 61.6 | 102 | 101.4 | 0 | 37.2 | 0 | 0.8 | 0 | 18.9 | 337.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1612.8 | 1604.4 | 1638 | 1646.4
23 - 00 |  |  |  |  | 0 | 396 | 396 | 0 | 1692 | 1590 | 5.1 | 0 | 86 | 18 | 0 | 21 | 204 | 16.8 | 0.4 | 400.8 | 400.8 | 780 | 777.6 | 96 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 172.8 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 65.8 | 0 | 0 | 270.4 | 271.2 | 11.2 | 0 | 52.8 | 52.8 | 94.8 | 94.8 | 0 | 36 | 0 | 0.8 | 0 | 19.2 | 262.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1537.2 | 1545.6 | 1579.2 | 1575
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14748 | 14754 | 0 | 45180 | 45414 | 122.2 | 0 | 3900.8 | 856 | 0 | 498.6 | 1903.2 | 2797.2 | 9.6 | 11452.8 | 11451.6 | 21628.8 | 21627.6 | 2379.6 | 302.8 | 0 | 0 | 81.6 | 0 | 1119.6 | 3008.4 | 0 | 0 | 701 | 0 | 0 | 2511.8 | 224 | 224 | 10454.4 | 10454.4 | 1874.4 | 0 | 1542.4 | 1544 | 2500.8 | 2501.4 | 0 | 1081.2 | 0 | 733.6 | 0 | 451.2 | 5349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42184.8 | 42193.2 | 43125.6 | 43125.6

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Восточная (ВЭС) |  |  | реактивная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч