## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Избоищи | [23 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Избоищи | [11 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Избоищи ТСН 1 ао RS | 0,4 Избоищи ТСН 2 ао RS | 10 Избоищи Т 1 ап RS | 10 Избоищи Т 2 ап RS | 10 Избоищи-Кабожа ао RS | 10 Избоищи-Кабожа ап RS | 10 Избоищи-Кормовая ао RS | 10 Избоищи-Кормовая ап RS | 10 Избоищи-Огарево ао RS | 10 Избоищи-Огарево ап RS | 10 Избоищи-с.Избоищи ао RS | 10 Избоищи-Трухино ао RS
00 - 01 | 3.63 | 4.707 | 0 | 212.1 | 24.4 | 0 | 74.55 | 0 | 10.6 | 0 | 52.65 | 50
01 - 02 | 3.651 | 4.728 | 0 | 205.8 | 22.8 | 0 | 72.45 | 0 | 11 | 0 | 51.6 | 47.8
02 - 03 | 3.658 | 4.72 | 0 | 208.2 | 22.2 | 0 | 72 | 0 | 10.4 | 0 | 55.35 | 48
03 - 04 | 3.623 | 4.705 | 0 | 207.3 | 22.6 | 0 | 75.45 | 0 | 10.2 | 0 | 49.5 | 49.6
04 - 05 | 3.605 | 4.688 | 0 | 232.2 | 25 | 0 | 94.8 | 0 | 9.8 | 0 | 51.45 | 51.4
05 - 06 | 3.588 | 4.644 | 0 | 314.4 | 25 | 0 | 117.75 | 0 | 9.6 | 0 | 100.95 | 61
06 - 07 | 3.577 | 4.591 | 0 | 352.2 | 24.2 | 0 | 116.25 | 0 | 9.8 | 0 | 130.95 | 70.6
07 - 08 | 3.61 | 4.552 | 0 | 380.7 | 28.2 | 0 | 121.8 | 0 | 9.4 | 0 | 141.9 | 79.4
08 - 09 | 3.543 | 4.495 | 0 | 344.7 | 26 | 0 | 123.3 | 0 | 10.6 | 0 | 101.1 | 83
09 - 10 | 3.516 | 4.449 | 0 | 333.6 | 25 | 0 | 121.2 | 0 | 9.6 | 0 | 77.4 | 100.8
10 - 11 | 3.55 | 4.517 | 0 | 294 | 26.6 | 0 | 116.4 | 0 | 11.6 | 0 | 66 | 72.8
11 - 12 | 3.565 | 4.522 | 0 | 319.5 | 22.8 | 0 | 127.95 | 0 | 13.4 | 0 | 58.2 | 97.2
12 - 13 | 3.584 | 4.586 | 0 | 255.6 | 24 | 0 | 87 | 0 | 10.4 | 0 | 67.8 | 65.8
13 - 14 | 3.548 | 4.51 | 0 | 294.3 | 24.8 | 0 | 100.05 | 0 | 11.6 | 0 | 61.5 | 96.4
14 - 15 | 3.568 | 4.513 | 0 | 282.3 | 27.4 | 0 | 111.3 | 0 | 9.8 | 0 | 52.95 | 80.4
15 - 16 | 2.731 | 4.52 | 0 | 316.8 | 28 | 0 | 132 | 0 | 11.2 | 0 | 54 | 91.2
16 - 17 | 2.664 | 4.482 | 0 | 324.6 | 32 | 0 | 103.2 | 0 | 11.6 | 0 | 84.3 | 93.8
17 - 18 | 2.666 | 4.463 | 0 | 356.1 | 33.4 | 0 | 123.3 | 0 | 11.6 | 0 | 114.75 | 72.2
18 - 19 | 2.524 | 4.362 | 0 | 377.7 | 36 | 0 | 126 | 0 | 11.2 | 0 | 130.95 | 73.4
19 - 20 | 2.586 | 4.42 | 0 | 387 | 37 | 0 | 135 | 0 | 10.8 | 0 | 133.35 | 70.4
20 - 21 | 2.515 | 4.482 | 0 | 319.8 | 36.2 | 0 | 112.65 | 0 | 11.8 | 0 | 90.9 | 68.2
21 - 22 | 2.502 | 4.485 | 0 | 280.2 | 31.6 | 0 | 94.2 | 0 | 14 | 0 | 74.85 | 65.2
22 - 23 | 2.646 | 4.536 | 0 | 258.9 | 29.8 | 0 | 87.45 | 0 | 12.8 | 0 | 60 | 68.6
23 - 00 | 2.562 | 4.564 | 0 | 233.1 | 25.8 | 0 | 76.95 | 0 | 12.4 | 0 | 55.65 | 62.2
Сумма | 77.212 | 109.241 | 0 | 7091.1 | 660.8 | 0 | 2523 | 0 | 265.2 | 0 | 1918.05 | 1719.4
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Избоищи | [11 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Избоищи ТСН 1 ао RS | 0,4 Избоищи ТСН 2 ао RS | 10 Избоищи Т 1 ап RS | 10 Избоищи Т 2 ап RS | 10 Избоищи-Кабожа ао RS | 10 Избоищи-Кабожа ап RS | 10 Избоищи-Кормовая ао RS | 10 Избоищи-Кормовая ап RS | 10 Избоищи-Огарево ао RS | 10 Избоищи-Огарево ап RS | 10 Избоищи-с.Избоищи ао RS | 10 Избоищи-Трухино ао RS
00 - 01 |  |  | 0 | 177 | 9.4 | 0 | 70.05 | 0 | 7.8 | 0 | 53.4 | 37.4
01 - 02 |  |  | 0 | 178.2 | 8.8 | 0 | 72 | 0 | 8.2 | 0 | 52.5 | 37
02 - 03 |  |  | 0 | 187.2 | 9.2 | 0 | 77.25 | 0 | 8 | 0 | 53.7 | 39.6
03 - 04 |  |  | 0 | 185.7 | 9.2 | 0 | 78 | 0 | 8 | 0 | 50.55 | 40.6
04 - 05 |  |  | 0 | 192 | 10.4 | 0 | 82.65 | 0 | 7.6 | 0 | 51.3 | 40.6
05 - 06 |  |  | 0 | 238.2 | 10.2 | 0 | 91.05 | 0 | 7 | 0 | 87.15 | 43.2
06 - 07 |  |  | 0 | 235.5 | 7.8 | 0 | 84 | 0 | 6.4 | 0 | 92.85 | 45
07 - 08 |  |  | 0 | 224.7 | 7.4 | 0 | 83.1 | 0 | 6.2 | 0 | 90 | 38.8
08 - 09 |  |  | 0 | 208.2 | 7 | 0 | 88.95 | 0 | 5.8 | 0 | 61.5 | 46
09 - 10 |  |  | 0 | 221.7 | 7 | 0 | 92.1 | 0 | 5.8 | 0 | 49.2 | 68.4
10 - 11 |  |  | 0 | 194.7 | 8 | 0 | 92.85 | 0 | 6.4 | 0 | 46.95 | 40.8
11 - 12 |  |  | 0 | 222.9 | 7.6 | 0 | 96.45 | 0 | 6.6 | 0 | 48.75 | 64.4
12 - 13 |  |  | 0 | 184.5 | 8 | 0 | 82.2 | 0 | 7 | 0 | 50.85 | 37
13 - 14 |  |  | 0 | 226.2 | 7.6 | 0 | 97.5 | 0 | 5.2 | 0 | 48.15 | 67.8
14 - 15 |  |  | 0 | 222.6 | 8.4 | 0 | 107.85 | 0 | 6 | 0 | 45.45 | 55.8
15 - 16 |  |  | 0 | 239.7 | 7.8 | 0 | 117.15 | 0 | 6.2 | 0 | 44.55 | 65
16 - 17 |  |  | 0 | 214.5 | 7.8 | 0 | 80.55 | 0 | 5 | 0 | 64.65 | 56.6
17 - 18 |  |  | 0 | 214.2 | 7.8 | 0 | 86.85 | 0 | 5.2 | 0 | 80.55 | 34.8
18 - 19 |  |  | 0 | 211.2 | 9.4 | 0 | 82.35 | 0 | 3.8 | 0 | 84.9 | 31.2
19 - 20 |  |  | 0 | 208.5 | 8.6 | 0 | 85.35 | 0 | 4.6 | 0 | 77.4 | 33.2
20 - 21 |  |  | 0 | 183 | 8.2 | 0 | 80.25 | 0 | 5 | 0 | 53.4 | 36.4
21 - 22 |  |  | 0 | 165.9 | 8.2 | 0 | 66.15 | 0 | 4.8 | 0 | 50.7 | 36.6
22 - 23 |  |  | 0 | 175.8 | 8.2 | 0 | 67.65 | 0 | 5.4 | 0 | 52.8 | 42.2
23 - 00 |  |  | 0 | 173.7 | 7.8 | 0 | 66.6 | 0 | 5.8 | 0 | 51.6 | 42.4
Сумма | 0 | 0 | 0 | 4885.8 | 199.8 | 0 | 2028.9 | 0 | 147.8 | 0 | 1442.85 | 1080.8
Потери в трансформаторе Т-1 в режимный день 16.12.2020 г. по ПС Избоищи
Т-1
Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 9-00 | 18-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 10000 | 10000 | 10000
Потери холостого хода | P xx, кВт | 18.75 | 18.75 | 18.75
Потери короткого замыкания | P кз вн, кВт | 65.83 | 65.83 | 65.83
| P кз вс, кВт | 74.6 | 74.6 | 74.6
| P кз сн, кВт | 59.75 | 59.75 | 59.75
Ток холостого хода | I x.х, % | 0.62 | 0.62 | 0.62
Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 16.07 | 16.07 | 16.07
| U к в-с, % | 9.84 | 9.84 | 9.84
| U к с-н, % | 5.99 | 5.99 | 5.99
Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 0 | 0 | 0
| Q н нн, квар | 0 | 0 | 0
| S н нн, кВА | 0 | 0 | 0
| Р н cн, кВт | 342.3 | 502.7 | 522.1 |  |  |  | Для СН |  | Т2+ВЛ 35 Лукинское
| Q н cн, квар | 268.7 | 279.2 | 294.2
| S н сн, кВА | 435.1655 | 575.0304 | 599.2846 |  |  |  |  | P | Q
| S нагр, кВА | 435.1655 | 575.0304 | 599.2846 |  |  |  | 4 | 0.3423 | 0.2687
Коэффициент загрузки | К з нн | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 9 | 0.5027 | 0.2792
| К з сн | 0.043517 | 0.057503 | 0.059928 |  |  |  | 18 | 0.5221 | 0.2942
| К з | 0.043517 | 0.057503 | 0.059928
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 18.8913 | 18.9967 | 19.0179
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 63.8634 | 65.2537 | 65.534
Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 9.96 | 9.96 | 9.96
| U к с, % | -0.12 | -0.12 | -0.12
| U к н, % | 6.11 | 6.11 | 6.11
Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 40.34 | 40.34 | 40.34
| ΔP кз с, кВт | 34.26 | 34.26 | 34.26
| ΔP кз н, кВт | 25.49 | 25.49 | 25.49

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Избоищи |  |  | активная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч