## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Устюжна | [23 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Устюжна | [26 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Устюжна ТСН 1 ао RS | 0,4 Устюжна ТСН 2 ао RS | 0,4 Устюжна-Бытовое помещение ао RS | 10 Устюжна Т 1 ап RS | 10 Устюжна Т 2 ап RS | 10 Устюжна-Авангард ао RS | 10 Устюжна-Горсеть ао | 10 Устюжна-Горсеть ао RS | 10 Устюжна-з.д.ЖБИ ао | 10 Устюжна-з.д.ЖБИ ао RS | 10 Устюжна-Кр.Жуковец ао RS | 10 Устюжна-к.с.Соболево ао RS | 10 Устюжна-к.с.Степачево ао RS | 10 Устюжна-Самойлово ао RS | 10 Устюжна-Сафронцево ао RS | 10 Устюжна-Слуды ао RS | 10 Устюжна-СХТ ао RS | 10 Устюжна-Сырзавод ао | 10 Устюжна-Сырзавод ао RS | 110 Устюжна СОМВ ао RS | 110 Устюжна СОМВ ап RS | 110 Устюжна Т 1 ап RS | 110 Устюжна Т 2 ап RS | 110 Устюжна-Покровская ао RS | 110 Устюжна-Покровская ап RS | 110 Устюжна-Устюженская ао RS | 110 Устюжна-Устюженская ап RS | 10 Никола Т 2 ап RS | 10 Мочала Т1 ап RS | 10 Подольская Т 1 ап RS | 10 Подольская Т 2 ап RS
00 - 01 | 6.96 | 23.04 | 1.234 | 2928 | 3874 | 63.3 | 1555.2 | 1554.8 | 2085.6 | 2085 | 251.55 | 65 | 275.6 | 214.6 | 669.8 | 317 | 427.2 | 854.4 | 854.4 | 0 | 0 | 3473.8 | 4780.6 | 3550.8 | 0 | 0 | 12157.2 | 108.9 | 497.4 | 394.6 | 342.3 | 606.3 | 736.9
01 - 02 | 7 | 22.92 | 1.16 | 2846 | 3728 | 67.8 | 1504 | 1504.4 | 1982.4 | 1982.4 | 239.4 | 64 | 277.8 | 201.4 | 656.2 | 307 | 415.2 | 836.8 | 836.8 | 0 | 0 | 3385.8 | 4611.2 | 3491.4 | 0 | 0 | 11847 | 105.9 | 491.4 | 383.4 | 334.2 | 597.3 | 717.6
02 - 03 | 7 | 23.08 | 1.235 | 2824 | 3642 | 65.9 | 1496.8 | 1496.8 | 1940.4 | 1939.8 | 244.35 | 64.4 | 267 | 204.2 | 638.4 | 307 | 420.8 | 792.8 | 793.2 | 0 | 0 | 3361.6 | 4516.6 | 3458.4 | 0 | 0 | 11688.6 | 104.4 | 492.6 | 373.4 | 335.1 | 597 | 708.5
03 - 04 | 6.92 | 22.92 | 1.238 | 2828 | 3574 | 60.8 | 1502.4 | 1502 | 1917.6 | 1918.2 | 244.35 | 64.6 | 274.6 | 189.4 | 645.8 | 304.4 | 413.6 | 763.2 | 762.4 | 0 | 0 | 3359.4 | 4444 | 3445.2 | 0 | 0 | 11596.2 | 107.1 | 483 | 373.4 | 330.3 | 590.1 | 703.7
04 - 05 | 6.96 | 22.88 | 1.181 | 2860 | 3606 | 60.8 | 1508.8 | 1509.2 | 1938 | 1938 | 279.9 | 63.6 | 279.8 | 196.2 | 637.6 | 302.8 | 411.6 | 764 | 764.8 | 0 | 0 | 3405.6 | 4488 | 3465 | 0 | 0 | 11708.4 | 108.3 | 496.8 | 372.8 | 340.2 | 605.1 | 713
05 - 06 | 6.96 | 22.8 | 1.262 | 2960 | 3814 | 62.7 | 1562.4 | 1562 | 2002.8 | 2002.8 | 306.15 | 64 | 364.8 | 198.2 | 648 | 309.2 | 415.6 | 816.8 | 816.8 | 0 | 0 | 3583.8 | 4749.8 | 3610.2 | 0 | 0 | 12309 | 105.6 | 576 | 396.4 | 374.1 | 681.6 | 770.5
06 - 07 | 6.88 | 22.56 | 1.268 | 3222 | 4260 | 60.2 | 1758.4 | 1758.8 | 2168.4 | 2168.4 | 327 | 65.6 | 393.2 | 214.2 | 695.8 | 309.6 | 466.4 | 1000.8 | 1000.8 | 0 | 0 | 3898.4 | 5321.8 | 3867.6 | 0 | 0 | 13477.2 | 111.3 | 625.5 | 473.6 | 411.9 | 736.8 | 885.5
07 - 08 | 6.84 | 22.76 | 1.383 | 3490 | 4828 | 63.4 | 1943.2 | 1943.6 | 2395.2 | 2395.8 | 338.4 | 71.2 | 427 | 259.8 | 744 | 322 | 498.2 | 1231.2 | 1231.2 | 0 | 0 | 4252.6 | 6019.2 | 4111.8 | 0 | 0 | 14817 | 118.2 | 711.6 | 526.2 | 480 | 829.8 | 1006.2
08 - 09 | 6.76 | 20.64 | 1.216 | 3636 | 5126 | 75.3 | 2096.8 | 2096.4 | 2518.8 | 2518.2 | 339.45 | 78.6 | 424.4 | 242.2 | 706 | 335.2 | 541.2 | 1387.2 | 1387.2 | 0 | 0 | 4402.2 | 6351.4 | 4171.2 | 0 | 0 | 15371.4 | 127.2 | 713.7 | 533.8 | 491.4 | 840.9 | 1025.2
09 - 10 | 6.68 | 18.72 | 1.11 | 3714 | 5290 | 107.5 | 2153.6 | 2154 | 2536.8 | 2537.4 | 337.35 | 96.4 | 412 | 236.4 | 679 | 333.6 | 566.6 | 1528 | 1528 | 0 | 0 | 4450.6 | 6485.6 | 4217.4 | 0 | 0 | 15622.2 | 94.8 | 687.9 | 534 | 493.5 | 782.7 | 1027.5
10 - 11 | 6.68 | 19.2 | 1.174 | 3648 | 5194 | 73.2 | 2138.4 | 2138 | 2599.2 | 2599.2 | 305.55 | 112.2 | 389.4 | 206.2 | 674.6 | 337.2 | 552.2 | 1436.8 | 1436.4 | 0 | 0 | 4360.4 | 6388.8 | 4105.2 | 0 | 0 | 15312 | 94.2 | 663 | 542.4 | 486.3 | 757.2 | 1028.7
11 - 12 | 6.76 | 19.04 | 1.164 | 3576 | 5136 | 83.5 | 2105.6 | 2106 | 2584.8 | 2584.2 | 299.1 | 90.4 | 370 | 198 | 663.6 | 327 | 561 | 1411.2 | 1412 | 0 | 0 | 4312 | 6285.4 | 4098.6 | 0 | 0 | 15147 | 92.4 | 685.8 | 534.8 | 449.7 | 778.2 | 984.5
12 - 13 | 6.8 | 19.2 | 1.105 | 3480 | 4900 | 76.8 | 2087.2 | 2087.2 | 2538 | 2538.6 | 343.2 | 79.2 | 370.2 | 196.6 | 660.6 | 226 | 465.6 | 1317.6 | 1316.8 | 0 | 0 | 4175.6 | 5986.2 | 3986.4 | 0 | 0 | 14579.4 | 91.5 | 650.7 | 491.4 | 435.3 | 742.2 | 926.7
13 - 14 | 6.72 | 19.04 | 1.172 | 3616 | 5076 | 66.7 | 2101.6 | 2100.4 | 2534.4 | 2535 | 354.9 | 115.8 | 387.4 | 195.8 | 673.4 | 298 | 583.2 | 1364.8 | 1365.2 | 0 | 0 | 4254.8 | 6219.4 | 4032.6 | 0 | 0 | 14962.2 | 115.5 | 596.1 | 478.2 | 479.4 | 711.6 | 957.6
14 - 15 | 6.76 | 19.4 | 1.326 | 3562 | 4976 | 103.9 | 2053.6 | 2054 | 2504.4 | 2504.4 | 343.2 | 112.6 | 376.6 | 208.2 | 645.2 | 297 | 563.4 | 1314.4 | 1314 | 0 | 0 | 4195.4 | 6124.8 | 3966.6 | 0 | 0 | 14731.2 | 88.8 | 591 | 495.4 | 492.6 | 679.8 | 988
15 - 16 | 6.72 | 19.12 | 1.227 | 3560 | 5008 | 85.3 | 2062.4 | 2062 | 2466 | 2465.4 | 333.45 | 105.8 | 376.4 | 231 | 659 | 309 | 624.6 | 1298.4 | 1298.4 | 0 | 0 | 4215.2 | 6133.6 | 3986.4 | 0 | 0 | 14784 | 90.3 | 611.1 | 491.2 | 471 | 701.4 | 962.2
16 - 17 | 6.68 | 18.96 | 1.126 | 3702 | 5260 | 86 | 2102.4 | 2102.4 | 2654.4 | 2653.8 | 336 | 86.4 | 380.4 | 251.6 | 735 | 349.2 | 656.6 | 1308 | 1308.4 | 0 | 0 | 4439.6 | 6384.4 | 4131.6 | 0 | 0 | 15417.6 | 105.9 | 693 | 516.4 | 430.5 | 798.9 | 946.9
17 - 18 | 6.68 | 19.44 | 1.201 | 3640 | 5242 | 79.2 | 2032.8 | 2033.2 | 2694 | 2694 | 358.5 | 83 | 385.8 | 238.2 | 763.4 | 318.4 | 631.4 | 1281.6 | 1281.2 | 0 | 0 | 4419.8 | 6384.4 | 7530.6 | 0 | 0 | 18796.8 | 118.8 | 731.4 | 518.4 | 436.5 | 850.2 | 954.9
18 - 19 | 6.68 | 20.24 | 1.66 | 3628 | 5392 | 72.3 | 1957.6 | 1954.8 | 2824.8 | 2821.2 | 382.95 | 85.2 | 404.2 | 229.8 | 792.8 | 334.4 | 617.4 | 1308 | 1306.8 | 0 | 0 | 4422 | 6569.2 | 12434.4 | 0 | 0 | 23892 | 140.1 | 746.7 | 508 | 456.6 | 886.8 | 964.6
19 - 20 | 6.72 | 19.96 | 1.287 | 3614 | 5328 | 74.9 | 1914.4 | 1914 | 2689.2 | 2689.8 | 378.9 | 78.4 | 409.6 | 229.6 | 815.8 | 345.2 | 669.2 | 1320 | 1320 | 0 | 0 | 4336.2 | 6481.2 | 12249.6 | 0 | 0 | 23535.6 | 138.6 | 675.9 | 489.2 | 452.4 | 814.5 | 941.6
20 - 21 | 6.76 | 20 | 1.291 | 3552 | 4982 | 76.6 | 1880.8 | 1881.6 | 2582.4 | 2582.4 | 366.9 | 76.2 | 378.8 | 230.2 | 798.2 | 347.4 | 540.6 | 1239.2 | 1238.8 | 0 | 0 | 4224 | 6116 | 12038.4 | 0 | 0 | 22822.8 | 148.8 | 622.5 | 485.8 | 429.3 | 771.3 | 915.1
21 - 22 | 6.76 | 19.88 | 1.125 | 3420 | 4844 | 76.7 | 1825.6 | 1825.6 | 2517.6 | 2517.6 | 327.15 | 77 | 346 | 232.8 | 787.6 | 319.4 | 541.4 | 1194.4 | 1194.4 | 0 | 0 | 4034.8 | 5900.4 | 11761.2 | 0 | 0 | 22143 | 132 | 569.1 | 464 | 395.4 | 701.1 | 859.4
22 - 23 | 6.8 | 19.92 | 1.105 | 3222 | 4432 | 69.7 | 1730.4 | 1730.8 | 2335.2 | 2336.4 | 305.55 | 71 | 318.4 | 251 | 732 | 306 | 483.8 | 1029.6 | 1030.4 | 0 | 0 | 3808.2 | 5427.4 | 11510.4 | 0 | 0 | 21153 | 130.2 | 543 | 434.4 | 366 | 673.2 | 800.4
23 - 00 | 6.84 | 20.12 | 1.177 | 3044 | 4048 | 69.4 | 1617.6 | 1617.2 | 2206.8 | 2206.8 | 271.65 | 65 | 291.6 | 225 | 698.8 | 312.8 | 448.2 | 863.2 | 863.2 | 0 | 0 | 3581.6 | 4974.2 | 11220 | 0 | 0 | 20182.8 | 115.5 | 495.9 | 404.4 | 345.9 | 611.4 | 750.3
Сумма | 163.32 | 495.84 | 29.427 | 80572 | 111560 | 1781.9 | 44692 | 44689.2 | 57217.2 | 57214.8 | 7614.9 | 1935.6 | 8581 | 5280.6 | 16820.6 | 7574.8 | 12515 | 27662.4 | 27661.6 | 0 | 0 | 96353.4 | 137143.6 | 144441 | 0 | 0 | 388053.6 |  |  |  |  | 0 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Устюжна | [26 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Устюжна ТСН 1 ао RS | 0,4 Устюжна ТСН 2 ао RS | 0,4 Устюжна-Бытовое помещение ао RS | 10 Устюжна Т 1 ап RS | 10 Устюжна Т 2 ап RS | 10 Устюжна-Авангард ао RS | 10 Устюжна-Горсеть ао | 10 Устюжна-Горсеть ао RS | 10 Устюжна-з.д.ЖБИ ао | 10 Устюжна-з.д.ЖБИ ао RS | 10 Устюжна-Кр.Жуковец ао RS | 10 Устюжна-к.с.Соболево ао RS | 10 Устюжна-к.с.Степачево ао RS | 10 Устюжна-Самойлово ао RS | 10 Устюжна-Сафронцево ао RS | 10 Устюжна-Слуды ао RS | 10 Устюжна-СХТ ао RS | 10 Устюжна-Сырзавод ао | 10 Устюжна-Сырзавод ао RS | 110 Устюжна СОМВ ао RS | 110 Устюжна СОМВ ап RS | 110 Устюжна Т 1 ап RS | 110 Устюжна Т 2 ап RS | 110 Устюжна-Покровская ао RS | 110 Устюжна-Покровская ап RS | 110 Устюжна-Устюженская ао RS | 110 Устюжна-Устюженская ап RS
00 - 01 | 10.08 | 4.4 | 0.024 | 1058 | 1582 | 42 | 604.8 | 604.4 | 741.6 | 742.2 | 111.3 | 29.6 | 144 | 41.6 | 180.2 | 88.6 | 254.4 | 371.2 | 371.6 | 0 | 0 | 1509.2 | 2431 | 0 | 4765.2 | 1518 | 0
01 - 02 | 10.12 | 4.52 | 0.024 | 1064 | 1546 | 45.8 | 600 | 600 | 703.2 | 702 | 112.95 | 29.6 | 150.4 | 38 | 183.6 | 89 | 255 | 372 | 372.4 | 0 | 0 | 1537.8 | 2362.8 | 0 | 4765.2 | 1531.2 | 0
02 - 03 | 10.16 | 4.48 | 0.024 | 1068 | 1526 | 43.9 | 605.6 | 606 | 694.8 | 695.4 | 112.65 | 29.8 | 145 | 42.8 | 181.4 | 89.8 | 263.4 | 350.4 | 350 | 0 | 0 | 1540 | 2327.6 | 0 | 4771.8 | 1570.8 | 0
03 - 04 | 10.04 | 4.48 | 0.024 | 1052 | 1474 | 40.8 | 600 | 599.6 | 682.8 | 682.8 | 112.5 | 29.8 | 145.8 | 33.8 | 180.4 | 87.8 | 260.4 | 324.8 | 324.8 | 0 | 0 | 1526.8 | 2257.2 | 0 | 4752 | 1597.2 | 0
04 - 05 | 10.12 | 4.48 | 0.024 | 1068 | 1482 | 40.4 | 592.8 | 593.2 | 670.8 | 670.8 | 135 | 29.4 | 153.2 | 34.8 | 178.4 | 87.6 | 260.8 | 335.2 | 335.2 | 0 | 0 | 1540 | 2279.2 | 0 | 4738.8 | 1597.2 | 0
05 - 06 | 10.08 | 4.44 | 0.024 | 1064 | 1506 | 40.4 | 583.2 | 583.2 | 673.2 | 673.2 | 146.85 | 29.2 | 168.2 | 35 | 175.2 | 86 | 257.6 | 343.2 | 343.2 | 0 | 0 | 1566.4 | 2349.6 | 0 | 4686 | 1478.4 | 0
06 - 07 | 10 | 4.28 | 0.025 | 1066 | 1584 | 38 | 588 | 588.4 | 660 | 660.6 | 147.45 | 29.2 | 163.6 | 31 | 175 | 82.8 | 275.8 | 423.2 | 422.8 | 0 | 0 | 1401.4 | 2501.4 | 0 | 4626.6 | 1353 | 0
07 - 08 | 9.88 | 4.2 | 0.025 | 1056 | 1734 | 36.8 | 589.6 | 589.2 | 702 | 702 | 130.2 | 27.2 | 160.2 | 51 | 177.2 | 84.8 | 278.4 | 504.8 | 505.6 | 0 | 0 | 1465.2 | 2774.2 | 0 | 4554 | 1141.8 | 0
08 - 09 | 9.8 | 3.64 | 0.023 | 1108 | 1886 | 47.5 | 660 | 659.6 | 822 | 821.4 | 115.95 | 30.4 | 152.8 | 62.2 | 158.4 | 84 | 293.2 | 518.4 | 518 | 0 | 0 | 1522.4 | 3027.2 | 0 | 4474.8 | 983.4 | 0
09 - 10 | 9.68 | 2.88 | 0.023 | 1128 | 1956 | 72.9 | 635.2 | 635.2 | 818.4 | 819 | 114.15 | 53 | 140 | 56.2 | 152.8 | 83.2 | 338.4 | 565.6 | 565.6 | 0 | 0 | 1520.2 | 3214.2 | 0 | 4309.8 | 1003.2 | 0
10 - 11 | 9.72 | 2.92 | 0.024 | 1134 | 1994 | 47.6 | 644.8 | 644.8 | 928.8 | 928.8 | 110.4 | 69.4 | 131.2 | 37.2 | 154.2 | 91.8 | 315 | 547.2 | 546.8 | 0 | 0 | 1524.6 | 3227.4 | 0 | 4435.2 | 983.4 | 0
11 - 12 | 9.76 | 2.92 | 0.024 | 1068 | 2026 | 52.9 | 623.2 | 624 | 934.8 | 934.2 | 113.1 | 45.4 | 126.4 | 30.8 | 133.6 | 84.6 | 332.8 | 566.4 | 566.4 | 0 | 0 | 1463 | 3220.8 | 0 | 4455 | 983.4 | 0
12 - 13 | 9.84 | 3 | 0.023 | 1044 | 1846 | 45 | 600.8 | 600.4 | 866.4 | 866.4 | 140.25 | 33.2 | 141.6 | 32.6 | 132.2 | 84 | 253.8 | 516 | 516.8 | 0 | 0 | 1432.2 | 2912.8 | 0 | 4540.8 | 1069.2 | 0
13 - 14 | 9.72 | 2.92 | 0.024 | 1156 | 2012 | 34.6 | 660.8 | 660.8 | 897.6 | 897.6 | 142.5 | 66.2 | 141.4 | 31 | 127.4 | 112.6 | 348.8 | 559.2 | 559.2 | 0 | 0 | 1678.6 | 3198.8 | 0 | 4441.8 | 970.2 | 0
14 - 15 | 9.76 | 2.88 | 0.027 | 1118 | 1990 | 64.4 | 613.6 | 613.6 | 886.8 | 888 | 134.1 | 57.8 | 141.4 | 42.8 | 134.4 | 102.2 | 341.8 | 543.2 | 542.8 | 0 | 0 | 1533.4 | 3198.8 | 0 | 4468.2 | 983.4 | 0
15 - 16 | 9.72 | 2.92 | 0.025 | 1180 | 1990 | 51 | 664.8 | 664.8 | 840 | 839.4 | 122.1 | 72.6 | 144 | 53.8 | 136.8 | 121.2 | 396.2 | 521.6 | 521.2 | 0 | 0 | 1700.6 | 3137.2 | 0 | 4494.6 | 970.2 | 0
16 - 17 | 9.68 | 3.04 | 0.023 | 1130 | 2034 | 46 | 618.4 | 618.4 | 912 | 912 | 109.65 | 36.2 | 124.4 | 52.8 | 167.6 | 141.2 | 377.8 | 530.4 | 530.8 | 0 | 0 | 1548.8 | 3176.8 | 0 | 4474.8 | 990 | 0
17 - 18 | 9.68 | 3.4 | 0.024 | 1044 | 1958 | 39.5 | 572 | 572 | 883.2 | 883.2 | 104.85 | 31.8 | 133 | 41.8 | 167.4 | 120.8 | 350 | 512 | 512 | 0 | 0 | 1447.6 | 3071.2 | 0 | 3821.4 | 594 | 917.4
18 - 19 | 9.6 | 3.52 | 0.027 | 1044 | 1940 | 32.9 | 560 | 558.8 | 878.4 | 876.6 | 116.4 | 31.8 | 143.8 | 32.8 | 168.6 | 126.4 | 327 | 522.4 | 522 | 0 | 0 | 1445.4 | 3108.6 | 0 | 2857.8 | 0 | 2534.4
19 - 20 | 9.72 | 3.56 | 0.029 | 1102 | 1944 | 33.7 | 584.8 | 584.8 | 814.8 | 815.4 | 128.85 | 27 | 150.8 | 34 | 177 | 144.4 | 376.6 | 529.6 | 529.6 | 0 | 0 | 1480.6 | 3102 | 0 | 2970 | 0 | 2442
20 - 21 | 9.8 | 3.64 | 0.025 | 1122 | 1844 | 37.9 | 588.8 | 589.2 | 789.6 | 789 | 125.25 | 27.2 | 146.4 | 35.6 | 175.4 | 157.6 | 299.6 | 537.6 | 537.2 | 0 | 0 | 1487.2 | 2919.4 | 0 | 3022.8 | 0 | 2237.4
21 - 22 | 9.68 | 3.6 | 0.024 | 1076 | 1810 | 38.2 | 572 | 571.6 | 777.6 | 778.8 | 112.8 | 31.8 | 132 | 41.2 | 178 | 137 | 292.2 | 532.8 | 532.8 | 0 | 0 | 1410.2 | 2824.8 | 0 | 3062.4 | 6.6 | 2059.2
22 - 23 | 9.84 | 3.72 | 0.022 | 1078 | 1692 | 38.4 | 579.2 | 579.6 | 740.4 | 739.8 | 108.9 | 30.6 | 137 | 57.4 | 173.6 | 142 | 274 | 450.4 | 450.8 | 0 | 0 | 1509.2 | 2624.6 | 0 | 3062.4 | 46.2 | 1617
23 - 00 | 9.88 | 3.76 | 0.023 | 1084 | 1598 | 39.7 | 575.2 | 575.6 | 763.2 | 763.8 | 103.2 | 30.2 | 140.6 | 53.6 | 173.4 | 156.8 | 261.4 | 347.2 | 346.8 | 0 | 0 | 1588.4 | 2459.6 | 0 | 3425.4 | 580.8 | 264
Сумма | 236.36 | 87.6 | 0.584 | 26112 | 42954 | 1050.3 | 14517.6 | 14517.2 | 19082.4 | 19082.4 | 2911.35 | 908.4 | 3457.2 | 1003.8 | 3942.2 | 2586.2 | 7284.4 | 11324.8 | 11324.4 | 0 | 0 | 36379.2 | 67707.2 | 0 | 99976.8 | 21951.6 | 12071.4
Потери в трансформаторах Т-1,Т-2 16.12.2020 г. ПС Устюжна
Т-1 | [5 empty] | Т-2
Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 9-00 | 18-00 |  | Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 9-00 | 18-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 10000 | 10000 | 10000 |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 10000 | 10000 | 10000
Потери холостого хода | P xx, кВт | 19 | 19 | 19 |  | Потери холостого хода | P xx, кВт | 20.3 | 20.3 | 20.3
Потери короткого замыкания | P кз вн, кВт | 66.62 | 66.62 | 66.62 |  | Потери короткого замыкания | P кз вн, кВт | 69.9 | 69.9 | 69.9
| P кз вс, кВт | 70.72 | 70.72 | 70.72 |  |  | P кз вс, кВт | 74.1 | 74.1 | 74.1
| P кз сн, кВт | 55.18 | 55.18 | 55.18 |  |  | P кз сн, кВт | 57.8 | 57.8 | 57.8
Ток холостого хода | I x.х, % | 0.78 | 0.78 | 0.78 |  | Ток холостого хода | I x.х, % | 0.91 | 0.91 | 0.91
Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 17.08 | 17.08 | 17.08 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 16 | 16 | 16
| U к в-с, % | 10.13 | 10.13 | 10.13 |  |  | U к в-с, % | 10.2 | 10.2 | 10.2
| U к с-н, % | 5.86 | 5.86 | 5.86 |  |  | U к с-н, % | 5.9 | 5.9 | 5.9 |  | P | Q
Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 2828 | 3636 | 3640 |  | Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 3574 | 5126 | 5242 | 4 | 7.6958 | 2.614
| Q н нн, квар | 1052 | 1108 | 1044 | 4371.4 |  | Q н нн, квар | 1474 | 1886 | 1958 | 9 | 10.6281 | 3.091
| S н нн, кВА | 3017.3313 | 3801.0735 | 3786.758 |  |  | S н нн, кВА | 3866.0253 | 5461.9476 | 5595.742 | 18 | 10.6871 | 3.098
| Р н cн, кВт | 483 | 713.7 | 731.4 |  |  | Р н cн, кВт | 810.8 | 1152.4 | 1073.7
| Q н cн, квар | 41 | 53 | 51 |  |  | Q н cн, квар | 47 | 44 | 45
| S н сн, кВА | 484.737 | 715.6652 | 733.1759 |  |  | S н сн, кВА | 812.1611 | 1153.2397 | 1074.6426
| S нагр, кВА | 3486.742 | 4501.9786 | 4506.4579 |  |  | S нагр, кВА | 4641.1111 | 6568.3488 | 6625.7132 | 6315.7
Коэффициент загрузки | К з нн | 0.30173 | 0.38011 | 0.37868 |  | Коэффициент загрузки | К з нн | 0.3866 | 0.54619 | 0.55957
| К з сн | 0.048474 | 0.071567 | 0.073318 |  |  | К з сн | 0.081216 | 0.11532 | 0.10746
| К з | 0.34867 | 0.4502 | 0.45065 |  |  | К з | 0.46411 | 0.65683 | 0.66257
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 26.3891 | 31.1679 | 31.1642 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 33.7937 | 47.3022 | 47.9706
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 265.9648 | 386.6202 | 386.3414 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 397.0981 | 703.4923 | 719.8206
Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 10.675 | 10.675 | 10.675 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 10.15 | 10.15 | 10.15
| U к с, % | -0.545 | -0.545 | -0.545 |  |  | U к с, % | 0.05 | 0.05 | 0.05
| U к н, % | 6.405 | 6.405 | 6.405 |  |  | U к н, % | 5.85 | 5.85 | 5.85
Напряжение короткого замыкания | P кз в, кВт | 41.08 | 41.08 | 41.08 |  | Напряжение короткого замыкания | P кз в, кВт | 43.1 | 43.1 | 43.1
| P кз с, кВт | 29.64 | 29.64 | 29.64 |  |  | P кз с, кВт | 31 | 31 | 31
| P кз н, кВт | 25.54 | 25.54 | 25.54 |  |  | P кз н, кВт | 26.8 | 26.8 | 26.8

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Устюжна |  |  | активная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч