## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Тотьма 2 | [23 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Тотьма 2 | [22 empty] | за 16.12.2020
Время | 10 Тотьма 2 Т 1 ап | 10 Тотьма 2 Т 2 ап | 10 Тотьма 2 ТСН 1 ао | 10 Тотьма 2 ТСН 2 ао | 10 Тотьма 2-АБЗ ао | 10 Тотьма 2-База ТФ ао | 10 Тотьма 2-Камчуга ао | 10 Тотьма 2-Красное знамя ао | 10 Тотьма 2-Льнозавод ао | 10 Тотьма 2-Мясокомбинат ао | 10 Тотьма 2-Промзона ао | 10 Тотьма 2-РП 2 ао | 10 Тотьма 2-Север ао | 110 Тотьма 2 ОВ ао | 110 Тотьма 2 ОВ ап | 110 Тотьма 2-Бабушкино ао | 110 Тотьма 2-Бабушкино ап | 110 Тотьма 2-Власьевская ао | 110 Тотьма 2-Власьевская ап | 110 Тотьма 2-Тотьма 2 ао | 110 Тотьма 2-Тотьма 2 ап | 110 Тотьма 2-Юбилейная ао | 110 Тотьма 2-Юбилейная ап
00 - 01 | 1406.4 | 428 | 0 | 0 | 101.6 | 31.2 | 163.2 | 190.8 | 94.4 | 262.4 | 236.8 | 662.4 | 67.2 | 0 | 0 | 3590.4 | 0 | 0 | 14968.8 | 5412 | 0 | 4065.6 | 0
01 - 02 | 1370.4 | 424 | 0 | 0 | 101.6 | 32 | 168 | 188.4 | 94.4 | 255.2 | 232.8 | 633.6 | 72 | 0 | 0 | 2930.4 | 0 | 0 | 15945.6 | 6098.4 | 0 | 4963.2 | 0
02 - 03 | 1344 | 404 | 0 | 0 | 100 | 31.2 | 164.4 | 183 | 91.2 | 251.2 | 223.2 | 624 | 60.6 | 0 | 0 | 2402.4 | 0 | 0 | 16288.8 | 6494.4 | 0 | 5544 | 0
03 - 04 | 1327.2 | 420 | 0 | 0 | 100 | 32 | 168 | 185.4 | 92.8 | 253.6 | 211.2 | 614.4 | 70.8 | 0 | 0 | 2006.4 | 0 | 0 | 16526.4 | 6784.8 | 0 | 5913.6 | 0
04 - 05 | 1356 | 432 | 0 | 0 | 100.8 | 32.8 | 170.4 | 187.2 | 93.6 | 268 | 220.8 | 625.6 | 67.2 | 0 | 0 | 4092 | 0 | 0 | 14335.2 | 4963.2 | 0 | 3379.2 | 0
05 - 06 | 1418.4 | 464 | 0 | 0 | 101.6 | 35.2 | 177 | 180.6 | 92.8 | 304 | 241.6 | 664 | 62.4 | 0 | 0 | 7154.4 | 0 | 0 | 8104.8 | 1320 | 343.2 | 343.2 | 2323.2
06 - 07 | 1615.2 | 504 | 0 | 0 | 106.4 | 52 | 213 | 189.6 | 94.4 | 330.4 | 282.4 | 755.2 | 77.4 | 0 | 0 | 9847.2 | 0 | 4672.8 | 369.6 | 0 | 5728.8 | 0 | 10586.4
07 - 08 | 1819.2 | 516 | 0 | 0 | 103.2 | 57.6 | 286.2 | 214.2 | 103.2 | 333.6 | 318.4 | 822.4 | 76.8 | 0 | 0 | 11510.4 | 0 | 10032 | 0 | 0 | 9266.4 | 0 | 14704.8
08 - 09 | 2364 | 480 | 0 | 0 | 140 | 94.4 | 415.2 | 454.2 | 94.4 | 302.4 | 411.2 | 835.2 | 81.6 | 0 | 0 | 9662.4 | 0 | 12804 | 0 | 0 | 10058.4 | 0 | 15285.6
09 - 10 | 2304 | 532 | 0 | 0 | 153.6 | 108 | 426 | 319.2 | 105.6 | 347.2 | 440.8 | 841.6 | 78.6 | 0 | 0 | 8157.6 | 0 | 12302.4 | 0 | 0 | 9108 | 0 | 14203.2
10 - 11 | 2332.8 | 564 | 0 | 0 | 148.8 | 99.2 | 389.4 | 360 | 124 | 351.2 | 436.8 | 883.2 | 85.2 | 0 | 0 | 7867.2 | 0 | 11457.6 | 0 | 0 | 8527.2 | 0 | 13701.6
11 - 12 | 2313.6 | 528 | 0 | 0 | 132 | 112 | 352.8 | 360.6 | 94.4 | 352 | 418.4 | 921.6 | 80.4 | 0 | 0 | 7814.4 | 0 | 11695.2 | 0 | 0 | 8659.2 | 0 | 13728
12 - 13 | 2092.8 | 528 | 0 | 0 | 97.6 | 73.6 | 339.6 | 163.2 | 96.8 | 345.6 | 496 | 907.2 | 79.8 | 0 | 0 | 6600 | 0 | 9108 | 0 | 0 | 6626.4 | 0 | 11748
13 - 14 | 2424 | 572 | 0 | 0 | 148 | 92.8 | 433.8 | 330 | 136 | 347.2 | 523.2 | 880 | 87 | 0 | 0 | 7735.2 | 0 | 10243.2 | 0 | 0 | 8052 | 0 | 12962.4
14 - 15 | 2476.8 | 540 | 0 | 0 | 148 | 92.8 | 398.4 | 396 | 130.4 | 323.2 | 530.4 | 896 | 84.6 | 0 | 0 | 7920 | 0 | 10692 | 0 | 0 | 8316 | 0 | 13305.6
15 - 16 | 2522.4 | 552 | 0 | 0 | 144 | 85.6 | 342 | 384 | 135.2 | 332.8 | 606.4 | 944 | 83.4 | 0 | 0 | 8844 | 0 | 12566.4 | 0 | 0 | 9556.8 | 0 | 14968.8
16 - 17 | 2450.4 | 588 | 0 | 0 | 124 | 82.4 | 306 | 397.8 | 132.8 | 356.8 | 519.2 | 1004.8 | 93 | 0 | 0 | 8606.4 | 0 | 12540 | 0 | 0 | 9319.2 | 0 | 14889.6
17 - 18 | 2090.4 | 540 | 0 | 0 | 104.8 | 40 | 217.2 | 214.2 | 97.6 | 352 | 480.8 | 1017.6 | 88.8 | 0 | 0 | 7629.6 | 0 | 10665.6 | 0 | 0 | 7576.8 | 0 | 13358.4
18 - 19 | 2047.2 | 556 | 0 | 0 | 112 | 35.2 | 210.6 | 204.6 | 96 | 368.8 | 428.8 | 1041.6 | 88.8 | 0 | 0 | 7180.8 | 0 | 8659.2 | 0 | 0 | 6388.8 | 0 | 12117.6
19 - 20 | 1965.6 | 484 | 0 | 0 | 109.6 | 33.6 | 220.8 | 200.4 | 100.8 | 294.4 | 415.2 | 968 | 85.2 | 0 | 0 | 7075.2 | 0 | 6547.2 | 0 | 0 | 5280 | 0 | 10824
20 - 21 | 1900.8 | 548 | 0 | 0 | 108.8 | 34.4 | 201.6 | 192 | 98.4 | 361.6 | 386.4 | 964.8 | 87.6 | 0 | 0 | 5649.6 | 0 | 4408.8 | 0 | 0 | 3854.4 | 0 | 8685.6
21 - 22 | 1768.8 | 532 | 0 | 0 | 104 | 34.4 | 201.6 | 181.8 | 95.2 | 344.8 | 351.2 | 878.4 | 87 | 0 | 0 | 3960 | 0 | 343.2 | 3484.8 | 818.4 | 607.2 | 0 | 3405.6
22 - 23 | 1598.4 | 472 | 0 | 0 | 100 | 32.8 | 189.6 | 178.2 | 95.2 | 305.6 | 294.4 | 788.8 | 68.4 | 0 | 0 | 2745.6 | 0 | 0 | 9794.4 | 3590.4 | 0 | 1399.2 | 79.2
23 - 00 | 1454.4 | 448 | 0 | 0 | 97.6 | 32 | 177 | 176.4 | 96 | 278.4 | 256.8 | 699.2 | 69 | 0 | 0 | 2059.2 | 0 | 0 | 13332 | 5359.2 | 0 | 3933.6 | 0
Сумма | 45763.2 | 12056 | 0 | 0 | 2788 | 1387.2 | 6331.8 | 6031.8 | 2485.6 | 7622.4 | 8963.2 | 19873.6 | 1882.8 | 0 | 0 | 153040.8 | 0 | 148737.6 | 113150.4 | 40840.8 | 117268.8 | 29541.6 | 200877.6

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Тотьма 2 |  |  | активная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч