## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Аксеново | [23 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Аксеново | [16 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Аксеново ТСН 1 ао RS | 0,4 Аксеново ТСН 2 ао RS | 0,4 Аксеново-Жилой дом ао RS | 10 Аксеново Т 1 ап RS | 10 Аксеново Т 2 ап RS | 10 Аксеново-Восход ао RS | 10 Аксеново-Восход ап RS | 10 Аксеново-Закат ао RS | 10 Аксеново-Закат ап RS | 10 Аксеново-Мастерские ао RS | 10 Аксеново-Мусора ао RS | 10 Аксеново-Пиево ао RS | 10 Аксеново-Пиево ап RS | 10 Аксеново-Пронино ао RS | 10 Аксеново-Шалимово ао RS | 10 Аксеново-Шалимово ап RS | 10 Аксеново-Шиловка ао RS
00 - 01 | 1.16 | 4.884 | 1.568 | 129.9 | 304 | 149 | 0 | 86.4 | 0 | 0.1 | 37.7 | 0 | 0 | 154.7 | 0 | 0 | 2.85
01 - 02 | 1.16 | 4.772 | 1.447 | 130.8 | 305.2 | 149.8 | 0 | 85.8 | 0 | 0 | 39.5 | 0 | 0 | 155.8 | 0 | 0 | 2.85
02 - 03 | 1.16 | 4.796 | 1.477 | 132.3 | 305.6 | 149.6 | 0 | 86.4 | 0 | 0.1 | 40.3 | 0 | 0 | 155.7 | 0 | 0 | 2.7
03 - 04 | 1.16 | 4.772 | 1.459 | 128.4 | 306.8 | 150.4 | 0 | 84.2 | 0 | 0.1 | 38.6 | 0 | 0 | 156.6 | 0 | 0 | 2.7
04 - 05 | 1.152 | 4.824 | 1.535 | 136.8 | 320 | 162.6 | 0 | 92.6 | 0 | 0.1 | 38.6 | 0 | 0 | 157.4 | 0 | 0 | 2.7
05 - 06 | 1.148 | 4.812 | 1.552 | 136.2 | 322.4 | 168 | 0 | 92.6 | 0 | 0.1 | 38.2 | 0 | 0 | 154.4 | 0 | 0 | 2.7
06 - 07 | 1.144 | 6.484 | 3.414 | 146.7 | 333.6 | 175.6 | 0 | 100.8 | 0 | 0 | 40.3 | 0 | 0 | 157.7 | 0 | 0 | 2.7
07 - 08 | 1.14 | 5.344 | 2.183 | 164.1 | 356.4 | 190.6 | 0 | 115 | 0 | 0.1 | 43.3 | 0 | 0 | 165.9 | 0 | 0 | 2.85
08 - 09 | 1.132 | 5.176 | 2.037 | 154.2 | 340.8 | 171.6 | 0 | 100.2 | 0 | 0.1 | 48.2 | 0 | 0 | 169.1 | 0 | 0 | 3
09 - 10 | 1.128 | 4.808 | 1.499 | 116.1 | 336.4 | 171.6 | 0 | 65.2 | 0 | 0.1 | 45.9 | 0 | 0 | 164.7 | 0 | 0 | 2.85
10 - 11 | 1.132 | 4.8 | 1.449 | 111.3 | 333.6 | 169 | 0 | 60.4 | 0 | 0 | 46.1 | 0 | 0 | 164.5 | 0 | 0 | 2.7
11 - 12 | 1.136 | 4.84 | 1.474 | 116.4 | 324.8 | 156.6 | 0 | 65.2 | 0 | 0.1 | 45.8 | 0 | 0 | 168.1 | 0 | 0 | 3
12 - 13 | 1.136 | 4.944 | 1.64 | 129 | 326.4 | 157 | 0 | 75.4 | 0 | 0 | 48.1 | 0 | 0 | 169.7 | 0 | 0 | 3.3
13 - 14 | 1.132 | 4.796 | 1.541 | 123 | 324.8 | 153.4 | 0 | 72.8 | 0 | 0.1 | 44.3 | 0 | 0 | 171.3 | 0 | 0 | 3.3
14 - 15 | 1.128 | 5.288 | 2.088 | 134.4 | 333.2 | 157.6 | 0 | 86.6 | 0 | 0.1 | 43 | 0 | 0 | 175.3 | 0 | 0 | 2.7
15 - 16 | 1.128 | 4.808 | 1.544 | 145.5 | 346.4 | 170.2 | 0 | 98 | 0 | 0 | 42.3 | 0 | 0 | 176.4 | 0 | 0 | 2.7
16 - 17 | 1.124 | 5.376 | 2.231 | 170.1 | 369.6 | 190.4 | 0 | 112.6 | 0 | 0.1 | 50.9 | 0 | 0 | 179.5 | 0 | 0 | 4.05
17 - 18 | 1.124 | 5.1 | 1.94 | 183.3 | 384.4 | 203.4 | 0 | 122.6 | 0 | 0.1 | 48.6 | 0 | 0 | 180.8 | 0 | 0 | 9.3
18 - 19 | 1.128 | 5.88 | 2.578 | 193.2 | 390.8 | 214.4 | 0 | 129.8 | 0 | 0.1 | 51.8 | 0 | 0 | 176.4 | 0 | 0 | 8.55
19 - 20 | 1.132 | 5.752 | 2.384 | 179.1 | 375.2 | 202.6 | 0 | 121.6 | 0 | 0.1 | 47.2 | 0 | 0 | 172.9 | 0 | 0 | 7.5
20 - 21 | 1.136 | 5.936 | 2.624 | 163.5 | 367.2 | 195.8 | 0 | 106.2 | 0 | 0 | 47.1 | 0 | 0 | 171.4 | 0 | 0 | 7.8
21 - 22 | 1.14 | 4.972 | 1.579 | 154.2 | 348.4 | 182.6 | 0 | 99 | 0 | 0.1 | 44.4 | 0 | 0 | 165.7 | 0 | 0 | 8.1
22 - 23 | 1.14 | 4.888 | 1.615 | 146.1 | 334.8 | 172.8 | 0 | 96.4 | 0 | 0.1 | 41 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 6.15
23 - 00 | 1.14 | 4.828 | 1.539 | 138.6 | 329.6 | 169.6 | 0 | 87.6 | 0 | 0.1 | 42.6 | 0 | 0 | 159.9 | 0 | 0 | 6
Сумма | 27.34 | 122.88 | 44.397 | 3463.2 | 8120.4 | 4134.2 | 0 | 2243.4 | 0 | 1.8 | 1053.8 | 0 | 0 | 3985.9 | 0 | 0 | 103.05
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Аксеново | [16 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Аксеново ТСН 1 ао RS | 0,4 Аксеново ТСН 2 ао RS | 0,4 Аксеново-Жилой дом ао RS | 10 Аксеново Т 1 ап RS | 10 Аксеново Т 2 ап RS | 10 Аксеново-Восход ао RS | 10 Аксеново-Восход ап RS | 10 Аксеново-Закат ао RS | 10 Аксеново-Закат ап RS | 10 Аксеново-Мастерские ао RS | 10 Аксеново-Мусора ао RS | 10 Аксеново-Пиево ао RS | 10 Аксеново-Пиево ап RS | 10 Аксеново-Пронино ао RS | 10 Аксеново-Шалимово ао RS | 10 Аксеново-Шалимово ап RS | 10 Аксеново-Шиловка ао RS
00 - 01 |  |  | 0.425 | 84 | 122.4 | 98.4 | 0 | 51 | 0 | 0 | 28.6 | 0 | 0 | 27.2 | 0 | 0 | 3.6
01 - 02 |  |  | 0.412 | 84.3 | 122.8 | 98.6 | 0 | 51.2 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | 3.6
02 - 03 |  |  | 0.372 | 85.5 | 124.8 | 100.2 | 0 | 52.2 | 0 | 0 | 28.6 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 0 | 3.75
03 - 04 |  |  | 0.369 | 82.5 | 123.2 | 99.2 | 0 | 50 | 0 | 0 | 28.3 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 3.45
04 - 05 |  |  | 0.401 | 88.2 | 129.2 | 105.4 | 0 | 55.8 | 0 | 0 | 27.9 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 0 | 3.6
05 - 06 |  |  | 0.369 | 84.9 | 126.8 | 103.8 | 0 | 53.8 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | 3.45
06 - 07 |  |  | 0.674 | 82.8 | 128 | 105 | 0 | 51.4 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | 3.45
07 - 08 |  |  | 0.466 | 83.7 | 132.8 | 109.6 | 0 | 52.8 | 0 | 0 | 26.9 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | 3.45
08 - 09 |  |  | 0.5 | 66.3 | 119.6 | 98.4 | 0 | 37.6 | 0 | 0 | 24.9 | 0 | 0 | 24.3 | 0 | 0 | 3.15
09 - 10 |  |  | 0.378 | 41.7 | 110.8 | 91 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | 22.6 | 0 | 0 | 2.4
10 - 11 |  |  | 0.422 | 41.1 | 108.4 | 89.2 | 0 | 18.4 | 0 | 0 | 19.9 | 0 | 0 | 22.2 | 0 | 0 | 2.4
11 - 12 |  |  | 0.406 | 46.2 | 106.4 | 85.6 | 0 | 22.2 | 0 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | 23.7 | 0 | 0 | 2.55
12 - 13 |  |  | 0.445 | 49.8 | 105.2 | 84.2 | 0 | 25.2 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 0 | 24.5 | 0 | 0 | 2.7
13 - 14 |  |  | 0.443 | 48.6 | 102.4 | 81.6 | 0 | 25.2 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 0 | 2.55
14 - 15 |  |  | 0.455 | 53.1 | 99.6 | 80 | 0 | 30.4 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | 2.25
15 - 16 |  |  | 0.432 | 71.1 | 105.2 | 85.6 | 0 | 47.8 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | 2.4
16 - 17 |  |  | 0.438 | 88.2 | 122.8 | 98 | 0 | 58.4 | 0 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | 28.2 | 0 | 0 | 3
17 - 18 |  |  | 0.457 | 93.6 | 122.4 | 98 | 0 | 63.8 | 0 | 0 | 25.5 | 0 | 0 | 27.3 | 0 | 0 | 3.3
18 - 19 |  |  | 0.191 | 93.3 | 124.8 | 101.8 | 0 | 63.4 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | 3.3
19 - 20 |  |  | 0.121 | 91.8 | 123.2 | 99.8 | 0 | 61.4 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 26.6 | 0 | 0 | 3.45
20 - 21 |  |  | 0.192 | 86.4 | 124.8 | 101.4 | 0 | 55.6 | 0 | 0 | 26.5 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 0 | 3.45
21 - 22 |  |  | 0.134 | 87.3 | 120.4 | 97 | 0 | 56.6 | 0 | 0 | 26.5 | 0 | 0 | 26.6 | 0 | 0 | 3.6
22 - 23 |  |  | 0.421 | 88.8 | 123.2 | 99.6 | 0 | 57.2 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | 26.9 | 0 | 0 | 3.45
23 - 00 |  |  | 0.392 | 87.6 | 122.4 | 98.4 | 0 | 56.6 | 0 | 0 | 26.9 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 0 | 3.3
Сумма | 0 | 0 | 9.315 | 1810.8 | 2851.6 | 2309.8 | 0 | 1116.2 | 0 | 0 | 602 | 0 | 0 | 613.6 | 0 | 0 | 75.6

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Аксеново |  |  | активная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч