## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 220 кВ Октябрьская | [23 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 220 кВ Октябрьская | [30 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Октябрьская ТСН 1 ао | 0,4 Октябрьская ТСН 3 ао | 10 Октябрьская Т 1 ап | 10 Октябрьская-ВЛ 3 ао | 10 Октябрьская-ВЛ 4 ао | 10 Октябрьская-ВЛ 7 ао | 10 Октябрьская-Диана ао | 10 Октябрьская-Середник ао | 10 Октябрьская-Станция 1 ао | 10 Октябрьская-Уйта ао | 10 Октябрьская-Уйта ап | 110 Октябрьская АТ 1 ао | 110 Октябрьская АТ 1 ап | 110 Октябрьская ОМВ ао | 110 Октябрьская ОМВ ао RS | 110 Октябрьская ОМВ ап | 110 Октябрьская ОМВ ап RS | 110 Октябрьская-Бабаево 1 ао | 110 Октябрьская-Бабаево 1 ап | 110 Октябрьская-Кадуй 1 ао | 110 Октябрьская-Кадуй 1 ап | 110 Октябрьская-Кадуй 2 ао | 110 Октябрьская-Кадуй 2 ап | 110 Октябрьская-Поселковая 1 ао | 110 Октябрьская-Поселковая 1 ап | 110 Октябрьская-Поселковая 2 ао | 110 Октябрьская-Поселковая 2 ап | 110 Октябрьская-Уйта 1 ао | 110 Октябрьская-Уйта 1 ао RS | 110 Октябрьская-Уйта 1 ап | 110 Октябрьская-Уйта 1 ап RS
00 - 01 | 95.36 | 20 | 732 | 0 | 0 | 0 | 585.6 | 43.2 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 62990.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14405.6 | 0 | 14960 | 0 | 308 | 0 | 1100 | 0 | 31768 | 31785.6 | 0 | 0
01 - 02 | 95.36 | 20 | 736 | 0 | 0 | 0 | 585.6 | 45.6 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 59268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15540.8 | 0 | 16051.2 | 0 | 290.4 | 0 | 1056 | 0 | 25977.6 | 25968.8 | 0 | 0
02 - 03 | 94.88 | 19.84 | 740 | 0 | 0 | 0 | 590.4 | 48 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 61485.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14696 | 0 | 15206.4 | 0 | 272.8 | 0 | 1038.4 | 0 | 29849.6 | 29840.8 | 0 | 0
03 - 04 | 95.2 | 18.4 | 736 | 0 | 0 | 0 | 588 | 45.6 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 62145.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15320.8 | 0 | 15857.6 | 0 | 272.8 | 0 | 1020.8 | 0 | 29251.2 | 29268.8 | 0 | 0
04 - 05 | 95.68 | 17.6 | 732 | 0 | 0 | 0 | 585.6 | 45.6 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 65815.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15532 | 0 | 16095.2 | 0 | 281.6 | 0 | 1020.8 | 0 | 32489.6 | 32472 | 0 | 0
05 - 06 | 95.36 | 17.6 | 732 | 0 | 0 | 0 | 585.6 | 43.2 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 69273.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18761.6 | 0 | 19368.8 | 0 | 290.4 | 0 | 1091.2 | 0 | 29321.6 | 29330.4 | 0 | 0
06 - 07 | 95.2 | 18.24 | 740 | 0 | 0 | 0 | 588 | 48 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 73550.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19157.6 | 0 | 19923.2 | 0 | 343.2 | 0 | 1240.8 | 0 | 32489.6 | 32489.6 | 0 | 0
07 - 08 | 94.56 | 47.52 | 736 | 0 | 0 | 0 | 592.8 | 43.2 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 76164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21815.2 | 0 | 22765.6 | 0 | 404.8 | 0 | 1381.6 | 0 | 29339.2 | 29339.2 | 0 | 0
08 - 09 | 93.6 | 39.04 | 740 | 0 | 0 | 0 | 595.2 | 43.2 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 79120.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22448.8 | 0 | 23496 | 0 | 440 | 0 | 1443.2 | 0 | 30835.2 | 30835.2 | 0 | 0
09 - 10 | 89.92 | 37.76 | 720 | 0 | 0 | 0 | 585.6 | 36 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 81523.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21507.2 | 0 | 22589.6 | 0 | 475.2 | 0 | 1434.4 | 0 | 35041.6 | 35041.6 | 0 | 0
10 - 11 | 90.56 | 37.44 | 716 | 0 | 0 | 0 | 588 | 36 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 78012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22176 | 0 | 23214.4 | 0 | 466.4 | 0 | 1443.2 | 0 | 30289.6 | 30280.8 | 0 | 0
11 - 12 | 91.52 | 37.12 | 720 | 0 | 0 | 0 | 583.2 | 36 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 78064.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21340 | 0 | 22334.4 | 0 | 466.4 | 0 | 1416.8 | 0 | 32049.6 | 32058.4 | 0 | 0
12 - 13 | 90.56 | 36.48 | 708 | 0 | 0 | 0 | 578.4 | 33.6 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 77140.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20636 | 0 | 21648 | 0 | 457.6 | 0 | 1408 | 0 | 32542.4 | 32542.4 | 0 | 0
13 - 14 | 91.2 | 36.32 | 720 | 0 | 0 | 0 | 583.2 | 36 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 76507.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21577.6 | 0 | 22580.8 | 0 | 475.2 | 0 | 1364 | 0 | 30060.8 | 30060.8 | 0 | 0
14 - 15 | 91.36 | 37.12 | 720 | 0 | 0 | 0 | 585.6 | 33.6 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 76718.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22070.4 | 0 | 23082.4 | 0 | 492.8 | 0 | 1390.4 | 0 | 29251.2 | 29251.2 | 0 | 0
15 - 16 | 91.04 | 32.96 | 716 | 0 | 0 | 0 | 585.6 | 36 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 76903.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22915.2 | 0 | 23936 | 0 | 528 | 0 | 1443.2 | 0 | 27720 | 27720 | 0 | 0
16 - 17 | 94.08 | 27.2 | 736 | 0 | 0 | 0 | 592.8 | 43.2 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 80599.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21498.4 | 0 | 22616 | 0 | 545.6 | 0 | 1548.8 | 0 | 33915.2 | 33906.4 | 0 | 0
17 - 18 | 94.4 | 26.4 | 736 | 0 | 0 | 0 | 592.8 | 43.2 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 80625.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3775.2 | 0 | 21384 | 0 | 22580.8 | 0 | 572 | 0 | 1557.6 | 0 | 30324.8 | 30333.6 | 0 | 0
18 - 19 | 93.92 | 24.96 | 732 | 0 | 0 | 0 | 592.8 | 36 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 88862.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15831.2 | 0 | 18893.6 | 0 | 20064 | 0 | 589.6 | 0 | 1460.8 | 0 | 31644.8 | 31636 | 0 | 0
19 - 20 | 93.6 | 43.68 | 736 | 0 | 0 | 0 | 592.8 | 43.2 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 84664.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13816 | 0 | 20468.8 | 0 | 21648 | 0 | 580.8 | 0 | 1399.2 | 0 | 26329.6 | 26347.2 | 0 | 0
20 - 21 | 94.56 | 37.28 | 732 | 0 | 0 | 0 | 590.4 | 38.4 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 79305.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13569.6 | 0 | 19888 | 0 | 20988 | 0 | 545.6 | 0 | 1346.4 | 0 | 22616 | 22598.4 | 0 | 0
21 - 22 | 93.76 | 37.44 | 724 | 0 | 0 | 0 | 585.6 | 36 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 76533.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14115.2 | 0 | 16808 | 0 | 17820 | 0 | 510.4 | 0 | 1284.8 | 0 | 25625.6 | 25643.2 | 0 | 0
22 - 23 | 93.92 | 37.12 | 724 | 0 | 0 | 0 | 590.4 | 38.4 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 71834.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12918.4 | 0 | 16376.8 | 0 | 17160 | 0 | 431.2 | 0 | 1161.6 | 0 | 23390.4 | 23381.6 | 0 | 0
23 - 00 | 93.44 | 35.68 | 724 | 0 | 0 | 0 | 588 | 33.6 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 70039.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12012 | 0 | 15910.4 | 0 | 16588 | 0 | 360.8 | 0 | 1056 | 0 | 23724.8 | 23716 | 0 | 0
Сумма | 2243.04 | 743.2 | 17488 | 0 | 0 | 0 | 14112 | 964.8 | 91.2 | 0 | 0 | 0 | 1787148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86037.6 | 0 | 461128.8 | 0 | 482574.4 | 0 | 10401.6 | 0 | 31108 | 0 | 705848 | 705848 | 0 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 220 кВ Октябрьская | [30 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Октябрьская ТСН 1 ао | 0,4 Октябрьская ТСН 3 ао | 10 Октябрьская Т 1 ап | 10 Октябрьская-ВЛ 3 ао | 10 Октябрьская-ВЛ 4 ао | 10 Октябрьская-ВЛ 7 ао | 10 Октябрьская-Диана ао | 10 Октябрьская-Середник ао | 10 Октябрьская-Станция 1 ао | 10 Октябрьская-Уйта ао | 10 Октябрьская-Уйта ап | 110 Октябрьская АТ 1 ао | 110 Октябрьская АТ 1 ап | 110 Октябрьская ОМВ ао | 110 Октябрьская ОМВ ао RS | 110 Октябрьская ОМВ ап | 110 Октябрьская ОМВ ап RS | 110 Октябрьская-Бабаево 1 ао | 110 Октябрьская-Бабаево 1 ап | 110 Октябрьская-Кадуй 1 ао | 110 Октябрьская-Кадуй 1 ап | 110 Октябрьская-Кадуй 2 ао | 110 Октябрьская-Кадуй 2 ап | 110 Октябрьская-Поселковая 1 ао | 110 Октябрьская-Поселковая 1 ап | 110 Октябрьская-Поселковая 2 ао | 110 Октябрьская-Поселковая 2 ап | 110 Октябрьская-Уйта 1 ао | 110 Октябрьская-Уйта 1 ао RS | 110 Октябрьская-Уйта 1 ап | 110 Октябрьская-Уйта 1 ап RS
00 - 01 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 28248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5508.8 | 0 | 2974.4 | 0 | 0 | 35.2 | 211.2 | 0 | 17987.2 | 17987.2 | 0 | 0
01 - 02 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 | 0 | 0 |  |  | 0 | 25713.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6248 | 0 | 3300 | 0 | 0 | 17.6 | 211.2 | 0 | 13288 | 13288 | 0 | 0
02 - 03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 26532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5737.6 | 0 | 3080 | 0 | 0 | 35.2 | 211.2 | 0 | 15364.8 | 15382.4 | 0 | 0
03 - 04 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 | 0 | 0 |  |  | 0 | 26294.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5508.8 | 0 | 2965.6 | 0 | 0 | 35.2 | 211.2 | 0 | 15558.4 | 15558.4 | 0 | 0
04 - 05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 27060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5227.2 | 0 | 2833.6 | 0 | 0 | 35.2 | 193.6 | 0 | 16526.4 | 16517.6 | 0 | 0
05 - 06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 24314.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5280 | 0 | 2895.2 | 0 | 0 | 17.6 | 211.2 | 0 | 13499.2 | 13508 | 0 | 0
06 - 07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 25449.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4681.6 | 0 | 2578.4 | 0 | 0 | 52.8 | 211.2 | 0 | 15716.8 | 15716.8 | 0 | 0
07 - 08 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 24921.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4716.8 | 0 | 2640 | 0 | 0 | 35.2 | 211.2 | 0 | 15312 | 15303.2 | 0 | 0
08 - 09 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 328.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 27825.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5051.2 | 0 | 2789.6 | 0 | 0 | 35.2 | 211.2 | 0 | 17459.2 | 17459.2 | 0 | 0
09 - 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 321.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 29620.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5350.4 | 0 | 2965.6 | 0 | 0 | 52.8 | 246.4 | 0 | 18638.4 | 18647.2 | 0 | 0
10 - 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 328.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 27112.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5332.8 | 0 | 2974.4 | 0 | 0 | 35.2 | 246.4 | 0 | 15963.2 | 15945.6 | 0 | 0
11 - 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 328.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 26848.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5420.8 | 0 | 2983.2 | 0 | 0 | 35.2 | 246.4 | 0 | 15576 | 15593.6 | 0 | 0
12 - 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 328.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 25555.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5033.6 | 0 | 2780.8 | 0 | 0 | 35.2 | 246.4 | 0 | 15734.4 | 15716.8 | 0 | 0
13 - 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 26083.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5579.2 | 0 | 3062.4 | 0 | 0 | 35.2 | 228.8 | 0 | 15188.8 | 15197.6 | 0 | 0
14 - 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 328.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 25423.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5720 | 0 | 3132.8 | 0 | 0 | 35.2 | 228.8 | 0 | 14396.8 | 14405.6 | 0 | 0
15 - 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 25106.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5843.2 | 0 | 3185.6 | 0 | 0 | 17.6 | 246.4 | 0 | 13552 | 13543.2 | 0 | 0
16 - 17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 326.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 27799.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5702.4 | 0 | 3141.6 | 0 | 0 | 35.2 | 228.8 | 0 | 17054.4 | 17054.4 | 0 | 0
17 - 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 26294.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1020.8 | 950.4 | 6142.4 | 0 | 3396.8 | 0 | 0 | 35.2 | 228.8 | 0 | 14220.8 | 14220.8 | 0 | 0
18 - 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 328.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 30518.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5526.4 | 0 | 5561.6 | 0 | 3124 | 0 | 0 | 35.2 | 211.2 | 0 | 13939.2 | 13930.4 | 0 | 0
19 - 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 26611.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4312 | 0 | 5913.6 | 0 | 3264.8 | 0 | 0 | 52.8 | 228.8 | 0 | 10296 | 10304.8 | 0 | 0
20 - 21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 | 0 | 0 |  |  | 0 | 25872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4329.6 | 0 | 6124.8 | 0 | 3344 | 0 | 0 | 35.2 | 193.6 | 0 | 9152 | 9160.8 | 0 | 0
21 - 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 27482.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4312 | 0 | 6705.6 | 0 | 3599.2 | 0 | 0 | 35.2 | 193.6 | 0 | 9961.6 | 9952.8 | 0 | 0
22 - 23 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 26505.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3977.6 | 0 | 6670.4 | 0 | 3572.8 | 0 | 0 | 52.8 | 193.6 | 0 | 9134.4 | 9143.2 | 0 | 0
23 - 00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 26532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3854.4 | 0 | 6635.2 | 0 | 3537.6 | 0 | 0 | 35.2 | 176 | 0 | 9521.6 | 9521.6 | 0 | 0
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 7948.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639724.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27332.8 | 950.4 | 135696 | 0 | 74122.4 | 0 | 0 | 862.4 | 5227.2 | 0 | 343041.6 | 343059.2 | 0 | 0
Потери в АТ-1 ПС "Октябрьская" в режимный день 16.12.2020 по Череповецким электрическим сетям, Кадуйский РЭС
Трёхобмоточный Авто тр-р |  | 4-00 | 9-00 | 18-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 125000 | 125000 | 125000
Потери холостого хода | P xx, кВт | 6.8 | 6.8 | 6.8
Потери короткого замыкания | P кз, кВт | 22.6 | 22.6 | 22.6
Ток холостого хода | I x, % | 1.19 | 1.19 | 1.19
Напряжение короткого замыкания | U к, % | 10.5 | 10.5 | 10.5 | Р | Q |  | плюс АТ 110 Р | Q
Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 736 | 740 | 736 | 0.736 | 0.336 | 4 | 62.8816 | 26.6304
| Q н, квар | 336 | 328.8 | 331.2 | 0.74 | 0.3288 | 9 | 79.8608 | 28.1544
| S н, кВА | 809.0686 | 809.7589 | 807.087 | 0.736 | 0.3312 | 18 | 81.3616 | 26.6256
Коэффициент загрузки | К з | 0.0064725 | 0.0064781 | 0.0064567
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 6.8009 | 6.8009 | 6.8009
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 1488.0499 | 1488.0508 | 1488.0472

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 220 кВ Октябрьская |  |  | активная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч