## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Лукинское | [23 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Лукинское | [8 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Лукинское ТСН 1 ао RS | 0,4 Лукинское ТСН 2 ао RS | 10 Лукинское Т 1 ап RS | 10 Лукинское Т 2 ап RS | 10 Лукинское-Анишино ао RS | 10 Лукинское-Лукинское ао RS | 10 Лукинское-Лукинское (к-с) ао RS | 10 Лукинское-Олисово ао RS | 10 Лукинское-Полятино ао RS
00 - 01 | 5.71 | 3.4725 | 106.2 | 11.4 | 5.2 | 53.1 | 40.3 | 11.2 | 6.6
01 - 02 | 5.73 | 3.495 | 102.3 | 12 | 4.5 | 49.6 | 40.2 | 11.6 | 6.9
02 - 03 | 5.73 | 3.4875 | 103.8 | 11.7 | 4.5 | 48.7 | 43.2 | 11.5 | 6.4
03 - 04 | 5.7 | 3.48 | 112.8 | 11.7 | 4.4 | 56.1 | 44.3 | 11.6 | 6.8
04 - 05 | 5.69 | 3.465 | 103.5 | 11.7 | 4.4 | 55.6 | 35.6 | 11.3 | 7
05 - 06 | 5.65 | 3.4575 | 138.3 | 11.7 | 6.1 | 52.1 | 71.6 | 11.5 | 7.2
06 - 07 | 5.58 | 3.4125 | 153.9 | 12.3 | 6.7 | 65.7 | 73.8 | 12 | 6.5
07 - 08 | 5.64 | 3.39 | 161.4 | 13.2 | 5.5 | 82.8 | 65.7 | 13 | 6.3
08 - 09 | 5.58 | 3.345 | 144.6 | 13.2 | 5.6 | 78.6 | 51.6 | 13 | 7.8
09 - 10 | 5.43 | 3.315 | 135.9 | 10.5 | 5 | 78.9 | 44.5 | 10.2 | 6.5
10 - 11 | 5.51 | 3.36 | 122.1 | 7.5 | 4.1 | 71.6 | 39.5 | 7.5 | 6
11 - 12 | 5.53 | 3.3675 | 122.7 | 7.2 | 4.8 | 74.8 | 36.4 | 7 | 5.6
12 - 13 | 5.58 | 3.3975 | 118.8 | 6 | 5 | 71.3 | 35.6 | 5.6 | 6
13 - 14 | 5.51 | 3.3675 | 126.3 | 6 | 5.5 | 74.6 | 39.2 | 5.8 | 5.9
14 - 15 | 5.51 | 3.36 | 113.1 | 6.3 | 5.2 | 62.8 | 38.5 | 6.2 | 5.6
15 - 16 | 5.53 | 3.375 | 111.9 | 9.3 | 5.7 | 67.2 | 31.4 | 8.9 | 6.8
16 - 17 | 5.47 | 3.3375 | 124.8 | 8.7 | 6 | 75.2 | 35.2 | 8.6 | 7.5
17 - 18 | 5.44 | 3.3225 | 156 | 9.6 | 6.2 | 73.3 | 66.7 | 9.4 | 8.7
18 - 19 | 5.32 | 3.2625 | 154.8 | 10.5 | 6.4 | 71.7 | 68.4 | 10.3 | 7.1
19 - 20 | 5.39 | 3.3 | 159.9 | 9 | 5.6 | 77.7 | 68.2 | 8.8 | 7.1
20 - 21 | 5.44 | 3.33 | 154.2 | 8.7 | 5.8 | 80.2 | 60.2 | 8.3 | 6.9
21 - 22 | 5.44 | 3.33 | 141.3 | 7.8 | 5.7 | 77.2 | 50.8 | 7.7 | 6.6
22 - 23 | 5.51 | 3.3675 | 124.5 | 8.4 | 6 | 64.6 | 45.9 | 8 | 6.8
23 - 00 | 5.54 | 3.3825 | 108.3 | 9 | 5.4 | 56.5 | 38.9 | 8.7 | 6.7
Сумма | 133.16 | 81.18 | 3101.4 | 233.4 | 129.3 | 1619.9 | 1165.7 | 227.7 | 161.3
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Лукинское | [8 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Лукинское ТСН 1 ао RS | 0,4 Лукинское ТСН 2 ао RS | 10 Лукинское Т 1 ап RS | 10 Лукинское Т 2 ап RS | 10 Лукинское-Анишино ао RS | 10 Лукинское-Лукинское ао RS | 10 Лукинское-Лукинское (к-с) ао RS | 10 Лукинское-Олисово ао RS | 10 Лукинское-Полятино ао RS
00 - 01 |  |  | 65.1 | 5.4 | 6.3 | 33.5 | 19.5 | 5.6 | 6.5
01 - 02 |  |  | 65.7 | 5.7 | 6.1 | 33.7 | 19.9 | 5.9 | 6.7
02 - 03 |  |  | 67.8 | 5.7 | 6.1 | 33.7 | 22.4 | 5.8 | 6.5
03 - 04 |  |  | 78 | 5.4 | 5.9 | 39.4 | 26.7 | 5.7 | 6.5
04 - 05 |  |  | 72 | 5.4 | 6 | 39.3 | 21 | 5.5 | 6.6
05 - 06 |  |  | 85.5 | 5.1 | 5.9 | 34.6 | 39.8 | 5.4 | 6.1
06 - 07 |  |  | 82.2 | 5.1 | 5.7 | 31.2 | 40.7 | 5.1 | 5.8
07 - 08 |  |  | 79.5 | 4.8 | 5.4 | 31.3 | 38.2 | 5.1 | 5.7
08 - 09 |  |  | 67.2 | 4.2 | 5 | 30.2 | 27.6 | 4.7 | 5.3
09 - 10 |  |  | 66.9 | 5.1 | 4.9 | 36.4 | 21.7 | 5 | 5
10 - 11 |  |  | 54.9 | 5.1 | 5 | 30 | 15.6 | 5.4 | 5.2
11 - 12 |  |  | 61.2 | 5.1 | 5.2 | 36.3 | 15.5 | 5.6 | 5.2
12 - 13 |  |  | 62.7 | 5.7 | 5.6 | 36.8 | 15.4 | 5.7 | 5.7
13 - 14 |  |  | 63.9 | 5.1 | 6.1 | 33.2 | 20.1 | 5.4 | 5.3
14 - 15 |  |  | 57 | 5.4 | 6 | 30 | 16.7 | 5.5 | 5.4
15 - 16 |  |  | 56.4 | 5.7 | 5.7 | 30.7 | 15.5 | 6 | 5.5
16 - 17 |  |  | 57.9 | 5.1 | 5 | 29.7 | 18.9 | 5.4 | 5.4
17 - 18 |  |  | 75.3 | 4.8 | 4.8 | 29.3 | 37.2 | 5.2 | 5.2
18 - 19 |  |  | 72.9 | 4.5 | 4.6 | 27 | 37.9 | 4.8 | 4.7
19 - 20 |  |  | 78 | 4.8 | 4.7 | 33.3 | 36.1 | 5.1 | 5
20 - 21 |  |  | 77.4 | 5.4 | 4.8 | 35.7 | 32.8 | 5.5 | 5.4
21 - 22 |  |  | 69.3 | 4.8 | 4.9 | 34.6 | 25.5 | 5.3 | 5.3
22 - 23 |  |  | 60.6 | 5.4 | 5.3 | 30 | 20.4 | 5.7 | 5.8
23 - 00 |  |  | 59.1 | 5.4 | 5.4 | 31 | 17.7 | 5.4 | 5.8

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Лукинское |  |  | активная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч